## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: 21007640 din 25.04.2019. Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 50421000-2; Serviii de deservire a utilajului medical al ANSP. 50421000-2; lotul 1 Servicii de mentenanță, diagnostica. 50421000-2; Gazcromatograf HP 6890 (detector captare de electroni), a.2000; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Lichid cromatograf HP-1100, a.2000; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Gazcromatograf cu masdetector GC/MS/MS, a.2012; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Lichidcromatograf LC/MS/MS, a.2012; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN-13413017; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN13443013 a.2010; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Cromatograf cu gaze Agilent7890B, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Cromatograf cu gaze GC-2010 a.2015; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 1. 50421000-2; Lotul 2 Servicii de mentenanță,diagnostica.. 50421000-2; Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario, a.1999; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS-5Fl, a.2000; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990, a.2009; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru UV/VIS, SPECORD 200 PLUS, Nr.223E1551; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P, Nr.150Z/7P1134; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru cu absorbție atomică, Nr.150z7p1136, a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru UV/ VIS Specord 200 Plus, Nr.CN13443010, a.2010; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrul de absorbţie atomică ZEEnit 700p Nr.150Z7P1135, a.2011; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrului UV-VIS SPECORD 200+, Nr. 22E1576.; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrului UV-VIS T-60 Nr.17-1650-01-1060; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometrul Specorda.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru cu absorbţie atomică Analytjena; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrofotometru Specord 200 plus; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 2. Lotul 3 Servicii de mentenanță,diagnostica.. 50421000-2; Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.977; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.208; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.254; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.151; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav GP/400-1 a.1995 Nr.92; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav VK-75 Nr.2349; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК/100-3Ma.1995; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav vertical VK-75; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.1767, a.2002; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.3771, a.1990; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.1704, a.2002; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav BK-75 Nr.6124, a.1968; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav BK-75 Nr.6125, a.1977; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav VK -75 nr.151; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav VK-75 nr. 805; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav VK-75 nr.520; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.3221, a.1991; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.2209 a.1991; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav ГК-100-3М Nr.4043 a.1992; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav BK -75; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 3. 50421000-2; Lotul 4 Servicii de mentenanță,diagnostica.. 50421000-2; Autoclav CLG/40/L a.2014 Nr.900128; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav Systec Vx75 Nr.2980, a.2009; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav UNE 500 Nr.C5090154, a.2009; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav 5050 ML Nr. 2902689; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav 5050 ML Nr. 2902693; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav NUVE OT 100 Nr. 010334; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav OT 100V Nr.01-0333, a 2014.; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav NUVE OT 100V Nr.N01-0342, a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0335, a. 2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav OT 100V Turcia; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav NUVE OT 100V Nr.01.0338, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0340, a.2012; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav Raypa AES-75, a.2009; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 4. 50421000-2; Lotul 5 Servicii de mentenanță,diagnostica.. 50421000-2; Preparator automat de medii de cultura MEDIACLAVE/10 Nr.136005, a.2015; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Preparator de medii Nr.N31662, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Preparator automat de medii Steragar 10/16 Nr.01.0038/SW2SFI30875, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Preparat automat a mediilor de cultura cu dispenser automat Steragar/10 Nr.710-0864 A7-31663, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Preparator automat de medii Steragar 10/16 PBIB13120; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Autoclav Steragar 10VWR20132 PBIB13120; Nr.31660, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 5. 50421000-2; lotul 6 Servicii de mentenanță, diagnostica. 50421000-2; Hotă cu flux laminar TOP Safety 1.2, G10L51N9354, a.2006; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.86523 a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.01380 a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86531, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86522, a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86519 a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86520 a.2013; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 6. 50421000-2; Lotul 7 Servicii de mentenanță, diagnostica. 50421000-2; Sonometru Octava 110 A Nr.A122440; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Sonometru Octava 110 A Nr.A122434; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Sonometru- vibrometru Ecofizica 110 A; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Sonometru ВШВ-003-M2, nr.1530; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Sonometru integrator ШИ-01 Nr.43206; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Sonometru Testo 816 , nr. 05638165 30-130 db, Class-II , a.2016; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Analizator Paladii a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Mineralizator TOPWAVE Nr.912A569, a.2015; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Rotavaporizator RE-100 Pro; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 7. 50421000-2; Lotul 8 Servicii de mentenanță, diagnostica. 50421000-2; Dozimetru FH 40 G-L10 a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Spectrometru gamma DIGIBASE Foodguard-1 a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Gamma spectrometru DIGIBASE Foodguard-1 a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. 50421000-2; Dozimetru FH-40 GL-10 a.2014; Bucată; 1; Pe parcursul anului 2019 la solicitarea beneficiarului. Total lotul 8. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________________________________.