Retele electrice a iluminatului stradal, strada Iasului, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-C-IEE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
Str.Iasului. Iluminat electric exterior (марка IЕE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,325			
 2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	325,000			
 3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	22,000			
 4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	22,000			
 5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,000			
 6	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,000			
 7	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,000			
 8	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13	buc	10,000			
 9	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,000			
 10	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1	buc	15,000			
 11	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	22,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции					
12	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000			
 13	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	3,000			
 14	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	10,000			
 15	Pretul firmei
	Хомут X16	buc	10,000			
 16	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	6,000			
 17	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм	m	8,000			
   		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура					
18	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
19	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	0,450			
 20	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	45,000			
   		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов					
21	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,500			
 22	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,600			
 23	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,060			
   		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное					
24	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  15-20Вт)	buc	10,000			
 25	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)	buc	10,000			
   		Capitolul 2.6. Демонтажные работы					
26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,000			
 27	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
28	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,000			
 29	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)