| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1.1 LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM WITH PYRUVATE |  |  |  |  |  | cutie cu 20 tuburi de cultură înclinate de 6,5-mLmediu/tub tuburi de sticla 16x113 mm,cu dopuri metalice,etichetate Compoziție (g/1600 ml): Amidon de cartofi..... 30,00 g Asparagină...................3,60 g Citrat de magneziu........0,60g Sulfat de magneziu.......0,24 g Fosfat dihidrogen de potasiu.........2,40 g Verde malachit......... ....0,40g Piruvat de sodiu ..........10,00g Glicerol........................12 ml Emulsie de ou............1000 ml Apă distilată................600 ml Certificat de calitate în conformitate normelor UE |  |  |  |  |
| LOT 1.2 MEDIU COLETSOS |  |  |  |  |  | cutie cu 25 tuburi de cultură înclinate de 7-mLmediu/tub tuburi de sticla 16x113 mm,cu dopuri metalice,etichetate Compoziție : Trifosfat monopotasic 2.4 g Sulfat de magneziu 0.24 g Citrat de magneziu 0.6 g Asparagină anhidră 3.6 g Piruvat de sodiu 1.6 g Glutamat de sodiu 1.6 g Amidon de cartofi 16 g Praf de antracit 0.16 g Albastru de floarea soarelui 0.4 g Verde malachit 0.4 g Ou întreg proaspăt 800 mL Gălbenuș de ou 200 mL Gelatină specială (oseină) 6.4 g Certificat de calitate în conformitate normelor UE |  |  |  |  |
| LOT 1.3 Lowenstein-Jensen (LJ) Medium |  |  |  |  |  | cutie cu 20 tuburi de cultură înclinate de 6,5-mLmediu/tub tuburi de sticla 16x113 mm,cu dopuri metalice,etichetate Compoziție (g/1600 ml): Amidon de cartofi.........30,00 g Asparagină......................3,60 g Citrat de magneziu.......... 0,60g Sulfat de magneziu ........0,24 g Fosfat dihidrogen de potasiu .. 2,40 g Verde malachit............... 0,40g Glicerol........... ...............12 ml Emulsie de ou............. 1000 ml Apă distilată..................600 ml Certificat de calitate în conformitate normelor UE |  |  |  |  |
| LOT 1.4 Agar Middlebrook 7H10 |  |  |  |  |  | cutie cu 20 tuburi de cultură înclinate de 10-mLmediu/tub tuburi de sticla 16x113 mm,cu dopuri metalice,etichetate Compoziție: Ammonium Sulfate 0.5 L Glutamic Acid 0.5 mg Disodium Phosphate 1.5 mg Monopotassium Phosphate 1.5 mg Sodium Citrate 0.4 mg Magnesium Sulfate 0.025mg Calcium Chloride 0.0005 mg Zinc Sulfate 0.001 mg Copper Sulfate 0.001 mg Ferric Ammonium Citrate 0.04 mg Pyridoxine Hydrochloride 0.001 mg Biotin 0.0005 mg Malachite Green 0.00025 mg Agar 15.0mg Certificat de calitate în conformitate normelor UE |  |  |  |  |
| LOT 2 Clorură de hexadecylpirimidină |  |  |  |  |  | Flacon(100g) Pulbere alba până la alb-gălbiu conținut clorură de hexadecilpirimină manohidrat=99% Documente de conformitae/calitate:Certificat de calitate și conformitate conform normelor UE |  |  |  |  |
| LOT 3 Mycobacterium bovis, BCG (bacilul Calmette-Guerin) |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 4 Mycobacterium avium, ATCC 700898 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:24 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z29 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z16 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z28 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z23 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z24 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z32 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella H:1 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG2 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG3 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG5 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGZ4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGG (toate faze care contin g sau m,t) |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG1 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, gata pentru utilizare Phase Inversion |  |  |  |  |
| LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella O:27 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,14,24 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella O:34 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella O:21 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella O:61 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H:x |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H:m |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H:p |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonellaH:q,s,t,p,u |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z15 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 64 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 65 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 66Antiser diagnostic pentru salmonella H:6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 67 Antiser diagnostic pentru salmonella H:7 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 68 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 69 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,x |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 70 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,z15 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 71 Antiser diagnostic pentru salmonella H:v |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 72 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 73 Antiser diagnostic pentru salmonella O:13,22,23 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 74 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 75 Antiser diagnostic pentru salmonella H:q |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 76 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 77 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 78 Antiser diagnostic pentru salmonella H:u |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 79 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 7 80 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 81 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 82 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| LOT 83 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1.1 LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM WITH PYRUVATE; cutie; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.2 MEDIU COLETSOS; cutie; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.3 Lowenstein-Jensen (LJ) Medium; cutie; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.4 Agar Middlebrook 7H10; cutie; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Clorură de hexadecylpirimidină; kg; 0,3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Mycobacterium bovis, BCG (bacilul Calmette-Guerin); tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Mycobacterium avium, ATCC 700898; tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:24; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:25; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z29; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z16; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z28; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z4; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z23; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z24; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z32; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella H:1; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG2; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG3; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG5; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG6; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGZ4; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SGG (toate faze care contin g sau m,t); flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H faza inversia SG1; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella O:1; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella O:5; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella O:27; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,14,24; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella O:34; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella O:21; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella O:61; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z10; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H:x; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H:m; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H:p; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonellaH:q,s,t,p,u; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z15; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 64 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 65 Antiser diagnostic pentru salmonella H:5; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 66Antiser diagnostic pentru salmonella H:6; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 67 Antiser diagnostic pentru salmonella H:7; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 68 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z6; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 69 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,x; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 70 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,z15; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 71 Antiser diagnostic pentru salmonella H:v; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 72 Antiser diagnostic pentru salmonella H:w; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 73 Antiser diagnostic pentru salmonella O:13,22,23; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 74 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 75 Antiser diagnostic pentru salmonella H:q; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 76 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 77 Antiser diagnostic pentru salmonella H:t; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 78 Antiser diagnostic pentru salmonella H:u; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 79 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 80 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 81 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 82 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 83 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)