Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1660293459362 din 12.08.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot |  |  |  |  |  |  |
| Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  | Scaun/Fotoliu pentru recoltarea sângelui cu structura din otel tubular cu diamentru 2-3 mm, acoperit cu pulbere epoxidica. Lungimea totala – 90 ± 5 cm – 170 ± 5 cm Latimea totala – 60 ± 5 cm Înaltimea totala – 125 ± 5 cm Captuseala scaunului trebuie sa fie din poliuretan spumat, acoperita cu tapiterie lavabila, impermiabila, rezistenta la pete si dezinfectanti, retardarea flacarii, igienizare usoara. Culoarea tapiterei sa fie coordonata cu AC. Scaunul trebuie sa fie compartimentat in 3 segmente independente, cu reglare individuala: Zona torace (speteaza) – dimensiuni: 80 ± 10 cm x 50 ± 10 cm, reglabil manual, inclinare – 90º/ 185º. Sa fie echipat cu tetiera - "perna" pentru cap din tapiterie lavabila, raglabil manual. Zona bazin – dimensiuni: 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, fixat, inaltimea scaunului 50 ± 5 cm. Zona picioare – dimensiuni: 40 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, reglabil manual, inclinarea – -90º/ 6º. Reglarea segmentelor trebuie sa fie inter-dependente. Scaunul trebuie sa fie echipat cu 2 suporturi pentru brate - cotiere, dimensiuni: 45 ± 5 cm – 10 ± 5 cm, reglabile in toate pozitiile, pliabile (pentru a facilita accesul la fotoliu), asigurat cu buton pentru reglarea verticala a cotierei: pina la 20 cm. Functii suplimentare pentru cotiere: extindere in fata si in spate – 20 cm; inclinare – 45º; inaltime reglabila – 130 cm; rotire – 360º. Scaunul/Fotoliu pentru recoltare trebuie sa fie mobil, completat cu 2 roti rotative/directionate Ø 125 mm in fata, 2 roti rotative/directionate Ø 125 mm cu frina in spate. Capacitatea maxima admisibila: 150kg. Dimensiunile in pozitia culcat: 170 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm (L x l x h) Dimensiunile in pozitia asezat: 90 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 120 ± 5 cm (L x l x h) |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii de pret

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziți ocds-b3wdp1-MD-1660293459362 din 12.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33110000-1 | Lot |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate integral, într-un singur lot, în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării contractului adjudecat. Bunurile vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului , str. Romană 1, mun. Chișinău. | Bugetul de Stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA |  |
|  | Scaun/Fotoliu pentru recoltari | Buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________