ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Privind ”Achiziționarea lichidelor penetrante pentru defectoscopia capilară.”

prin procedura de achiziţie sectorială:  valoare mică.

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-312.

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., Activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  | Valoarea estimată, lei fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44800000-8 - Vopsele, lacuri şi masticuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 44800000-8 | Penetrant (пенетрант) | Buc. | 10 | Domeniul de aplicare | Metalurgie | 95 000,00 |
|  |  |  |  |  | Culoare | Roșu intens |  |
|  |  |  |  |  | Nivel de sensibilitate | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Densitate [g/cm³] | 0,8934 |  |
|  |  |  |  |  | Viscozitate [mm²/s] | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  | Consum [ml/1m²] | 100-150 |  |
|  |  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5 ... +50 |  |
|  |  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |
|  |  |  |  |  | Volum produsului în recipient [ml] | 500 |  |
|  |  |  |  |  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |  |
|  |  | Developant (проявитель) | Buc. | 15 | Culoare | Albă |  |
|  |  |  |  |  | Suspensie | Pulbere cu granulație fină pe bază de alcool |  |
|  |  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5 ... +50 |  |
|  |  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |
|  |  |  |  |  | Volum recipient [ml] | 500 |  |
|  |  |  |  |  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |  |
|  |  | Solvent (oчиститель) | Buc. | 13 | Culoare | Transparent |  |
|  |  |  |  |  | Produs | De curățare ecologic pe bază de alcool |  |
|  |  |  |  |  | Clasa | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Gama temperaturii de utilizare [°C] | -5 ... +50 |  |
|  |  |  |  |  | Recipient depozitare/aplicare | Flacon metalic ermetic, cu capac pulverizator |  |
|  |  |  |  |  | Volum recipient [ml] | 500 |  |
|  |  |  |  |  | Corespundere standard | EN ISO 3452-2 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  | 95 000,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

- Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

- Livrarea se va efectua la comanda Beneficiarului, conform necesității reale,  în termen de până la 30 zile din data înaintării comenzii de către beneficiar, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul  Manole, 3, (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023.

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare: nu se aplică.

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 7 | Informații generale despre ofertant (inclusiv rechizitele bancare) | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 8 | Pașaport tehnic/ Certificatul de calitate/ Certificatul de conformitate/Raport de încercări (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație) | Copie confirmată prin semnătura electronică a Participantului, valabilă la data depunerii ofertei | Obligatoriu |
| 9 | Mostre | La solicitarea beneficiarului | Obligatoriu (după caz) |

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza
licitaţia electronică): licitație electronică.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

- La livrare trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate/conformitate, certificat de garanție sau alt document care indică perioada de garanție și instrucțiunea de utilizare.

- Calitatea produselor setului de lichide penetrante trebuie să corespundă cerințelor EN ISO

3452-2.

- Produsele livrate trebuie să fie noi și fabricate/confecționate nu mai devreme de anul 2022.

- Perioada de garanție produselor – 12 luni din data recepției finale.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. Crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

- Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:   SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele  sau cererile de participare	:

limba română.

- Alte informaţii relevante: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN