| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mașină de dezinfecție aeriană a suprafețelor | 1 | - Turbină electrică 1000W - Viteza de ieșire a substanței de dezinfecție 80 m/s - Masa 6200 g - Debit mediu 1000 ml/oră - Portativ - Program pentru începutul și sfîrșitul lucrului în regim automat - Duze duble pentru dispersie în spații lungi și înguste (coridoare) - Telecomanda - Consum 1 litru - 1000m3 | 1 mai - 30 iunie 2023 |
| 2 | Soluție de dezinfecție compatibilă cu dispozitiv susnumit | 40 l (pentru 1 lună de activitate) | - Bazată pe Peroxid de hidrogen și Argint colloidal - Concentrația 6% - activitate bactericidă, fungicidă, virucidă, sporicidă de minim 24 ore - gata pregătită, biodegradabilă, non toxică, non-alergică, nu produce rezistență microbilor, non-corozivă, nu afectează utilajul, pereții, mobilierul și mediul. | 1 mai - 30 iunie 2023 |
|  | Soluție de dezinfecție compatibilă cu dispozitiv susnumit | 5 l (pentru inițierea lucrului) | - Bazată pe Peroxid de hidrogen și Argint colloidal - Concentrația 12% - activitate bactericidă, fungicidă, virucidă, sporicidă de minim 24 ore - gata pregătită, biodegradabilă, non toxică, non-alergică, nu produce rezistență microbilor, non-corozivă, nu afectează utilajul, pereții, mobilierul și mediul. | 1 mai - 30 iunie 2023 |