| IMSP AMT Centru | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet 417 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 20,790 |
| 2 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 1,000 |
| 3 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 19,960 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 12,230 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 40,750 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 12,230 |
| 7 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 40,750 |
| 8 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Glafuri b=170mm |  |  |
| 9 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 11 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, | m | 8,480 |
| 12 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,480 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 13 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 6,020 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 2,580 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,600 |
| 16 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 2,580 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 8,600 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,600 |
| 19 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 8,600 |
| 20 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 8,600 |
| 21 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Usi |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 8,600 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,580 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,600 |
| 27 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 2,580 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 8,600 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzirea |  |  |
| 29 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,000 |
| 30 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
| 31 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" ( se exclude: Cinepa fuior) | m | 2,300 |
| 32 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 33 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм | buc | 1,000 |
| 34 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 2,000 |
| 35 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabinet 417a |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 36 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 5,000 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,180 |
| 38 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 12,540 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 7,420 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 24,720 |
| 41 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,420 |
| 42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 24,720 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 43 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 3,900 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 1,170 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,900 |
| 46 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 1,170 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 3,900 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,900 |
| 49 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 3,900 |
| 50 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 3,900 |
| 51 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Usi |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 53 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 54 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plinta | m2 | 3,900 |
| 55 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,170 |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,900 |
| 57 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 1,170 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) (culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 3,900 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Santehnica |  |  |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 60 | RpSD35A k=0.5 | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) | buc | 1,000 |
| 61 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3,000 |
| 62 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 63 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - раковина с пъедисталом размером не мее 55см | buc | 1,000 |
| 64 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 65 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 66 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 3,000 |
| 67 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 68 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 69 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cabinet 418 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 70 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 19,860 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 19,860 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,860 |
| 73 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 19,860 |
| 74 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 19,860 |
| 75 | RpCG32A apl | Umplerea cufugs a rosturilor - заделка швов фугой (se exclude: Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; se include: fuga - 0.1 kg) | m | 114,080 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri |  |  |
| 76 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 78 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,440 |
| 79 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 1,440 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Usi |  |  |
| 80 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tavan |  |  |
| 82 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 11,800 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 11,800 |
| 84 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 11,800 |
| 85 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Pardoseli |  |  |
| 86 | RpIzC25C | Ecrane termoizolante, executat din folii de polietilena.- покрытие пленкой пола ( Folie polietilena tubulare - 1,08 м2/м2) | m2 | 11,800 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Incalzirea |  |  |
| 87 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,000 |
| 88 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
| 89 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" ( se exclude: Cinepa fuior) | m | 3,100 |
| 90 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 91 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм | buc | 1,000 |
| 92 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 3,000 |
| 93 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 1,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Cabinet 418a |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 94 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama - демонтаж пожарных щитов | buc | 2,000 |
| 95 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 29,420 |
| 96 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 29,720 |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,720 |
| 98 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 29,720 |
| 99 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 29,720 |
| 100 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei | m2 | 4,710 |
| 101 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin - покраска мусоропровода ( se exclude:Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2) | m2 | 4,710 |
| 102 | RpSD31B | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) - Шкаф пож. метал. ШП-600x800 (se exclude: Geam tras mat pt. hidranti de incendiu; se include: ствол - 1,0 шт/шт) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri |  |  |
| 103 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 1,440 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,440 |
| 107 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 1,440 |
| 108 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,440 |
| 109 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 1,440 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Usi |  |  |
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 111 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Tavan |  |  |
| 112 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 5,400 |
| 113 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 1,620 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 5,400 |
| 115 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 1,620 |
| 116 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 5,400 |
| 117 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,400 |
| 118 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 5,400 |
| 119 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 5,400 |
| 120 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Pardoseli |  |  |
| 121 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,400 |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,620 |
| 123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 5,400 |
| 124 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,620 |
| 125 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500*500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Ventilarea |  |  |
| 126 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi - окраска вентканалов (se exclude: Chit de cutit C 891-1) | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabinet 419 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 127 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 2,000 |
| 128 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 18,360 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 18,390 |
| 130 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,390 |
| 131 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 18,390 |
| 132 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 18,390 |
| 133 | RpCG32A apl | Umplerea cufugs a rosturilor - заделка швов фугой (se exclude: Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; se include: fuga - 0.1 kg) | m | 120,000 |
| 134 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 300*300 alba (surub 4buc/buc) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri |  |  |
| 135 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 137 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 1,440 |
| 138 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 1,440 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Usi |  |  |
| 139 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 140 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Tavan |  |  |
| 141 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 12,410 |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 12,410 |
| 143 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 12,410 |
| 144 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 12,410 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Pardoseli |  |  |
| 145 | RpIzC25C | Ecrane termoizolante, executat din folii de polietilena.- покрытие пленкой пола ( Folie polietilena tubulare - 1,08 м2/м2) | m2 | 12,410 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Incalzirea |  |  |
| 146 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 1,000 |
| 147 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
| 148 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" ( se exclude: Cinepa fuior) | m | 6,780 |
| 149 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 150 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм | buc | 1,000 |
| 151 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 6,500 |
| 152 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 2,600 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabinet 420 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 153 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема для двери | m2 | 2,100 |
| 154 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - демонтаж вентиляционных коробов | m2 | 2,270 |
| 155 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - демонтаж воздуховодов | m2 | 2,010 |
| 156 | RCsB29P K=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm - сверление отверстия для воздуховода длиной 300мм ( K= 1.0+0.9*2=2.8) | buc | 1,000 |
| 157 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 28,300 |
| 158 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 28,300 |
| 159 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 28,300 |
| 160 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 28,300 |
| 161 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 28,300 |
| 162 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 28,300 |
| 163 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm | m | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri b=170mm |  |  |
| 164 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 166 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, | m | 8,480 |
| 167 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,480 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 168 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 7,330 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 7,330 |
| 170 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 7,330 |
| 171 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 7,330 |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,330 |
| 173 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 7,330 |
| 174 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 7,330 |
| 175 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 7,330 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Usi |  |  |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,100 |
| 177 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 4,200 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Pardoseli |  |  |
| 178 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 7,330 |
| 179 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 7,330 |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 7,330 |
| 181 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 7,330 |
| 182 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) | m2 | 7,330 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Santehnica |  |  |
| 183 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 3,000 |
| 184 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,000 |
| 185 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 186 | RpSD35A k=0.5 | Demontarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (se exclude toate materiale) | buc | 1,000 |
| 187 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - раковина с пъедисталом размером не мее 55см | buc | 1,000 |
| 188 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 189 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 190 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 3,000 |
| 191 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 192 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 193 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.7. Incalzirea |  |  |
| 194 | RpIB12B apl | Demontari radiatori | buc | 1,000 |
| 195 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
| 196 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" ( se exclude: Cinepa fuior) | m | 2,270 |
| 197 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - монтаж ранее демонтированных радиаторов | buc | 1,000 |
| 198 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 199 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 2,270 |
| 200 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet 420a (WC-laborator) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 201 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - демонтаж вентиляционных коробов | m2 | 2,800 |
| 202 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - пробивка проема для двери | m2 | 11,100 |
| 203 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,600 |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,130 |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 34,130 |
| 206 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 34,130 |
| 207 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 34,130 |
| 208 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 5,400 |
| 209 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 34,130 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri b=170mm |  |  |
| 210 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 211 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 212 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, | m | 8,480 |
| 213 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,480 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 214 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 8,800 |
| 215 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,800 |
| 216 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 8,800 |
| 217 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 8,800 |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,800 |
| 219 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 8,800 |
| 220 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 8,800 |
| 221 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 8,800 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Usi |  |  |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,200 |
| 223 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 4,200 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Pardoseli |  |  |
| 224 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,800 |
| 225 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,800 |
| 226 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,800 |
| 227 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 8,800 |
| 228 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) | m2 | 8,800 |
|  |  | Capitolul 1.7.6. Incalzirea |  |  |
| 229 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 230 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм | buc | 1,000 |
| 231 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 1,500 |
| 232 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 0,750 |
|  |  | Capitolul 1.7.7. Santehnica |  |  |
| 233 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 234 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 235 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 236 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,500 |
| 237 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - раковина с пъедисталом размером не мее 55см | buc | 1,000 |
| 238 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - монтаж смесителя медицинского локтевого | buc | 1,000 |
| 239 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 240 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 8,000 |
| 241 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |
| 242 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 3,000 |
| 243 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu 50*50*50 | buc | 1,000 |
| 244 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizia d-50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 245 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - демонтаж перегородок | m2 | 4,100 |
| 246 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - демонтаж вентиляционных коробов | m2 | 1,200 |
| 247 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,600 |
| 248 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,130 |
| 249 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 34,130 |
| 250 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.3cm | m2 | 34,130 |
| 251 | RpCJ12C K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=2 | m2 | 34,130 |
| 252 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250 x 500 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiar) | m2 | 34,130 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri b=170mm |  |  |
| 253 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 1,440 |
| 254 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 1,440 |
| 255 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78, | m | 8,480 |
| 256 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 8,480 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 8,800 |
| 258 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,800 |
| 259 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 8,800 |
| 260 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 8,800 |
| 261 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,800 |
| 262 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 8,800 |
| 263 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 8,800 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton | m2 | 8,800 |
| 265 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - окраска акриловой краской | m2 | 8,800 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Usi |  |  |
| 266 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8,400 |
| 267 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 2,100 |
| 268 | RpCQ01J | Inlocuirea geamurilor prelucrate, la ochiuri sub 0,50 mp, cu chit, cuie si baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp (se exclude: Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69, Baghete din lemn sau metalice pt. geam, Cuie pt geamuri (tinte fara cap)) - sticla riflata (desenul se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 1,820 |
| 269 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia) - перегородки, включая двери | m2 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Pardoseli |  |  |
| 270 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,800 |
| 271 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,800 |
| 272 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 8,800 |
| 273 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi | m2 | 8,800 |
| 274 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (se exclude - Fixator pentru consolidare si izolare strat suport) | m2 | 8,800 |
|  |  | Capitolul 1.8.6. Incalzirea |  |  |
| 275 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 2,000 |
| 276 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Радиатор стальной 22 PKKP 500x1000мм | buc | 1,000 |
| 277 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Труба ППР д-16мм | m | 1,500 |
| 278 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Фитинги ППР д-16мм (40% от объема труб) | m | 0,750 |
|  |  | Capitolul 1.8.7. Santehnica |  |  |
| 279 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare - демонтаж кронштейнов для умывальника | buc | 2,000 |
| 280 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (se exclude: rezervoe de apa, Tragator pt. closet, Tragator pt. closet, Rama cu capac pt. closet; se include: teava gofra - 1.0 buc/buc | buc | 2,000 |
| 281 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |
| 282 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 283 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |
| 284 | RpSC28B | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 1,000 |
| 285 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (fitinguri 40%) (se exclude: Cot din PVC tip G montat prin lipire, Teu din PVC rigid, tip greu (G) , Mufa mixta din PVC rigid, tip G, Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata; se inclide fitinguti - 0.4m/m | m | 8,000 |
| 286 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,000 |
| 287 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 288 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc | 1,000 |
| 289 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50 | buc | 1,000 |
| 290 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,500 |
| 291 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 292 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie (fara materialelor) | buc | 7,000 |
| 293 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 142,360 |
| 294 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 42,710 |
| 295 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 142,360 |
| 296 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 42,710 |
| 297 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 142,360 |
| 298 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 142,360 |
| 299 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 142,360 |
| 300 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 142,360 |
| 301 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 142,360 |
| 302 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - заделка проема от вентканала | m2 | 0,280 |
| 303 | Chit PVA-PVC | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (se exclude: Ciment, Piatra de frecat, nisip, Aracet tip EP 50, Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Grund prenadez tip M, Ceara parchet, Parchetin, Apa pentru mortare si betoaneб Chit PVA-PVC; se include: diblu - 2buc/м) | m | 9,200 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Glafuri |  |  |
| 304 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe pereti | m2 | 3,260 |
| 305 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 3,260 |
| 306 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.10mm | m2 | 3,260 |
| 307 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,260 |
| 308 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm . Se adauga k=5 | m2 | 3,260 |
| 309 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 3,260 |
| 310 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 3,260 |
| 311 | CK26A | Cornierul din mase plastice 20*20 (se exclude: surub, se include: silicon - 0.05 kg) | m | 16,290 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 312 | RpCR29A apl | Curatarea vopselei pe tavan | m2 | 43,960 |
| 313 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 13,190 |
| 314 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 43,960 |
| 315 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 13,190 |
| 316 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.10mm | m2 | 43,960 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,960 |
| 318 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga k=5) | m2 | 41,960 |
| 319 | CF57A к=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor gr.2mm | m2 | 43,960 |
| 320 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos - окраска МАТОВОЙ масляной краской (se exclude: Chit de cutit C 891-1, Ipsos pentru constructii tip A) | m2 | 43,960 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Usi |  |  |
| 321 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,350 |
| 322 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери включая наличники. | m2 | 5,670 |
| 323 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери технических шкафов включая наличники. | m2 | 1,290 |
| 324 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu - двери электрических щитков включая наличники. | m2 | 0,390 |
| 325 | CK11A | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel - витраж (se exclude: Electrozi pentru sudura, Energie electrica, ciment, nisip, Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80, Ulei pentru accesorii metalice, Apa pentru mortare si betoane, Automacara; se include: Spuma de poliuretan - 0.5 kg/m2 | m2 | 5,280 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Pardoseli |  |  |
| 326 | RpCI42A apl | Desfacerea plintelor din lemn | m | 0,000 |
| 327 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) (se exclude: Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78) | m | 47,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Alte lucrari |  |  |
| 328 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - вынос строительного мусора и спуск его через временно установленную трубу для мусора | t | 6,800 |
| 329 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 6,800 |
| 330 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,800 |
| 331 | TsH93A apl | Descarcarea din auto: materiale de constructii | t | 13,500 |
| 332 | TsH92A | Incarcarea in lada - погрузка строительных материалов для подъема автокраном | t | 13,500 |
| 333 | calcul | Inchiriere macara camion | h-ut | 5,000 |
| 334 | TsH93A apl | Descarcarea din auto: materiale de constructii - разгрузка строительных материалов на этаже | t | 13,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cabinet 417 |  |  |
| 335 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 3,000 |
| 336 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 2,000 |
| 337 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 1,000 |
| 338 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 16,000 |
| 339 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 340 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 341 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 342 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 343 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 2,000 |
| 344 |  | Rama 1 loc | buc | 2,000 |
| 345 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,030 |
| 346 |  | Priza alba | buc | 3,000 |
| 347 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,280 |
| 348 |  | Teava PVC d-16 | m | 28,000 |
| 349 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,280 |
| 350 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 351 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cabinet 417a |  |  |
| 352 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 353 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 19,000 |
| 354 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,010 |
| 355 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 1,000 |
| 356 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 357 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 358 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 359 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 360 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 361 |  | Priza alba | buc | 2,000 |
| 362 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,190 |
| 363 |  | Teava PVC d-16 | m | 19,000 |
| 364 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,190 |
| 365 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 366 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Cabinet 418 |  |  |
| 367 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 3,000 |
| 368 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 369 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 1,000 |
| 370 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 371 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 3,000 |
| 372 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 6,000 |
| 373 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 374 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 375 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 376 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 377 |  | Priza alba | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Cabinet 418a |  |  |
| 378 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 379 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 380 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,010 |
| 381 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 1,000 |
| 382 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 383 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 384 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 385 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Cabinet 419 |  |  |
| 386 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 387 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi - демонтаж кварцевой лампы | buc | 1,000 |
| 388 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 389 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 2,000 |
| 390 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 391 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 392 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 393 |  | Бактерицидная лампа в комплекте с корпусом | buc | 1,000 |
| 394 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 395 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 396 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 397 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 398 |  | Priza alba | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Cabinet 420 |  |  |
| 399 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 400 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi - демонтаж кварцевой лампы | buc | 1,000 |
| 401 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 402 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize | buc | 3,000 |
| 403 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 404 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 1,000 |
| 405 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 2,000 |
| 406 |  | Бактерицидная лампа в комплекте с корпусом | buc | 1,000 |
| 407 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 408 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 1,000 |
| 409 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 410 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,050 |
| 411 |  | Priza alba | buc | 0,050 |
| 412 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,360 |
| 413 |  | Teava PVC d-16 | m | 36,000 |
| 414 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,360 |
| 415 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 416 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Cabinet 420a (WC-laborator) |  |  |
| 417 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 418 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 419 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,030 |
| 420 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 421 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 422 |  | Бактерицидная лампа в комплекте с корпусом | buc | 1,000 |
| 423 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 424 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 425 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 426 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,030 |
| 427 |  | Priza alba | buc | 3,000 |
| 428 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,280 |
| 429 |  | Teava PVC d-16 | m | 28,000 |
| 430 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,280 |
| 431 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 432 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. WC |  |  |
| 433 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 434 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 435 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,020 |
| 436 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 2,000 |
| 437 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 4,000 |
| 438 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 439 |  | Intrerupator alb 2 kl | buc | 1,000 |
| 440 |  | Rama 1 loc | buc | 1,000 |
| 441 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,010 |
| 442 |  | Priza alba | buc | 1,000 |
| 443 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Electrozi Э42А, diametru 4 mm , Cartus pentru impuscat, Cartus pentru impuscat, Clei "БМК-5k", Flanse, Scoabe, Fisa de izolatie, Racordari, Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t, Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m, Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t) | 100 m | 0,280 |
| 444 |  | Teava PVC d-16 | m | 28,000 |
| 445 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se exclude: Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm, Butoane de montaj, Fise de marcare, Banda "К226", Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t, Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t, Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t), Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 m | 0,280 |
| 446 |  | Cablu VVG 3*1.5 | m | 6,000 |
| 447 |  | Cablu VVG 3*2.5 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Coridor |  |  |
| 448 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 6,000 |
| 449 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare | buc | 1,000 |
| 450 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (se exclude: Lianti de ipsos "Г-3", Teava de policlorvinila, Priza de tavan, Prezoane, Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t, Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m, Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t) | 100 buc | 0,060 |
| 451 |  | Corp de iluminat 2*36 120cm | buc | 6,000 |
| 452 |  | Lampa LED 2*36 | buc | 12,000 |
| 453 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (in resurse numai manopera) | 100 buc | 0,020 |
| 454 |  | Intrerupator alb 1 kl | buc | 2,000 |
| 455 |  | Rama 1 loc | buc | 2,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.