Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Replanificarea incaperilor imobilului cu nr. cadastral 0100213.497.01 si reconstructia partiala a etajului 2 incinta spitalului SM al MA pentru bloc administrativ |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ————— |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Echipament de forta |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. ГРЩ1 existent |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( siguranta, Inom - 50 A, HПН2-63/50A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.1.2. ЩР |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРн-36з IP54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32-3P-50A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АBДT 32/2P/С/16A/30mA ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АBДT 32/2P/С/25A/30mA ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.1.3. ГРЩ2 existent |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( siguranta, Inom - 50 A, HПН2-63/50A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.1.4. ЩВ |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( IP 54, 36 module ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 14 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( buton la usa panou ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 15 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ( intrerupator de pachet ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 16 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post de comanda ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | 1.1.5. ЩО |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 ( IP 31, 24 module ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/25A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.1.6. АВР existent |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.1.7. ЩАО |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 ( IP 31, 9 module ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5500 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/16A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/10A ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Iluminare |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,3000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 26 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat IP 20 BASE LED 23W | buc |  |  |  |
|  | 162-9012 | Corp de iluminat IP 20 BASE LED 23W | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 97,6000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 53,8000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat PRS/R ECO LED 35W | buc |  |  |  |
|  | 162-9014 | Corp de iluminat PRS/R ECO LED 35W | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
| 30 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe perete IP 54 RKL LED 15W | buc |  |  |  |
|  | 162-90171 | Corp de iluminat pe perete IP 54 RKL LED 15W | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan IP 54 SLIK LED 15W | buc |  |  |  |
|  | 162-90181 | Corp de iluminat pe tavan IP 54 SLIK LED 15W | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie | buc |  |  |  |
|  | 162-9004 | Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Intreruptor pentru instalatie inchisa IP20 | buc |  |  |  |
|  | 545-0011 | Intreruptor pentru instalatie inchisa IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Intrerupator monopolar ( брызгозащищенный ) | buc |  |  |  |
|  | 545-00021 | Intrerupator monopolar ( брызгозащищенный ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | Pret de piata | Intrerupator ( переключатель IP20 для скрытой проводки ) | buc |  |  |  |
|  | 545-00022 | Intrerupator ( переключатель IP20 для скрытой проводки ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape IP 20 | buc |  |  |  |
|  | 545-0002 | Intrerupator cu doua clape IP 20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Priza IP20 | buc |  |  |  |
|  | 540-4051 | Priza IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Priza dublu IP20 220B 16A | buc |  |  |  |
|  | 540-40510 | Priza dublu IP20 220B 16A | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Priza 220B 16A ( брызгозащищенная ) | buc |  |  |  |
|  | 540-4052 | Priza 220B 16A ( брызгозащищенная ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Cutie dublu pentru prize | buc |  |  |  |
|  | 540-4060 | Cutie dublu pentru prize | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 540-4061 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Cabluri |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-ls-660 2x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-2x1.5F | Cablu ВВГнг-ls-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-ls-660 3x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-3x1.5F | Cablu ВВГнг-ls-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-ls-660 4x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-4x1.5F | Cablu ВВГнг-ls-660 4x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-ls-660 3x2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-3x2.5F | Cablu ВВГнг-ls-660 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-ls-660 5x2.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-5x2.5F | Cablu ВВГнг-ls-660 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1x1.5ПВ | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1х2,5ПВ | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x4,0 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1х4,0ПВ | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x4,0 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x10,0 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1х10,0ПВ | Fir cu conductor din cupru ПВ1-450 1x10,0 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.5. Materiale |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
| 58 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m |  |  |  |
|  | 590-00020 | Teava din otel diam. 20 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 59 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
| 60 | Pret de piata | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 20 mm | m |  |  |  |
|  | 590-00120 | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 20 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 25 mm | m |  |  |  |
|  | 590-00125 | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 25 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 62 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 63 | Pret de piata | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 40 mm | m |  |  |  |
|  | 590-00140 | Tруба из самозатухающего ПВХ-пластика гладкая diam. 40 mm | m | 1,0000 |  |  |
| 64 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,0000 |  |  |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m ( короб стальной ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 66 | Pret de piata | Лоток оцинкованный 100х35 мм | m |  |  |  |
|  | 590-10035 | Лоток оцинкованный 100х35 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata | Перегородка для лотка 100х35 мм | m |  |  |  |
|  | 590-100351 | Перегородка для лотка 100х35 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata | Крышка для лотка 100х35 мм | m |  |  |  |
|  | 590-100352 | Крышка для лотка 100х35 мм | m | 1,0000 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc |  |  |  |
|  | 965-10000 | Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Cutie de distributie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 965-10001 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ГРЩ1 existent |  |  |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=50А, НПН2-63/50А | buc |  |  |  |
|  | 920-60015 | Siguranta fuzibila, Iн=50А, НПН2-63/50А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. ЩР |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Panou pentru 36 module IP 31 | buc |  |  |  |
|  | 960000-36 | Panou pentru 36 module IP 31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A | buc |  |  |  |
|  | 97000-BH32/3P/50A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/50A | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ 32 2Р/16А/С/30mA | buc |  |  |  |
|  | 980000-АВДТ 32/С16 | Intrerupator automat АВДТ 32 2Р/16А/С/30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata | Intrerupator automat АВДТ 32 2Р/25А/С/30mA | buc |  |  |  |
|  | 980000-АВДТ 32/С25 | Intrerupator automat АВДТ 32 2Р/25А/С/30mA | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc |  |  |  |
|  | 980000-1p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3. ГРЩ2 existent |  |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Siguranta fuzibila, Iн=25А, НПН2-63/25А | buc |  |  |  |
|  | 920-60006 | Siguranta fuzibila, Iн=25А, НПН2-63/25А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.4. ЩВ |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata | Panou pentru 36 module IP 31 | buc |  |  |  |
|  | 960000-36 | Panou pentru 36 module IP 31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc |  |  |  |
|  | 980000-3p25AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc |  |  |  |
|  | 980000-РН47 | Intrerupator automat ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc |  |  |  |
|  | 980000-1p6AС | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc |  |  |  |
|  | 980000-3p16AC | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pret de piata | Сontactor КМИ 10910 | buc |  |  |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Сontactor КМИ 10910 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata | Buton pentru instalare la usa panou | buc |  |  |  |
|  | 980000-buton | Buton pentru instalare la usa panou | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Intrerupator de pachet ПВМ2-10 | buc |  |  |  |
|  | 55645522 | Intrerupator de pachet ПВМ2-10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Post de comanda | buc |  |  |  |
|  | 55964522 | Post de comanda | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. ЩО |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata | Panou pentru 24 module IP 31 | buc |  |  |  |
|  | 960000-24 | Panou pentru 24 module IP 31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc |  |  |  |
|  | 97000-BH32/3P/25A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.6. АВР existent |  |  |  |  |
| 90 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc |  |  |  |
|  | 980000-3p16AВ | Intrerupator automat ВA47-29/3P/В/16A | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.7. ЩАО |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata | Panou pentru 9 module IP 31 | buc |  |  |  |
|  | 960000-9 | Panou pentru 9 module IP 31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A | buc |  |  |  |
|  | 97000-BH32/3P/16A | Intrerupator de sarcina BH32/3P/16A | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  |  |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |  |  |