CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Gradinita 98

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor et 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 46,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 215,000 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti | m2 | 115,000 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 215,000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 215,000 |
| 6 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2 | 215,000 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 215,000 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 215,000 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( Coroed) | m2 | 215,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 215,000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 215,000 |
| 12 | CN16C | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio | m2 | 215,000 |
| 13 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Canal pentru tevi - corob) | m2 | 14,400 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 46,000 |
| 15 | CK18C | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki) | m | 46,000 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,000 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 46,000 |
| 18 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 82,500 |
|  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi) | m2 | 6,750 |
| 20 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 6,750 |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 4,500 |
|  |  | 2. Lucrari electrotehnice |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari electrotehnica Coridor et-1 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 Corp de iluminat LED 4 x 18 | 100 buc | 0,060 |
| 23 |  | Corp de iluminat LED 4 x 18 | buc | 6,000 |
| 24 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W | buc | 24,000 |
| 25 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 26 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20 | buc | 2,000 |
| 27 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize | buc | 2,000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 29 |  | Tub flexibil 16mm | m | 50,000 |
| 30 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 50,000 |