| Lucrari de inlocuire a tamplariei si reparatie a acoperisului la balcoane la cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) |  |  | m2 |  | 263,33 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  | t |  | 12,30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 12,30 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 12,30 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CK57A |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) |  |  | m2 |  | 9,10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) |  |  | m2 |  | 14,44 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) |  |  | m2 |  | 70,68 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,) |  |  | m2 |  | 12,59 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, |  |  | m2 |  | 152,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 4,52 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) |  |  | m2 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) |  |  | m |  | 148,75 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm (sub fereastra) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) |  |  | m |  | 176,75 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm (deasupra la ferestre) la etajul tehnic |  |  | m |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm |  |  | m |  | 155,35 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm |  |  | m |  | 21,40 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 366,85 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 55,03 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CK32B apl |  | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc |  |  | m2 |  | 99,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla |  |  | m2 |  | 16,70 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 16,70 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane |  |  | m2 |  | 10,30 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  | t |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 490,60 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CK35B |  | Ancora M12x130 "Express" fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN21B |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 17,10 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Ral 3000 gr.50mm |  |  | m2 |  | 16,70 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata H35, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 3,90 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CK26B |  | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu |  |  | m |  | 23,60 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CK26B |  | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu la acoperisul existent in partea din ograda |  |  | m |  | 13,40 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Autoturn 28 m |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | RpCI19B |  | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare sau pana (francez), cu sectiunea de 8x14 cm si 11x18 cm |  |  | m |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Pret de piata |  | Jgheab patrat 125x90mm culoare alba |  |  | m |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Pret de piata |  | Capat jgheab |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Pret de piata |  | Racord jgheab burlan |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | RpCI21B |  | Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5x11,5 cm si 10x14 cm |  |  | m |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Pret de piata |  | Burlan patrat 125x90mm culoare alba |  |  | m |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Pret de piata |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportare matriale |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Achizitionare si depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de inlocuire a tamplariei si reparatie a acoperisului la balcoane la cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,840 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,7635 |  |  |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 117,392 |  |  |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,676 |  |  |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,5796 |  |  |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 52,3192 |  |  |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,906 |  |  |
| 8. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 47,247 |  |  |
| 9. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,040 |  |  |
| 10. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 93,214 |  |  |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 233,1478 |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,430 |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 118,0076 |  |  |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 60,1403 |  |  |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 337,4738 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,359 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7976 |  |  |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,6065 |  |  |
| 4. | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 99,200 |  |  |
| 5. | 2020000001 | Jgheab patrat 125x90mm culoare alba | m | 17,000 |  |  |
| 6. | 2020000002 | Burlan patrat 125x90mm culoare alba | m | 46,000 |  |  |
| 7. | 202015411001 | Capat jgheab | buc | 16,000 |  |  |
| 8. | 202015411002 | Racord jgheab burlan | buc | 8,000 |  |  |
| 9. | 202015411003 | Cot burlan | buc | 24,000 |  |  |
| 10. | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 258,810 |  |  |
| 11. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,520 |  |  |
| 12. | 203011295150 | Perete despartiror din profiluri din mase plastice | m2 | 3,000 |  |  |
| 13. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 1 682,265 |  |  |
| 14. | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 99,200 |  |  |
| 15. | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,710 |  |  |
| 16. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,8232 |  |  |
| 17. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 32,5448 |  |  |
| 18. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24,7635 |  |  |
| 19. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 22,012 |  |  |
| 20. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1,197 |  |  |
| 21. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,368 |  |  |
| 22. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 16,509 |  |  |
| 23. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,959 |  |  |
| 24. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,513 |  |  |
| 25. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,4095 |  |  |
| 26. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,710 |  |  |
| 27. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 428,6249 |  |  |
| 28. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 444,9497 |  |  |
| 29. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 136,5733 |  |  |
| 30. | 2521106718015 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 15cm | m | 155,350 |  |  |
| 31. | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 35cm | m | 21,400 |  |  |
| 32. | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 43,9477 |  |  |
| 33. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 271,469 |  |  |
| 34. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,2935 |  |  |
| 35. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 19,1738 |  |  |
| 36. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 58,0511 |  |  |
| 37. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 803,9883 |  |  |
| 38. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,137 |  |  |
| 39. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 4,7092 |  |  |
| 40. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 2,457 |  |  |
| 41. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,3309 |  |  |
| 42. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4,906 |  |  |
| 43. | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 10cm | m | 176,750 |  |  |
| 44. | 2743123549015 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 15cm | m | 148,750 |  |  |
| 45. | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 28,000 |  |  |
| 46. | 2743123549125 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 25cm | m | 7,000 |  |  |
| 47. | 274312354926 | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu | m | 37,000 |  |  |
| 48. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,679 |  |  |
| 49. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 490,600 |  |  |
| 50. | 281123630495 | Panouri "Sandwich" Ral 3000 gr.50mm | m2 | 17,3747 |  |  |
| 51. | 2811236311982 | Bratari din otel zincat pentru burlane | buc | 12,880 |  |  |
| 52. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,453 |  |  |
| 53. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3 232,480 |  |  |
| 54. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 51,102 |  |  |
| 55. | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 51,102 |  |  |
| 56. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 20,475 |  |  |
| 57. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 20,475 |  |  |
| 58. | 287413631331 | Ancora M12x130 "Express" | buc | 64,000 |  |  |
| 59. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 4,6325 |  |  |
| 60. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,2448 |  |  |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5503 |  |  |
| 62. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6713 |  |  |
| 63. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,2545 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 25511223000 | Autoturn 28 m | h-ut | 8,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,1264 |  |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,334 |  |  |
| 4. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 38,7642 |  |  |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2161 |  |  |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3668 |  |  |
| 7. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,6289 |  |  |
| 8. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 25,1701 |  |  |
| 9. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 10,420 |  |  |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,6636 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala | 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportare matriale | 7 % |  |  |  |  |
|  | Achizitionare si depozitare | 2 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Lei |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161 982,05 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de inlocuire a tamplariei si reparatie a acoperisului la balcoane la cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tamplarie |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,715 |  |  |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,207 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1821 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1182 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,637 |  |  |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,193 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |  |  |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |  |  |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |  |  |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,540 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,610 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,520 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,116 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 203011295150 | Perete despartiror din profiluri din mase plastice | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549015 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 15cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm (sub fereastra) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 10cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm (deasupra la ferestre) la etajul tehnic | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2743123549125 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 25cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2521106718015 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 15cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 35cm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,740 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 25 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 31 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 | CK35B | Ancora M12x130 "Express" fixate in ziduri din beton armat | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 287413631331 | Ancora M12x130 "Express" | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 34 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 35 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Ral 3000 gr.50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 281123630495 | Panouri "Sandwich" Ral 3000 gr.50mm | m2 | 1,020 |  |  |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,580 |  |  |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,181 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 36 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata H35, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 37 | CK26B | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 274312354926 | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 | CK26B | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu la acoperisul existent in partea din ograda | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 274312354926 | Accesorii de tinichigerie montate din aluminiu | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Autoturn 28 m | h-ut |  |  |  |
|  | 25511223000 | Autoturn 28 m | h-ut | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 40 | RpCI19B | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare sau pana (francez), cu sectiunea de 8x14 cm si 11x18 cm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 0,250 |  |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Jgheab patrat 125x90mm culoare alba | m |  |  |  |
|  | 2020000001 | Jgheab patrat 125x90mm culoare alba | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Capat jgheab | buc |  |  |  |
|  | 202015411001 | Capat jgheab | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Racord jgheab burlan | buc |  |  |  |
|  | 202015411002 | Racord jgheab burlan | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 44 | RpCI21B | Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5x11,5 cm si 10x14 cm | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2811236311982 | Bratari din otel zincat pentru burlane | buc | 0,250 |  |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 45 | Pret de piata | Burlan patrat 125x90mm culoare alba | m |  |  |  |
|  | 2020000002 | Burlan patrat 125x90mm culoare alba | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Cot burlan | buc |  |  |  |
|  | 202015411003 | Cot burlan | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.