## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul____Lucrări de reparație curentă la etajul 3 din blocul C al ASEM____

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 mun.Chișinău________________________________________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație curentă la etajul 3 din blocul de studii C al ASEM.

2. Informaţii şi proiectare

Conform soluțiilor de proiect

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform soluțiilor de proiect.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Conform cerințelor normative și soluțiilor de proiect.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare pe teritoriul RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform prevederilor normative.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform prevederilor proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform proiectului de execuție.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform proiectului de execuție.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform proiectului de execuției.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform cerințelor normative.

16. Definiţii

Nu-i necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului

Conform metodei de resurse (WinSmeta 2000 sau alte).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan___________________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de reparație curentă la etajul 3 din blocul de studii C al ASEM_______________________________________________________________________

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău____________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie capitala Et. III |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet timplar 313 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,00 |
| 2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,00 |
| 3 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 6,00 |
| 4 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,00 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,00 |
| 7 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,00 |
| 9 | RpIB11B | Demontarea radiatoare din otel, monobloc | buc | 1,00 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: usi din lemn | m2 | 2,20 |
| 11 | IB06A | Montarea radiatoare din otel, monobloc existente | buc | 1,00 |
| 12 | CK03A | Usi din lemn interioare sponate stejar auriu intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,20 |
| 13 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 14 | CK33B | Montarea minerelor la usi | buc | 1,00 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 45,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,00 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,00 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 28,40 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,00 |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,00 |
| 22 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 23 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - 30 cm | m | 11,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 24 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 16,00 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (nasecica) | m2 | 14,00 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 14,00 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,00 |
| 28 | CI19A | Buciardarea suprafetelor plane | m2 | 14,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 14,00 |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,00 |
| 31 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 16,00 |
|  |  | 1.2. Holul |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 212,00 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 74,00 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 74,00 |
| 35 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 96,00 |
| 36 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,00 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 74,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,00 |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 40 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 14,00 |
| 41 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 1,00 |
| 42 | RpIB11B | Demontarea radiatoare din otel, monobloc | buc | 1,00 |
| 43 | RpCO56A | Demontari: usi din lemn | m2 | 20,90 |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 17,20 |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,70 |
| 46 | IB06A | Montarea radiatoare din otel, monobloc existente | buc | 1,00 |
| 47 | RpCJ28A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala | m2 | 560,00 |
| 48 | CK35A | Dibluri pentru ghips carton | buc | 3 360,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 605,00 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,00 |
| 51 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 35,00 |
| 52 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,00 |
| 53 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 605,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 605,00 |
| 55 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 605,00 |
| 56 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. Tocuri usi |  |  |
| 57 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 250,00 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 75,00 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 75,00 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 75,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 75,00 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 75,00 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 63 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 186,00 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: usi din metal | m2 | 2,40 |
| 65 | CK12A | Usi metalice confectionate din tabla striata - usite din metal la pardoseli | m2 | 2,40 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 248,00 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 248,00 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 248,00 |
| 69 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 248,00 |
| 70 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 186,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 71 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 25,00 |
| 72 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului | t | 25,00 |
| 73 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 25,00 |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 74 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize) | buc | 5,00 |
| 75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,00 |
| 76 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 125,00 |
| 77 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 125,00 |
| 78 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 320,00 |
| 79 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 320,00 |
| 80 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul 16-25 mm | m | 2 500,00 |
| 81 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din VVGng sect. 3x1,5 mmp (CABLURILE BENEFICIARULUI) | m | 2 545,00 |
| 82 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGng- sect. 3x2,5 mmp (CABLURILE BENEFICIARULUI) | m | 2 151,00 |
| 83 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din , VVGng(A)- 5x10 mmp (CABLURILE BENEFICIARULUI) | m | 45,00 |
| 84 | RpEE03A | Montarea prizelor (PRIZELE BENEFICIARULUI) | buc | 5,00 |
| 85 | RpEF15I | Montarea corpurilor led de iluminat fluorescent 60x60 de tip led total echipate (CORPURI DE ILUMINAT ALE BENEFICIARULUI) | buc | 35,00 |
| 86 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT'' (LAMPI DE SEMNALIZARE ALE BENEFICIARULUI) | buc | 6,00 |

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________              Data "____"__________________