Lucrari de reparatie la IET nr.161, din str.A.Russo 61/3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Borderou de resurse № 2-1-9

Valoarea de deviz  198 705,36 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
							
			Manopera:
 1.	7129020012800	Pavator	h-om	334,803	57,66	19 304,741	
 2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,512	57,66	317,822	
 3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,324	57,66	2 671,042	
 4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,460	57,66	5 561,884	
		Total manopera				27 855,48	
			Materiale:
 1.	14111222017521	Piatra sparta fr.10-20 mm	m3	47,541	520,00	24 721,320	
 2.	1421402200393	Pietris fr.50-70mm	m3	20,675	480,00	9 924,000	
 3.	26661228003001	Placi din cauciuc gr.20mm	m2	283,868	177,30	50 329,796	
 4.	2682132601626	Geotextil TS-10	m2	297,648	21,65	6 444,079	
 5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,654	0,00	0,000	
 6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,614	0,00	0,000	
 7.	4100126202818	Apa	m3	4,134	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				91 419,20	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,363	54,00	937,602	
 2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,681	42,00	364,602	
 3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,138	0,00	0,000	
 4.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,522	15,00	52,830	
 5.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,648	25,00	91,200	
 6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,889	120,00	2 626,680	
		Total utilaje de construcţii				4 072,90	

	Total	 lei			123 347,58	
	Asigurarea sociala	24,00 %			6 685,32	
	Transport	7,00 %			6 399,34	
	Total	100,00 +			136 432,24	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			19 782,67	
	Total	100,00 +			156 214,91	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			9 372,89	
	Total	100,00 +			165 587,80	
	TVA	20,00 %			33 117,56	
	Total deviz:				198 705,36	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)