DEVIZ  LOCAL №

Inlaturarea prescriptiilor de ANRE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2400 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |  |  |
| 4 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 2,0000 |  |  |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc | 10,0000 |  |  |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc | 20,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | CASM | 24 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 5 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Deviz local de resurse №

Inlaturarea prescriptiilor de ANRE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 14,5760 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,6000 |  |  |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,1000 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0002 |  |  |
| 3. | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0042 |  |  |
| 4. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |  |  |
| 5. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
| 6. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0060 |  |  |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,4040 |  |  |
| 8. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
| 9. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 11. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
| 12. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,0000 |  |  |
| 13. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |  |
| 14. | 2746167335100 | Priza | buc | 10,2000 |  |  |
| 15. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 |  |  |
| 16. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 20,0000 |  |  |
| 17. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,0000 |  |  |
| 18. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |  |  |
| 19. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
| 20. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0060 |  |  |
| 21. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0023 |  |  |
| 22. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1200 |  |  |
| 23. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0180 |  |  |
| 24. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2576 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,7200 |  |  |
| 3. | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,7300 |  |  |
| 4. | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 6. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,4800 |  |  |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2576 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 30203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 3 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 4 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 6 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |  |  |