| Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea intensiva in blocul chirurgical al IMSP SCM #Sf?nta Treime# str. A. Russo,11 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Демонтаж существующих выпусков канализации |  |  |
| 1 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm Трубы канализационные д100 | m | 40,000 |
| 2 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm Трубы канализационные д150 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. - А1 - Водопровод хоз-питьевой |  |  |
| 3 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, ( Вентиль запорный муфтовый д2015Б1бк) | buc | 4,000 |
| 4 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Вентиль запорный муфтовый d=15 15Б1бк) | buc | 35,000 |
| 5 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Клапан обратный д15 | buc | 16,000 |
| 6 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Кран поливочный-смеситель д=15) | buc | 2,000 |
| 7 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate,Вентиль запорный муфтовый d15 mm | buc | 2,000 |
| 8 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - головка соединительная d15 | buc | 2,000 |
| 9 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - рукав резино-тканевый d15 | buc | 5,000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Кран поливочный д15, в т.ч. : | buc | 1,000 |
| 11 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, Вентиль запорный муфтовый d=15 15Б1бк) | buc | 1,000 |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - головка соединительная d15 | buc | 2,000 |
| 13 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" - рукав резино-тканевый d15 | buc | 5,000 |
| 14 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm Трубы из полипропилена PN-10 d=15) | m | 48,000 |
| 15 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Трубы из полипропилена PN-10 d25x2,5 (d=20) | m | 11,000 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 59,000 |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭB d28 x 5 "IZOFLEX" ) | m | 48,000 |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭB d38 x 5 "IZOFLEX" ) | m | 11,000 |
| 19 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm Врезка в существующий водопровод d=25,32,40,50 мм | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. - Т3 - Горячее водоснабжение |  |  |
| 20 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорн.муфт. Д15) | buc | 16,000 |
| 21 | SC11A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Полотенцесушитель R500.535 RONDO | buc | 1,000 |
| 22 | SA14B | Teava din material plastic Трубы из полипропилена PN-16 d=20x2,8 d15) | m | 35,000 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭП d28х5 ) | m | 35,000 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 25 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для ванны с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 5,000 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для раковины | buc | 10,000 |
| 27 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Смеситель медицинский локтевой для раковины | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. - C1 - Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm Трубы полипропиленовые d=100 | m | 20,000 |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Трубы полипропиленовые d=50 | m | 62,000 |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Фасонные части и средства крепления труб ППП д100 мм | buc | 4,000 |
| 31 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Фасонные части и средства крепления труб ППП д50 | buc | 12,400 |
| 32 | SB13B | Piesa de curatire d110mm Прочистка полиэтиленовая d=100 д мм | buc | 9,000 |
| 33 | SB13A1 | Piesa de curatire d110mm Прочистка полиэтиленовая d=50 д мм | buc | 8,000 |
| 34 | SB09C | Трап чугунный д=50 | buc | 6,000 |
| 35 | SB09E | Сot din tevi din polipropilena avind diametrul de 100 mm Переход д50х100 | buc | 4,000 |
| 36 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Сифон 2-х оборотный | buc | 4,000 |
| 37 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Врезка в существующий стояк д100 | buc | 15,000 |
| 38 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Врезка в существующий стояк д=50 мм | buc | 2,000 |
| 39 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы ПВХ SN4/SDR41 д110 мм | m | 40,000 |
| 40 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm Трубы ПВХ SN4/SDR41 д=160 мм | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Сан-техническое оборудование |  |  |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Умывальник керамический полукруглый в комплекте с сифоном | buc | 5,000 |
| 42 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Раковина стальная эмалированная с сифоном | buc | 15,000 |
| 43 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз керамический "Компакт" | buc | 4,000 |
| 44 | SC02A | Cuva de dus emaliat cu sifon pentru baie Душевой поддон эмалированный с сифоном | buc | 3,000 |
| 45 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Ванна чугунная эмалированная с сифоном | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 46 | SD17A | Stingator cu spuma chimice ОП-5 Oгнетушитель | buc | 8,000 |
| 47 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 80 l, inclusiv | buc | 4,000 |
| 48 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 50 l, inclusiv Бойлер электрический V=50 л | buc | 2,000 |
| 49 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 30 l, inclusiv Бойлер электрический V=30 л | buc | 5,000 |
| 50 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Бойлер электрический V=15 л | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 51 |  | Stingator cu spuma chimice ОП-5 | buc | 8,000 |
| 52 |  | Бойлер электрический V=80 л | buc | 4,000 |
| 53 |  | Бойлер электрический V=50 л | buc | 2,000 |
| 54 |  | Бойлер электрический V=30 л | buc | 5,000 |
| 55 |  | Бойлер электрический V=15 л | buc | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.