APROB:

Director IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă’’

# Caiet de sarcini

privind achiziționarea

Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul  2021.
prin procedura de achiziți valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.

- IDNO: 1003600132121

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 163

- Numărul de telefon/fax: 022 358099 / 022 245068

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari montaj |  |  |
| 1 | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip dulap ( CD ) cu 14 module, interior | buc | 1,00 |
| 2 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA47-63-1P | buc | 12,00 |
| 3 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina BH32-1P-63A | buc | 1,00 |
| 4 | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 32 2P C16A 0,30m | buc | 1,00 |
| 5 | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm | m | 35,00 |
| 6 | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm | m | 100,00 |
| 7 | Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6,0mm | m | 100,00 |
| 8 | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp, KCCBП эл-5, 4x2x0,25 | m | 100,00 |
| 9 | Montarea corpurilor de iluminat, LED 20W ,lumina alb rece ,rotund, complet echipate, la intrare | buc | 1,00 |
| 10 | Montarea corpurilor de iluminat, LED 1x20W ,lumina alb rece , complet echipate, coridor | buc | 9,00 |
| 11 | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, Panou de comanda ( pulit ) pentru sonerii | buc | 1,00 |
| 12 | Montarea soneriilor : sonerie cu buton | buc | 6,00 |
| 13 | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, dubla | buc | 7,00 |
| 14 | Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm | buc | 5,00 |
| 15 | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 16mm | m | 35,00 |
| 16 | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 25mm | m | 200,00 |
| 17 | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat p/u cablu, tip usor (U), avind diametrul 32mm | m | 100,00 |
| 18 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30,00 |
| 19 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,00 |
| 20 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 20,00 |
| 21 | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 20,00 |
| 22 | Masurarea rezistentei cablului | buc | 12,00 |
| 23 | Fazarea cablului | buc | 8,00 |
| 24 | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, | buc | 26,00 |
| 25 | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A | buc | 6,00 |
| 26 | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu | 1 km | 1,00 |
| 27 | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 38,00 |
| 28 | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 3,00 |
| 29 | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 12,00 |
| 30 | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din cupru | buc | 26,00 |
|  | Total borderou de resurse: |  |  |
|  | Manopera: |  |  |
| 1 | Zidar | h-om | 1,60 |
| 2 | Tencuitor | h-om | 14,50 |
| 3 | Electromontor | h-om | 30,90 |
| 4 | Electrician in constructii | h-om | 395,07 |
| 5 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,00 |
|  | Materiale: |  |  |
| 1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03 |
| 2 | Bumbac de sters | kg | 0,27 |
| 3 | Dibluri | buc | 22,00 |
| 4 | Diblu din lemn | buc | 28,00 |
| 5 | Clema de legatura | buc | 12,34 |
| 6 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,50 |
| 7 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,23 |
| 8 | Teava din PVC cu d.32mm | m | 107,10 |
| 9 | Teava din PVC cu d.16mm | m | 37,48 |
| 10 | Teava din PVC cu d.25mm | m | 214,20 |
| 11 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,60 |
| 12 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51,33 |
| 13 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 20,00 |
| 14 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 1,12 |
| 15 | Conductor de cupru VVGng 3x1,5mm | m | 37,85 |
| 16 | Conductor de cupru VVGng 3x2,5mm | m | 108,15 |
| 17 | Conductor de cupru VVGng 3x6,0mm | m | 108,15 |
| 18 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,58 |
| 19 | Cutie de ramificare interna, externa 100*100x70mm | buc | 5,10 |
| 20 | Priza interna euro 220V,16A impamintare dubla | buc | 7,14 |
| 21 | Confectii metalice de linii | kg | 50,00 |
| 22 | Doze de ramificatie | buc | 25,00 |
| 23 | Panou de comanda ( Pulit ) pentru sonerii | buc | 1,00 |
| 24 | Dulap metalic de distributie (CD) cu 14 module, interior | buc | 1,00 |
| 25 | Intrerupator de sarcina BH32-1P-163A | buc | 1,00 |
| 26 | Intrerupator automat BA47-63-1P-25A | buc | 7,00 |
| 27 | Intrerupator automat BA47-63-1P-16A | buc | 5,00 |
| 28 | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 14,00 |
| 29 | Surub M6x22 mm | buc | 14,00 |
| 30 | Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30 | buc | 200,00 |
| 31 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 22,00 |
| 23 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 28,00 |
| 33 | Piulita hexag. M8 | buc | 214,00 |
| 34 | Saiba M 6 | buc | 14,00 |
| 35 | Saiba plata M 8 | buc | 414,00 |
| 36 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 14,00 |
| 37 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 10,40 |
| 38 | Cot PVC-U | buc | 35,18 |
| 39 | Corp de iluminat tip LED 20W, lumina alb rece , rotund | buc | 1,04 |
| 40 | Console din otel lat 50x5 mm | kg | 20,00 |
| 41 | Corp de iluminat tip LED 1x20W, lumina alb rece , luminiscent | buc | 9,36 |
| 42 | Automat diferential AVDT32 2P C16A,0,30mA | buc | 1,00 |
| 43 | Sonerie cu buton | buc | 6,00 |
| 44 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 18,00 |
| 45 | Conductor AF 750 1x6 | m | 1,50 |
| 46 | Cablu de energie KCCBП эл-5, 4x2x0,25 | m | 104,00 |
|  | Utilaje de construcţii: |  |  |
| 1 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,90 |
| 23 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,65 |
|  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 9,50 |
|  | Pretul total | 100000.00 lei |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de 5 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Garanția pentru  lucrările efectuate și echipamentul livrat de minim 24 luni.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare |  | Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului |  | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deţinătoare de cont |  | da |
|  | Licența de activitate | Copier originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului |  | da |
|  | Formularul informativ despre ofertant | Conform F3.3 din Documentația Standart |  | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Conform F3.4 din Documentația Standard. | da |  |

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Termenul de executareaa a lucrărilor 5 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

La solicitare operatorul economi va prezenta mostre in decurs de trei zile.

- Alte informații relevante:

Persoană de contact: 069106896

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Pînzari Marin - președinte al grupului, șef gospodărie.

Manic Vera- secretară, șef serviciul economic

Membri:

Ghidirimschi Alexandru - vicedirector

Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală

Negrea Rodica –șef depozit

Scrîmtaev Emilia –contabil șef

Țaruș Ecaterina –jurist