Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei de Chirurgie oro-maxilo-faciala a IMSP IMU mun. Chisinau, str. T. Ciorba, 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Preti de firma | Conditioner 9000 BTU/h ON/OFF | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,000 |
| 3 | RpVC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -S, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (fara preturi) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Demolate |  |  |
| 4 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 7,000 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu