CAIET DE SARCINI

Nr.________din ____.____.______
pentru achiziția bunurilor

PMI-2025, cat H_Comune_I, pct. 6, cod PMI: 2025181006

- Obiectul caietului de sarcini

Achiziționarea aparatului acustic conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru

activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 32342400-6 | Achiziția aparatului acustic | buc. | 1 | - | 150.000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

| Nr. d/o | Specificații tehnice |  | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Destinația |  | Localizarea scurgerilor în rețelele termice |
| 2.2 | Unitatea de bază |  |  |
| 2.2.1 | Display (tip de afișare) |  | LCD grafic |
| 2.2.2 | Funcții de afișare |  | Nivelul semnalului, valoarea filtrului, controlul volumului, durata de lucru a bateriei |
| 2.2.3 | Gama de frecvențe |  | 100-5000Hz |
| 2.2.4 | Alimentare |  | Baterii alcaline ori baterii reîncărcabile |
| 2.2.5 | Timp de funcționare continuă |  | Minim 24 ore |
| 2.2.6 | Temperatura de funcționare |  | -200C - +550C |
| 2.2.7 | Clasa de protecție |  | IP-54 |
| 2.2.8 | Înregistrări date |  | Aplicație mobilă smartphone Android |
| 2.3 | Microfon de teren |  |  |
| 2.3.1 | Senzor |  | Tip piezoelectric |
| 2.3.2 | Clasa de protecție |  | IP-67 |
| 2.4 | Căști |  |  |
| 2.4.1 | Căști | Stereo |  |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Aparatul acustic va fi livrat la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole 3 nu mai târziu de 30 zile din data semnării contractului.

  - Produsele livrate trebuie să fie noi și fabricate/confecționate nu mai devreme de anul 2024.

  - Perioada de garanție a produselor va fi 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Aparatul acustic achiziționat va utilizat pentru identificarea locurilor de scurgere a fluidului din conductele rețelelor termice de distribuție a agentului termic.

  - Bunul livrat trebuie să corespundă tuturor cerințelor specificate în punctul 2 și să fie completat cu:

- Unitate de bază

- Microfon de teren

- Valiză de transport

- Căști

- Cablu de conectare pentru unitatea de bază și smartphone

- Baterii alcaline ori reîncărcabile

- Pașaport și manual de utlizare

- Notă de garanție

- Alte ustensile și documente prevăzute de uzina producătoare

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț.

  - Oferta tehnică în limba română care va include

- Producătorul aparatului acustic (uzina producătoare, țara, anul de producere);

- Specificații tehnice a bunurilor;

- Descrierea documentației de însoțire a bunurilor la livrarea acestora.