Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21087971; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice (ACM) – 2023. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Ansă p/u polipectomie; Colonoscopia, Lungime cateter: 2200 mm; Canal endoscop: 2,8 mm; Diametru: 15-22-25 mm.. 2. Mănuși p/u igiena pacientului; Mănușă de unică folosintă, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă pentru a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare.. 3. Stent ureteral tip Pig-Tail 5Fr; 5 Fr L 26-28 cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complect, capăt proximal închis.. 4. Stent ureteral tip Pig-Tail 6Fr; 6 Fr L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complect, capăt proximal închis.. 5. Stenturi biliare; Oligator: dotate cu pucher, teflon, diametru 8-10 Fr (la solicitare).. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21087971; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice (ACM) – 2023. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1. Ansă p/u polipectomie; 40; buc; 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Mănuși p/u igiena pacientului; 10000; buc. 3. Stent ureteral tip Pig-Tail 5Fr; 80; buc. 4. Stent ureteral tip Pig-Tail 6Fr; 120; buc. 5. Stenturi biliare; 70; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________