	Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Korolenco 10,12  mun. Chisinau  N16169
	  Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Amenajarea curtilor  (comp PG)  Etapa 1
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demolare

	
	
	


	1
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / gros.0,1 m  + fundatii borduri 

	m3
	159,25

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	254,80

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,04

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	123,42

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	123,42

	2
	RpDB36C


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)   / Demontarea bordurii din beton pentru drumuri 

	m
	1 250,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	525,00

	3
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / Sol dintr-un jgheab de drum (tip A-2) 

	100 m3
	2,81

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	13,40

	4
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	478,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	27,29

	5
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / Albiei sub imbracamintea trotuarilor, tip B-1 

	100 m3
	0,34

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	1,62

	6
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	58,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,31

	7
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / Sol din invelisul santierului, (tip B-2) 

	100 m3
	1,06

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	5,06

	8
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km 

	t
	180,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	10,29

	9
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) 

	100 m3
	2,16

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	4,86

	10
	TsI51B10


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 

	t
	431,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	40,90

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	1.2. Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces, tip A-1  (S=1030 m2)

	
	
	

	11
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 

	t
	0,62

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,64

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,19

	12
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) 

	m2
	1 030,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	61,80

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)
	t
	145,23

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	16,48

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	8,14

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	8,14

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	8,14

	13
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 

	t
	0,31

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,32

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,09

	14
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)   

	m2
	1 030,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	51,50

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)
	t
	96,82

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	3,09

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	11,33

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	5,46

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	5,46

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	5,46

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces, tip A-1  (S=1030 m2)
	            
	

	 
	
	1.3. Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces si parcarilor, tip A-2  (S=702 m2)

	
	
	

	15
	DI110


	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast)   (0,10 m) 

	m3
	70,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	10,53

	
	14211022004671
	Balast 
	m3
	85,64

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	4,91

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,52

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	1,92

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,68

	16
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta  fr.32-63 (LA30),  (SM EN 13242+A1:2008)   (0,20 m) 

	m3
	140,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	42,12

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)
	m3
	178,31

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	7,02

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,90

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	30,61

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,70

	17
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 

	t
	0,42

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,43

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,13

	18
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021) 

	m2
	702,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	42,12

	
	1111000100013101
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)
	t
	98,98

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	11,23

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	5,55

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	5,55

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	5,55

	19
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 

	t
	0,21

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,22

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,06

	20
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)   

	m2
	702,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	35,10

	
	1111000100013111
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)
	t
	65,99

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	2,11

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	7,72

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	3,72

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,72

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	3,72

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea din beton asfalitic cailor de acces si parcarilor, tip A-2  (S=702 m2)
	            
	

	 
	
	1.4. Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1  (S=371 m2)

	
	
	

	21
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) 

	m3
	37,10

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	13,73

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	48,64

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	8,61

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	5,68

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,85

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,78

	22
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   / Dale din beton (trotuar) h = 0,05 m 

	m2
	371,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	215,25

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,86

	
	266111280065550
	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm
	m2
	376,56

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	593,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	4 897,20

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	1,85

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	14,10

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	7,42

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1  (S=371 m2)
	            
	

	 
	
	1.5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=531 m2)

	
	
	

	23
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) 

	m3
	53,10

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	19,65

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	12,32

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	69,61

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	8,12

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,22

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,55

	24
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m) 

	m3
	53,10

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	15,93

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)
	m3
	67,44

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,66

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,23

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	11,58

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,27

	25
	DA19A


	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01) 

	m2
	531,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,12

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	18,05

	
	1711217329883200
	Strat geotextil 160 kg/m2
	m2
	536,31

	26
	CG33 A  aplicativ


	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude ''Pervaz din lemn'',  se modifica resursul Mocheta  in ''Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm'' 

	m2
	531,00

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	398,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,10

	
	266210611000030
	Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm
	m2
	557,55

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	371,70

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	42,48

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	18,59

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	116,82

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	265,50

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,06

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	13,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,62

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=531 m2)
	            
	

	 
	
	1.6. Borduri

	
	
	

	27
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15 

	m
	1 250,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	187,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	550,00

	
	26661228002823
	Bordura pentru drum BP 100.30.15
	m
	1 256,25

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	56,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3 650,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,50

	28
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15 

	m
	79,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,48

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	14,22

	
	26661228003232
	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8
	m
	79,39

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	3,79

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	80,58

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,24

	29
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15 

	m
	221,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	26,52

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	39,78

	
	26661228003232
	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8
	m
	222,10

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	10,61

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	225,42

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,66

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Borduri
	            
	

	 
	
	1.7. Reparatia treptelor si intrarilor

	
	
	

	30
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) 

	m3
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,83

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,11

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	930,09

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	2,10

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,96

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,98

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	1,80

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,45

	31
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	25,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	25,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,12

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	7,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	7,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,75

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,25

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,62

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,25

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,03

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,50

	32
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  / plasa d6 100*100 

	kg
	214,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,07

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	216,65

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,07

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	64,35

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,13

	33
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (Placi 12 mm) 

	m2
	50,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	112,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,50

	
	266111280070012
	Placi sau piscoturi de gresie 12 mm
	m2
	51,50

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	202,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 000,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	45,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,25

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Reparatia treptelor si intrarilor
	            
	

	 
	
	1.8. Rampe pentru persoane cu dizabilitati

	
	
	

	34
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	6,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,94

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	6,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,60

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,26

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,52

	35
	RpCB04A


	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) 

	m3
	4,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,44

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,48

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1 240,12

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	2,79

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,28

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	1,30

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	2,40

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,60

	36
	CB02C


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 

	m2
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	30,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,15

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,90

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,75

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	3,90

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,03

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,60

	37
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5, 150*150 

	kg
	50,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,25

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	50,50

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,25

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,50

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,03

	38
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (50 mm) 

	m2
	70,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	42,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,00

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	2,31

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,84

	39
	CG01A1  k=4


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se adauga 

	m2
	70,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	28,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,60

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	1,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,84

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,42

	40
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm 

	m2
	70,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	157,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,50

	
	2661112800700111
	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm
	m2
	72,10

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	283,50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	21,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 400,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	63,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,15

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,84

	41
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  

	m2
	8,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	23,20

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	8,24

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	35,55

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,47

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,20

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,09

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,58

	42
	CK18C


	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna 

	m
	33,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,58

	
	274312354902510
	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna
	m
	34,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,83

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,03

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	198,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Rampe pentru persoane cu dizabilitati
	            
	

	 
	
	1.9. Sectiunea 1-1

	
	
	

	43
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  (15 mm) 

	m2
	21,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,10

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,69

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,63

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,25

	44
	CG01A1  k=3


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150  se scade 

	m2
	-21,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-6,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,26

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	-0,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,13

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,19

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	-0,09

	45
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  / Placi de ceramica striata 

	m2
	21,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	47,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,25

	
	2661112800700111
	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm
	m2
	21,63

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	85,05

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	6,30

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	420,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	18,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,94

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,25

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sectiunea 1-1
	            
	

	 
	
	1.10. Ingradiri

	
	
	

	46
	CH06A


	Balustrada din profile din inox  

	m
	158,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	142,47

	
	2812106305714
	Balustrada din otel INOX
	m
	158,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	15,83

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	9,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	110,81

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,96

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	31,66

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ingradiri
	            
	

	 
	
	1.11. Montarea mobilier urban 

	
	
	

	47
	TsH91A


	Scauni Play Parc Bk03 

	buc
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	48,50

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	0,36

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,50

	48
	TsH91B


	Urne de gunoi  

	buc
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	48,50

	
	2663102100000200
	Beton C15
	m3
	0,84

	
	1212121212121
	apa
	m3
	1,50

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Montarea mobilier urban 
	            
	

	 
	
	1.12. Vitraliu

	
	
	

	49
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	70,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,78

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,78

	50
	CK11B


	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu geam termopan dublu, 5500*12800 

	m2
	70,40

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	49,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,52

	
	2523146720200
	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate
	m2
	73,92

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,70

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	8,45

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	24,64

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,35

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Vitraliu
	            
	

	 
	
	1.13. Gazon

	
	
	

	51
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit) 

	100 m3
	1,38

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,69

	52
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (привозка) 

	t
	193,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	4,48

	53
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime 

	m2
	920,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	101,20

	54
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 

	100m2
	9,20

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	44,34

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	36,43

	55
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  

	100m2
	9,20

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	6,07

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	9,20

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	3,55

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gazon
	            
	

	 
	
	1.14. Gard

	
	
	

	56
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,57

	57
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	5,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,66

	58
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  

	t
	5,10

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,54

	59
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	0,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,49

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,57

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,05

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,10

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,21

	60
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C15 

	m3
	2,40

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,96

	
	266310210000015
	Beton C15
	m3
	2,48

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,24

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,60

	61
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit 

	kg
	2 877,36

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1 007,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	287,74

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	3 021,23

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	14,39

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	17,26

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	23,02

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	28,77

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	431,60

	62
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	2,88

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	18,55

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	22,46

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	11,23

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,58

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	5,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,81

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gard
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	63
	Pretul firmei


	Scauni Play Parc Bk03 

	buc
	10,00

	
	2513206621461
	Scauni Play Parc Bk03
	buc
	10,00

	64
	Pretul firmei


	Urne de gunoi  

	buc
	10,00

	
	2030112931102
	Urne de gunoi pentru parc
	buc
	10,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


