Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura 
s. Dubasarii Vechi r-ul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrala termica. Instalatie de iluminat si luminat electric
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, 410x330x120 mm ШРН-24(3)	buc	1,00			
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  	buc	10,00			
 3	
	Комплект шин 8/1	buc	1,00			
 4	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,00			
 5	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A  ПМА-0247 	buc	2,00			
 6	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, щит металлический 395х310х220мм	buc	1,00			
 7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  	buc	7,00			
 8	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  штепсельный разъем с вилкой 380В, 16А	100 buc	0,01			
 9	
	Коробка клеммная IP54	buc	1,00			
 10	
	Кабель гибкий КГ 5х2.5 мм2	m	10,00			
 11	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa  штепсельная розетка 16А, 220В IP44	100 buc	0,04			
 12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  	buc	1,00			
 13	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa выключатель одноклавишный 220В,10А, IP44	100 buc	0,04			
 14	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник потолочный, ЛПП-04В-1х36 Вт)	100 buc	0,02			
 15	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  (светильник потолочный, взрывозащищенный ЛПП-08УЕх-1х18 Вт)	100 buc	0,01			
 16	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (светильник внешнего освещения 2х9 Вт, ЛПБ3051)	buc	1,00			
 17	
	Светильник с люминесцентыми лампами мощностью 1х36 Вт, IP54, ЛПП-04В-1х36	buc	2,00			
 18	
	Светильник с люминесцентыми лампами мощностью 1х18 Вт, IP65, ЛПП-08УЕх-1х18, взрывозащищенный	buc	1,00			
 19	
	Светильник с компактной люминесцентной лампой, внешнего освещения, мощностью 2х9 Вт, IP54, ЛПБ3051	buc	1,00			
 20	
	Лампа люминесцентная 36 Вт, ЛБ-36	buc	2,00			
 21	
	Лампа люминесцентная 18Вт, ЛБ-18	buc	1,00			
 22	
	Лампа люминесцентная компактная мощностью 9 Вт	buc	1,00			
 23	
	Коробка ответвительная КОР-73	buc	20,00			
 24	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 25х4 мм)	100 m	0,45			
 25	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (сталь круглая 20мм)	10 buc	0,15			
 26	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (медь полосовая 25х4 мм)	100 m	0,03			
 27	08-02-411-5
	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 48 mm  (ввод гибкий L=925мм  К1085УЗ)	buc	2,00			
 28	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  короб металлический разм. 100х60мм	m	42,00			
 29	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  короб металлический разм. 30х30мм	m	5,00			
 30	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  кабель-канал 25х25 мм	m	40,00			
 31	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015			
 32	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg  (ВВГнг (А) HF сеч. 2х1.5 мм2)	100 m	0,20			
 33	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg  (ВВГнг (А) HF сеч. 3х1.5 мм2)	100 m	1,10			
 34	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг (А) HF сеч. 5х6,0 мм2)	100 m	0,15			
 35	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг LS сеч. 5х6 мм2)	100 m	0,45			
 36	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg  (ВВГнг LS сеч. 5х6 мм2 на тросу)	100 m	0,15			
 37	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  (KВВГнг LS сеч. 10х1.5 мм2)	100 m	1,00			
 38	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГнг (А) HF 2х1,5 мм2	m	20,00			
 39	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГнг (А) HF 3х1,5 мм2	m	110,00			
 40	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГнг (А) HF 5х6,0 мм2	m	15,00			
 41	
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг Ls 5х6.0 мм2	m	60,00			
 42	
	Кабель гибкий КГнг 5х2.5 мм2	m	10,00			
 43	
	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг LS сеч. 10х1,5 мм2	m	100,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de rejie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Utilaj					
44	
	Щиток распределительный ШРН-24 (3)	buc	1,00			
 45	
	Переключатель трехполюсный ПП 3-10	buc	1,00			
 46	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/4В	buc	7,00			
 47	
	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	2,00			
 48	
	Пускатель магнитный ПМА-0247  Uн=220В	buc	2,00			
 49	
	Щит металлический 395х310х220 мм 	buc	1,00			
 50	
	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С10	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: