| Lucrari de reparatie curenta a sectiei Nefrologie/Dializa et.II. din IMSP SCM "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 11 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie curenta  a sectiei Nefrologie/Dializa  et.II. din IMSP SCM "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 11

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP32D |  | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate in doua canate, cu suprafata pina la 7 mp (Usa de intrare = 1,6 x 2,08) |  | m2 | 3,8400 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,2240 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,5760 |  |  |
|  | 2812106306055 |  | Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feroneria si accesoriile |  | m2 | 3,8784 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,7568 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,1331 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,7485 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,3270 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,8784 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0768 |  |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  | h-ut | 0,4608 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 10 cm grosime |  | m2 | 23,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,6636 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2323 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,3938 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 296,9300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 35,6316 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,5395 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 14,8465 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,9693 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 52,3800 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,4282 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,4282 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,6190 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,6190 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 199,5000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 45,8850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,8850 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 5,9850 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,9850 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,9850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 44,7000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 35,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,7600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1341 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6705 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Alte lucrari |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, |  | t | 33,2300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,1928 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 33,2300 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 8,3075 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 33,2300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 33,2300 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 12,4612 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Usi |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi.) cu recuperare |  | m2 | 109,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 23,0160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,0160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCO43A |  | Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) |  | m2 | 109,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 59,1840 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 32,8800 |  |  |
|  | 2010102911736 |  | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m |  | m3 | 1,0960 |  |  |
|  | 2874145886928 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  | kg | 10,9600 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 1 096,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 54,8000 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 8,7680 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 5,4800 |  |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 6,5760 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,1920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  | m2 | 109,6000 |  | 13 979,45 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 113,9840 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,9600 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  | kg | 21,9200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 54,8000 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 21,9200 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  | kg | 19,1800 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 24,6600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,0960 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,0960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CK03A |  | Montarea usilor din LEMN cele existente ( fara costul materialelor) doar MANOPERA |  | m2 | 109,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 161,1120 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 8,7680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,4000 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn cele existente |  | m2 | 109,6000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 9,3160 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 49,3200 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 24,1120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,1920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usi. |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 32,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,8800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 87,1200 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 36,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 216,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa centrala in sectie 1.48 * 2.33 m profil fortificat ,mai multe balamali) |  | m2 | 3,4500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 2,5185 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2760 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,4500 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,7250 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6038 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,0700 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0690 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 11,1800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 8,1614 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8944 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 11,1800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 44,7200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 5,5900 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,9565 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,7080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 11,1800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2236 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pereti si pereti despartitori |  |  |  |  |  |
| 18 | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  | 100m2 | 0,3600 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 32,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,8556 |  |  |
|  | 2662102701901 |  | Placi din ipsos |  | m2 | 36,4320 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 6,4800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0270 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 0,7020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisarea interioara Tavan |  |  |  |  |  |
| 19 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 15 % din suprafata totala |  | m2 | 74,2500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 113,6025 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 530,1450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2970 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,8658 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,4479 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 15 % din suprafata totala |  | m2 | 74,2500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,2275 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,1375 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,7125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 15 % din suprafata totala |  | m2 | 74,2500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 33,4125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,4250 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 78,3263 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0742 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0742 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 495,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,8500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 74,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 495,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 272,2500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 198,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 29,7000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 247,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 24,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioara Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseli din linoleum |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2) |  | m2 | 25,3600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,7608 |  |  |
|  | 24165861053036 |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 7,6080 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,2680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 25,3600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,2160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,5360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,8369 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 329,6800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,0651 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2536 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7608 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3043 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | 25,3600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,5360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5072 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1395 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 54,5240 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1775 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0507 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0761 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0380 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2) |  | m2 | 495,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,8500 |  |  |
|  | 24165861053036 |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 148,5000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 495,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 115,8300 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 7 611,3675 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 44,7728 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,9899 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 20,7900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 354,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,4900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 354,9000 |  |  |
|  | 252311671634522 |  | Covor PVC |  | m2 | 378,2347 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 10,8067 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 216,1341 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 28,8179 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 180,1117 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5403 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 72,0447 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 8,6454 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,2161 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 360,2235 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,6470 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum antibacterial medicinal |  | m2 | 140,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,0100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 175,1250 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC Linoleum antibacterial medicinal |  | m2 | 149,3116 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 4,2660 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 85,3209 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 11,3761 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 71,1008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2133 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 28,4403 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 3,4128 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0853 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 156,4217 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,2030 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - мет. планка для пола |  | m | 22,4000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,8240 |  |  |
|  | 274312354902511 |  | мет. планка для пола |  | m | 23,5200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0224 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 134,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli din linoleum |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereti |  |  |  |  |  |
| 32 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Plinta de protectie) |  | m | 74,0500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,2150 |  |  |
|  | 2670112214502900 |  | Plinta de protectie |  | m | 77,7525 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,8512 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,0740 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,5924 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,2222 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,1481 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,1481 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,1481 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton |  | m2 | 1 113,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 33,4026 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 167,0130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 55,6710 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 20 % din suprafata totala |  | m2 | 222,6800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 271,6696 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 589,9352 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8907 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 17,5917 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,5629 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 20 % din suprafata totala |  | m2 | 222,6800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 44,5360 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 244,9480 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 33,4020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0668 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 20 % din suprafata totala |  | m2 | 222,6800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 100,2060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,2680 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 234,9051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2227 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2227 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios) |  | m2 | 1 113,4200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 612,3810 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 445,3680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 66,8052 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 556,7100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 55,6710 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2268 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisarea glafurilor la pereti si usi |  |  |  |  |  |
| 38 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 45,1000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 67,0186 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 13,5300 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 658,9110 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5051 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,5629 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 1,3350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 45,1000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,2950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 47,5760 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0451 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0451 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund supraton |  | m2 | 45,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3530 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,7650 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,2550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios) |  | m2 | 45,1000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,8050 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 18,0400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,7060 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,5500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,2550 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0902 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea glafurilor la pereti si usi |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Grile de vintilare |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2) |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,0400 |  |  |
|  | 281123630622223 |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2) |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grile de vintilare |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Pardoseli din gresie la balcoane |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu grund Betonocontact (0.30kg/m2) |  | m2 | 37,0800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,1124 |  |  |
|  | 24165861053036 |  | Amorsa-grund betonogrund |  | kg | 11,1240 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,8540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 37,0800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,2480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7080 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,2236 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 482,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,5574 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3708 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,1124 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri |  | m2 | 37,0800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,7416 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 40,0464 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0185 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 37,0800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,2480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7080 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,2236 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 482,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,5574 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3708 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,1124 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,4450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm |  | m2 | 37,0800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 40,7880 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 38,5743 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 239,6851 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,3548 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 749,0160 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1124 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0667 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,6229 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,3360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 26,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 52,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1560 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0390 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 26,5200 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli din gresie la balcoane |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Glafuri din aluminiu la balcoan (отлив) |  |  |  |  |  |
| 49 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отлив) |  | m | 48,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,6160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9040 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 48,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 195,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4880 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri din aluminiu la balcoan (отлив) |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor IMSP SCM "Sfanta Treime" din mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 11 | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |