| ____ Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la cladirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1

Valoarea de deviz 53 000 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 82,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv tip SV 40 ( capac uluc 2 buc,cirlig -100 buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-7 buc) (se exclud cot jgeab) |  |  | m |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv tip sv 100 (Cot de capat-7 buc, Cot burlan-17 buc , ) ( se exclude pilnii de curatare,Piesa de legatura ) |  |  | m |  | 28,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la cladirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1

Valoarea de deviz 63 000 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 22,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,74 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,26 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |  |  |
| 3. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,01 |  |  |
| 4. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00 |  |  |
| 5. | 2413217300010 | Cleme | buc | 14,28 |  |  |
| 6. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,00 |  |  |
| 7. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 29,99 |  |  |
| 8. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 62,73 |  |  |
| 9. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |  |  |
| 10. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 597,40 |  |  |
| 11. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 13,11 |  |  |
| 12. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 17,00 |  |  |
| 13. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 7,14 |  |  |
| 14. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,00 |  |  |
| 15. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 100,00 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 135,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,94 |  |  |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  | Lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a burlanelor si jgheaburilor la cladirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77 | Investitor Comisia Nationale a Pietei Financiare bd. Stefan cel Mare si Sfant, 77 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv tip SV 40 ( capac uluc 2 buc,cirlig -100 buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-7 buc) (se exclud cot jgeab) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv tip sv 100 (Cot de capat-7 buc, Cot burlan-17 buc , ) ( se exclude pilnii de curatare,Piesa de legatura ) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.