| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon |  |  |  |
| Baterie pentru lavoar |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat |  |  |  |
| Closet compact |  |  |  | Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori-fixare,mecanism rezervor,gofră. |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |  |
| Pisoar suspendat |  |  |  | Dimensiuni: 27.5x31.5x44.5; culoare: alb; Accesorii: Fixaje, sifon |  |  |  |
| Robinet urinal cu temporizare |  |  |  | Finisaj cromat; debit de funcționare minim (0.4 MPa) - 1.5 litri |  |  |  |
| Grilă ventilație |  |  |  | D150mm, plastic, culoare alb. |  |  |  |
| Grilă ventilație |  |  |  | 100x400mm, plastic, culoare alb. |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | Diametru (mm) : 20 Material : PE expandat Lungimea(mm) 2000 |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | Diametru (mm) : 32 Material : PE expandat Lungimea(mm) 2000 |  |  |  |
| Izolare țeavă |  |  |  | Diametru (mm) : 40 Material : PE expandat Lungimea(mm) 2000 |  |  |  |
| Țeavă de oțel |  |  |  | D 50*3 mm |  |  |  |
| Cot oțel sudură |  |  |  | D57*3,5x90° |  |  |  |
| Furtun |  |  |  | Destinatie- dus Lungimea(m)- 1.5 |  |  |  |
| Flotor rezervor |  |  |  | Destinatie- pentru alimentare laterala apă rezervor WC, 1/2” |  |  |  |
| # Capac canalizare plastic 700mm |  |  |  | Din plastic rotund. Pentru gradina, pentru zone pietonala. Capac compozit necarosabil. Culoare gri. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________