| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de transfer date |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de transfer date |  |  |  | - Operatorul economic va asigura conectarea a 37 puncte prin intermediul fibrei optice și la parametrii tehnici indicați în tabelul anexat. - Echipamentul terminal necesar prestării serviciilor solicitate este inclus în ofertă. - Conectarea tuturor punctelor si prestarea serviciilor solicitate. - Operatorul economic va asigura conexiune și stabilitate minima de 97% per punct. - Operatorul economic va asigura 11 conexiuni de rezerva (backup) prin tehnologii mobile de prestare, trafic internet inclus-minim 20GB/lunar. - Operatorul economic va asigura conectarea tuturor punctelor întro rețea locală prin tunele securizate, cifrate pentru schimb de date la novel local, cu oferirea uneltei de monitorizare a link-urilor și statisticei lunare a traficului detaliat. - Operatorul economic va asigura protecția contra atacurilor cibernetice asupra punctelor de conectare. - Oferta urmează să asigure prestarea tuturor serviciilor solicitate și va fi examinată pe lot integral. - Internet nelimitat. - Cheltuielile pentru trasarea liniilor, schimbarea liniei sau locației, costul utilajului intermediar și instalarea lui, conectarea la rețea locală le suportă ofertantul. - Echipamentul terminal la un punct cu procesor minim 36 nuclee, RAM 2GB, 12 porturi 1-10 GB și la alte puncte cu procesor minim 8 nuclee, 8 porturi 1-10 GB, RAM 2GB. - Operatorul va organiza prestarea serviciilor pentru toate oficiile în termen de până la 5 zile lucrătoare din momentul semnării contractului. - Operatorul va asigura prestarea serviciilor transfer date cu parametrii minimi indicați în tabela anexată. - Realizarea serviciilor prin păstrarea obligatorie a IP-lor utilizate actual de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și conectarea la necesitate a IP-lor noi, și configurarea echipamentelor după necesitatea ANSP. În cazul schimbări IP, OE va oferi suport la reconfigurare regulilor existente. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de transfer date. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Servicii de transfer date; luni; 12. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |