| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR |  |  |  |
| Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR |  |  |  |
| Cot 25 90 alb PPR |  |  |  | Cot 25 90 alb PPR |  |  |  |
| Cot 25 45 alb PPR |  |  |  | Cot 25 45 alb PPR |  |  |  |
| Cot 20 90 alb PPR |  |  |  | Cot 20 90 alb PPR |  |  |  |
| Cot 20 45 alb PPR |  |  |  | Cot 20 45 alb PPR |  |  |  |
| Derivatie 25 alb PPR |  |  |  | Derivatie 25 alb PPR |  |  |  |
| Derivatie 20 alb PPR |  |  |  | Derivatie 20 alb PPR |  |  |  |
| Mufa 20 alb PPR |  |  |  | Mufa 20 alb PPR |  |  |  |
| Olandez F 20x1/2 alb PPR |  |  |  | Olandez F 20x1/2 alb PPR |  |  |  |
| Cot cu suport 20x1/2 M alb PPR |  |  |  | Cot cu suport 20x1/2 M alb PPR |  |  |  |
| Cot cu suport 20x1/2 F alb PPR |  |  |  | Cot cu suport 20x1/2 F alb PPR |  |  |  |
| Racord F 20x1/2 alb PPR |  |  |  | Racord F 20x1/2 alb PPR |  |  |  |
| Cleme ordinare 25 alb PPR |  |  |  | Cleme ordinare 25 alb PPR |  |  |  |
| Cleme ordinare 20 alb PPR |  |  |  | Cleme ordinare 20 alb PPR |  |  |  |
| Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 20-25 (1/2") |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 20-25 (1/2") |  |  |  |
| Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 26-30 (3/4") |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc, diblu si surub (M8) 26-30 (3/4") |  |  |  |
| Niplu alama 1/2"M x1/2"M GTN |  |  |  | Niplu alama 1/2"M x1/2"M GTN |  |  |  |
| Robinet FF 1/2" |  |  |  | Robinet FF 1/2" |  |  |  |
| Robinet FM 1/2" |  |  |  | Robinet FM 1/2" |  |  |  |
| Reductie alama M/F 3/4"x1/2" GTN |  |  |  | Reductie alama M/F 3/4"x1/2" GTN |  |  |  |
| Diblu cu surub 6x60 |  |  |  | Diblu cu surub 6x60 |  |  |  |
| Diblu cu surub 6x40 |  |  |  | Diblu cu surub 6x40 |  |  |  |
| Mufa rapida GHEBA RP ITALY 1/2"M |  |  |  | Mufa rapida GHEBA RP ITALY 1/2"M |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________