# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2021.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul  Raional Cahul

- IDNO: 1009603003860

- Adresa: mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare,23

- Numărul de telefon/fax: 0299/2-89-15

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office.srcahul@gmail.com, spital.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot Nr.1 Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, de tip închis Valoarea estimată:260 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Soluţie pentru spălare de sistem | L | 10 | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Hipoclorid 0,5%, soluţie pentru spălare de sistem pentru PRO M | L | 20 |  |  |
| 1.3 | 33696500-0 | ALT (TGP) | Ml | 6000 |  |  |
| 1.4 | 33696500-0 | AST (TGO) | Ml | 5000 |  |  |
| 1.5 | 33696500-0 | Bilirubina totala & directa | Ml | 12000 |  |  |
| 1.6 | 33696500-0 | Albumina | Ml | 2000 |  |  |
| 1.7 | 33696500-0 | Calciu Arsenazo | Ml | 2000 |  |  |
| 1.8 | 33696500-0 | Creatinina Jaffe | Ml | 6000 |  |  |
| 1.9 | 33696500-0 | Gamma GT | Ml | 3000 |  |  |
| 1.10 | 33696500-0 | Fier | Ml | 2500 |  |  |
| 1.11 | 33696500-0 | Magneziu | Ml | 2000 |  |  |
| 1.12 | 33696500-0 | Fosfataza alcalină | Ml | 2000 |  |  |
| 1.13 | 33696500-0 | Proteina totală | Ml | 2500 |  |  |
| 1.14 | 33696500-0 | Fosfor | Ml | 2000 |  |  |
| 1.15 | 33696500-0 | Creatinin fosfo kinaza (CK-NAC) | Ml | 500 |  |  |
| 1.16 | 33696500-0 | Creatinin fosfo kinaza MB (CK-NAC-MB) | Ml | 250 |  |  |
| 1.17 | 33696500-0 | Trigliceride | Ml | 2500 |  |  |
| 1.18 | 33696500-0 | Amilaza | Ml | 8000 |  |  |
| 1.19 | 33696500-0 | Glucoza | Ml | 8000 |  |  |
| 1.20 | 33696500-0 | Urea | Ml | 7500 |  |  |
| 1.21 | 33696500-0 | Acid uric | Ml | 2100 |  |  |
| 1.22 | 33696500-0 | Colesterol | Ml | 2000 |  |  |
| 1.23 | 33696500-0 | Lactat dehidrogenaza (LDH) | Ml | 1500 |  |  |
| 1.24 | 33696500-0 | Lipaza | Ml | 1500 |  |  |
| 1.25 | 33696500-0 | HDL colesterol (R1 + R2) cu calibrator | Set | 4 |  |  |
| 1.26 | 33696500-0 | LDL colesterol (R1 + R2) cu calibrator | Set | 4 |  |  |
| 1.27 | 33696500-0 | Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent | Set | 5 |  |  |
| 1.28 | 33696500-0 | Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator | Set | 1 |  |  |
| 1.29 | 33696500-0 | Hemoglobina glicozilată HbA1C control nivel scăzut, şi nivel patologic înalt | Set | 1 |  |  |
| 1.30 | 33696500-0 | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman | Ml | 180 |  |  |
| 1.31 | 33696500-0 | Material de control pentru biochimie nivel I, bazat pe ser urman | Ml | 400 |  |  |
| 1.32 | 33696500-0 | Material de control pentru biochimie nivel II, bazat pe ser uman | Ml | 400 |  |  |
|  | Lot Nr.2 Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M, Selectra PRO de tip închis Valoarea estimată:120 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Set de menetenanţă anual pentru PRO M | Set | 1 | 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu. 5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, înclusiv şi traducerea în limba de stat. |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Set de menetenanţă anual pentru PRO XS | Set | 1 |  |  |
| 2.3 | 33696500-0 | Rotor cuvetă pentru PRO M (3 rotore în set) | Set | 25 |  |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Rotor cuvetă pentru PRO XS (15 rotore în set) | Set | 10 |  |  |
| 2.5 | 33696500-0 | Cuve pentru analizatorul biochimic, vol. 1,5 ml | Buc | 5000 |  |  |
|  | Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator semiautomat ERMA PCE 210 tip deschis. Valoarea estimată:40 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Soluţie Diluent (Diluid) Erma | L | 300 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunilede utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1.Prioritatea se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2.Ofertanţii vor demonstra ca reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc) |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Soluţie Diaclean Erma | L | 20 |  |  |
| 3.3 | 33696500-0 | Soluție Dialyse Erma (Cymet) | L | 10 |  |  |
| 3.4 | 33696500-0 | Set de control 3 DIFF în 3 nivele (înalt, patologic, normal) 8 parametri (Normal, High, Low) | Ml | 37,5 |  |  |
|  |  | Lotul 4: Reagent, calibratori și material de control pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XS-1000i, Producător Japonia de tip închis Valoarea estimată:230 000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | L | 720 | "Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." | Cerinţe specifice (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |
| 4.2 | 33696500-0 | Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | L | 60 | "Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." |  |
| 4.3 | 33696500-0 | Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | Ml | 1056 | "Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." |  |
| 4.4 | 33696500-0 | Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | Ml | 16500 | "Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." |  |
| 4.5 | 33696500-0 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | Ml | 200 | "Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." |  |
| 4.6 | 33696500-0 | Set control 5 DIFF în 3 nivele scăzut, normal, înalt ) 8 parametri. | Ml | 45 | Compatibil cu analizator SYSMEX XS-1000i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-1000i eliberat de către producătorul analizatorului." |  |
|  | Lotul 5: Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator hematologic automat de tip închis, SYSMEX xi-1000 Valoarea estimată:15 000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Set de mentenanță anual pentru Sysmex XS-1000i | Set | 1 |  | Cerinţe specifice (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitativea produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu. 5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, înclusiv şi traducerea în limba de stat |
|  | Lotul 6: Reagenți/consumabile de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul automat ionoselectiv EasyLyte Valoarea estimată:53 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Soluție ionogramă/electroliți pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte K/Na, cartuș 800 ml inclus, gata de lucru . | Buc | 6 | Set cu flacon de 100 ml soluție enzimatică, pregătire extempore. | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitativea produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |
| 6.2 | 33696500-0 | Soluție enzimatică de spălare zilnică a analizorul ionoselectiv EasyLyte K/Na, kit 100 ml | Buc | 3 |  |  |
| 6.3 | 33696500-0 | Material de control în 3 nivele pentru analizorul EasyLyte K/Na | Set | 2 |  |  |
| 6.4 | 33696500-0 | Set de mentenanţă anual pentru analizatorul ionoselectiv EasyLyte, K/Na, | Set | 1 |  |  |
| 6.5 | 33696500-0 | Solution valve | Buc | 1 |  |  |
| 6.6 | 33696500-0 | Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte ,,K’’ | Buc | 1 |  |  |
| 6.7 | 33696500-0 | Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte ,,Na’’ | Buc | 1 |  |  |
| 6.8 | 33696500-0 | Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte de referință | Buc | 1 |  |  |
|  | Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a sîngelui (hemostază) pentru analizatorul semiautomat Thrombotimer II Valoarea estimată:55 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) leofilizat, ambalaj 10fl x 10m l (set-2000 teste) | Set | 8 |  | Cerinţe generale: Seturile de reagenți să fie în mod obligator compatibile aparatului de testare Thrombotimer II. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 15 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunilede utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă specificitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2. În mod obligator ofertanții vor instala din cont propriu programele de citire la analizator a seturilor incluse în lista de mai sus. 3. Ofertanţii vor demonstra ca reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). 4. Ofertanții obligator își vor onora livrările în maxim 20 zile calendaristice de la încheierea contactului. |
| 7.2 | 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), leofilizat, ambalaj 10fl x 5 ml (set-2000teste) | Set | 3 |  |  |
| 7.3 | 33696500-0 | IBS Buffer pentru fibrinogen, 1fl 125ml (1000 teste) | Buc | 6 |  |  |
| 7.4 | 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului trombin (TT), leofilizat ambalaj 10fl x 2ml (set-800 teste) | Set | 1 |  |  |
| 7.5 | 33696500-0 | Set pentru determinarea APTT-S +calciu, (APTV) lichid, ambalaj 5fl x 5ml ,5fl x 5ml calciu (set-800 teste) | Set | 1 |  |  |
| 7.6 | 33696500-0 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml. | Ml | 5 |  |  |
| 7.7 | 33696500-0 | Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml | Ml | 5 |  |  |
| 7.8 | 33696500-0 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors , PC, PS, AT pentru coagulometru. Ambalaj 1ml | Ml | 2 |  |  |
| 7.9 | 33696500-0 | Cuvete de reacție pentru coagulometru cu codul de bare originale de la producator | Buc | 12000 |  |  |
| 7.10 | 33696500-0 | Container reagent 22.5mm | Buc | 8 |  |  |
| 7.11 | 33696500-0 | Tub reagent 11mm | Buc | 8 |  |  |
|  | Lotul 8: Reagenți imunologici pentru investigații imuno-diagnostice ELISA |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | HBs Ag (96 teste) | Set | 12 |  | 8000,00 |
| 8.2 | 33696500-0 | HBs Ab (96 teste) | Set | 7 |  | 6000,00 |
| 8.3 | 33696500-0 | HBe Ag +Ab (96 teste) | Set | 3 |  | 4000,00 |
| 8.4 | 33696500-0 | HBcor sumar (96 teste) (HbcAb) | Set | 7 |  | 6000,00 |
| 8.5 | 33696500-0 | Hbcor IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.6 | 33696500-0 | HCV sumar (96 teste) | Set | 8 |  | 6000,00 |
| 8.7 | 33696500-0 | HCV IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.8 | 33696500-0 | HDV sumar (96 teste) | Set | 4 |  | 7000,00 |
| 8.9 | 33696500-0 | HDV IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.10 | 33696500-0 | Mycoplasma homis IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 4000,00 |
| 8.11 | 33696500-0 | Chlamydia IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 3000,00 |
| 8.12 | 33696500-0 | Ureaplasma urealyticum IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 3000,00 |
| 8.13 | 33696500-0 | Toxoplasma IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.14 | 33696500-0 | CMV (Cytomegalovirus)IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.15 | 33696500-0 | CMV (Cytomegalovirus) IgG (96 teste) | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 8.16 | 33696500-0 | VHS (Virus Herpes Simplex I/II) IgM (96 teste) | Set | 1 |  | 1000,00 |
| 8.17 | 33696500-0 | VHS (Virus Herpes Simplex I / II) IgG (96 teste) | Set | 1 |  | 1500,00 |
| 8.18 | 33696500-0 | Ascaris lumbricoides IgG (96 teste) | Set | 1 |  | 4000,00 |
| 8.19 | 33696500-0 | PSA (96 teste) | Set | 2 |  | 2000,00 |
| 8.20 | 33696500-0 | CA 125 (96 teste) | Set | 2 |  | 3000,00 |
| 8.21 | 33696500-0 | CA 19-9 (96 teste) | Set | 2 |  | 4000,00 |
| 8.22 | 33696500-0 | CEA (96 teste) | Set | 3 |  | 3000,00 |
| 8.23 | 33696500-0 | AFP (96 teste) | Set | 4 |  | 4000,00 |
| 8.24 | 33696500-0 | Troponina (cantitativa, ELISA) | Set | 8 |  | 8000,00 |
| 8.25 | 33696500-0 | D-dimer (cantitativ, ELISA) | Set | 30 |  | 55000,00 |
| 8.26 | 33696500-0 | IgE | Set | 3 |  | 3000,00 |
| 8.27 | 33696500-0 | Prolactina (ELISA) | Set | 15 |  | 15000,00 |
| 8.28 | 33696500-0 | Parathormonul (PTH ELISA) | Set | 3 |  | 5000,00 |
| 8.29 | 33696500-0 | Feritina (ELISA) | Set | 4 |  | 5000,00 |
| 8.30 | 33696500-0 | Transferitina (ELISA) | Set | 4 |  | 6000,00 |
| 8.31 | 33696500-0 | Calciu ionic (ELISA) (iCa++) | Set | 6 |  | 6000,00 |
|  | Cerinţe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 15 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunilede utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă specificitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2. În mod obligator ofertanții vor instala din cont propriu programele de citire la analizator a seturilor incluse în lista de mai sus. 3. Ofertanţii vor demonstra ca reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). 4. Ofertanții obligator își vor onora livrările în maxim 20 zile calendaristice de la încheierea contactului. |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Eprubetă cu Citrate de Na 3,2%, volum 2-4 ml, (cu vacuum), prevăzută cu etichetă pentru marcaj cu dop de culoare bleu-marin, din masă plastică | Buc | 10000 |  | 18000,00 |
| 9.2 | 33696500-0 | Markere permanente pentru sticlă (pentru laborator) culoare negru (CD/DVD/BD)-PEN | Buc | 150 |  | 4000,00 |
| 9.3 | 33696500-0 | Lanțete (albastre) 21 G (1,8 mm) pentru recoltarea sîngelui din deget la analiza generală a sîngelui | Buc | 10000 |  | 30000,00 |
|  | Lotul 10:Reactivi chimici pentru analize de rutină |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Acid sulfuric, H2SO4 | L | 2 |  | 1000,00 |
|  | Lotul 11:Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea a 11 parametri în urină (Mission test): leucocite, nitraţi, urobilinogen, protein. pH, eritrocite, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic. | Set | 250 |  | 30000,00 |
| 11.2 | 33696500-0 | Troponina T/I | Set | 3000 |  | 25000,00 |
| 11.3 | 33696500-0 | Microalbumină în urină, teste rapide | Set | 1000 |  | 25000,00 |
| 11.4 | 33696500-0 | Proteina C reactivă, metoda latex, 100 teste | Set | 65 |  | 15000,00 |
| 11.5 | 33696500-0 | Factor Reumatoid, metota latex, 100 teste | Set | 5 |  | 2000,00 |
| 11.6 | 33696500-0 | ASLO, metoda latex, 100 teste | Set | 5 |  | 2000,00 |
| 11.7 | 33696500-0 | RPR carbon (Reagin plasma reaction) 150 teste | Set | 5 |  | 2000,00 |
| 11.8 | 33696500-0 | TPHA (Treponema Pallidum HaemAglutination test) Setul să conţină: Diluent TPHA flacon de a cîte 20 ml, Test celule 1 şi Test celule 2 de a cîte 8,5 – 9 ml, control pozitiv şi control negativ, cât şi pipetă dozatoare, 100 teste | Set | 2 |  | 1000,00 |
| 11.9 | 33696500-0 | Set pentru determinarea Reticulocitelor în single capilar (capilare cu reagenţi inclus albastru de crezil) 50 tuburi | Set | 1 |  | 2000,00 |
| 11.10 | 33696500-0 | Capilare cu anticoagulant K3 EDTA pentru recoltarea sîngelui din deget, vol 0,1ml (100 mcl) | Buc | 20000 |  | 5000,00 |
| 11.11 | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizator hematologic semiautomat PCE 210, lăţime 5,5 cm | Buc | 100 |  | 1000,00 |
| 11.12 | 33696500-0 | D-dimeri casete | Set | 2000 |  | 50000,00 |
| 11.13 | 33696500-0 | Ulei de imersie | Ml | 500 | Flacon 100 ml | 1000,00 |
| 11.14 | 33696500-0 | Ansă microbiologică nesterilă, din masa plastică. | Buc | 3000 |  | 2000,00 |
| 11.15 | 33696500-0 | Cutii de incinerare material biologic, din carton, volum 7,5 litri.Obligatoriu de culoare galbenă, cu instripția PERICOL BIOLOGIC! | Buc | 2500 |  | 15000,00 |
| 11.16 | 33696500-0 | Pungi pentru material biologic, din polietilenă, volum 7,5 litri. Obligatoriu de culoare galbenă, cu instripția PERICOL BIOLOGIC! | Buc | 2500 |  | 8000,00 |
| 11.17 | 33696500-0 | Planșetă din polipropilen pentru aprecierea grupelor sanquine 10 probe simultan, cu godeurile adînci. | Buc | 10 |  | 200,00 |
| 11.18 | 33696500-0 | Hîrtie de filtru | Kg | 25 |  | 3000,00 |
| 11.19 | 33696500-0 | Hîrtie de kraft | Kg | 5 |  | 1000,00 |
| 11.20 | 33696500-0 | Carbolfuchsin | L | 2 |  | 1500,00 |
| 11.21 | 33696500-0 | Soluție Romanovski-Giemsa | L | 1 |  | 1000,00 |
| 11.22 | 33696500-0 | Slaid plnaşete pentru citirea sedimentului urinar cu 10 locuri pentru citire, prevăzute cu grilaj (cameră de numărat) | Buc | 3000 |  | 2000,00 |
| 11.23 | 33696500-0 | Soluție Peroxid de hidrogen 32-35% | Kg | 100 |  | 4000,00 |
| 11.24 | 33696500-0 | Sol.Gelatini 10% | Ml | 1000 |  | 2000,00 |
| 11.25 | 33696500-0 | Reactiv Liss, 100 ml | Buc | 1 | Flacon 100 ml | 2000,00 |
|  |  | Lotul 12:Reactivi pentru hematologie |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | Albastru de methilen (Methylene blue solution (AFB): conține denatured ethanol ˃30%, methilen blue, potasiu hidroxid ˃1%) | L | 3 |  | 2000,00 |
|  | Lotul 13: Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din18.10.2010 ) Valoarea estimată:12 000,00 fără TVA |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti- A, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 60 | fl. 10 ml |  |
| 13.2 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti -B, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 60 | fl. 10 ml |  |
| 13.3 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti -AB, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 20 | fl. 10 ml |  |
| 13.4 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti -D IgM, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 30 | fl. 10 ml |  |
| 13.5 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti- D IgM + IgG, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 20 | fl. 10 ml |  |
| 13.6 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti-Kell, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 6 | fl. 10 ml |  |
| 13.7 | 33696500-0 | Reagent monoclonal anti-A1, recipient prevăzut cu picurător, volum 10 ml | Buc | 5 | fl. 10 ml |  |
|  |  | Valoarea estimată total 1 140 200,00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător la comandă după necesități, în limita surselor financiare disponibile, în timp de 5zile din momentul efectuării comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin semnatura electronica. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 2 | Oferta de preț | F.3.1, F.4.1, F.4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin semnătura electronică. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 3 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. SR Cahul Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. Codul fiscal: 1009603003860 IBAN: MD44VI000000022515094MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din 5________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 4 | Certificat de efectuare sistematică a plăţilor impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 6 | Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice - 2020 | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare – conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronica a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 8 | Declarație pe proprie răspundere privind criteriile de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 9 | Certificat de calitate ISO-9001,CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător | Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare -conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 10 | La cererea grupului de lucru se prezintă monstre în timp de 5 zile, de la operatorul cîștigător | Cu indicarea numărului poziției pe ambalaj(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 5 zile) | Da |
| 11 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Da |
| 12 | Garanţia de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Original de Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III – sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. Spitalul Raional CAHUL Denumirea Băncii: MFTTCahul Codul fiscal: 1009603003860 IBAN: MD44VI000000022515094MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîştigător odată cu semnarea Contractului) | Da |
|  | Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  cel mai mic preț pe lotul întreg și corespunderea cu cerințelor solicitate la loturile:1-7,13; Cel mai mic preţ pe poziţii și corespunderea cu cerințelor solicitate la loturile:8-12.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _ conform anunțului din SIA RSAP

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_conform BAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Acceptă |
| facturarea electronică | Acceptă |
| plățile electronice | Acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.