|  |  | Anexa nr. 1 la Anunțul de participare Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 39717200-3 |  |  | Răcitor de aer transportabil |  |  |  | Cerințe tehnice: - Putere 45-50Wt; - trei trepte de răcire; - capacitatea de evaporare de 700 -800 ml/h; - debit aer – 250- 280 m3/h; - rezervor de apă – 5,0- 6,0 l; - viteza de evacuare a aerului 4-5 m/s; - sursa de alimentarea electrică 220-230 V; - consumul de energie 40 -50W |  |  |  |  |
|  |  |  | Frigider |  |  |  | - capacitate, 50-55 l - înălțime, 48-55 cm - lățime, 45-50 cm - adâncime, 45-55 cm - numărul de camere - 1 - număr de uși - 1 - număr de compresoare -1 - tip de compresor - standard - clasa de eficientă energetică A - A+ - culoare (de coordonat cu Beneficiarul) Termen de garanție minim 12 luni. |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparat de aer condiționat (AAC) de tip perete, inclusiv serviciile de montare și demontarea (AAC vechi) |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: bloc extern On/Of sau INVERTER, echivalent cu Inventor seria Premium sau GREE; - pentru 3 ACC cu demontarea (ACC vechi) și montare pe perete a blocului extern, pentru unu numai montarea pe perete a blocului extern; - capacitate termică 12000BTU; - sursa de alimentarea electrică a AAC 220-230 V; - suprafața recomandata - 35 m² - putere de răcire, 3,81 kW; - putere de încălzire, 3,51 kW; - freon – R32; - nivel de zgomot bloc interior nu mai mare de 22 dB; - nivel de zgomot bloc exterior nu mai mare de 56 dB; Termen de garanție minim 36 luni. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| Anexa nr. 2 la Anunțul de participare ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 39700000-9 | Răcitor de aer transportabil | buc. | 15 |  |  |  |  | în decurs de 15 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms (mun. Chișinău, Str. Asachi, 65A). |  |  |
| 39700000-9 | Frigider | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39700000-9 | Aparat de aer condiționat (AAC) de tip perete, inclusiv serviciile de montare și demontarea (AAC vechi) | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________