CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  reparatia   blocuri  sanitare LT C ehov
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de  constructie 


	
	
	1.1. Timplarie


	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	41,02

	2
	CK57A

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 geam  cu  uzor


	m2
	1,60

	3
	CK57C

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat


	m2
	11,30

	4
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat


	m2
	27,20

	5
	CK27C

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi


	m2
	62,40

	6
	CK58A

	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 


	m2
	9,60

	7
	CK58B

	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 


	m2
	3,10

	
	
	1.2. bloc  sanitar et  3


	
	
	1.2.1. Pereti


	8
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	41,40

	9
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	7,80

	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	41,40

	11
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	12
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	13
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	14
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	15
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	16
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	28,40

	
	
	1.2.2. Tavan


	17
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	12,46

	
	
	1.2.3. pardoseli 


	18
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	12,46

	19
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	12,46

	20
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	12,46

	
	
	1.2.4. lucrari de  sanitatie  


	21
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	3,00

	22
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	4,00

	23
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	24
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	25
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	10,00

	26
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	1,50

	27
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	4,00

	28
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	29
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	30
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	31
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	12,00

	32
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.3. bloc  sanitar et3


	
	
	1.3.1. Pereti


	33
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	39,00

	34
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	7,80

	35
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	39,00

	36
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	37
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	38
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	39
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	40
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	41
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	26,60

	
	
	1.3.2. Tavan


	42
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	11,20

	
	
	1.3.3. pardoseli 


	43
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	11,20

	44
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	11,20

	45
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	11,20

	
	
	1.3.4. lucrari de  sanitatie  


	46
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	3,00

	47
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	4,00

	48
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	49
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	50
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	10,00

	51
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	3,00

	52
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	3,00

	53
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	54
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	55
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	56
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	14,00

	57
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.4. bloc  sanitar et2


	
	
	1.4.1. Pereti


	58
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	39,00

	59
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	7,80

	60
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	39,00

	61
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	62
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	63
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	64
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	65
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	66
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	26,60

	
	
	1.4.2. Tavan


	67
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	11,20

	
	
	1.4.3. pardoseli 


	68
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	11,20

	69
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	11,20

	70
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	11,20

	
	
	1.4.4. lucrari de  sanitatie  


	71
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	3,00

	72
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	4,00

	73
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	74
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	75
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	10,00

	76
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	3,00

	77
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	3,00

	78
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	79
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	80
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	81
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	14,00

	82
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.5. bloc  sanitar et 2


	
	
	1.5.1. Pereti


	83
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	41,40

	84
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	7,80

	85
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	41,40

	86
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	87
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	88
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	89
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	90
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	91
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	28,40

	
	
	1.5.2. Tavan


	92
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	12,46

	
	
	1.5.3. pardoseli 


	93
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	12,46

	94
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	12,46

	95
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	12,46

	
	
	1.5.4. lucrari de  sanitatie  


	96
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	3,00

	97
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	4,00

	98
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	99
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	100
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	10,00

	101
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	1,50

	102
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	4,00

	103
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	104
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	105
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	106
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	14,00

	107
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.6. bloc  sanitar et 1 bloc A


	
	
	1.6.1. Pereti


	108
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	41,40

	109
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	3,60

	110
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	8,64

	111
	CD51A

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,08

	112
	CF03A1

	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat


	m2
	17,28

	113
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	41,40

	114
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	115
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	116
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	117
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	118
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	119
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	45,68

	
	
	1.6.2. Tavan


	120
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	18,00

	
	
	1.6.3. pardoseli 


	121
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	18,00

	122
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	18,00

	123
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	18,00

	
	
	1.6.4. lucrari de  sanitatie  


	124
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	6,00

	125
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	6,00

	126
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	127
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	128
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	10,00

	129
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	1,50

	130
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	4,00

	131
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	132
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	133
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	134
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	34,00

	135
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.7. bloc  sanitar et 1 bloc A sala  sport


	
	
	1.7.1. Pereti


	136
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)


	m2
	41,40

	137
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	3,60

	138
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	8,64

	139
	CD51A

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m


	100m2
	0,08

	140
	CF03A1

	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat


	m2
	17,28

	141
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt


	m2
	41,40

	142
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	12,40

	143
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	12,40

	144
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	12,40

	145
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	12,40

	146
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)


	m2
	12,40

	147
	CI07A

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02


	m2
	45,68

	
	
	1.7.2. Tavan


	148
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Kman=0,50


	m2
	18,00

	
	
	1.7.3. pardoseli 


	149
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	18,00

	150
	CG01E

	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)


	m2
	18,00

	151
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	18,00

	
	
	1.7.4. lucrari de  sanitatie  


	152
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	6,00

	153
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05


	buc
	6,00

	154
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005


	buc
	7,00

	155
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,00

	156
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	18,00

	157
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	3,80

	158
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	4,00

	159
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,00

	160
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	161
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,00

	162
	SA09B

	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05


	m
	24,00

	163
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	2,00

	164
	SE59A

	Uscator de mini  montat pe perete din caramida sau b.c.a.

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	2,00

	
	
	1.8. canalizare   exterior 


	165
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu


	m3
	6,00

	166
	TsA16B1

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu


	m3
	1,30

	167
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip


	m3
	0,60

	168
	AcA08A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005


	m
	12,00

	169
	AcA08A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm

Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005


	m
	20,00

	170
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,02

	171
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

Material marunt  (scoabe, apa)=1,007


	m3
	0,70

	172
	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, кцд-10


	buc
	1,00

	173
	
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ-10-9


	buc
	1,00

	174
	
	 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦП1-10-1


	buc
	1,00

	175
	
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦО-1


	buc
	1,00

	176
	
	Costul capacelor din fonta tip "T"


	buc
	1,00

	177
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 


	t
	6,00

	
	
	2. Lucrari  de  montare 


	
	
	2.1. Раздел


	178
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat de 60 *60 LED


	buc
	3,00

	179
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa


	100 buc
	0,04

	
	
	3. Utilaj


	180
	
	corpurilor de iluminat  4 лво 12   4 -18 IP 40 


	buc
	8,00

	181
	
	intrerupator simplu tip cumpana cu  o clap[ 


	buc
	4,00

	182
	Pret piata

	Cablu VVGngLS 3x1,5


	m
	18,00

	183
	Pret de piata

	Cablu VVGngLS 3x2,5


	m
	88,40


