| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor medicale chirurgicale |  |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiune virucidă EN 14476; bactericidă EN 14571 tuberculocidă EN 14563 fungicida EN 14562 sporicida - EN 17126 Cerinţe tehnice: cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≥ 5 L inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 7 zile; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 1 an Expoziția: ≤5 min |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |