| Retele exterioare canalizarea, s. Bic сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1s

Retele exterioare canalizare С1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сети канализации C1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 77,81 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 159,51 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании траншеи вручную) |  |  | m3 |  | 241,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 496,46 |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка cухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.) |  |  | m3 |  | 355,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 429,97 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 42,64 |  |  |
| 4 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 103,56 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 243,37 |  |  |
| 5 | TsA10B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 320,00 |  |  |
|  | 931006019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 592,00 |  |  |
| 6 | TsA16B5 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 763,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 732,31 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 175,52 |  |  |
| 7 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 24,70 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 32,60 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 24,70 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 55,57 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) |  |  | t |  | 4 199,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 268,74 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 24,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,89 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 9,88 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 3 339,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 035,09 |  |  |
| 12 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 3 339,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2 904,93 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 333,90 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 133,55 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 145,57 |  |  |
| 14 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 133,55 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 177,91 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1 387,58 |  |  |
| 15 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) |  |  | m2 |  | 21 882,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7 877,52 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 39,39 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 65,65 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 326,04 |  |  |
| 16 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 5 424,00 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 9 220,80 |  |  |
| 17 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание) |  |  | m3 |  | 965,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 588,65 |  |  |
|  | 148211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 989,12 |  |  |
| 18 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание) |  |  | m3 |  | 747,60 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 874,69 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 766,29 |  |  |
| 19 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок при пересечении асфальтобетонного покрытии дороги) |  |  | m3 |  | 75,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 45,75 |  |  |
|  | 148211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 76,88 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубопрводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL) |  |  | m |  | 1 235,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 481,65 |  |  |
|  | 25212167105002001 |  | Трубы ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200 |  |  | m |  | 1 290,57 |  |  |
| 21 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN8/ SDR 41 Ф200)(Elpo SRL) |  |  | m |  | 3 936,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 535,04 |  |  |
|  | 25212167050020101 |  | Трубы ПВХ SN8/ SDR 41 Ф200 |  |  | m |  | 4 113,12 |  |  |
| 22 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160)(Elpo SRL) |  |  | m |  | 2 555,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 766,50 |  |  |
|  | 25216700500160 |  | Teava din ПВХ SN-4/SDR41 ф160мм |  |  | m |  | 2 657,20 |  |  |
| 23 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN8/ SDR 41 Ф160)(Elpo SRL) |  |  | m |  | 1 465,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 439,50 |  |  |
|  | 252161700500160 |  | Teava din ПВХ SN-8/SDR41 ф160мм |  |  | m |  | 1 523,60 |  |  |
| 24 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Задвижка чугунная ф200мм)(Tehnotitan) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 287411730000200 |  | Задвижка чугунная ф200мм |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 25 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm (Фланцы ф200) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,12 |  |  |
|  | 2875274400200 |  | Flanse din otel Ф200 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 26 | AcA10D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 380 mm (Футляр из PE труб Д=380,4x9,8) |  |  | m |  | 360,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 81,36 |  |  |
|  | 2521216701001380 |  | Футляр из PE труб Д=380,4x9,8 |  |  | m |  | 369,05 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 10,80 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |  |
| 27 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр из PE труб Д299x7) |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Футляр из PE труб Д299x7 |  |  | m |  | 17,43 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопрводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Колодцы-286шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 89,94 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 873,32 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 374,15 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки) |  |  | m3 |  | 37,24 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 6,99 |  |  |
|  | 14211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 14,53 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 72,67 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 169,99 |  |  |
| 29 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 27,73 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 187,45 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 80,42 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки) |  |  | m3 |  | 11,48 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,06 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 19,61 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 29,62 |  |  |
| 30 | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 73,22 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 813,47 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 348,53 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 38,46 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 9,61 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 5,32 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 9,24 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 739,52 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 532,46 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 133,11 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 1 553,00 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 59,16 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 143,51 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 5,56 |  |  |
| 31 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 39,34 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 307,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 131,79 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 20,46 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 5,51 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 3,23 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 3,97 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 314,72 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 236,04 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 59,01 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 747,46 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 27,54 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 45,20 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 32 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры учтен расц. AcE-13A,B, AсE-14A,B)(V=139,92м3-102,4м3=37,88м3) |  |  | m3 |  | 37,88 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 134,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,15 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 7 077,88 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 29,84 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 27,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,33 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 22,73 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 9,47 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) |  |  | put |  | 246,00 |  |  |
|  | 6664331520215121 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 246,00 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) |  |  | put |  | 218,00 |  |  |
|  | 6664320215121 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 218,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) |  |  | put |  | 211,00 |  |  |
|  | 666411320251211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 211,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) |  |  | put |  | 70,00 |  |  |
|  | 66643312012151212 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2) |  |  | put |  | 176,00 |  |  |
|  | 666433120121512122 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  |  | buc |  | 176,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) |  |  | put |  | 40,00 |  |  |
|  | 26611264331520151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6) |  |  | put |  | 68,00 |  |  |
|  | 26611264331162116 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-3 |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9) |  |  | put |  | 48,00 |  |  |
|  | 2661126433116211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1) |  |  | put |  | 12,00 |  |  |
|  | 2661126431520211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2) |  |  | put |  | 28,00 |  |  |
|  | 2661126431520212 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) |  |  | put |  | 286,00 |  |  |
|  | 266112643115611 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 |  |  | buc |  | 286,00 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3) |  |  | put |  | 69,00 |  |  |
|  | 26611264311561313 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 69,00 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9) |  |  | put |  | 15,00 |  |  |
|  | 2661126431156113 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-9 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-3) |  |  | put |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264311561133 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 47 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды) |  |  | m3 |  | 11,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,27 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 4 397,04 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 2,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,46 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Costul capacelor tip "T" |  |  | buc |  | 213,00 |  |  |
|  | 287527420000021 |  | Capac cu rama tip "T'' |  |  | buc |  | 217,26 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Costul capacelor tip "Л" |  |  | buc |  | 73,00 |  |  |
|  | 28752742000011 |  | Capac cu rama tip ''Л'' |  |  | buc |  | 75,19 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Cтоимость скоб |  |  | kg |  | 2 762,50 |  |  |
|  | 1234556165799 |  | Cтоимость скоб |  |  | kg |  | 2 762,50 |  |  |
| 51 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб) |  |  | t |  | 2,77 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,58 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 46,86 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,39 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 53,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,69 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,84 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 19,68 |  |  |
| 53 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 390,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om. |  | 35,14 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 27,73 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы-286шт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Колодцы гасителя напора- ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,39 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,74 |  |  |
|  | 26631021009571 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки) |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 14211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,97 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 6664331520215121 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 6664320215121 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 666411320251211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 66643312012151212 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 266112643115611 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Costul capacelor tip "Л" |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752742000011 |  | Capac cu rama tip ''Л'' |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Cтоимость стремянки С2 |  |  | kg |  | 51,24 |  |  |
|  | 12345561657199 |  | Cтоимость cтремянок |  |  | kg |  | 51,24 |  |  |
| 62 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянки) |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы гасителя напора- ф1,0, высотой рабочей части 1,5м- (3шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сети канализации C1. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(9213-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2s

Retele exterioare canalizare С1pr.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сети канализации C1pr. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor(Pазработка мокрого грунта экскаватором) |  |  | 100 m3 |  | 10,11 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 23,76 |  |  |
| 2 | TsA10B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 32,00 |  |  |
|  | 931006019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 59,20 |  |  |
| 3 | TsA16B5 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта на пересечения с коммун.в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 37,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,35 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 8,65 |  |  |
| 4 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) |  |  | 100 m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) |  |  | t |  | 340,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 21,76 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) |  |  | 100 m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 176,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,56 |  |  |
| 9 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) |  |  | m3 |  | 176,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 153,12 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 17,60 |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 7,05 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,68 |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) |  |  | 100 m3 |  | 7,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,18 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 73,25 |  |  |
| 12 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) |  |  | m2 |  | 1 299,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 467,64 |  |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 19,36 |  |  |
| 13 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 522,00 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 887,40 |  |  |
| 14 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание) |  |  | m3 |  | 66,60 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 40,63 |  |  |
|  | 148211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 68,26 |  |  |
| 15 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебеночное основание) |  |  | m3 |  | 88,80 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 103,90 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 91,02 |  |  |
| 16 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок под асфальтовой дорогой) |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,05 |  |  |
|  | 148211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tрубы PE 80, SDR21 ф90x4,3) |  |  | m |  | 730,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 88,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,53 |  |  |
|  | 25212167107611 |  | Teava polietilena PE 80 SDR 21 PN 6 bar ф90x4,3 |  |  | m |  | 733,65 |  |  |
| 18 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 730,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |  |
| 19 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de100 mm (Задвижка чугунная Д=100мм)(Tehnotitan) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2874117300010050 |  | Задвижка чугунная Д=100мм |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
| 20 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланцы свободные ф110) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 287527442820110 |  | Flansa rotunda libera ф110 |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 251373660100100 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф100 |  |  | buc |  | 12,48 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 98,88 |  |  |
| 21 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Заглушка ПЕ .Д=90) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156381190 |  | Заглушка ПЕ .Д=90 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 22 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 90 mm (Фланцы свободные ф90) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2875274428290 |  | Фланцы свободные ф90 |  |  | buc |  | 3,09 |  |  |
|  | 251373660100090 |  | Garnituri cauciuc cu insertii ф90 |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
| 23 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Гаситель напора -изготовить из металла -3 шт-30кг) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 28752741110150 |  | Гаситель напора |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | Total Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Колодцы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcE11B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 8,45 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 81,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 34,90 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 349,57 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 34,14 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 21,51 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 249,46 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 16,73 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) |  |  | put |  | 6,00 |  |  |
|  | 2661126433152151 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6) |  |  | put |  | 5,00 |  |  |
|  | 2661126433116216 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6а) |  |  | put |  | 2,00 |  |  |
|  | 2662126433162161 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6а |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9) |  |  | put |  | 4,00 |  |  |
|  | 2661126433116211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9а) |  |  | put |  | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331616211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9а |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-1) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 2661126431520211 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) |  |  | put |  | 6,00 |  |  |
|  | 266112643115611 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3) |  |  | put |  | 3,00 |  |  |
|  | 2661126431166113 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ-7-3 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 33 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) (Кирпичные ряды) |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 66,98 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip "T" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,92 |  |  |
|  | 28752742000002 |  | Capac cu rama tip Gr |  |  | buc |  | 6,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 82,62 |  |  |
|  | 142110200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Cтоимость скоб |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
|  | 12345512657899 |  | Cтоимость скоб |  |  | kg |  | 7,60 |  |  |
| 36 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Колодцы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сети канализации C1pr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3s

Retele exterioare canalizare С1, C1P. Rastabilitarea drumului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) |  |  | m |  | 4 300,00 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 688,00 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 688,00 |  |  |
| 2 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) |  |  | m3 |  | 193,90 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 310,24 |  |  |
|  | 295220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,70 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 150,27 |  |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) |  |  | 100 m3 |  | 5,03 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,08 |  |  |
| 4 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги) |  |  | m3 |  | 290,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 261,23 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 319,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 29,03 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 121,91 |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 503,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 498,07 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 289,28 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 211,30 |  |  |
| 6 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,6l/ m2 50/70) |  |  | t |  | 1,16 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 7 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 935,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 232,20 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 181,89 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 21,29 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 22,06 |  |  |
| 8 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,3l/ m2 50/70) |  |  | t |  | 0,58 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 9 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1 935,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 309,60 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 272,83 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 30,96 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 32,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раз-ка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги. (L=2150м, n=0,9м S=1935м2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) |  |  | 100 m3 |  | 5,51 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 14,33 |  |  |
| 11 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчаного основание дороги) |  |  | m3 |  | 367,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 330,48 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 403,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 36,72 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 154,22 |  |  |
| 12 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) |  |  | m3 |  | 550,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 545,29 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 316,71 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 231,34 |  |  |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(L=4080м, n=0,9м, S=3672м2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 6,29 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 16,35 |  |  |
| 14 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км) |  |  | t |  | 1 064,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 68,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление а-б и щебеночного покрытия дороги. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Statia de pompare N1Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,690 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,414 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,514 |  |  |
| 3 | TsC03F3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,452 |  |  |
| 4 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 152,510 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 259,267 |  |  |
| 5 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,370 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,397 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,281 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,210 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,409 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,210 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,492 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 22,962 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 23,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,523 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,370 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,356 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,575 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M-50 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 14 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 50,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,530 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,152 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 51,865 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,590 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,506 |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,530 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,379 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,656 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,759 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,759 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
| 16 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris-pereu |  |  | m3 |  | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,977 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,085 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,357 |  |  |
| 17 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,636 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,502 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-TX | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Statia de pompare N1A. Utilaj.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA30C |  | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Cтоимость канализационной насосной станции комплектного типа N1 (3,12 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5700mm, , Q=4 m3/h cu H=15 m)(PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-112A 21T011-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide)Punere in functiune (PIF) (SPAU 1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 123456789 |  | Канализационной насосная станция комплектного типа N1 (3,12 м3/час ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № Statia de pompare Nr.1

Echipament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.1.

(Actualizare) (marca IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-1 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,570 |  |  |
| 2 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA , de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t |  |  | t |  | 0,065 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,893 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,282 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,068 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
| 3 | 11111017-16 |  | Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11111017-16 |  | Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (18m) |  |  | m3 |  | 2,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,940 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,292 |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,410 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 23,430 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,727 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si madicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  | t |  | 0,710 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 18,815 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,549 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 4,260 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,426 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,355 |  |  |
| 8 | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
| 9 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de putere, tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 |  | -Declansator independent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
| 13 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 14 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: convector |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 15 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 16 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 17 | 08-03-594-7 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,480 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
| 18 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
| 19 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,093 |  |  |
| 20 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,388 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,706 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |  |
| 21 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,385 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,508 |  |  |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,064 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,804 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,402 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,162 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,418 |  |  |
| 23 | 08-02-396-5 |  | Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |  |
| 24 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,290 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
| 25 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,300 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,173 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
| 26 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
| 28 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,580 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,825 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,124 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,302 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,310 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,844 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 31 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,193 |  |  |
| 32 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,473 |  |  |
| 33 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,370 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,069 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,172 |  |  |
| 35 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,646 |  |  |
| 36 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 37 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 38 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 39 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
| 40 | 10-06-034-19 |  | Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 42 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 43 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 44 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
| 45 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor terminal |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 46 | 10-06-037-08 |  | Cutie de egalizare a potentialelor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
| 47 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
| 48 | 33700071-1 |  | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700071-1 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП2-16/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП2-16/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 | 33410013-11 |  | Сorp de iluminat ЛСП-3908A 2х36W IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410013-11 |  | Corp de iluminat ЛСП-3908A 2х36W IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 | 33410011-32 |  | Сorp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410011-32 |  | Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W, 220V, IP44 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 | 33400203-48 |  | Lampi luminiscente ЛЛ-26-36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400203-48 |  | Lampi luminescente ЛЛ-26-36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 53 | 3340125-1 |  | Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340125-1 |  | Аrmatura manuala portabila a lampii PBO-42, lungimea cablului 12m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 54 | 334000174-4 |  | Lampa de iluminare locala MO36-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340000174-4 |  | Lampa de iluminare locala MO36-40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 | 33410042-10 |  | Сorp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410042-10 |  | Сorp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 | 3332126-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | m |  | 23,000 |  |  |
|  | 3332126-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | m |  | 23,000 |  |  |
| 57 | 3332126-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 3332126-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
| 58 | 33320117-2 |  | Cablu ABБбШв 5х10mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 33320117-2 |  | Cablu ABБбШв 5х10mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
| 59 | 33320117-1 |  | Cablu ABБбШв 4х10mm2 |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
|  | 33320117-1 |  | Cablu ABБбШв 4х10mm2 |  |  | m |  | 22,000 |  |  |
| 60 | 3332032-01 |  | Cablu AКВБбШв 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 3332032-01 |  | Cablu AКВБбШв 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
| 61 | 33389016-1 |  | Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33389017-1 |  | Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 62 | 3350521-37 |  | Clemmnic KE10.1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3350521-37 |  | Clemmnic KE10.1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 63 | 3360009-136 |  | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3360009-136 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie ideschisa BC20-1-0-ФСР |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 64 | 44400013 |  | Teava din otel de apa si gaze 25mm |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 44400013 |  | Teava din otel de apa si gaze 25mm |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
| 65 | 44400117 |  | Teava din otel de apa si gaze 40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 44400117 |  | Teava din otel de apa si gaze 40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 66 | 441000-1564 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 441000-1564 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 67 | 33371011-5 |  | Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 33371011-5 |  | Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 68 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 69 | 336034-05 |  | Cutie KM41233 100x100x50mm IP44 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 336034-05 |  | Cutie KM 41233 100x100x50mm IP44 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 70 | 337003-01 |  | Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90х90х48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравнения потенциалов , сечение медной шины 3х30мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 337003-01 |  | Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90х90х48,5mm (nisa 102x102x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 71 | 555000501 |  | Intrerupator terminal MП-2302 У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000501 |  | Intrerupator terminal MП-2302 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 338000213 |  | Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338000213 |  | Dulap , ЩМП-3-0-74 У2 IP54, dim:650х500х220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 | 5551015-1 |  | -Intreruptor-decоnector doua directii BP32И-31B31250 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551015-1 |  | Intrerupator-deconector doua directii BP32И-31B31250 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | 5550243-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550243-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 76 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 | 555000255-14 |  | -Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-14 |  | Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | 5580008 |  | Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5580008 |  | Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate , puterea 1000W "Spot E-2" 1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | 338100036 |  | Fotoreleu ФP-602 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338100036 |  | Fotoreleu ФР-602 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | 55500042-1 |  | Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55500042-1 |  | Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | 33410149-1 |  | Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410149-1 |  | Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-3-1

Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,287 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,160 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 12,272 |  |  |
| 3 | TsC03F3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,549 |  |  |
| 4 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 415,550 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 706,435 |  |  |
| 5 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,410 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,903 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,409 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,660 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,780 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,687 |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,290 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,838 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 44,573 |  |  |
| 9 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 29,530 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,890 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,396 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,621 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,592 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA02C |  | Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,545 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,105 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M-50 |  |  | m3 |  | 1,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |  |
| 13 | CA03F |  | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 12,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,880 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 12,693 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,238 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,320 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,050 |  |  |
| 14 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 418,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,256 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 428,962 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 62,775 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,185 |  |  |
| 15 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 22,610 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,391 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,741 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,783 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,783 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,678 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,131 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,809 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,261 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,079 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,713 |  |  |
| 16 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris-pereu |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,584 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
| 17 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 12,300 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,107 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,873 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic сom. Вubuieci, mun. Chisinau (92-13-TX) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-2

Statia de pompare N2. Utilaj.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA30C |  | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N1 (21,8 м3/час ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Cтоимость канализационной насосной станции комплектного типа N2 (21,8 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1800mm, H=7260mm, , Q=22 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa PRO V05DA-325 EAD0X2-T0105-540-OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF)(SPAU 2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1234567890 |  | Канализационная насосная станция комплектного типа N2 (21,8 м3/час ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-EEI/EEF) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № Statia de pompare nr 2

Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Statia de pompare nr.2  (actualizare) (marca IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 332001-19 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 332001-19 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg cu ABP , AD-16C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-4-1

Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,430 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,195 |  |  |
| 3 | TsC03F3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,517 |  |  |
| 4 | TsC55A |  | Pomparea apei din excavatii si transee |  |  | m3 |  | 208,960 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 355,232 |  |  |
| 5 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
| 6 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,370 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,397 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,652 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,507 |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,286 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 23,897 |  |  |
| 10 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 27,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,728 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,058 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 12 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,370 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,356 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,575 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA02C |  | Beton M-50 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,347 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,227 |  |  |
|  | 266310210000050 |  | Beton M-50 |  |  | m3 |  | 0,362 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,640 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 1,665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 15 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 50,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,515 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 51,557 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,545 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,503 |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,530 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,379 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,656 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,759 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,759 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,127 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,202 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,304 |  |  |
| 17 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris-pereu |  |  | m3 |  | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,977 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,085 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,357 |  |  |
| 18 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 7,070 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,636 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,502 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic сom. Вubuieci, mun. Chisinau (92-13-ТХ) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-2

Statia de pompare N3A. Utilaj.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA30C |  | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25м3/час ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pret de piata |  | Cтоимость канализационной насосной станции комплектного типа N3 (6.25 м3/час )(Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS , Di=1500mm, H=5840mm, , Q=7 m3/h cu H=35 m)PEHD PRO PLUS x 2Rexa FIT-S03-224A 21T025-540 OIn set cu doua pompe (1lucru +1rezerva), panou de comanda pentru montajexterior , plutitoare cu contact, ghidaje, cos de impuritati p-u solide Punere in functiune (PIF) (SPAU 3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 123456789011 |  | Канализационная насосная станция комплектного типа N3 (6.25 м3/час |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № Stantia de pompare Nr.3

Echipament electric de forta si iluminat. (actualizare) (marca IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-007-1 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,570 |  |  |
| 2 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA , de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t |  |  | t |  | 0,065 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,893 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,282 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,068 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
| 3 | 11111017-16 |  | Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11111017-16 |  | Pilon din metal cu pereti de 4mm Europoles, CC 4m 89/145/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu T1 (16m) |  |  | m3 |  | 2,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,614 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,410 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 23,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,465 |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=100mm |  |  | km |  | 0,004 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  | t |  | 0,740 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 19,610 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,657 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 4,440 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,444 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,370 |  |  |
| 9 | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 11 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de putere, tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | -Declansator independent |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
| 14 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 15 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: convector |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 16 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 17 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
| 18 | 08-03-594-7 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,480 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
| 19 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
| 20 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
| 21 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,388 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |  |
| 22 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,508 |  |  |
| 23 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,064 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,804 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,418 |  |  |
| 24 | 08-02-396-5 |  | Canal de cabluri pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |  |
| 25 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,290 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
| 26 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,300 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,173 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
| 27 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
| 28 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi si furtun metalic pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,720 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 30 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in canale de cabluri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,944 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
| 31 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,061 |  |  |
| 32 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,230 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,573 |  |  |
| 33 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,390 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,343 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
| 34 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,042 |  |  |
| 35 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,230 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,782 |  |  |
| 36 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 37 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 , Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
| 38 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 39 | 08-02-158-12 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, ВВГнг-LS 5х4mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 40 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
| 41 | 10-06-034-19 |  | Lucrari diverse: Bransamentul cablului in cladire |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 43 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 44 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 45 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
| 46 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor terminal |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 47 | 10-06-037-08 |  | Cutie de egalare a potentialelor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
| 48 | 08-03-482-14 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,160 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
| 49 | 33700071-1 |  | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700071-1 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 50 | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП2-16/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3336107-6 |  | Comutator de pachet ПП2-16/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 51 | 33410013-11 |  | Сorp de iluminat ЛСП-3908A 2х36W IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410013-11 |  | Corp de iluminat ЛСП-3908A 2х36W IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 | 33410011-32 |  | Сorp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W,220V,IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410011-32 |  | Corp de iluminat ЛПО3019 ЭПРА 2x9W, 220V, IP44 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 53 | 33400203-48 |  | Lampi luminiscente ЛЛ-26-36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400203-48 |  | Lampi luminescente ЛЛ-26-36 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 54 | 3340125-1 |  | Armatura manuala portabila a lampii PBO-42 lungimea cablului 12m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340125-1 |  | Аrmatura manuala portabila a lampii PBO-42, lungimea cablului 12m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 | 33410042-10 |  | Сorp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410042-10 |  | Сorp de iluminat manual portabil cu acumulator DRO 2063L |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 | 3332126-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 3332126-04 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х2.5mm2 |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
| 57 | 3332126-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х4mm2 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 3332126-05 |  | Cablu ВВГнг-LS 5х4mm2 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
| 58 | 3332126-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 3332126-01 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
| 59 | 33320117-2 |  | Cablu ABБбШв 5х10mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 33320117-2 |  | Cablu ABБбШв 5х10mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
| 60 | 33320117-1 |  | Cablu ABБбШв 4х10mm2 |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 33320117-1 |  | Cablu ABБбШв 4х10mm2 |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
| 61 | 3332032-01 |  | Cablu AКВБбШв 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 3332032-01 |  | Cablu AКВБбШв 4х2,5mm2 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
| 62 | 33389016-1 |  | Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33389017-1 |  | Consola pentru un corp de iluminat WGS 1.12/2.4/10-089 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | 3350521-37 |  | Clemmnic KE10.1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3350521-37 |  | Clemmnic KE10.1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 64 | 3360009-136 |  | Intrerupator cu 1clapа la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3360009-136 |  | Intrerupator cu 1 claра la instalatie ideschisa BC20-1-0-ФСР |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 65 | 44400013 |  | Teava din otel de apa si gaze 25mm |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 44400013 |  | Teava din otel de apa si gaze 25x2.8mm |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
| 66 | 44400117 |  | Teava din otel de apa si gaze 40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 44400117 |  | Teava din otel de apa si gaze 40x3mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 67 | 441000-1564 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 441000-1564 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 68 | 33371011-5 |  | Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 33371011-5 |  | Canal de cabluri CKK10-025-025-1-K01 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 69 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 70 | 336034-05 |  | Cutie KM41233 100x100x50mm IP44 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 336034-05 |  | Cutie KM 41233 100x100x50mm IP44 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 71 | 337003-01 |  | Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90х90х48,5mm (nisa 102x102x50mm) (Коробка уравнения потенциалов , сечение медной шины 3х30мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 337003-01 |  | Cutie de egalare a potentialelor КУП1101 90х90х48,5mm (nisa 102x102x50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 72 | 555000501 |  | Intrerupator terminal MП-2302 У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000501 |  | Intrerupator terminal MП-2302 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 338000213 |  | Dulap metalic ЩМП-3-0-74У2 IP54 ,dim.650x500x220 , firma "ИЭК" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338000213 |  | Dulap , ЩМП-3-0-74 У2 IP54, dim:650х500х220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | 5551015-1 |  | -Intreruptor-decоnector doua directii BP32И-31B31250 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551015-1 |  | Intrerupator-deconector doua directii BP32И-31B31250 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 | 5550243-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550243-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 77 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | 555000255-14 |  | -Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-14 |  | Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | 5580008 |  | Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate, puterea 1000W "Spot E-2" 1000 (Электрический конвектор обогреватель с электронным блоком управления, настенного исполнения, влагозащитный корпус "Spot E-2" 1000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5580008 |  | Convector electric incalzitor cubloc de comanda electronic, suspendat in corp cu protectie de umeditate , puterea 1000W "Spot E-2" 1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | 338100036 |  | Fotoreleu ФP-602 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338100036 |  | Fotoreleu ФР-602 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 | 55500042-1 |  | Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55500042-1 |  | Intrerupator automat cu 1 faza, 10A, SVV3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 82 | 33410149-1 |  | Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410149-1 |  | Corp de iluminat ДКУ-02-120 -0301-67D LED (Светильник светодиодный мощностью 120Вт, степень защиты IP67) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-5-1

Очистка сточных вод Statia de pompare  N1 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,681 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,502 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,730 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,564 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,079 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,732 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,286 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 18,700 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 11 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 12 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,590 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,228 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,676 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,354 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,364 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,263 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 20,824 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 15,618 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 3,904 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 49,456 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,822 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,976 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |  |
| 13 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315221 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 15 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315224 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315228 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315226 |  | Inel prefabricat pt. camine CT8-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem H-10 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | AcE14B1 |  | Capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | AcE14B1 |  | Scara-38.4kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 38,400 |  |  |
| 22 | AcE14B1 |  | Scoaba -4.5kg |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2811236305662 |  | Scoaba |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |
| 23 | IzF51B |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex |  |  | m2 |  | 3,950 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  |  | kg |  | 13,963 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 1,795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,388 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 24 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 26,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,355 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,150 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 32,052 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,668 |  |  |
| 25 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -pereu |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 27 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-TX) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-5-2и

MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si  armatura .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм ''Tehnotitan'' |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 3445678910900 |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 34456789109001 |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) ''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 28741173000001 |  | Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 21875274110150 |  | Тройник стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 5 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440100 |  | Фланец стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 6 | Pret de pi |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274410100 |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm ( Головка-заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101501 |  | Головка-заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-04-001-01 |  | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,60 |  |  |
|  | 1010324 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 1011518 |  | Electrozi "Э50А", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  | 040504 |  | Aparate pentru sudura si taiere cu gaze |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 330301 |  | Masini de slefuit electrice |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт ''Axima'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 345655716787 |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-6-1

Очистка сточных вод Statia de pompare  N2 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,029 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,590 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,305 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,090 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,614 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 11,325 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 17,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,088 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 11 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 12 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,940 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 22,961 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,849 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,536 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,414 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,242 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,298 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 23,638 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 17,728 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 4,432 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 56,139 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,068 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,378 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |  |
| 13 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315221 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 15 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315224 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315228 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315226 |  | Inel prefabricat pt. camine CT8-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem H-10 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | AcE14B1 |  | Capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | AcE14B1 |  | Scara-29.2kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 29,200 |  |  |
| 22 | AcE14B1 |  | Scoaba -6kg |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2811236305662 |  | Scoaba |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |
| 23 | IzF51B |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex |  |  | m2 |  | 3,950 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  |  | kg |  | 13,963 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 1,795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,388 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 24 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 27,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,705 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,416 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 32,892 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,685 |  |  |
| 25 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -pereu |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 27 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-6-2

MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si  armatura .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм ''Tehnotitan'' |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 3445678910900 |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 34456789109001 |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) ''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 28741173000001 |  | Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875274110150 |  | Тройник стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 5 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440100 |  | Фланец стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 6 | Pret de pi |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274410100 |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm ( Головка-заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101501 |  | Головка-заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-04-001-01 |  | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,60 |  |  |
|  | 1010324 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 1011518 |  | Electrozi "Э50А", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  | 040504 |  | Aparate pentru sudura si taiere cu gaze |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 330301 |  | Masini de slefuit electrice |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт (404euro -''Romstal'' тел.42-18-23) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 34565576787 |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-7-1

Очистка сточных вод Statia de pompare  N3 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,030 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,111 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,649 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,614 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,180 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,286 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,408 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 12,260 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 21,500 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,376 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,047 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 11 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 12 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,980 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,274 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,983 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,557 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,419 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,246 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,302 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 23,959 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 17,969 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 4,492 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 56,903 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,096 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,424 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
| 13 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315221 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 15 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315224 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315228 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315226 |  | Inel prefabricat pt. camine CT8-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem H10 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643309110 |  | Inel prefabricat H-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | AcE14B1 |  | Capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 22 | AcE14B1 |  | Scara-32.4kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 32,400 |  |  |
| 23 | AcE14B1 |  | Scoaba -15kg |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2811236305662 |  | Scoaba |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
| 24 | IzF51B |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex |  |  | m2 |  | 3,950 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  |  | kg |  | 13,963 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 1,795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,388 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 25 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 32,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,464 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 39,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,820 |  |  |
| 26 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -pereu |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 28 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-7-2

MINI-Statia de pompare N3. Utilaj si  armatura .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм ''Tehnotitan'' |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 3445678910900 |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 34456789109001 |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) ''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 28741173000001 |  | Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101500 |  | Тройник стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 5 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440100 |  | Фланец стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 6 | Pret de pi |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274410100 |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm ( Головка-заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101501 |  | Головка-заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-04-001-01 |  | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,60 |  |  |
|  | 1010324 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 1011518 |  | Electrozi "Э50А", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  | 040504 |  | Aparate pentru sudura si taiere cu gaze |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 330301 |  | Masini de slefuit electrice |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт (404euro -''Romstal'' тел.42-18-23) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 34565576787 |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-8-1

Очистка сточных вод Statia de pompare  N4 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,380 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,829 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,797 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,890 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,953 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,510 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,646 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,510 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,318 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 15,689 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,383 |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 29,730 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,903 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 11 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 12 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 3,310 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,851 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,088 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,730 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,466 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,273 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,336 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 26,612 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 19,959 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 4,990 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 63,204 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,329 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,803 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 13 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315221 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 15 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315224 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-2.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315228 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 18 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315226 |  | Inel prefabricat pt. camine CT8-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2661126433152213 |  | Inel prefabricat pt. camine CT8-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330914 |  | Inel de reazem H-15 (0,03 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643309110 |  | Inel prefabricat H-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 22 | AcE14B1 |  | Capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 23 | AcE14B1 |  | Scara-29.2kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 29,200 |  |  |
| 24 | AcE14B1 |  | Scoaba -7.5kg |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2811236305662 |  | Scoaba |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |
| 25 | IzF51B |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex |  |  | m2 |  | 3,950 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  |  | kg |  | 13,963 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 1,795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,388 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 26 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,944 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 34,560 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
| 27 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -pereu |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 29 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-8-2

MINI-Statia de pompare N4. Utilaj si  armatura .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм ''Tehnotitan'' |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 3445678910900 |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 34456789109001 |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) ''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 28741173000001 |  | Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875274110150 |  | Тройник стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 5 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440100 |  | Фланец стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 6 | Pret de pi |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274410100 |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm ( Головка-заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101501 |  | Головка-заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-04-001-01 |  | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,60 |  |  |
|  | 1010324 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 1011518 |  | Electrozi "Э50А", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  | 040504 |  | Aparate pentru sudura si taiere cu gaze |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 330301 |  | Masini de slefuit electrice |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт (404euro -''Romstal'' тел.42-18-23) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 34565576787 |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №2-9-1

Очистка сточных вод Statia de pompare  N5 Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,740 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,517 |  |  |
| 2 | TsC03B3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,443 |  |  |
| 3 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,214 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,861 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,968 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,208 |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 8 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 20,130 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,288 |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,043 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,272 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,204 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 11 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 12 | AcE14B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 2,420 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,900 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,107 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,265 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,340 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,199 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,246 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,457 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 14,593 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 3,648 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 46,210 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,702 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,781 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
| 13 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315221 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315223 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 15 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315228 |  | Inel prefabricat pt. camine CT15-7.5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Placi prefabricate pt. camine CTR-15-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 17 | AcE14B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat H-10 (0.02) Cod16287 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem H-10 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 18 | AcE14B1 |  | Capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 | IzF51B |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex |  |  | m2 |  | 3,950 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex |  |  | kg |  | 13,963 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 1,795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,388 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 20 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 25,190 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,595 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,572 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 30,228 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,630 |  |  |
| 21 | AcA30A |  | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2874114112400 |  | Piesa de legatura din otel pentru conducte |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
| 22 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -pereu |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
| 23 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,920 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,173 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,136 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele exterioare canalizarea s. Bic, сom. Вubuieci, mun. Chisinau(92-13-REC) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-9-2и

MINI-Statia de pompare N5. Utilaj si  armatura .

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм ''Tehnotitan'' |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 3445678910900 |  | Напорный рукав резино-тканевый Д=50мм |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 34456789109001 |  | Цепь из оцинкованной стали |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
| 3 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм) ''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 28741173000001 |  | Клапан обратный поворотный фланцевый диам.50мм |  |  | buc |  | 3,12 |  |  |
| 4 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (Тройник стальной ф50мм)''Tehnotitan'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875274110150 |  | Тройник стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 5 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm (Фланец стальной ф50мм)''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527440100 |  | Фланец стальной ф50мм |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 6 | Pret de pi |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50''Antоval-Gaz-Service'' |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274410100 |  | Полугайка (головка соединительная) муфтовая ф50 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 7 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm ( Головка-заглушка ф50мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 28752741101501 |  | Головка-заглушка ф50мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare soiciale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuiele directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сheltuieli regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cантехработы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-04-001-01 |  | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,064(Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,60 |  |  |
|  | 1010324 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 1011518 |  | Electrozi "Э50А", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  | 040504 |  | Aparate pentru sudura si taiere cu gaze |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 330301 |  | Masini de slefuit electrice |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сolectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сeltuieli rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вenificul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 (1рабочий и 1резервный насос ) Q=6м3/ч H=6м, N=0.4 кВт (404euro -''Romstal'' тел.42-18-23) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 34565576787 |  | Насос погружной FEKA GL 500-650 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соlectarea materiale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13-1A (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №4-1-1

Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N1A Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,706 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,831 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 30,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,958 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatiile |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 8 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... |  |  | m3 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 26631021000001150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 12,484 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,218 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 1,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 37,638 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,282 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 12 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 54,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 55,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,430 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 14 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 5,770 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,193 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,885 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatiile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD55C |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize |  |  | m3 |  | 11,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,980 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,628 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 11,368 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,464 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,408 |  |  |
| 16 | CA04F |  | Beton M-200turnat centura monolita RM-2 |  |  | m3 |  | 0,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,414 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,971 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
| 17 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 26,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 26,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,280 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 18 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 51,650 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,357 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 52,941 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,462 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 19 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 85,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,850 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA04F |  | Beton M-200turnat in planseu |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 22 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,480 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 23 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 79,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 81,057 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,142 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 24 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,170 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 25 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 21,463 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,386 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,822 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 7,128 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 4,336 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 3,346 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,940 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 37,620 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |
| 27 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,683 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 6,633 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 28 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3 |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 29 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 30 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 31 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3 |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,637 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 33 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,037 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 34 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,092 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,091 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,682 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,205 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,705 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
| 35 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 28,980 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 226,800 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 1,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 36 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 2521302602901 |  | Cementoplast gr 100 mm |  |  | m3 |  | 0,927 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 37 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 38 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 8,436 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 11,248 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,803 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 80,340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 39 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,926 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 3,510 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,426 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 1,480 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,346 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 41 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,463 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 1,755 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 0,713 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 0,740 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,173 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 42 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,359 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,613 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 45 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2663102100001100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,922 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 46 | CG22A5K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2663102100910100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
| 47 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 130,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 131,300 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 48 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 49 | CG01A1K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,099 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,054 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,027 |  |  |
| 50 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 9,270 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 36,450 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 51 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 8,100 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 0,595 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 2,977 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 51,030 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,851 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 2,430 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,770 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 64,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,711 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 56 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,160 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 199,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,212 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 57 | CF51BК=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -13,440 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -80,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,168 |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) |  |  | m2 |  | 2,270 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,632 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,454 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 7,945 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
| 61 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 50,790 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,106 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,237 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |  |
| 62 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare |  |  | m2 |  | 37,970 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,820 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 42,147 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,985 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,899 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,068 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 65 | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,998 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,983 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,333 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,532 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,665 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,798 |  |  |
| 67 | CG22E1 |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-2 Statia de pompare nr1

Alimentare cu energie electrica. (L=194m) actualizare (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 11111014-1 |  | Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
| 4 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
| 7 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
| 8 | 08-02-367-8 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 1000 m |  | 0,194 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,657 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,159 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 4,736 |  |  |
| 9 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,380 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,103 |  |  |
| 10 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,460 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 11 | 08-02-365-3 |  | Tirant tranversal cu fixare intre stilpi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,330 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 12 | 3332140-05 |  | Cablu СИП-2 3х35+1x54.6 |  |  | m |  | 583,000 |  |  |
|  | 3332140-05 |  | Cablu СИП-2 3x35+1x54.6 |  |  | m |  | 583,000 |  |  |
| 13 | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
|  | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 36,000 |  |  |
| 14 | 335000519-08 |  | Clame (cкpепa) A200 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 335000519-08 |  | Clame A200 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 15 | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
| 16 | 335000527-5 |  | Consola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 335000527-5 |  | Сonsola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 17 | 335000527-4 |  | Consola CA1500 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 335000527-4 |  | Сonsola CA1500 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 18 | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
| 19 | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893ZAK |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893 ZAK |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 20 | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 21 | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 22 | 333510006-11 |  | Cap terminal cu manusi contractabile 502К016/S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 333510006-11 |  | Сap terminal cu manusi contractabile 502К016/S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 23 | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 24 | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 25 | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 26 | 335000516-20 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000516-20 |  | Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 27 | 201-9485-17 |  | Tirant От-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-9485-17 |  | Tirant Oт-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 29 | 555-100011-2 |  | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-2 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 31 | 5550151-25 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-25 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 32 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 33 | 130-10022 |  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 130-10022 |  | Detensionatoare LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №4-1-3

Statia de pompare nr.1

Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. actualizare (marca IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 332001-20 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 332001-20 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg cu ABP , AD-10C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/16-2A (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №4-2-1

Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N2A

Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,706 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,831 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 30,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,958 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatiile |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 8 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... |  |  | m3 |  | 14,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,800 |  |  |
|  | 26631021000001150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 15,085 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,472 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,700 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,625 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 72,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,875 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 76,125 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,750 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,750 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,175 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,625 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,800 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,250 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,254 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,700 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 1,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 37,638 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,282 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 12 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 54,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 55,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,430 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 14 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 5,770 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,193 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,885 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatiile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD55C |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize |  |  | m3 |  | 11,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,980 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,628 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 11,368 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,464 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,408 |  |  |
| 16 | CA04F |  | Beton M-200turnat centura monolita RM-2 |  |  | m3 |  | 0,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,414 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,971 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
| 17 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 26,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 26,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,280 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 18 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 51,650 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,357 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 52,941 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,462 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 19 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 85,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,850 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA04F |  | Beton M-200turnat in planseu |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 22 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,480 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 23 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 79,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 81,057 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,142 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 24 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,170 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 25 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 21,463 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,386 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,822 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 7,128 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 4,336 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 3,346 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,940 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 37,620 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |
| 27 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,683 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 6,633 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 28 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3 |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 29 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 30 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 31 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3 |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,637 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 33 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,037 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 34 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,092 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,091 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,682 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,205 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,705 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
| 35 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 28,980 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 226,800 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 1,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 36 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 2521302602901 |  | Cementoplast gr 100 mm |  |  | m3 |  | 0,927 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 37 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 38 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 8,436 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 11,248 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,803 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 80,340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 39 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,926 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 3,510 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,426 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 1,480 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,346 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 41 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,463 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 1,755 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 0,713 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 0,740 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,173 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 42 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,359 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,613 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 45 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2663102100001100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,922 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 46 | CG22A5K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2663102100910100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
| 47 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 130,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 131,300 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 48 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 49 | CG01A1K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,099 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,054 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,027 |  |  |
| 50 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 9,270 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 36,450 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 51 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 8,100 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 0,595 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 2,977 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 51,030 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,851 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 2,430 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,770 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 64,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,711 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 56 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,160 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 199,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,212 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 57 | CF51BК=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -13,440 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -80,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,168 |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,143 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 19,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 61 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 50,790 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,106 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,237 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |  |
| 62 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare |  |  | m2 |  | 37,970 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,820 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 42,147 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,985 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,899 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,068 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 65 | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,998 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,983 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,333 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,532 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,665 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,798 |  |  |
| 67 | CG22E1 |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2-2 Statia de pompare nr 2

Alimentare cu energie electrica. (L=350m) actualizare (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи. |  |  | 100 m3 |  | 0,315 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex (Экскаватор) |  |  | h-ut. |  | 1,383 |  |  |
| 2 | TsD02D1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером |  |  | 100 m3 |  | 0,315 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (Бульдозер) |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,000 |  |  |
|  | 11111014-1 |  | Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 7,800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,900 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 2,400 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 2,400 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,400 |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  | km |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,980 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
| 6 | 201-92611-3 |  | Consola У3 (укос) (узел крепления) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 201-92611-3 |  | Consola У3 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
| 8 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 9 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 11 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
| 12 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
| 13 | 08-02-367-8 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 1000 m |  | 0,275 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,941 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,226 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 6,713 |  |  |
| 14 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,490 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,536 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,127 |  |  |
| 15 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,980 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
| 16 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,973 |  |  |
| 17 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,055 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
| 18 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,976 |  |  |
| 19 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,650 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
| 20 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |  |
|  | 1011610 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
| 21 | 3370211-13 |  | Siguranta ППHИ 33 dim.0 , I= 32А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370211-13 |  | Siguranta ППHИ 33 dim.0 In=32А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 22 | 3332141-06 |  | Cablu СИП-2A 3х50+1x70 |  |  | m |  | 825,000 |  |  |
|  | 3332141-06 |  | Cablu СИП-2A 3х50+1x70 |  |  | m |  | 825,000 |  |  |
| 23 | 33351006-11 |  | Cap terminal 4КНТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33351006-11 |  | Сap terminal 4КНТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 | 33351006-12 |  | Cap terminal 4КBТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33351006-12 |  | Сap terminal 4КВТп-1-25/50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | 3332012-12 |  | Cablu AАБЛ-1 4х50mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 3332012-12 |  | Cablu AАБЛ-1 4х50mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
| 26 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |
| 27 | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 74,000 |  |  |
|  | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 74,000 |  |  |
| 28 | 335000519-08 |  | Clame (cкpепa) A200 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 335000519-08 |  | Clame A200 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
| 29 | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
|  | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
| 30 | 335000527-5 |  | Consola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 335000527-5 |  | Сonsola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 31 | 335000527-4 |  | Consola CA1500 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 335000527-4 |  | Сonsola CA1500 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 32 | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 33 | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
| 34 | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 35 | 335000516-20 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 335000516-20 |  | Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 36 | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893ZAK |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893 ZAK |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 37 | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 38 | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 39 | 333510006-11 |  | Cap terminal cu manusi contractabile 502К016/S |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 333510006-11 |  | Сap terminal cu manusi contractabile 502К016/S |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 40 | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 42 | 555-100011-2 |  | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-2 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 44 | 5550151-25 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-25 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 45 | 130-10022 |  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 130-10022 |  | Detensionatoare LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-EEI/EEF) | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2-3

Statia de pompare nr 2

Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare.(marca IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | 332001-19 | Statia-diesel cu manta de protectie , 16kW , greutatea 755kg , cu ABP AD-16C-T400 | buc | 1,000 |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13-3A (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №4-3-1

Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N3A

Pentru lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,706 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,831 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 30,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 1,958 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatiile |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 266310210000005 |  | Beton M50 |  |  | m3 |  | 0,414 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 8 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... |  |  | m3 |  | 14,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,025 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,800 |  |  |
|  | 26631021000001150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 15,085 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,472 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,700 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,625 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 72,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,875 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 76,125 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,362 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,750 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,750 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,175 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,625 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,800 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,250 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,254 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,700 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 1,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
| 11 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 37,638 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,282 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 12 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 54,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 55,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,120 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |  |
| 13 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,300 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,275 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,430 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,320 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 14 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 5,770 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,193 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,179 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,885 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatiile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD55C |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize |  |  | m3 |  | 11,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,980 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,628 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 11,368 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,464 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,812 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,160 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,408 |  |  |
| 16 | CA04F |  | Beton M-200turnat centura monolita RM-2 |  |  | m3 |  | 0,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,414 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,971 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |  |
| 17 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 26,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 26,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,280 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
| 18 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 51,650 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,357 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 52,941 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,462 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 19 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 20 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 85,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 85,850 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA04F |  | Beton M-200turnat in planseu |  |  | m3 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,324 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,111 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 22 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 16,400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,480 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
| 23 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 79,080 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,270 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 81,057 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,791 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 22,142 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
| 24 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,170 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 25 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 21,463 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,386 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,158 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,059 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,822 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 7,128 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 4,336 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 3,346 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,940 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 37,620 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,436 |  |  |
| 27 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,990 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,842 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,228 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,683 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 6,633 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,990 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 28 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3 |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 29 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 30 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 31 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple-0.15m3 |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,637 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,005 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 33 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,037 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |
| 34 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,092 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,091 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,682 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,205 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,705 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 1,364 |  |  |
| 35 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 28,980 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 226,800 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 1,260 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 36 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |
|  | 2521302602901 |  | Cementoplast gr 100 mm |  |  | m3 |  | 0,927 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 37 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 26641021000001 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 38 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 8,436 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 11,248 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,803 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,607 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 80,340 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 39 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 10,710 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,926 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,540 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 3,510 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 1,426 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 1,480 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,346 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,098 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 41 | CK57A |  | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,463 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 1,755 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 0,713 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 0,740 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,173 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
| 42 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,359 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,613 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 45 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 12cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2663102100001100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,922 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 46 | CG22A5K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2663102100910100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 0,184 |  |  |
| 47 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 130,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 131,300 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,300 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
| 48 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,297 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 49 | CG01A1K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,360 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,099 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,054 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,027 |  |  |
| 50 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 9,270 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 36,450 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 180,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
| 51 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 8,100 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m2 |  | 0,595 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 2,977 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 51,030 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,851 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 2,430 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,770 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 64,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,711 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
| 54 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
| 55 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,448 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
| 56 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,160 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 199,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,212 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 57 | CF51BК=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -28,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -13,440 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -80,080 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,896 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,168 |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,400 |  |  |
| 59 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,143 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 19,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 61 | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 50,790 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,106 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,237 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,219 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |  |
| 62 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare |  |  | m2 |  | 37,970 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,820 |  |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  | kg |  | 42,147 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,985 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,899 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,068 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 65 | CA03F |  | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100000100 |  | Beton M-100 |  |  | m3 |  | 1,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,998 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,983 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,995 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,333 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,532 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,665 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,798 |  |  |
| 67 | CG22E1 |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-3-2  Statie de pompare nr.3.

Alimentare cu energie electrica.  (L=161m) actualizare(marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,000 |  |  |
|  | 11111014-1 |  | Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,900 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,950 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,200 |  |  |
| 3 | 201-92611-3 |  | Consola У3 (укос) (узел крепления) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92611-3 |  | Consola У3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
| 5 | 08-03-521-15 |  | -Intreruptor de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
| 6 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
| 8 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
| 9 | 08-02-367-8 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 1000 m |  | 0,161 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,504 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,132 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 3,930 |  |  |
| 10 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,740 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
| 11 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |  |
|  | 1011610 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,336 |  |  |
| 12 | 3332141-06 |  | Cablu СИП-2A 3х50+1x70 |  |  | m |  | 483,000 |  |  |
|  | 3332141-06 |  | Cablu СИП-2A 3х50+1x70 |  |  | m |  | 483,000 |  |  |
| 13 | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 201-92855-4 |  | Lenta F 2007 |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
| 14 | 335000519-08 |  | Clame (cкpепa) A200 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 335000519-08 |  | Clame A200 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 15 | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 16 | 335000527-5 |  | Consola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000527-5 |  | Сonsola cu clema intermediara ES1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 17 | 335000527-4 |  | Consola CA1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000527-4 |  | Сonsola CA1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 18 | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3350521-26 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 19 | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 3350514-05 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
| 20 | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 335000516-16 |  | Cirlig HEL-5552 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 21 | 3350516-01 |  | Plastina suspendata PSY |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3350516-01 |  | Plastina suspendata PSY |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 22 | 335000514-08 |  | Dispozitiv de stringere intermediar PS-495 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000514-08 |  | Dispozitiv de stringere intermediar PS495 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555051-2 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 24 | 555-100011-2 |  | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-2 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | 5550151-25 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-25 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 27 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 28 | 130-10022 |  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 130-10022 |  | Detensionatoare LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic or. Bubuieci (Ob. nr.92-2013-IEI/EEF) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №4-3-3.  Statia de pompare nr.3

Statia diesel. Echipament electric de forta si iluminat. Actualizare

(marca IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 332001-20 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg , cu ABP AD-10C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 332001-20 |  | Statia-diesel cu manta de protectie , 10kW , greutatea 710kg cu ABP , AD-10C-T400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizarea) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №7-1-1s

Amenajarea teritoriului Teren I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,944 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,521 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 36,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 57,600 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,106 |  |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование) |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер) |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 27,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,883 |  |  |
| 10 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  |  | 100m2 |  | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,382 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 14,700 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,439 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,410 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 19,272 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,249 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,706 |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 26,460 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 15,876 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 5,371 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 32,255 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,969 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,111 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,827 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,397 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH108A |  | Saparea gropilor |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 1,340 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,623 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,536 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 1,394 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,804 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,335 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 16 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 673,170 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,658 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 706,828 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,673 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,673 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 3,366 |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,670 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,315 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,226 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,613 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,369 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,306 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,653 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 47-02-040-10 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,235 |  |  |
| 19 | 47-02-040-2 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,370 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,733 |  |  |
| 20 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
| 21 | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,326 |  |  |
| 22 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,180 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Arbori |  |  | buc |  | 7,350 |  |  |
| 23 | TsH26B |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-37buc |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 35,520 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,479 |  |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 3,020 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 14,556 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 11,959 |  |  |
| 25 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,676 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,188 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,380 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
| 27 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,426 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №7-2-1s

Amenajarea teritoriului Teren II

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,742 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,808 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 54,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 118,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 12,593 |  |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,475 |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,170 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование) |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер) |  |  | 100 m3 |  | 0,310 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,698 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 52,700 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,586 |  |  |
| 10 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  |  | 100m2 |  | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,353 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,100 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,960 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 39,330 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,590 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,690 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,400 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 10,962 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 65,826 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,100 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,932 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH108A |  | Saparea gropilor |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 1,270 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,381 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,508 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 1,321 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 16 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 648,500 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,455 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,425 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 680,925 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,648 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 3,243 |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,650 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,186 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 5,070 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,535 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,358 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,268 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,634 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 47-02-040-10 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,697 |  |  |
| 19 | 47-02-040-2 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,340 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,673 |  |  |
| 20 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,116 |  |  |
| 21 | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,299 |  |  |
| 22 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,920 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Arbori |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
| 23 | TsH26B |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-34buc |  |  | m |  | 34,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 32,640 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,278 |  |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 3,720 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 17,930 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 14,731 |  |  |
| 25 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,624 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,460 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 27 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,142 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizarea) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №7-3-1s

Amenajarea teritoriului Teren III

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,077 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,736 |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  | t |  | 60,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 46,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,961 |  |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,890 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,267 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
| 6 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,693 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование) |  |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер) |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 3,400 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 10 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  |  | 100m2 |  | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,382 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 36,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,468 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,445 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 47,720 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,569 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,837 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,747 |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 29,120 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 17,472 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 5,911 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 35,497 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,368 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,223 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 7,513 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,437 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH108A |  | Saparea gropilor |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 1,630 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,623 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,652 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 1,696 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,978 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,483 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M-150 |  |  | m3 |  | 0,146 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 16 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 771,850 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 23,155 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,593 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 810,443 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,772 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 3,859 |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,770 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,959 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,006 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,003 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,502 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,751 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 47-02-040-10 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,621 |  |  |
| 19 | 47-02-040-2 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii |  |  | 100 buc |  | 0,430 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,851 |  |  |
| 20 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,145 |  |  |
| 21 | TsH109C |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,378 |  |  |
| 22 | TsH110B |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,400 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Arbori |  |  | buc |  | 10,500 |  |  |
| 23 | TsH26B |  | Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri-43buc |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 41,280 |  |  |
|  | 1111000100002 |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,881 |  |  |
| 24 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 4,240 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 20,437 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 16,790 |  |  |
| 25 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,676 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,594 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,690 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |
| 27 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,213 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie astrajului din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №7-4-1

Forme mici arhitecturale  Teren I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,550 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2030112931102134 |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 20301129311041 |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13 (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-5-1

Forme mici arhitecturale  Teren II

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,550 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2030112931102134 |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 20301129311041 |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Retele de canalizare exterioare din s. Bic com. Bubueci N92/13- (actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №7-6-1

Forme mici arhitecturale  Teren III

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH91B |  | Instalarea urne |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,550 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2030112931102134 |  | Урна |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 20301129311041 |  | Containere pentru gunoi |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |