Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.1. - Construcție capitală

Elemente de constructie (Rezistență - compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 85,03 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 174,31 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 3,10 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,08 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 11,41 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 11,41 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) | 100 m3 | 37,62 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 41,01 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 37,62 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 331,81 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 390,87 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 47,41 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 106,67 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 8 060,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 460,23 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Grinda de fundatie GFm-1, GFm-2 |  |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede ?i uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 23,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 90,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,28 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 24,33 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,37 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,88 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 125,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 500,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,00 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 129,41 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,62 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 75,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 31,25 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 240,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 252,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,20 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 72,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 72,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,20 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,20 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 24,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,84 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 28,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 371,34 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 151,77 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,11 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 430,62 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 355,70 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 23,71 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 5 582,96 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 301,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,75 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 722,53 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 837,44 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 55,83 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 120,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 25,20 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 126,05 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 2,42 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,21 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 9,60 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-1, GFm-2 |  |  |  |
|  |  | 2.2. Fundatii Fm-1 (8 buc) |  |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,80 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 12,42 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,21 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,00 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 70,08 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 280,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,03 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 72,55 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,08 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 42,05 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,52 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 98,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,70 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 102,90 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,49 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 29,40 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 29,40 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,94 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,90 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,84 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,80 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,34 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,76 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,96 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,77 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 37,88 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,54 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,37 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3 466,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 204,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,87 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 553,55 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 520,03 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 34,67 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (8 buc) |  |  |  |
|  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,11 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,75 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 19,10 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 76,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,64 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 19,77 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,93 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,46 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,78 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 29,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,35 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 30,45 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,70 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,70 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,87 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,45 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,32 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,90 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 12,32 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,92 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,63 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,85 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 877,92 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,51 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 899,87 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 131,69 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,78 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (2 buc) |  |  |  |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,40 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,09 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,21 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,52 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,85 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,36 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 22,80 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 91,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,12 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 23,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,30 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 13,68 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,70 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 32,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,80 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,60 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,16 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,60 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,60 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,96 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,60 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,56 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,20 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,84 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 19,84 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,49 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,34 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,98 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 424,78 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,06 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,70 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 460,40 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 213,72 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,25 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,40 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,39 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,45 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,56 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 6,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,52 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 6,52 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,64 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,78 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,57 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 12,81 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,66 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,66 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,37 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,61 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,98 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,22 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,46 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,96 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,37 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,08 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,74 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 256,48 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,13 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 262,89 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 38,47 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,56 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |
|  |  | 3. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 3.1. Camin de control CC1 |  |  |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,63 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,43 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,65 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,25 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,67 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 18,05 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,74 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,40 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,43 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,22 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,39 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,89 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,85 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 5,00 |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 5,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 41,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,79 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,41 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 41,00 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,41 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,21 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,33 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,61 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,26 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,31 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,16 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,08 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 25,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,50 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,50 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 20,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,62 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC1 |  |  |  |
|  |  | 3.2. Camin de control CC4 |  |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,63 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,43 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,41 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,65 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,25 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,27 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,35 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,58 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,19 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,37 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,19 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,33 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,60 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,42 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 4,00 |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 4,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 32,80 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,33 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 32,80 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,33 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,16 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,26 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,49 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,19 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,23 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,40 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 24,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC4 |  |  |  |
|  |  | 3.3. Camin de control CC2 |  |  |  |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,57 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,32 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,06 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,63 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,47 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,20 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,20 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC2 |  |  |  |
|  |  | 3.4. Camin de control AC1 |  |  |  |
| 64 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,62 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,65 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,10 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,09 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,06 |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,59 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,60 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,58 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,14 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 13,60 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,14 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,07 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,11 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control AC1 |  |  |  |
|  |  | 3.5. Canale |  |  |  |
| 74 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 18,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 34,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |  |
|  | 266612280060011 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 18,18 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,11 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 9,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5) | buc | 21,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,25 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |  |
|  | 266612280060012 | Element prefabricat Placa П1-5 | buc | 21,21 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,84 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л6д-15) | buc | 7,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |  |
|  | 266612280060013 | Element prefabricat (Jgheab Л6д-15) | buc | 7,07 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П7д-15) | buc | 7,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |  |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П7д-15) | buc | 7,07 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,70 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 21,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 39,90 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |  |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 21,21 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,13 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |  |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 10,50 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 21,00 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,25 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |  |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 21,21 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,84 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,65 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,67 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,39 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 60,75 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,43 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 61,36 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,30 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,61 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,22 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,20 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,23 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,36 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 | m3 | 0,06 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,24 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,32 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8,53 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,33 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,31 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,18 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-2) | kg | 17,98 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,72 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 18,16 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,09 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,18 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,39 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,10 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,13 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,33 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,25 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,38 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,50 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,80 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,30 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,84 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,50 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,05 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,95 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,45 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,94 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,89 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Canale |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 4. Pereti subsol |  |  |  |
| 92 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 179,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 717,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,72 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 185,62 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,11 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 107,58 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 44,83 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 895,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 179,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 671,25 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,48 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 268,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 268,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 26,85 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 44,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,38 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 89,50 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,90 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,90 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,34 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 107,40 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,90 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 491,76 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,21 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,48 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 504,05 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,92 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 147,53 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 327,60 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 499,66 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,98 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8 535,79 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 83,28 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 498,28 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,33 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 610,00 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 73,20 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 2 074,00 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 414,80 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,73 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 378,60 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,22 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 15,86 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |  |
|  |  | 5. Stilpi monoliti |  |  |  |
|  |  | 5.1. Stilp Sm-1 (11 buc) |  |  |  |
| 97 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 25,52 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 123,77 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,48 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 26,94 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,94 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,31 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,15 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 255,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,04 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 280,72 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 20,42 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,28 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 76,56 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 76,56 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,66 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,76 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,38 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 38,28 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,26 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,38 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 30,62 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,10 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 325,83 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 125,95 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,30 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 358,98 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,26 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 371,23 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,33 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 271,84 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 215,94 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,36 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 353,64 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 32,72 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 916,12 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,27 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 88,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 18,48 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 92,44 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,78 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,89 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 7,04 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,88 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 352,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 264,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 471,68 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 827,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-1 (11 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.2. Stilp Sm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 103 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,64 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,09 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 4,90 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,78 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 46,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,28 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,04 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,71 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,92 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,92 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,39 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,32 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,16 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,96 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,57 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,93 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 260,90 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 24,79 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 267,42 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,61 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 73,05 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 594,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,26 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 609,75 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,95 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 166,57 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,59 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 64,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 48,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 85,76 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 150,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-2 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.3. Stilp Sm-3 (2 buc) |  |  |  |
| 109 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,57 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 3,70 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,54 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,10 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,98 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,50 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,80 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,88 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,25 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 201,18 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,11 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 206,21 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,01 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 56,33 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 437,12 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,19 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 448,05 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,37 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 122,39 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 48,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 36,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 64,32 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 112,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-3 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.4. Stilp Sm-4 (9 buc) |  |  |  |
| 115 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 20,88 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 101,27 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,40 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 22,04 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,23 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,53 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,85 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 209,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,80 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 229,90 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 16,72 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,04 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 62,70 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 62,70 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,27 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 10,45 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,23 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 31,35 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,31 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 25,08 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,18 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 084,77 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 103,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,34 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 111,89 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,85 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 303,74 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,08 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 210,40 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 145,89 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,05 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 265,66 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,10 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 618,91 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,21 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 288,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 216,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 385,92 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 676,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-4 (9 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.5. Stilp Sm-5 (2 buc) |  |  |  |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,36 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,45 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 2,49 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,42 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,80 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,40 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,92 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,60 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,60 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 121,62 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,49 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 124,66 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,22 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 34,05 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 481,60 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,79 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 493,64 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,82 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 134,85 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-5 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.6. Stilp Sm-6 (4 buc) |  |  |  |
| 125 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 10,28 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,86 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,63 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 10,85 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,59 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,17 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,88 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 103,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,60 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 113,30 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 8,24 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,52 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 30,90 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 30,90 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,09 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,15 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,58 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 15,45 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,36 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 502,36 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,72 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,01 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 514,92 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,02 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 140,66 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 046,40 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,06 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,23 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 072,56 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,46 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 292,99 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,05 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 128,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 96,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 171,52 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 300,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-6 (4 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.7. Stilp Sm-7 (5 buc) |  |  |  |
| 130 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,85 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 72,02 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,68 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 15,68 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,91 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 149,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,80 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 163,90 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 11,92 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,74 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 44,70 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 44,70 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,47 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,45 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,73 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 22,35 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,22 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 17,88 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,98 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 738,35 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 70,14 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,95 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 756,81 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,38 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 206,74 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 787,60 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 117,98 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,94 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 832,29 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,88 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 500,53 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,79 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 40,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 8,40 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 42,02 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,81 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,40 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,20 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 160,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 120,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 214,40 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 376,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 40,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 22,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 24,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 44,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-7 (5 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.8. Stilp Sm-8 (1 buc) |  |  |  |
| 137 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,97 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,34 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 3,14 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,78 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,83 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 33,00 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,40 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,15 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,90 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,50 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,75 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,50 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,60 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,60 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 156,97 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,91 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 160,89 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,57 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,95 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 415,96 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,45 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 426,36 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,16 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 116,47 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 8,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,68 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 8,40 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,16 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,08 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,64 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 8,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,40 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 4,80 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-8 (1 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.9. Stilp Sm-9 (2 buc) |  |  |  |
| 144 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,72 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,34 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,82 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,03 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,44 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,92 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,38 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,16 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,16 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,52 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,86 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,43 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,58 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,06 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,34 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 453,48 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,93 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,27 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 464,82 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,53 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 126,97 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,52 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,60 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,24 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,12 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,96 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,20 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 14,40 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-9 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.10. Stilp Sm-10 (2 buc) |  |  |  |
| 149 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,57 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 3,70 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,54 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,10 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,98 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 35,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,50 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,80 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,05 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,88 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,25 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,70 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 181,34 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 185,87 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,81 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,78 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 437,12 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,19 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 448,05 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,37 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 122,39 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 48,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 26,40 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 28,80 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 52,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-10 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.11. Stilp Sm-11 (2 buc) |  |  |  |
| 155 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,70 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 5,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,82 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,18 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 53,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,60 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 58,30 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,24 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,27 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,90 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,90 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,59 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,65 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,33 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,95 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,36 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 280,86 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,68 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 287,88 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,81 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,64 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 712,80 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,04 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,56 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 730,62 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,13 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 199,58 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 64,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 48,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 85,76 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 150,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,80 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 9,60 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 17,60 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-11 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | 5.12. Stilp Sm-12 (2 buc) |  |  |  |
| 162 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,70 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 5,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,82 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,18 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,48 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 53,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,60 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 58,30 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,24 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,27 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,90 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,90 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,59 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,65 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,33 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,95 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,36 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 299,46 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,45 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 306,95 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,99 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 83,85 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 854,08 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 56,37 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,27 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 875,43 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,54 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 239,14 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,85 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,36 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 16,81 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,32 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,28 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 64,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 48,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 85,76 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 150,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,80 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 9,60 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 17,60 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilp Sm-12 (2 buc) |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Stilpi monoliti |  |  |  |
|  |  | 6. Cota -0,150 |  |  |  |
|  |  | 6.1. Grinzi monolite |  |  |  |
| 169 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 89,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 433,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,19 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 94,28 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,80 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 53,58 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 600,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 120,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 600,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,00 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 180,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 180,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 18,00 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 30,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15,00 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 78,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 72,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 200,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 180,00 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 480,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 532,38 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 335,58 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,13 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 620,69 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 35,32 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 989,07 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,53 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 027,90 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 463,84 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,14 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7 203,60 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 70,28 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 967,81 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,03 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 12,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,52 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,60 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,24 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,12 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,96 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 200,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 150,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 268,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 470,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 6.2. Planseul |  |  |  |
| 176 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 122,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 594,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,12 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 129,33 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,93 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 73,50 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 34,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 766,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 153,20 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 766,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,83 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 229,80 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 229,80 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 22,98 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 38,30 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,15 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 99,58 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,77 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 91,92 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,32 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 531,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 459,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 229,65 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 612,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,77 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,31 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 744,48 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 48,39 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,98 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 763,09 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,44 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 208,45 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14 794,26 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 858,07 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,38 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 15 164,12 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 147,94 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 142,39 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,79 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, S-1) | kg | 32,88 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,90 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 34,54 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,66 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,33 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,63 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,33 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseul |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Cota -0,150 |  |  |  |
|  |  | 7. Cota +3.850 |  |  |  |
|  |  | 7.1. Grinzi monolite |  |  |  |
| 182 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 76,10 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 369,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,24 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 80,34 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,76 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 45,66 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 21,31 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,80 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 108,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 108,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,80 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 46,80 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 43,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 200,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 180,00 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 480,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 302,40 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 313,73 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,21 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 384,96 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 33,02 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 924,67 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9 041,90 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 596,77 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,21 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 9 267,95 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 90,42 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 531,73 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 24,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,04 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 25,21 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,48 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,24 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,92 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 200,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 150,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 268,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 470,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 7.2. Planseul |  |  |  |
| 189 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 126,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 613,52 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,93 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 133,55 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,54 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 75,90 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 35,42 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 791,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 158,20 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 791,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,96 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 237,30 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 237,30 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 23,73 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 39,55 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,78 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 102,83 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,79 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,79 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 94,92 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,82 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 581,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 474,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 237,15 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 632,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,79 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,81 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 770,40 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 50,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,08 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 789,66 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,70 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 215,71 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,77 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12 933,15 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 750,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,80 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 13 256,48 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 129,33 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3 621,28 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,93 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 5,22 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,10 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,48 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,11 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseul |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Cota +3.850 |  |  |  |
|  |  | 8. Cota +7.850 |  |  |  |
|  |  | 8.1. Grinzi monolite |  |  |  |
| 195 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 73,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 356,47 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,08 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 77,60 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,36 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 44,10 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 20,58 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,80 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 108,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 108,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,80 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 46,80 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 43,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 200,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 180,00 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 480,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 872,74 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 272,91 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,49 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 944,56 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 28,73 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 804,37 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,87 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 624,70 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 569,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,12 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8 840,32 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 86,25 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 414,92 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,62 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 24,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,04 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 25,21 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,48 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,24 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,92 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 200,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 150,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 268,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 470,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 8.2. Planseul |  |  |  |
| 202 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 119,80 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 581,03 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,91 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 126,48 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,51 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 71,88 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 33,54 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 750,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 150,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 750,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,75 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 225,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 225,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 22,50 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 37,50 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 18,75 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 97,50 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,75 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,75 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 90,00 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 500,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 450,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 225,00 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 600,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,75 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 731,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,57 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 750,18 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,32 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 204,93 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12 539,82 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 727,31 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,62 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 12 853,32 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 125,40 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3 511,15 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,54 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 5,22 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,10 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,48 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,11 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,42 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseul |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Cota +7.850 |  |  |  |
|  |  | 9. Cota +11.850 |  |  |  |
|  |  | 9.1. Grinzi monolite |  |  |  |
| 208 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 74,80 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 362,78 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,66 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 78,97 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,56 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 44,88 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 20,94 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,80 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 108,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 108,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,80 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 46,80 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,36 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 43,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 200,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 360,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 180,00 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 480,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,60 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 412,02 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 324,14 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,65 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 497,32 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 34,12 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 955,37 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,41 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 120,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 469,98 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,60 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7 298,90 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 71,21 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 993,85 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 4,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,84 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 4,20 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,08 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,04 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,32 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 200,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 150,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 268,00 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 470,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 9.2. Planseul |  |  |  |
| 215 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 128,30 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 622,25 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,74 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 135,45 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,82 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 76,98 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 35,92 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 802,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 160,40 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 802,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,01 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 240,60 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 240,60 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 24,06 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 40,10 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 20,05 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 104,26 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,80 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,80 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 96,24 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 16,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 604,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 481,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 240,60 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 641,60 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,80 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 781,20 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 50,78 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 800,73 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,81 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 218,74 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11 861,03 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 687,94 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,58 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 12 157,56 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 118,61 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3 321,09 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,86 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 20,88 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,38 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 21,93 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,42 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,21 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,67 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseul |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Cota +11.850 |  |  |  |
|  |  | 10. Cota +14.800 |  |  |  |
|  |  | 10.1. Grinzi monolite |  |  |  |
| 221 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 18,85 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 91,42 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,48 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 19,90 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,91 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,31 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,28 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 65,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 65,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,33 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,95 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,25 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,62 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,45 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,80 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 216,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 64,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,40 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 86,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 756,60 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 71,88 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,03 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 775,51 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,57 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 211,85 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,76 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 761,65 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 116,27 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,81 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 805,69 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,62 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 493,26 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,76 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 21,44 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,60 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 10.2. Planseul |  |  |  |
| 227 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,55 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 70,57 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,55 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 15,36 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,25 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,73 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,07 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 108,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,60 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 108,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,54 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 32,40 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 32,40 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,24 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,40 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,70 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 14,04 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,96 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 216,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 64,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,40 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 86,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,16 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 88,56 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,76 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 90,77 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,89 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,80 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 876,75 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 50,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,63 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 898,67 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,77 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 245,49 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,88 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseul |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Cota +14.800 |  |  |  |
|  |  | 11. Grinzi monolite pe axele D,C |  |  |  |
| 232 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,85 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,95 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,11 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,52 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 233 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,50 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,05 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,05 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,40 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,68 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,34 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,76 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,62 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,27 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 234 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 34,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 13,60 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 868,50 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 57,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,34 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 890,21 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,69 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 243,18 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,87 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (S-1) | kg | 72,00 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 15,12 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 75,63 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,45 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,73 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,76 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,72 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite pe axele D,C |  |  |  |
|  |  | 12. Parapetul |  |  |  |
| 237 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 18,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 87,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 19,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,78 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,80 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 135,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 135,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,68 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 40,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 40,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,05 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,38 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 17,55 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,20 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,70 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 262,52 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,33 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,31 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 269,08 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,63 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 73,51 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 240 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 785,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,87 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,93 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 805,53 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,86 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 220,05 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,79 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Parapetul |  |  |  |
|  |  | 13. Scari interoare |  |  |  |
|  |  | 13.1. Scara S-1, S-2 |  |  |  |
| 241 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 17,20 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 83,42 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,74 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 18,16 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,66 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,32 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,82 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 85,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,75 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 89,25 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,42 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,55 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,25 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,80 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,50 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,30 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,20 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 126,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 50,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,26 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 238,64 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,51 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 244,61 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,39 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 66,82 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 167,91 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 125,74 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 222,11 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 21,68 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 607,01 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,17 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara S-1, S-2 |  |  |  |
|  |  | 13.2. Scara S-3 |  |  |  |
| 246 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 7,60 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,86 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,42 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 8,02 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,17 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,56 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,13 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 247 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 42,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,00 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,20 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,14 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 45,00 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 18,00 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 96,80 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,29 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 99,22 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,97 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,10 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 143,30 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 66,31 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,43 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 171,88 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,43 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 320,12 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,14 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara S-3 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scari interoare |  |  |  |
|  |  | 14. Put ascensor |  |  |  |
| 251 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,10 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,24 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,14 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,44 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 29,60 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 118,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,84 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 30,64 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,99 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,76 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,70 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,78 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,11 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,11 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,11 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,19 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,09 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,37 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,44 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 254 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 334,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66,80 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 250,50 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,67 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 100,20 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 100,20 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,02 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 16,70 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,35 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 33,40 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,33 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,33 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,50 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 40,08 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,68 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9,88 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,63 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,13 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,48 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 256 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 483,20 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,09 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 495,28 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 72,48 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,83 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 98,76 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 101,23 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,99 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 29,63 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 520,51 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 331,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,56 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 658,52 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 55,21 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 656,15 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,52 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 17,18 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,26 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,17 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 17,18 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,17 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,09 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,14 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,26 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 41,76 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 8,77 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 43,86 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,84 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,42 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,34 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 261 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-3) | kg | 20,32 |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,13 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 21,34 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,41 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,21 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,63 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,26 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 262 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,08 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,52 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,62 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,31 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,04 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,16 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Put ascensor |  |  |  |
|  |  | 15. Elemente monolite ale gropii |  |  |  |
| 263 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 | m3 | 68,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 236,33 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,40 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 70,91 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,92 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 41,10 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,12 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 264 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 342,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,50 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 256,88 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,71 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 102,75 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 102,75 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,28 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 17,12 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,56 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 34,25 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,34 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,51 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 41,10 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,85 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra zdrobita fractiune 60-80 mm) | m3 | 11,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,89 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 12,65 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,31 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,62 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" | m | 46,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 42,32 |  |
|  | 272210330600050 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50 mm | m | 46,92 |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 6,97 |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 7,43 |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 1,39 |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,93 |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,93 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Elemente monolite ale gropii |  |  |  |
|  |  | 16. Sarpanta |  |  |  |
| 267 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,48 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 183,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,44 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,36 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,51 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 7,04 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 61,06 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 37,14 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 28,66 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 16,62 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 322,24 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,27 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,73 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 268 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 13,69 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 277,22 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,80 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 102,67 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,14 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 12,73 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,64 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 46,55 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 41,21 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 35,32 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 41,07 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 19,85 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,05 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 4,52 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 3,15 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 22,17 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,84 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 5,10 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 37,69 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 148,54 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,27 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 22,17 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,11 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,33 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,27 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 270 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 329,20 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 62,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,29 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,29 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 329,20 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,29 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,65 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,63 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,94 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,70 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,51 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 5,46 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,73 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,39 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,36 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,68 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Sarpanta |  |  |  |
|  |  | 17. Scari exterioare |  |  |  |
|  |  | 17.1. Scara metalica |  |  |  |
| 272 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,35 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,87 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,51 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,57 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,79 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 350,00 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,75 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,40 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,40 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,40 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,75 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,54 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,35 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,25 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,73 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,36 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,19 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,68 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,34 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CK35A | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 8,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,20 |  |
|  | 28741363133001 | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 8,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara metalica |  |  |  |
|  |  | 17.2. Scara SE-1, SE-2, SE-3 |  |  |  |
| 275 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,04 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,53 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,64 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 276 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,50 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 70,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,53 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 15,31 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,24 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,70 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 277 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 75,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,25 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 78,75 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,38 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,50 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,50 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,25 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,75 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,00 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,50 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,26 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 278 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 102,50 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,56 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,51 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 103,53 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,51 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,02 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 30,75 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 279 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 239,37 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,88 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 245,35 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,39 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 67,02 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scara SE-1, SE-2, SE-3 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |
|  |  | 18. Elemente de armare a compartiment de incendiu |  |  |  |
| 280 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 2,60 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,61 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |  |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 2,74 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,56 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 281 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,20 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 28,60 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,08 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,13 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,80 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,80 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,78 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,30 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,65 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,90 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,12 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,52 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 282 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 45,64 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,34 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 46,78 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,46 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,78 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 283 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 209,57 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,83 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 214,81 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,10 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 58,68 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,21 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Elemente de armare a compartiment de incendiu |  |  |  |
|  |  | 19. Canale de ventilare |  |  |  |
|  |  | 19.1. Canale ventilare din b/a cota -1.05 (pl.89) |  |  |  |
| 284 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 1,65 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,74 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,99 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,46 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 285 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,20 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,96 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,06 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,60 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,60 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,36 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,60 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,30 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,80 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,44 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 286 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,04 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,04 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,40 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 11,21 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 287 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 171,38 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,31 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 175,66 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,71 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,99 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Canale ventilare din b/a cota -1.05 (pl.89) |  |  |  |
|  |  | 19.2. Canale de ventilare cota 11.850 |  |  |  |
| 288 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 195,93 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 227,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,96 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,96 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 195,93 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 11,96 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,98 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,57 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 17,94 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 289 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,20 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,73 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 9,36 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 4,68 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,66 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,34 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,17 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 290 | CK35A | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 56,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,40 |  |
|  | 28741363133001 | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 56,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare cota 11.850 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare |  |  |  |
|  |  | 20. Armare a pilonului cota 8,000 |  |  |  |
| 291 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 312,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,72 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 491,40 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 98,28 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 9,36 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 292 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 312,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,18 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,48 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 41,18 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,12 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,25 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,87 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 293 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 67,90 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 14,78 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,16 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,40 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,92 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 294 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,00 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,60 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,00 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,00 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,10 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,50 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,75 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,50 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,40 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,40 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 295 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 149,76 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,23 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 153,50 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,50 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,93 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 296 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 770,64 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 50,86 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,85 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 789,91 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,71 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 215,78 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,77 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Armare a pilonului cota 8,000 |  |  |  |
|  |  | 21. Elemente de fixare a peretilor despartitori |  |  |  |
| 297 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori) | kg | 3 406,40 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 647,22 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,06 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 34,06 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 406,40 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 34,06 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 17,03 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,25 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 51,10 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 298 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 3,41 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 21,96 |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 26,60 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 13,30 |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,88 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,65 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,32 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 299 | CK35A | Ancora HILTI HSL -TZ8/20 | buc | 1 468,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 220,20 |  |
|  | 287413631330011 | Ancora HILTI HSL -TZ8/20 | buc | 1 468,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Elemente de fixare a peretilor despartitori |  |  |  |
|  |  | 22. Buiandrugi |  |  |  |
| 300 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 6,75 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,74 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |  |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 7,13 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,04 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,05 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,89 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 301 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 54,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,80 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 59,40 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,32 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,27 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,20 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,20 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,62 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,70 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,35 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,10 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,48 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,08 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 302 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 172,54 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,39 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,69 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 176,85 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,73 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,31 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 303 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 654,46 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 43,19 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,27 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 670,82 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,54 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 183,25 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,65 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.1 – Construcție capitală

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm) | m3 | 300,58 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 130,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 238,06 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 301,18 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 30,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,11 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,15 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 1 481,86 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 132,26 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 12,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm) | m3 | 130,89 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 492,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 103,66 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 131,15 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 13,35 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 4 539,27 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,23 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,07 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 645,29 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 57,59 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 5,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3 | 333,56 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 254,19 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 264,18 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 334,23 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 34,02 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 11 567,86 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 30,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,67 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,17 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 1 644,45 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 146,77 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 13,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m) | m2 | 92,36 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 70,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,69 |
|  | 20301129511501 | panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m | m2 | 92,36 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 369,44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,78 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,17 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 36,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 55,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Termoizolarea planseului cota 12.000 (etaj tehnic) |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Membrana antivapori sd 100 | m2 | 760,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15,20 |
|  | 2682132601626011 | Membrana antivapori sd 100 | m2 | 820,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF10H | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 760,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,00 |
|  | 2521302602904100150 | Placi vata minerala gr. 150 mm | m2 | 775,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant - pelicula | m2 | 760,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 15,20 |
|  | 2682132601626012 | Strat hidroizolant - pelicula | m2 | 820,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 760,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 353,78 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 30,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,11 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Termoizolarea planseului cota 12.000 (etaj tehnic) |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 4.1. Acoperis plat |  |  |  |
| 9 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 136,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,73 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 147,63 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 26,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41,86 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 27,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 136,69 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,63 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100) | kg | 273,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 276,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 82,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 136,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,47 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 41,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 136,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 61,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,44 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 165,05 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 165,05 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 86,11 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 27,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis plat |  |  |
|  |  | 4.2. Acoperis in pante |  |  |  |
| 15 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 11,36 m3) | m2 | 935,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 210,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,45 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 11,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 112,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,66 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,61 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,31 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 76,11 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,14 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,36 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,68 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 11,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,84 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 22,27 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 935,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 187,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,75 |
|  | 26821326004651 | Folie anticondens | m2 | 1 107,51 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 11 556,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 935,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 028,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,50 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 1 129,01 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 589,05 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 4 908,75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 4 908,75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 319,07 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 98,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CE06A | Tabla perforata pentru finisarea stresinii | m2 | 50,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 27104036420002 | Tabla perforata pentru finisarea stresinii | m2 | 60,38 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 262,50 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 262,50 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 17,06 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 5,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 66,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,28 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 66,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 264,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CK26B | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 144,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,52 |
|  | 27431235490261 | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 144,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 576,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CK26B | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) (30 buc) | m | 138,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 44,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,04 |
|  | 27431235490264 | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) | buc | 30,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 552,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CK26B | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (48 buc) | m | 136,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 43,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,88 |
|  | 27431235490265 | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm | m | 136,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 544,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK26B | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 68,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,46 |
|  | 27431235490263 | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 68,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 272,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK01A | Fereastra de acces pe acoperis (tip mansarda) 0.78x1.4m (F-7, 9 buc) | m2 | 9,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,39 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,21 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,97 |
|  | 20301129380001 | Fereastra de acces pe acoperis (tip mansarda) 0.7x1.4m | buc | 9,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (gura pentru ventilarea spatiului podului d150 mm, inalt 500 mm Gri RAL 7024) | buc | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,24 |
|  | 27104036424191 | Aerator | buc | 12,48 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,12 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 6,24 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 13,73 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,75 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,75 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis in pante |  |  |
|  |  | 4.3. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 144,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 43,20 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 155,74 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 29,66 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 207,65 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 29,66 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 14,83 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 29,66 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 483,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) | m | 248,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 87,01 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 266,25 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 126,79 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 63,39 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 63,39 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 126,79 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 63,39 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 63,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 5. Canale de ventilare (pl.40) |  |  |  |
| 30 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv ((Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 11,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,90 |
|  | 27321036460701 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 bmin= 0.5 mm | m2 | 12,21 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 38,50 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 30,80 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 30,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CE30C | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 65,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,26 |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 68,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 21,70 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,47 |
|  | 268216261137150 | Placi vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 22,13 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,25 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CE17A | Pelicula | m2 | 21,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 268213260046512 | Pelicula | m2 | 25,70 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 268,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CE30C | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 65,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,26 |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 68,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 5,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 32,05 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,17 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK18C | Profil zincat d=50 mm | m | 52,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,65 |
|  | 27431235490251 | Profil zincat d=50 mm | m | 55,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,31 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 315,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare (pl.40) |  |  |
|  |  | 6. Ferestre (profil aluminiu 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |  |
| 37 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 1800*2250), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 292,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 225,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,40 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 292,50 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 137,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 48,26 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 170,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 117,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 234,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-2, 900*250, inclusiv plase antiinsecte) | m2 | 146,25 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 146,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,62 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 146,25 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 103,11 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 36,12 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 877,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 87,75 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 146,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-3, 2000*1500), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 45,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 45,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 31,72 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 11,12 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 270,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 45,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-4, 1000*1500), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 1,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,50 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,06 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,37 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,90 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-5, 800*3350), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 21,44 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 21,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,14 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 21,44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 15,12 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 128,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,86 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F-6, 2000*3350), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 26,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,61 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 26,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,42 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 80,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,72 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ub-1, 1000*3350), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 13,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 13,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,30 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,21 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 53,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,36 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm) | m | 240,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 67,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,20 |
|  | 2521106718392300 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=300 mm) | m | 244,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 979,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 170,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 54,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,60 |
|  | 27431235490265200 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm | m | 170,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 680,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250 mm) | m | 1 340,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 428,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 107,20 |
|  | 27431235490265250 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 250 mm | m | 1 340,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5 360,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profil aluminiu 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |
|  |  | 7. Vitralii (profil aluminiu 70 mm) |  |  |  |
| 47 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V20) | m2 | 275,77 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 193,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,79 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 289,56 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 2,76 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 33,09 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 96,52 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Vitralii (profil aluminiu 70 mm) |  |  |
|  |  | 8. Usi |  |  |  |
| 48 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1.2.3.4.5 din MDF ) | m2 | 210,27 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 309,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,57 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF | m2 | 210,27 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,87 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 94,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi din lemn | m | 1 135,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 90,80 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1 191,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 170,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 217,80 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 90,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 540,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6) | m2 | 2,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,65 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,67 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,34 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,36 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7,8) | m2 | 28,80 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 107,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,47 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,78 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 28,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,78 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3,89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 39,17 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 21,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9,10,11, usa metalica termoizolata) | m2 | 11,07 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 39,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,43 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,10 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,99 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice termoizolata | m2 | 11,07 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,10 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,55 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,50 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,54 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 7,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( (U12, usa metalica termoizolata) | m2 | 2,52 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,68 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice termoizolata | m2 | 2,52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,68 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,34 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,43 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,26 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CK56D | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate in doua canaturi (Устройство противопожарных конструкций: двери металлические остекленные двустворчатые, U-13, 1400*2500, EIW-30) | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 126,84 |
|  | 2030112931104 | Usi metalice vitrate cu protectia contra focului | m2 | 21,00 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 16,80 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,10 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,84 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,13 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 7,35 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 9,62 |
|  | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 12,96 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 45,38 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 2,31 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 1,26 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 3,57 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 189,00 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 5,04 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 8,82 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 27,30 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,57 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CK56D | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice vitrate in doua canaturi (U14,15,16) | m2 | 56,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 339,93 |
|  | 2030112931104 | Usi metalice vitrate cu protectia contra focului | m2 | 56,28 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 45,02 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 5,63 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 2,25 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,34 |
|  | 2430226100003 | Etansat siliconic | l | 19,70 |
|  | 2430226102815 | Chit siliconic | kg | 25,78 |
|  | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 34,72 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 121,62 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 6,19 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 3,38 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 9,57 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 506,52 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 13,51 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 23,64 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 73,16 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 9,57 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U17,18 ) | m2 | 43,20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 31,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,46 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 43,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 172,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 21,60 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,92 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 43,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |
|  |  | 9.1. Tip P-1 |  |  |  |
| 58 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 52,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,03 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 60,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,26 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11,04 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 22,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 525,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 420,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,56 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 53,88 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 17,35 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 52,56 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -525,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -10,51 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -10,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 709,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,55 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 716,70 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 212,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 525,62 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 36,79 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26,28 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 541,49 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 525,62 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,51 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 567,67 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 525,62 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 525,62 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 315,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,56 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 17,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,77 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 525,62 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 105,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,02 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 709,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,55 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 716,70 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 212,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 525,62 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,77 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 78,84 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 525,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,56 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 525,62 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 557,42 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 15,93 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 318,53 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 42,47 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 265,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,80 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 106,18 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 12,74 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,32 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 530,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-1 |  |  |
|  |  | 9.2. Tip P-2 |  |  |  |
| 69 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 31,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,75 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 35,72 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,11 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,52 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 13,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 310,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 248,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,06 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 31,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,25 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 31,06 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -310,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -6,21 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -6,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 419,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 423,59 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 310,63 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 21,74 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,53 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 320,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 310,63 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,21 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 335,48 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 310,63 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 310,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 186,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,06 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 10,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 310,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,43 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,86 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 419,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 423,59 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 310,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 698,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,66 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 319,95 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 258,05 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 93,19 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 212,60 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 279,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 280,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 112,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,00 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 29,40 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 102,90 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 764,00 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 29,40 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 84,00 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 14,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-2 |  |  |
|  |  | 9.3. Tip P-3 |  |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 4,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,85 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,63 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,49 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,03 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 48,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 39,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,90 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 5,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,62 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,90 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -48,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,98 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 66,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 66,76 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,83 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 48,96 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,43 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,45 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 50,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 48,96 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,98 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 52,88 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 48,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 48,96 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,90 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,47 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 48,96 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,96 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 66,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 66,76 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,33 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,83 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 48,96 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,83 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 107,71 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 146,88 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,38 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 48,96 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 110,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,24 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 50,43 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 198,29 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,69 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 979,20 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 44,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,20 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 45,02 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 4,73 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 16,54 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 283,63 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,73 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 13,51 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,25 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-3 |  |  |
|  |  | 9.4. Tip P-4 |  |  |  |
| 92 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 141,02 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 227,04 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 146,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 39,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 1 410,17 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 846,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 141,02 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 46,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,31 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 16,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 1 410,17 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 282,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,41 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 15,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,46 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 1 903,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,52 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 922,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 571,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 1 410,17 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,31 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 211,53 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 70,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 1 410,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 141,02 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 410,17 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 1 495,49 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 42,73 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 854,56 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 113,94 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 712,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,14 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 284,85 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 34,18 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,85 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1 424,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-4 |  |  |
|  |  | 9.5. Tip P-5 |  |  |  |
| 98 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 110,64 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 178,13 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 115,07 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 30,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 1 106,38 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 663,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 110,64 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 36,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,19 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 13,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 1 106,38 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 221,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,26 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,64 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 1 493,61 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,47 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 508,55 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,47 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 448,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 1 106,38 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2 489,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 276,60 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 1 139,57 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4 480,84 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 331,91 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 22 127,60 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 995,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 49,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 999,53 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 399,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,95 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 104,95 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 367,33 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 297,04 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 104,95 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 299,86 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 49,98 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-5 |  |  |
|  |  | 9.6. Tip P-6 |  |  |  |
| 104 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 13,68 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 22,02 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 14,23 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 136,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 82,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,68 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 136,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,47 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,82 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 184,71 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,92 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 186,56 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,92 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 55,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 136,82 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,89 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 301,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 410,46 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 82,09 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,47 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 136,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 307,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,20 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 140,92 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 554,12 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 41,05 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 736,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 123,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 123,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 49,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,35 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 12,97 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 45,39 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 778,05 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 12,97 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 37,05 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-6 |  |  |
|  |  | 9.7. Tip P-7 (Loggie) |  |  |  |
| 111 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 52,08 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,60 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 53,65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 52,08 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,04 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 56,25 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 52,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 52,08 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 31,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,21 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,56 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 52,08 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 70,31 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 71,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 52,08 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,33 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 114,58 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 156,24 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 31,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,18 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 52,08 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 117,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,02 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 53,64 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 210,92 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,62 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 041,60 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 46,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,34 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,62 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 4,85 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 16,98 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 291,06 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,85 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 13,86 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,31 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-7 (Loggie) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseala |  |  |
|  |  | 10. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |
|  |  | 10.1. Tip T-1 |  |  |  |
| 119 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600, rezistente la foc) | m2 | 2 906,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 435,96 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5 958,08 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 3 051,70 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 11 625,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 43,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-1 |  |  |
|  |  | 10.2. Tip T-2 |  |  |  |
| 120 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x1200, rezistente la foc) | m2 | 186,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 383,23 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 196,29 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 747,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-2 |  |  |
|  |  | 10.3. Tip T-3 |  |  |  |
| 121 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 342,13 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 47,90 |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 141,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 342,13 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 523,46 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 442,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 342,13 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,43 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 376,34 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 51,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 342,13 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 153,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,21 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 360,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 342,13 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,26 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 51,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 342,13 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 188,17 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 136,85 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,53 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 171,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-3 |  |  |
|  |  | 10.4. T-4 (Loggii) |  |  |  |
| 127 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=150mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=2*50mm (total 100mm.) | m2 | 39,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 206,39 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 39,12 |
|  | 252130260290050 | Placi termoizolante vata minerala -50 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 82,24 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 43,91 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 299,40 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,74 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 26,87 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,31 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 2,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total T-4 (Loggii) |  |  |
|  |  | 10.5. T-5 (Loggii) |  |  |  |
| 128 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7035 (Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=250mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=2*50mm (total -100mm.) | m2 | 16,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 83,75 |
|  | 267011220215212 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7035(Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 15,88 |
|  | 252130260290050 | Placi termoizolante vata minerala -50 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 33,37 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 17,82 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 121,50 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,98 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,77 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,90 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,12 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total T-5 (Loggii) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | 11. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |
|  |  | 11.1. Tip 1 |  |  |  |
| 129 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8 772,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8 772,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 754,40 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 184,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 57,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 43,86 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8 772,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 263,16 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 1 315,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 438,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 8 772,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10 701,84 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 62 632,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 35,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 692,99 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 140,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8 772,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 754,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9 649,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1 315,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8 772,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3 947,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 877,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9 253,58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 8 772,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 263,16 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 1 315,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 438,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8 772,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4 824,60 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3 508,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 526,32 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4 386,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 438,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m2) | kg | 263,16 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,42 |
|  | 1421302200465 | Colorant | kg | 268,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 11.2. Tip 2 |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 676,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,28 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 101,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 676,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 676,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 135,20 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 14,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,39 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 676,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,28 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 101,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 676,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 210,04 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 696,42 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 706,90 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 375,52 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 13 655,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,08 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 5,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | 12. Finisarea exterioara |  |  |  |
|  |  | 12.1. Pereti subsol |  |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 286,81 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,60 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 43,02 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 286,81 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,68 |
|  | 26821326016262 | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 315,49 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 458,90 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 91,78 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,14 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 315,49 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 5,74 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,49 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 286,81 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 45,89 |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm | m2 | 289,68 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 1 147,24 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 2 294,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 286,81 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 114,72 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 630,98 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 86,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 286,81 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,74 |
|  | 2682132601626021 | Membrana cranponata | m2 | 309,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |
|  |  | 12.2. Soclu |  |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 140,72 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,22 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 21,11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 140,72 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 22,52 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 142,13 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 562,88 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 125,76 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 140,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 56,29 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 309,58 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 42,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 140,72 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,22 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,11 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de ceramogranit pentru fatade - Antracit d=10mm) | m2 | 140,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 408,09 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 144,97 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 625,36 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 61,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,56 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,55 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | 12.3. Fatada ventilata |  |  |  |
| 151 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=150mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 423,67 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2 190,37 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 415,20 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 436,38 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 466,04 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 3 177,53 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 156,46 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 20,21 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 285,13 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 3,26 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 22,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7035 (Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=250mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 1 055,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5 459,21 |
|  | 267011220215212 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7035(Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 1 034,82 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 1 087,62 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 161,53 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7 919,55 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 389,96 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 50,37 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 710,65 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 8,13 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 55,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 700,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 275,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,17 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,51 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 7 650,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fatada ventilata |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 13. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 13.1. Gol in planseu pentru instalarea sistemului de ventilare (pl.33) |  |  |  |
| 154 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa) | kg | 136,56 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 25,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,37 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 136,56 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,37 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,09 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,14 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,90 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,09 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,55 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,08 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,27 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CK35A | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,60 |
|  | 287413631330012 | Ancora surub ''HILTI HUS4-H12*100 | buc | 24,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-100 mm" montate pe rigle metalice. | m2 | 20,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2811236304903100 | Panouri "Sandwich" -100 mm (acoperis) | m2 | 20,81 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 52,63 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 61,20 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 61,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Gol in planseu pentru instalarea sistemului de ventilare (pl.33) |  |  |
|  |  | 13.2. Copertine CP-1, CP-2, CP-3 |  |  |  |
| 158 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine) | kg | 900,66 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 171,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,01 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,01 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 900,66 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 9,01 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,21 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 13,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,80 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,02 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,51 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CK35A | Ancora de expansiune M10 | buc | 132,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,80 |
|  | 28741363133001 | Ancora de expansiune M10 | buc | 132,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CM04A | Sticla organica pentru copertine d=10 mm | m2 | 74,00 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 92,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,10 |
|  | 26111125004001 | Sticla organica pentru copertine d=10 mm | m2 | 79,18 |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 81,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine CP-1, CP-2, CP-3 |  |  |
|  |  | 13.3. Scari interioare (pl.40) |  |  |  |
| 162 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 140,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,00 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -140,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -28,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -5,60 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -1,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 335,16 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 142,10 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 602,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 28,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,62 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari interioare (pl.40) |  |  |
|  |  | 13.4. Rampe, scari exterioare (pl.40) |  |  |  |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 78,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -26,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -5,20 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -1,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,78 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 130,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 311,22 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 131,95 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 559,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,52 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 9,49 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,51 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rampe, scari exterioare (pl.40) |  |  |
|  |  | 13.5. Balustrade (pl.40) |  |  |  |
| 168 | CH06A | B1, Balustrada din profile din otel inoxidabil (H=1200 mm) | m | 86,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 77,67 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX h1200 mm | m | 86,30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,63 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 5,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60,41 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,16 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 17,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CH06A | B2, Balustrada din profile din otel inoxidabil pentru PML (H=900 mm) | m | 12,04 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,84 |
|  | 28121063057142 | Balustrada din otel INOX h1000 mm | m | 12,04 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,20 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,72 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,43 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,30 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CM04A | Balustrada din sticla triplex d=10mm.(h=1200 mm) | m2 | 24,24 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 30,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,64 |
|  | 2611112500400 | Balustrada din sticla triplex d=10mm.(h=1200 mm) | m2 | 25,94 |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 26,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrade (pl.40) |  |  |
|  |  | 13.6. Gropi de lumina |  |  |  |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 314,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 188,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,40 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 10,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,42 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -314,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -62,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -12,56 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -3,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,88 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 314,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 751,72 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 318,71 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 1 350,20 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 62,80 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 6,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,26 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 22,92 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,64 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Gropi de lumina |  |  |
|  |  | 13.7. Pereul |  |  |  |
| 174 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,29 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,25 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 24,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,65 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 28,63 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,49 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 124,46 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,49 |
|  | 268213260162602 | Pelicula 200mkm | m2 | 134,42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 385,83 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,93 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 389,69 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 115,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3 | 12,45 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 12,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,47 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereul |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.15- Construcție capitală

Elemente de constructie (Rezistența - Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
|  |  | 1.1. Axele A--D |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 38,81 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 79,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 17,72 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 57,59 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 65,21 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 65,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 13,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,36 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 1,50 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 32,72 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 27,36 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 32,45 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 33,26 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 17,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) | 100 m3 | 11,64 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 12,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 11,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 102,66 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 120,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 13,76 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 30,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 2 339,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 133,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Axele A--D |  |  |
|  |  | 1.2. Axele E-F |  |  |  |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 22,83 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 46,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 10,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,15 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 37,54 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 37,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 7,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,12 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,87 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 19,03 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 15,91 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 18,88 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 19,34 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 10,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) | 100 m3 | 6,80 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 59,98 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 70,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 8,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 395,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 79,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Axele E-F |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (7 buc) |  |  |  |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,64 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 5,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 32,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 128,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,82 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 33,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,24 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 19,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 67,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,08 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 70,56 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,34 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,16 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,16 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,02 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,72 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 82,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 84,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 246,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 73,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 277,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 186,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 64,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,52 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 67,65 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,30 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,65 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (7 buc) |  |  |
|  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |  |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,46 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,75 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,44 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 10,08 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,88 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,88 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,29 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,77 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,96 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 11,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 181,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 185,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,18 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,28 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,95 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,75 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 27 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 7,82 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,13 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,79 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,69 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,90 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,44 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 23,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 317,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 325,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,64 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 18,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,86 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 19,33 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,37 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,47 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |  |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,33 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,99 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,74 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,25 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,42 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,67 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,83 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 11,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 142,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 146,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |  |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 8,88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,55 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,90 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,33 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 9,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,44 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 477,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,91 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 489,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 43,52 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,14 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 45,71 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,88 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,44 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.6. Fundatii Fm-4a (2 buc) |  |  |  |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,28 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 7,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,77 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 33,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 34,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 471,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 27,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 483,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 70,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 40,16 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 8,43 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 42,18 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,81 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,41 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,21 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-4a (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.7. Fundatii Fm-5 (5 buc) |  |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,88 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 12,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 31,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,15 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,93 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,55 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 42,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 43,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 732,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 43,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 751,02 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 109,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 54,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,42 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 57,14 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,10 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,35 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (5 buc) |  |  |
|  |  | 2.8. Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |  |
| 57 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,43 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,65 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,39 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,04 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,30 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 30,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 31,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 221,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 227,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 33,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 18,56 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,90 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 19,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,37 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.9. Fundatii Fm-7 (2 buc) |  |  |  |
| 63 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,43 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,97 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,05 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,85 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,85 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,48 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,76 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,95 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,92 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 158,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 162,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,52 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,24 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,12 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,96 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.10. Fundatii Fm-8 (4 buc) |  |  |  |
| 69 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,70 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 59,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,92 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 15,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,49 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 37,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,88 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 33,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 34,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,04 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 673,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 690,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 101,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 36,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,73 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 38,65 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,74 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,37 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,94 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-8 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.11. Fundatii Fm-8a (3 buc) |  |  |  |
| 75 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,53 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 11,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,44 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 11,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,12 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,66 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,35 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,81 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 25,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 25,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,78 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 519,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,08 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 531,97 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 27,84 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,85 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 29,24 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,56 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-8a (3 buc) |  |  |
|  |  | 2.12. Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |  |
| 81 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,76 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,35 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,81 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 187,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 192,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 2.13. Fundatii Fm-10 (2 buc) |  |  |  |
| 87 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 6,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,74 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,48 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,32 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,95 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,95 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,49 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,83 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 16,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 17,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,52 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 323,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 331,73 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 21,76 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,57 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 22,86 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,44 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,22 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-10 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.14. Fundatii Fm-11 (8 buc) |  |  |  |
| 93 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 59,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 15,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,50 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,93 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 54,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 56,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,27 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,62 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,19 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 92,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 94,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,87 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 596,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 35,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 611,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 89,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-11 (8 buc) |  |  |
|  |  | 2.15. Fundatii Fm-12 (4 buc) |  |  |  |
| 98 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,07 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,53 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,10 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,15 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,15 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,61 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,03 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,64 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 36,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 215,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 221,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 32,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-12 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.16. Fundatii Fm-13 (8 buc) |  |  |  |
| 103 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 13,84 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 14,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,40 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 51,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,65 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 53,55 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 15,30 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 15,30 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,53 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,55 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,08 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 141,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 144,81 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 781,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 801,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 117,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-13 (8 buc) |  |  |
|  |  | 2.17. Fundatii Fm-14 (4 buc) |  |  |  |
| 108 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,02 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,02 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 25,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,92 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 42,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 43,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,38 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 298,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 306,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 44,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-14 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.18. Fundatii Fm-15 (4 buc) |  |  |  |
| 113 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,88 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,49 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,93 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 25,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,72 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,92 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 38,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 39,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 279,68 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 286,67 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 41,95 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-15 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.19. Fundatii Fm-16 (4 buc) |  |  |  |
| 118 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 6,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,72 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,08 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 23,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,45 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 24,15 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,84 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,30 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 43,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 44,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 288,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 295,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-16 (4 buc) |  |  |
|  |  | 2.20. Fundatii Fm-17 (4 buc) |  |  |  |
| 123 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 7,44 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,98 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,46 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 28,35 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,81 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 46,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 47,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 320,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 328,82 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii Fm-17 (4 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Axele A- D, |  |  |  |
|  |  | 3.1. Fl-1 |  |  |  |
| 128 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 5,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,30 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,60 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 14,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,41 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 73,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,24 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 592,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,78 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 606,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 88,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 063,57 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 57,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,19 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 090,16 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 159,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fl-1 |  |  |
|  |  | 3.2. Ob-1 |  |  |  |
| 133 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,96 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 12,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,25 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 112,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 112,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,56 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 33,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 33,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,36 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 14,56 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 334,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,34 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 342,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 93,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 475,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 486,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 133,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ob-1 |  |  |
|  |  | 3.3. Blocuri prefabricate |  |  |  |
| 137 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: (ФСШ 4) | buc | 31,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 21,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,72 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,11 |
|  | 2666122800600111 | Element prefabricat ФСШ 4 | buc | 31,31 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,29 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,77 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,18 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,28 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФСШ 4-12) | buc | 7,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,16 |
|  | 2666122800600112 | Element prefabricat ФСШ 4-12 | buc | 7,07 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,06 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,09 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,27 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 139 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФСШ 4-8) | buc | 14,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |
|  | 2666122800600113 | Element prefabricat ФСШ 4-8 | buc | 14,14 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,13 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,55 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ФБС 12.4.3-Т) | buc | 87,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 24,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,77 |
|  | 2666122800600114 | Element prefabricat ФБС 12.4.3-Т | buc | 87,87 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,81 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,61 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 11,57 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Blocuri prefabricate |  |  |
|  |  | 3.4. Sectiuni de perete monolite |  |  |  |
| 141 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 19,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 76,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 19,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,92 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 95,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 71,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,48 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 28,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 28,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,85 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sectiuni de perete monolite |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Axele A- D, |  |  |
|  |  | 4. Putul de ridicare |  |  |  |
| 143 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 3,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 3,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,96 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) | m3 | 5,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,20 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,30 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,40 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 30,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,20 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 12,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 12,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 21,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,21 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 705,85 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 42,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 723,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 211,75 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pieasa inglobata M-1) | kg | 38,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,99 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 39,92 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,77 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,38 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,26 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,31 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,16 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 25,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 85,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 17,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 56,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Putul de ridicare |  |  |
|  |  | 5. Cadru Kr2 (48 buc) |  |  |  |
| 152 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 96,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 151,20 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 30,24 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 55,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 56,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,55 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 316,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 324,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 88,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru Kr2 (48 buc) |  |  |
|  |  | 6. Axele E, F, 9 |  |  |  |
|  |  | 6.1. Fl-1 |  |  |  |
| 155 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,67 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 4,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,02 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 11,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,48 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 11,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 56,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 58,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,20 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 476,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,43 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 487,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 71,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 880,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,64 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 902,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 132,08 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 8,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fl-1 |  |  |
|  |  | 6.2. Ob-1 |  |  |  |
| 160 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 8,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,44 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 77,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,39 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 23,22 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 23,22 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,32 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,87 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,94 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,06 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,29 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 223,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,89 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 228,57 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 62,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 344,54 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 353,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 96,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ob-1 |  |  |
|  |  | 6.3. Blocuri prefabricate |  |  |  |
| 164 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: (ФСШ 4) | buc | 16,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,57 |
|  | 2666122800600111 | Element prefabricat ФСШ 4 | buc | 16,16 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,61 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,27 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФСШ 4-12) | buc | 16,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |
|  | 2666122800600112 | Element prefabricat ФСШ 4-12 | buc | 16,16 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,15 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,54 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,91 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CP50B | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: (ФСШ 4-8) | buc | 29,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 12,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,68 |
|  | 2666122800600113 | Element prefabricat ФСШ 4-8 | buc | 29,29 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,27 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,36 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,99 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,28 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: (ФБС 12.4.3-Т) | buc | 62,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,26 |
|  | 2666122800600114 | Element prefabricat ФБС 12.4.3-Т | buc | 62,62 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,57 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,58 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,86 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,25 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Blocuri prefabricate |  |  |
|  |  | 6.4. Sectiuni de perete monolite |  |  |  |
| 168 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 9,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 36,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 9,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,93 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 46,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 34,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sectiuni de perete monolite |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Axele E, F, 9 |  |  |
|  |  | 7. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 7.1. Camin de control CC1 |  |  |  |
| 170 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 171 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,32 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,63 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,16 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,16 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 178 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC1 |  |  |
|  |  | 7.2. Camin de control CC2 |  |  |  |
| 180 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,32 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,63 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 185 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,16 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,16 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control CC2 |  |  |
|  |  | 7.3. Camin de control AC1 |  |  |  |
| 190 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,65 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,10 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,09 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,06 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 192 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,14 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 13,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,14 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,07 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,11 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 199 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camin de control AC1 |  |  |
|  |  | 7.4. Canale |  |  |  |
| 200 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1-8) | buc | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 2666122800600011 | Element prefabricat (Jgheab Л1-8) | buc | 5,05 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П1-5) | buc | 58,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 14,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 2666122800600155 | Element prefabricat Placa П1-5 | buc | 58,58 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 26,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 266612280060011 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 14,14 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 7,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 21,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 39,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 21,21 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 10,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 21,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 21,21 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 206 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 120,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 121,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 | m3 | 0,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,11 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 22,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 23,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 8,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,48 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 9,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,22 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 357,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 366,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,57 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 107,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 213 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,98 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,05 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,45 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,94 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |
|  |  | 8. Coloane monolite |  |  |  |
|  |  | 8.1. Coloana Cm-1 (7 buc) |  |  |  |
| 216 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,67 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 13,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,95 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 126,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 138,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 10,08 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,63 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 37,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 37,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,78 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 18,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,19 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 15,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 415,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,66 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 426,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,16 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 116,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 825,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 120,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 871,06 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 511,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 220 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 64,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,64 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,31 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 168,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 126,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 225,12 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 394,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-1 (7 buc) |  |  |
|  |  | 8.2. Coloana Cm-2 (1 buc) |  |  |  |
| 222 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 59,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 60,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 253,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 69,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 226 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-2 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.3. Coloana Cm-3a (2 buc) |  |  |  |
| 228 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 111,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 114,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 408,37 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 418,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 114,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,52 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 12,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,24 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,12 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,96 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 233 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 48,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 36,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 64,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 112,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-3a (2 buc) |  |  |
|  |  | 8.4. Coloana Cm-4 (1 buc) |  |  |  |
| 234 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,93 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,89 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,89 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,19 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,94 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,14 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,31 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 63,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,62 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,26 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,30 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 8,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 10,72 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-4 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.5. Coloana Cm-5 (6 buc) |  |  |  |
| 240 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 10,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,91 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 11,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 109,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,84 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 120,12 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 8,74 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,55 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 32,76 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 32,76 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,28 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,73 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 16,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,10 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 363,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 372,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,64 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 101,81 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 443,67 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 95,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,22 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 479,76 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 404,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 36,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 7,56 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 37,81 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,73 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,36 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 144,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 108,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 192,96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 338,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-5 (6 buc) |  |  |
|  |  | 8.6. Coloana Cm-6 (2 buc) |  |  |  |
| 246 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,64 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 247 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,28 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 40,04 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,91 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,09 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,82 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,91 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,46 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,37 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 121,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 124,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,21 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 33,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 611,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,06 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 627,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 171,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 18,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,86 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 19,33 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,37 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,19 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,47 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 251 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 48,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 36,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 64,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 112,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-6 (2 buc) |  |  |
|  |  | 8.7. Coloana Cm-7 (1 buc) |  |  |  |
| 252 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 254 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 59,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 60,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 234,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,17 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 240,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 256 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,26 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,30 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-7 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.8. Coloana Cm-8 (1 buc) |  |  |  |
| 258 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,84 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,58 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 78,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 261 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 283,89 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,42 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 290,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 262 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,26 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,30 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 263 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-8 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.9. Coloana Cm-9 (1 buc) |  |  |  |
| 264 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,03 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,30 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,84 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,69 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,58 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,45 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,76 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 76,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 78,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 267 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 341,65 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 350,19 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 95,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 268 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,28 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,95 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,75 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-9 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.10. Coloana Cm-10 (3 buc) |  |  |  |
| 270 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 6,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 33,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,11 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,07 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 69,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 75,90 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,52 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,07 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,73 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,35 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,28 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 272 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 228,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 234,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 995,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 65,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,98 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 020,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 278,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 32,64 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,85 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 34,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,66 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,33 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,61 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 275 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 96,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 72,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 128,64 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 225,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-10 (3 buc) |  |  |
|  |  | 8.11. Coloana Cm-11 (1 buc) |  |  |  |
| 276 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 277 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 278 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 69,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 279 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 196,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,98 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 201,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,97 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 55,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 280 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,28 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,32 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,13 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 281 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 21,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.12. Coloana Cm-12 (1 buc) |  |  |  |
| 282 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,25 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,01 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 2,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,35 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 283 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24,75 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,11 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,75 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,75 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,67 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,12 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,56 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,38 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,70 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 284 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 83,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 85,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 285 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 277,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 284,87 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 286 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,26 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 6,30 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,06 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 287 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-12 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.13. Coloana Cm-13 (1 buc) |  |  |  |
| 288 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 289 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 290 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 59,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 60,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 291 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 231,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,16 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 237,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,89 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 292 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 293 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.14. Coloana Cm-14 (2 buc) |  |  |  |
| 294 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 295 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 296 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 118,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 121,77 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 33,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 297 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 450,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 461,91 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 126,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 298 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,80 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,53 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 17,65 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,34 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,17 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,34 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 299 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 48,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 36,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 64,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 112,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-14 (2 buc) |  |  |
|  |  | 8.15. Coloana Cm-15 (1 buc) |  |  |  |
| 300 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 301 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 302 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 69,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 303 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 272,45 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 279,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,72 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 76,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 304 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 305 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-15 (1 buc) |  |  |
|  |  | 8.16. Coloana Cm-16 (1 buc) |  |  |  |
| 306 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 307 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,09 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 308 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 67,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,27 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 69,49 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,98 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 309 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 186,58 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,93 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 191,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 52,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 310 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,97 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 4,83 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,09 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,37 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 311 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 21,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-16 (1 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloane monolite |  |  |
|  |  | 9. Grinzi monolite |  |  |  |
|  |  | 9.1. Grinzi (cota +3.850) |  |  |  |
| 312 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 68,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 330,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,69 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 72,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,54 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 40,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 313 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 445,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 89,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 445,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 133,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 133,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 13,35 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 22,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 57,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,45 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,45 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 53,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 314 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 010,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 303,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 151,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 404,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 315 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 952,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 185,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,81 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 001,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,52 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 546,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 316 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10 943,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 722,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 11 217,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 109,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3 064,26 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 317 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 255,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 53,68 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 268,48 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 5,16 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,58 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 20,45 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi (cota +3.850) |  |  |
|  |  | 9.2. Grinzi (cota +7.450) |  |  |  |
| 318 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 66,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 322,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,93 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 70,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,27 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 319 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 435,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 435,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 130,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 130,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 13,05 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 21,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,88 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 56,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 52,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 320 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 010,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 303,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 151,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 404,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 321 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 768,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 167,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,07 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 812,36 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,68 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 495,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 322 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10 674,63 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 704,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,37 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 10 941,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 106,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 988,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 323 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 256,93 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 53,96 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 269,88 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 5,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 2,59 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 20,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi (cota +7.450) |  |  |
|  |  | 9.3. Grinzi (cota +11.050) |  |  |  |
| 324 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 65,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 317,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,43 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 69,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 325 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 425,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 425,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,12 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 127,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 127,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 12,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 21,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,62 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 55,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,42 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,42 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 51,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 326 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 010,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 303,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 151,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 404,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 327 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 575,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 244,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 639,42 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 25,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 721,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 328 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8 287,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 547,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,44 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8 495,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 82,88 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 320,63 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 329 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 173,54 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 36,44 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 182,29 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,51 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,75 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 13,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi (cota +11.050) |  |  |
|  |  | 9.4. Grinzi (cota +14.000) |  |  |  |
| 330 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 8,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 8,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,31 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 5,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 331 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 55,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 55,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,65 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,15 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 332 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 250,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 75,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 100,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 333 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 334,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,34 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 343,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 93,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 334 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 047,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,24 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 073,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,47 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 293,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 335 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 45,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,45 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 47,27 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,91 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,45 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi (cota +14.000) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinzi monolite |  |  |
|  |  | 10. Cadru de scara |  |  |  |
|  |  | 10.1. Cadru de scara RM-1 |  |  |  |
| 336 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 337 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,64 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,24 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 338 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 21,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 8,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 339 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 516,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,58 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 529,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 144,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru de scara RM-1 |  |  |
|  |  | 10.2. Cadru de scara RM-2 |  |  |  |
| 340 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,84 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 0,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 341 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,70 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,56 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,05 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 342 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 18,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 7,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 343 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 430,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 441,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,31 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 120,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 344 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 43,52 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 9,14 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 45,71 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,88 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,44 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru de scara RM-2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru de scara |  |  |
|  |  | 11. Planseele |  |  |  |
|  |  | 11.1. Planseul la cota +3.850 |  |  |  |
| 345 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 118,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 572,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,10 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 124,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,23 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 70,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 33,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 346 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 738,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 147,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 738,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,69 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 221,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 221,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 22,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 36,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 18,45 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 95,94 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,74 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,74 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 88,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 14,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 347 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 475,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 442,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 221,25 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 590,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 348 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 512,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 525,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 143,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 349 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15 059,02 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 873,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,18 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 15 435,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 150,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 216,53 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 350 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 30,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 32,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,62 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,31 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 351 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc)) | kg | 54,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 55,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,55 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 352 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc)) | kg | 314,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 321,93 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 87,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +3.850 |  |  |
|  |  | 11.2. Planseul la cota +7.450 |  |  |  |
| 353 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 111,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 542,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,31 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 118,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,27 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 67,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 31,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 354 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 700,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 140,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 700,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,50 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 210,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 210,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 21,00 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 35,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 91,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,70 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,70 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 84,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 14,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 355 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 398,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 419,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 209,70 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 559,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 356 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 486,67 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,95 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 498,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 136,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 357 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14 339,77 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 831,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 14 698,26 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 143,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 015,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 358 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 30,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 6,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 32,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,62 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,31 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 359 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc)) | kg | 56,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 58,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,57 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 360 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Cadru Kr1 (52 buc)) | kg | 326,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,63 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 334,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 91,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +7.450 |  |  |
|  |  | 11.3. Planseul la cota +11.050 |  |  |  |
| 361 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 117,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 568,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,74 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 123,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 70,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 32,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 362 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 733,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 146,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 733,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,67 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 219,90 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 219,90 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 21,99 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 36,65 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 18,32 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 95,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,73 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,73 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 87,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 14,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 363 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 465,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 439,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 219,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 586,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 364 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 513,73 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 526,57 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 143,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 365 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14 946,16 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 866,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,84 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 15 319,81 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 149,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 184,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 366 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,62 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,11 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,25 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 367 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 41,76 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,38 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 43,86 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,84 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,34 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +11.050 |  |  |
|  |  | 11.4. Planseul la cota +14.000 |  |  |  |
| 368 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 11,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 57,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,36 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 12,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,84 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 369 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 74,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 74,50 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,37 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,35 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,23 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,73 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,86 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,69 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,94 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 370 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 149,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 44,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,35 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 59,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 371 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,46 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 44,55 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,43 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,17 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 372 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 376,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 79,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 410,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 385,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +14.000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseele |  |  |
|  |  | 12. Scari |  |  |  |
|  |  | 12.1. Scara interioara Sc-1 |  |  |  |
| 373 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 7,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,33 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 374 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 47,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,35 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 375 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 376 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 283,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 291,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 79,51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 377 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 731,71 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 42,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,20 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 750,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 204,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara interioara Sc-1 |  |  |
|  |  | 12.2. Scara interioara Sc-2 |  |  |  |
| 378 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 6,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 6,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 379 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 47,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 13,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 13,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,35 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,16 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 380 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 90,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 36,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 381 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 232,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,93 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 238,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 382 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 549,67 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 563,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 153,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara interioara Sc-2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 13. Putul liftului |  |  |  |
| 383 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 830,64 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 347,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,31 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,31 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 830,64 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 18,31 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,65 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 27,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 384 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,83 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 11,79 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 14,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,14 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,57 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Putul liftului |  |  |
|  |  | 14. Axele E - F |  |  |  |
|  |  | 14.1. Coloana Cm-17 (2 buc) |  |  |  |
| 385 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 386 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 387 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 96,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,94 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 388 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 170,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 174,68 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,70 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 389 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 21,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-17 (2 buc) |  |  |
|  |  | 14.2. Coloana Cm-18 (2 buc) |  |  |  |
| 390 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,62 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 3,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 391 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 39,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,18 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 392 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 352,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,76 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 361,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 98,73 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 393 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 16,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 21,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloana Cm-18 (2 buc) |  |  |
|  |  | 14.3. Cm-18-a (oglind) (buc.4) |  |  |  |
| 394 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 7,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 7,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,11 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 395 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 72,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 79,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 5,76 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,36 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 396 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 705,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 46,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,53 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 722,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 197,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 397 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 55,48 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,83 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 58,28 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 398 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cm-18-a (oglind) (buc.4) |  |  |
|  |  | 14.4. Cm-19 (buc.4) |  |  |  |
| 399 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 5,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,54 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 5,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,38 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 400 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 56,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,28 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 62,04 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 4,51 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,28 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,69 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,82 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,41 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 8,46 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,77 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 401 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 168,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 172,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,69 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 47,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 402 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 340,85 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,70 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 349,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,41 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 95,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 403 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 24,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 42,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 75,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cm-19 (buc.4) |  |  |
|  |  | 14.5. Placa monolitica a amfiteatrului |  |  |  |
| 404 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 123,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 596,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,35 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 129,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 73,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 34,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 405 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 615,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 123,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 615,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 184,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 184,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 18,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 30,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 79,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,61 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,61 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 73,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 406 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 230,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 369,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 184,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 492,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,61 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 407 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 943,91 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,78 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 967,51 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 264,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 408 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 238,97 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 419,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 7 419,94 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 72,39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 026,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Placa monolitica a amfiteatrului |  |  |
|  |  | 14.6. Grinda Gr-1 (5 buc) |  |  |  |
| 409 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 10,65 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 51,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,79 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 11,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,65 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 410 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 70,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,35 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,10 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 411 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 240,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 72,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 96,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 412 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 324,95 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 333,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 90,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 413 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 714,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 47,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,57 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 732,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 199,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda Gr-1 (5 buc) |  |  |
|  |  | 14.7. Grinda Gr-2 (4 buc) |  |  |  |
| 414 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 13,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 64,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 13,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 415 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 86,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 86,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 25,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 25,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,58 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 4,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,18 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,09 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 416 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 220,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 66,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 88,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 417 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 375,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 35,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 384,58 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 105,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 418 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 326,09 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 87,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,63 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 359,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 371,31 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grinda Gr-2 (4 buc) |  |  |
|  |  | 14.8. Coloanele monolitice ale amfiteatrului |  |  |  |
| 419 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 67,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 14,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 8,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 420 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 154,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 11,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 42,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 42,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 21,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 421 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 686,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 65,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 703,56 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 192,19 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 422 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 606,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,03 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 621,89 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,07 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 169,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 423 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,93 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,66 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,19 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,74 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 424 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 32,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 56,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Coloanele monolitice ale amfiteatrului |  |  |
|  |  | 14.9. Centura monolita la cota 4.000 |  |  |  |
| 425 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 21,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,68 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 22,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 12,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 426 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 150,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 165,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 12,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,75 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 45,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 45,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 22,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,15 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 18,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 427 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 354,78 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,42 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 363,65 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,55 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 99,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 428 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 879,89 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 190,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,40 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 951,89 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 28,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 806,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Centura monolita la cota 4.000 |  |  |
|  |  | 14.10. Centura monolita la cota 7.400 |  |  |  |
| 429 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 17,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,83 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 18,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 430 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 134,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 9,76 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,61 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 36,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 36,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,66 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,05 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 18,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,12 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 431 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 209,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 145,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 264,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 618,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Centura monolita la cota 7.400 |  |  |
|  |  | 14.11. Elemente de acoperire a salii |  |  |  |
| 432 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 10,57 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 369,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,85 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 10 781,40 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 4,76 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 68,70 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 68,70 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 68,70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,69 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,06 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 21,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,76 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 433 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 158,64 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,59 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,59 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 158,64 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,59 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,79 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 434 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF 021) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 10,73 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 69,10 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 83,69 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 41,85 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 5,90 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 20,92 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 435 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 285,40 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 413,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,08 |
|  | 2430226101026 | Grund anticoroziv GF 021 | kg | 38,53 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 14,56 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 42,81 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 142,70 |
|  | 2430126104976 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* | kg | 542,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Elemente de acoperire a salii |  |  |
|  |  | 14.12. Fronton F-1; F-2 |  |  |  |
| 436 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare si utilaje specializate, in vederea obtinerii unei suprafete netede si uniforme, eliminind denivelarile si golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 4,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,84 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 4,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,46 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 437 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 35,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 2,56 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,16 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,96 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,05 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 438 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 276,97 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,11 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 283,89 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 77,55 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 439 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 442,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,21 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 453,28 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 123,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 440 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (M-6, M-7) | kg | 164,32 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 17,25 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 172,60 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,32 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 13,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 441 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,16 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,03 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,25 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,62 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,09 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,31 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fronton F-1; F-2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Axele E - F |  |  |
|  |  | 15. Sarpanta |  |  |  |
| 442 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 12,17 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 263,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,33 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,95 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,73 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 10,10 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 87,62 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 53,30 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 41,13 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 23,85 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 462,46 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,83 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 5,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 443 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 40,09 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 811,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90,20 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 300,68 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,40 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 37,28 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 4,81 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 136,31 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 120,67 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 103,43 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 120,27 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 58,13 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 6,01 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 13,23 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 9,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 444 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 52,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 44,41 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 12,02 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 88,83 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 350,07 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,63 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 52,25 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,26 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 3,13 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sarpanta |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.15. – Construcție capitală

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm) | m3 | 452,19 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 700,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 358,13 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 453,09 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 46,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,69 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,23 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 229,30 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 198,96 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 18,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm) | m3 | 47,43 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 178,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,56 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 47,52 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 4,84 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 1 644,87 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,81 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,02 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 233,83 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 20,87 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3 | 206,79 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 777,53 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,78 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 207,20 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 21,09 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 7 171,48 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 19,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,52 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,10 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 1 019,47 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 90,99 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 8,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m) | m2 | 69,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 52,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,76 |
|  | 20301129511501 | panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m | m2 | 69,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 276,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,86 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 41,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Termoizolarea planseului cota 11.200 |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Membrana antivapori sd 100 | m2 | 743,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,88 |
|  | 2682132601626011 | Membrana antivapori sd 100 | m2 | 803,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF10H | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 743,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 52,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,20 |
|  | 2521302602904100150 | Placi vata minerala gr. 150 mm | m2 | 758,86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant - pelicula | m2 | 743,98 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,88 |
|  | 2682132601626012 | Strat hidroizolant - pelicula | m2 | 803,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 743,98 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 346,32 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 29,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,89 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 20,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Termoizolarea planseului cota 11.200 |  |  |
|  |  | 4. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 4.1. Acoperis plat |  |  |  |
| 9 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 82,51 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,65 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 89,11 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 15,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 25,28 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 16,33 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 82,51 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,41 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100) | kg | 165,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 166,65 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 82,51 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,30 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 24,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 82,51 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 37,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,98 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 99,63 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 99,63 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 51,98 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 16,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis plat |  |  |
|  |  | 4.2. Acoperis in pante |  |  |  |
| 15 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 11,36 m3) | m2 | 935,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 210,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,45 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 11,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 112,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,66 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,61 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,31 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 76,11 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,14 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,36 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,68 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 11,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,84 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 22,27 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 935,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 187,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,75 |
|  | 26821326004651 | Folie anticondens | m2 | 1 107,51 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 11 556,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, RAL 7016 (antracit)) | m2 | 935,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 028,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,50 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 1 129,01 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 589,05 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 4 908,75 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 4 908,75 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 319,07 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 98,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CE06A | Tabla perforata pentru finisarea stresinii | m2 | 68,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 74,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,80 |
|  | 27104036420002 | Tabla perforata pentru finisarea stresinii | m2 | 82,11 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 357,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 357,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 23,21 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 7,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CK26B | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 160,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 51,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,80 |
|  | 27431235490261 | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 160,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 640,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 83,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,64 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 83,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 332,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CK26B | Sort de endova, cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 12,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 |
|  | 27431235490264 | Sort de endova, cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 12,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 48,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CK26B | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) (35 buc) | m | 106,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,48 |
|  | 27431235490264 | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) | buc | 30,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 424,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK26B | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (53 buc) | m | 106,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,48 |
|  | 27431235490265 | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm | m | 106,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 424,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK26B | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 37,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,98 |
|  | 27431235490263 | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 37,20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 148,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CK01A | Fereastra de acces pe acoperis (tip mansarda) 0.78x1.4m (F-7, 9 buc) | m2 | 9,83 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,39 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,21 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,97 |
|  | 20301129380001 | Fereastra de acces pe acoperis (tip mansarda) 0.7x1.4m | buc | 9,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (gura pentru ventilarea spatiului podului d150 mm, inalt 500 mm Gri RAL 7024) | buc | 9,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,43 |
|  | 27104036424191 | Aerator | buc | 9,36 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,84 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 4,68 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 10,30 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,06 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,06 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis in pante |  |  |
|  |  | 4.3. Acoperisul (axele E-F) |  |  |  |
| 29 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. | m2 | 595,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 714,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 178,50 |
|  | 2811236304903150 | Panouri "Sandwich" -150 mm | m2 | 619,04 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 1 565,80 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 1 820,70 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 1 820,70 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 109,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul (axele E-F) |  |  |
|  |  | 4.4. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 160,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 48,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 173,04 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 32,96 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 230,72 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 32,96 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 16,48 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 32,96 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 648,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) | m | 219,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 76,65 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 234,55 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 111,69 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 55,84 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 55,84 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 111,69 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 55,84 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 55,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 5. Canale de ventilare (pl.40) |  |  |  |
| 32 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv ((Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 11,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,90 |
|  | 27321036460701 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 bmin= 0.5 mm | m2 | 12,21 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 38,50 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 30,80 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 30,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CE30C | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 65,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,26 |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 68,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 21,70 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,47 |
|  | 268216261137150 | Placi vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 22,13 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,25 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0,43 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CE17A | Pelicula | m2 | 21,70 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 268213260046512 | Pelicula | m2 | 25,70 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 268,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CE30C | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 65,20 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,26 |
|  | 202013292052710 | Placi tip OSB-3 de 10 mm grosime | m2 | 68,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 5,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 32,05 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,17 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK18C | Profil zincat d=50 mm | m | 52,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,65 |
|  | 27431235490251 | Profil zincat d=50 mm | m | 55,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,31 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 315,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale de ventilare (pl.40) |  |  |
|  |  | 6. Ferestre (profil aluminiu 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |  |
| 39 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, 1800*2500), inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 103,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 79,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,28 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 103,50 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 48,64 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 17,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 414,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 82,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-2, 900*2500) inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 4,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 4,50 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,17 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,11 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-3, 1800*2100) inclusiv plasele antiinsecte inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 177,66 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 136,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,21 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 177,66 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 83,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 29,31 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 710,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 71,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 142,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-4, 900*2100) inclusiv plasele antiinsecte inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 7,56 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 7,56 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,33 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,87 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 45,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,54 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-5, 3400*2100) inclusiv plasele antiinsecte inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 14,28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,14 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 14,28 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,71 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,36 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 57,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-6, 800*2950) inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 2,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,66 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,58 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ub-1, 1000*2950) inclusiv plasele antiinsecte | m2 | 8,85 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,71 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 8,85 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,16 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,46 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 35,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,54 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm) | m | 140,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 39,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,20 |
|  | 2521106718392300 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=300 mm) | m | 142,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 571,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 95,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
|  | 27431235490265200 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 200 mm | m | 95,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 380,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250 mm) | m | 50,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 27431235490265250 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 250 mm | m | 50,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 200,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (Tabla de aluminiu vopsit (Antracit) D=250mm pentru captusire laterala si partea de sus a ferestrelor cu fatada ventilata) | m | 140,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 44,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,20 |
|  | 27431235490265250 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 250 mm | m | 140,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 560,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profil aluminiu 60 mm, termopan dublu 24 mm) |  |  |
|  |  | 7. Vitralii (profil aluminiu 70 mm) |  |  |  |
| 50 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 6000*3350) | m2 | 20,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,01 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 21,11 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,20 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 2,41 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,04 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 3300*3350, cu usa singulara) | m2 | 11,06 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 11,61 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,11 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,33 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,87 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Vitralii (profil aluminiu 70 mm) |  |  |
|  |  | 8. Usi |  |  |  |
| 52 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1, U-2 din MDF ) | m2 | 122,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 179,93 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,60 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF | m2 | 122,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,40 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 55,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi din lemn | m | 661,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 52,88 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 694,05 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,91 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 99,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 51,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 123,42 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 51,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 306,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, U-8, U-9 usi metalice cu sticla) | m2 | 54,70 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 204,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,62 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,39 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,77 |
|  | 28121063060002 | Usi metalice (cu sticla) | m2 | 54,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,77 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 7,38 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 74,39 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,35 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 41,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-7 usi metalice cu sticla) | m2 | 3,02 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,21 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,57 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,82 |
|  | 28121063060002 | Usi metalice (cu sticla) | m2 | 3,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,85 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,23 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,51 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, usa metalica termoizolata) | m2 | 3,78 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,51 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,72 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,02 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice termoizolata | m2 | 3,78 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,06 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,53 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,29 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,89 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5,6 ) | m2 | 32,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 23,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,59 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 32,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 129,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,20 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,67 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,44 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 32,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, usa metalica oarba) | m2 | 4,70 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 17,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,89 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,27 |
|  | 281210630600021 | Usi metalice (oarba) | m2 | 4,70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,27 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,39 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,35 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |
|  |  | 9.1. Tip P-1 |  |  |  |
| 60 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 40,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,71 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 46,13 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,01 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,42 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 16,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 401,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 320,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,11 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 41,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,24 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,11 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -401,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -8,02 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -8,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 541,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,71 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 546,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 162,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 401,10 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 28,08 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,06 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 413,21 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 401,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,02 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 433,19 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 401,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 401,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 240,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,11 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 13,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 401,10 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 80,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,04 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 4,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,41 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 541,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,71 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 546,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 162,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 401,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,03 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 60,16 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 401,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,11 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 401,10 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 425,37 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 12,15 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 243,07 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 32,41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 202,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,61 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 81,02 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 9,72 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 405,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-1 |  |  |
|  |  | 9.2. Tip P-2 |  |  |  |
| 71 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 50,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 50,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 58,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,06 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 10,62 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 21,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 505,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 404,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,57 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 51,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,69 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,57 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -505,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -10,11 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -10,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 682,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,41 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 689,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 204,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 505,66 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 35,40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 25,28 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 520,93 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 505,66 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,11 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 546,11 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 505,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 505,66 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 303,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,57 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 16,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,17 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 505,66 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 101,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,23 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,56 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 682,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 17,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,41 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 689,47 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,41 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,83 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 204,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 505,66 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 137,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,42 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 520,83 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 047,92 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 151,70 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10 113,20 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 455,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,75 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 455,04 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 182,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,50 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 47,78 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 167,23 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 866,75 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 47,78 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 136,51 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 22,75 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-2 |  |  |
|  |  | 9.3. Tip P-3 |  |  |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 3,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,62 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,37 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,77 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 36,57 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,66 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 3,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,21 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,66 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -36,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,73 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | -0,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 49,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 49,89 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 86 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 36,57 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,83 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 37,67 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 36,57 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,73 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 39,50 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 36,57 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 36,57 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,66 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 36,57 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,46 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 49,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 49,89 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,49 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 36,57 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,85 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 80,45 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 109,71 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 21,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 36,57 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 82,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,14 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 37,67 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 148,11 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,97 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 731,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 32,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 32,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 13,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,29 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 3,45 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 12,09 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 207,27 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 3,45 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 9,87 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-3 |  |  |
|  |  | 9.4. Tip P-4 |  |  |  |
| 94 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 91,78 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 147,77 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 95,45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 25,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 917,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 550,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 91,78 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 30,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,53 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 11,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 917,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 183,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,71 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 10,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,51 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 1 239,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 251,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,20 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,39 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 371,70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 917,77 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,53 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 137,67 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 45,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 917,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 91,78 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 917,77 |
|  | 252311671634510 | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm | m2 | 973,30 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 27,81 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 556,17 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 74,16 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 463,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,39 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 185,39 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 22,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,56 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 926,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-4 |  |  |
|  |  | 9.5. Tip P-5 |  |  |  |
| 100 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 67,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 108,27 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 69,94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 672,52 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 403,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,25 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 22,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 672,52 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 134,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,90 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 7,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 907,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,54 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 916,98 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,54 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 272,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 672,52 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 513,17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 168,13 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 692,70 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 723,71 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 201,76 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 13 450,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 605,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30,26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 605,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 242,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,53 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 63,56 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 222,45 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 813,39 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 63,56 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 181,59 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 30,27 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-5 |  |  |
|  |  | 9.6. Tip P-6 |  |  |  |
| 106 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 100mm | m3 | 9,28 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,94 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 9,65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 92,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 55,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,28 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 3,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,78 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 92,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,71 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,56 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 125,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 126,49 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 37,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 92,77 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,84 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 204,09 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 278,31 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 55,66 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 92,77 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 208,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,19 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 95,55 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 375,72 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,83 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 855,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 83,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,17 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 83,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 33,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,35 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 8,77 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 30,69 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 526,05 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8,77 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 25,05 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,17 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-6 |  |  |
|  |  | 9.7. Tip P-7 (Loggii, terase) |  |  |  |
| 113 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 47,82 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,35 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,39 |
|  | 2670112204002100 | Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 49,26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 114 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 47,82 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 268213260162601 | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, | m2 | 51,65 |
|  | 41654154165416541 | banda adeziva protectie termica | m | 47,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 47,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,78 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,43 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 47,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,91 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 64,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 65,21 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,65 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 19,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 47,82 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,65 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 105,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 143,46 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 28,69 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 47,82 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 107,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,96 |
|  | 266111280070022 | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm | m2 | 49,25 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 193,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,35 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 956,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 43,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 43,10 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 17,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,31 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 4,53 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15,84 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 271,53 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,53 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 12,93 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,16 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-7 (Loggii, terase) |  |  |
|  |  | 9.8. Tip P-8 |  |  |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 393,19 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 235,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,32 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 12,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,80 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -393,19 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -78,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -15,73 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -4,33 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2,36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -1,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 393,19 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 884,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,30 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 404,99 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 592,42 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 117,96 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7 863,80 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 353,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17,69 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 353,90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 141,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,39 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 37,16 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 130,06 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 229,57 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 37,16 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 106,17 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 17,70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-8 |  |  |
|  |  | 9.9. Tip P-9 (scari exterioare, rampe) |  |  |  |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 36,45 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -36,45 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -7,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -1,46 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 36,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,26 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 37,00 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 156,74 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,29 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip P-9 (scari exterioare, rampe) |  |  |
|  |  | 9.10. Scari interioare (pl.40) |  |  |  |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 69,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,90 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -69,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -13,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,76 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -0,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,41 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 69,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 165,19 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 70,03 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 296,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,80 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,80 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari interioare (pl.40) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseala |  |  |
|  |  | 10. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |
|  |  | 10.1. Tip T-1 |  |  |  |
| 131 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600, rezistente la foc) | m2 | 2 101,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 315,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4 308,44 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 2 206,76 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 8 406,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 31,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-1 |  |  |
|  |  | 10.2. Tip T-2 |  |  |  |
| 132 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x1200, rezistente la foc) | m2 | 472,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,88 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 968,62 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 496,12 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 890,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-2 |  |  |
|  |  | 10.3. Tip T-3 |  |  |  |
| 133 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 359,64 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 50,35 |
|  | 24302261010101 | Grund ''Betonocontact'' | kg | 149,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 359,64 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 550,25 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 567,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,44 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 28,41 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 359,64 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 71,93 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 395,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 53,95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 359,64 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 161,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,96 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 379,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 359,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,79 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 53,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 359,64 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 197,80 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 143,86 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 21,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 179,82 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip T-3 |  |  |
|  |  | 10.4. T-4 (Loggii) |  |  |  |
| 139 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=150mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=2*50mm (total 100mm.) | m2 | 33,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 171,64 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 32,54 |
|  | 252130260290050 | Placi termoizolante vata minerala -50 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 68,39 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 36,52 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 249,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,26 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,58 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 22,34 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,26 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 1,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total T-4 (Loggii) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | 11. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |
|  |  | 11.1. Tip 1 |  |  |  |
| 140 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5 475,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5 475,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 095,00 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 114,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 35,59 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 27,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5 475,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 164,25 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 821,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 273,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 5 475,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6 679,50 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 39 091,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 432,52 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 87,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5 475,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 095,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 6 022,50 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 821,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5 475,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2 463,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 547,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5 775,58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5 475,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 164,25 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 821,25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 273,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5 475,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3 011,25 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2 190,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 328,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2 737,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 273,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 11.2. Tip 2 |  |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 407,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,21 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 61,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 407,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 407,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,40 |
|  | 2664102103001100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 8,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,65 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 407,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,21 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 61,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 407,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 728,53 |
|  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) | m2 | 419,29 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1 027,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 226,09 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 221,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,66 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | 12. Finisarea exterioara |  |  |  |
|  |  | 12.1. Soclu |  |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 163,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,91 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 24,56 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 163,73 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,27 |
|  | 2682132601626021 | Membrana cranponata | m2 | 176,83 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 163,73 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 26,20 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 165,37 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 654,92 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 309,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 163,73 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,91 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24,56 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi de ceramogranit pentru fatade - Antracit d=10mm) | m2 | 163,73 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 474,82 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 168,67 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 727,62 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 71,11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,14 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,80 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 11,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | 12.2. Fatada ventilata |  |  |  |
| 156 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7035 (Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=250mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 1 033,99 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5 345,73 |
|  | 267011220215212 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7035(Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 1 013,31 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 1 065,01 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 137,39 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7 754,93 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 381,85 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 49,32 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 695,88 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 7,96 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 54,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 157 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=150mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 410,01 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2 119,75 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 401,81 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 422,31 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 451,01 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 3 075,07 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,33 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 151,42 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 19,56 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 275,94 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 3,16 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 21,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7035 (Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=150mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 80,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 413,60 |
|  | 267011220215212 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7035(Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 78,40 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 82,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 88,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 600,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,54 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 3,82 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 53,84 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,62 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 4,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=400mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 11,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,37 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7016 (Antracit) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 11,63 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 12,23 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 13,06 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 89,02 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,38 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,57 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,99 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,09 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,63 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CL55A | Montarea sistemului de Fatada ventilata cu placi Fibrociment /tip EQUITONE RAL7035 (Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ D=250mm (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 8,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 43,95 |
|  | 267011220215212 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE RAL7035(Gri) d=8mm, g=14,9 kg/m2/ | m2 | 8,33 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 8,76 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9,35 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 63,75 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,14 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,41 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,72 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,07 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 700,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 275,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,17 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,51 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,10 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 7 650,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fatada ventilata |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 13. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 13.1. Balustrade (pl.40) |  |  |  |
| 162 | CH06A | B1, Balustrada din profile din otel inoxidabil (H=1200 mm) | m | 44,12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39,71 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel INOX h1200 mm | m | 44,12 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,41 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,88 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,10 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CH06A | B2, Balustrada din profile din otel inoxidabil pentru PML (H=900 mm) | m | 1,92 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,73 |
|  | 28121063057142 | Balustrada din otel INOX h1000 mm | m | 1,92 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,19 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,34 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,05 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 164 | CM04A | Balustrada din inox cu sticla triplex .(h=1200 mm) | m2 | 32,03 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 40,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,80 |
|  | 2611112500400 | Balustrada din sticla triplex d=10mm.(h=1200 mm) | m2 | 34,27 |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 35,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrade (pl.40) |  |  |
|  |  | 13.2. Pereul (b=1,5 m) |  |  |  |
| 165 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,06 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 39,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,53 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 45,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,99 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 16,77 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 199,63 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,99 |
|  | 268213260162602 | Pelicula 200mkm | m2 | 215,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 618,85 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,09 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 625,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,09 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 185,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3 | 19,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 79,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,98 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 20,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 11,98 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,99 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereul (b=1,5 m) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |