| CAIET DE SARCINI NR.2 |  |
| --- | --- |
| - Cerințele generale obligatorii |  |
|  | Prestarea serviciilor va fi efectuată de către specialiști atestați în domeniul corespunzător, dovadă fiind prezentarea certificatelor de atestare profesională în domeniul instalațiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. |
|  | Să asigure calitatea serviciilor prestate |
|  | Întocmirea rapoartelor tehnice la prestarea serviciilor de mentenanță în cazuri de înlăturare a defecțiunilor sau la constatarea defecțiunilor tehnice |
|  | Să asigure funcționarea tuturor sistemelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător |
|  | Preîntâmpinarea și informarea Beneficiarului de eventualele defecțiuni sau a breșelor în sisteme care pot parveni pe parcursul exploatării |
|  | Să respecte normele de protecție a muncii și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor |
|  | Să respecte cerințele de securitate fizică și de acces control în încăperile Beneficiarului |
|  | Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora, în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente |
|  | Să acorde asistența tehnică necesară pentru îmbunătățirea regimului de funcționare a sistemelor, precum și reducerea cheltuielilor la exploatare |
|  | Recepționarea deranjamentelor, incidentelor, solicitărilor prin telefon 24/7 |
|  | Înlăturarea deranjamentelor și reparația echipamentelor se vor acorda 24/7 |
|  | Să intervină operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada de mentenanță planificată |
|  | Înlăturarea defecțiunilor tehnice timp de 24 ore, 24/7. |
|  | Asigurarea cu materialele consumabile recomandate de producător pentru serviciile de mentenanță planificate |
|  | Să asigure respectarea Normativului în construcție NCM E.03.03:2018 privind siguranța la incendii și legislația Republicii Moldova în domeniul apărării împotriva incendiilor. |

| - Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiare din cadrul încăperilor I.P. STISC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Compartimentul | Conținutul lucrărilor | Frecvența |  |  |
|  |  |  | lunară | trimestrială | anuală |
|  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea prezenței erorilor pe panoul de comandă | * |  |  |
|  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă | * |  |  |
|  | Monitorizarea | Verificarea statutului | * |  |  |
|  |  | Verificarea sistemelor de notificare | * |  |  |
|  |  | Testarea regimului de notificare, vizualizare, alertare, etc |  | * |  |
|  |  | Verificarea evenimetelor înregistrate în sistemul de monitozare Orion Pro. | * |  |  |
|  |  | Actualizarea versiunii de software Orion Pro (la necesitate) |  |  | * |
|  | Examinarea vizuală | Verificarea conexiunilor electrice ale componentelor şi ansamblurilor |  | * |  |
|  |  | Verificarea panoului de comandă |  | * |  |
|  |  | Verificarea butoanelor, declanșare manuală, stopare. |  | * |  |
|  |  | Verificarea detectoarelor automate de incendiu. | * |  |  |
|  | Măsurarea parametrilor sursei de alimentare | Intrare: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  |  | Ieșire: tensiunea, frecvența, curentul |  | * |  |
|  | Testarea | Simularea situației de incendiu prin acționarea minim un detector automat de incendiu sau un declanșator manual de alarmare în fiecare zonă de protecție |  | * |  |
|  |  | Sistemelor de alarmă, sonor, vizual |  | * |  |
|  |  | Zonelor de detecție |  | * |  |
|  | Profilaxia | Curățarea detectoarelor automate de incendiu |  |  | * |
|  | Acumulator | Verificarea funcționării acumulatorului |  | * |  |
|  |  | Măsurarea parametrilor: tensiune, curent, timp de rezervă |  | * |  |
|  |  | Regim de descărcare și încărcare |  | * |  |
|  |  | Schimbarea acumulatorului (la necesitate) |  |  | * |
|  | Marcaje informative | Restabilirea marcajelor defecte uzate |  |  | * |
|  |  | Identificarea lipsei marcajelor strict necesare |  |  | * |
|  | Raport tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandărilor, concluziilor |  | * |  |