| Reabilitarea termica si reparatia interioara a cladirii gradinitei de copii pe terenul cu nr. cad. 7845110.046.02 situat in s. Rublenita. com. Rublenita, r. Soroca | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RIAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  |  | 28,2000 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,3630 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,3000 |  |
| 2 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 7,4000 |  |
|  |  |  | 26221024380001 |  |  |  | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,1208 |  |
| 3 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 6,6000 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 4 |  |  | IC38B |  |  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 2913124503152201 |  |  |  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0360 |  |
| 5 |  |  | IC38B |  |  | Robinet cu sfera PPR D 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 29131245031501 |  |  |  | Robinet cu sfera PPR D 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,1800 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Teu PPR, D=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 28753222 |  |  |  | Teu PPR, D=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Teu redus PPR, D=25x20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 287525574110102 |  |  |  | Teu redus PPR, D=25x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Reductie PPR,, D=25x20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 2875275554110102 |  |  |  | Reductie PPR,, D=25x20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Cot PPR, D=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 287527499110102 |  |  |  | Cot PPR, D=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 18,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Cot PPR, D=20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 442875274110102 |  |  |  | Cot PPR, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Mufa PPR, D=25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,0000 |  |
|  |  |  | 287890005274110102 |  |  |  | Mufa PPR, D=25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 22,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Mufa PPR, D=20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 34112875274110102 |  |  |  | Mufa PPR, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 13 |  |  | SA14C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 21,7800 |  |
|  |  |  | 12222521216717050 |  |  |  | Teava PPR, D=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 67,3200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,3200 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,3960 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 1,4454 |  |
| 14 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) - de exclus fitinguri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,5800 |  |
|  |  |  | 2521216443717050 |  |  |  | Teava PPR, D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 18,3600 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 0,3708 |  |
| 15 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 13,4400 |  |
| 16 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 27,7200 |  |
|  |  |  | 33233320517443335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 71,3790 |  |
| 17 |  |  | RpIF09B |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 7,5600 |  |
|  |  |  | 3323333320517443335223 |  |  |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 19,4670 |  |
| 18 |  |  | IC43B |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 2,3500 |  |
|  |  |  | 25212167010002 |  |  |  | Teava din otel d100 mm |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1235 |  |  | 0,6175 |  |
|  |  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | 2710602000092 |  |  |  | Armaturi |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,1100 |  |
| 19 |  |  | SA38B |  |  | Brida pentru fixarea PP-R D 20 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 287527423 |  |  |  | Brida pentru fixarea PP-R D 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0450 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,0000 |  |
| 20 |  |  | SA38C |  |  | Brida pentru fixarea PP-R D 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,6500 |  |
|  |  |  | 28752743333 |  |  |  | Brida pentru fixarea PP-R D 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1650 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 2523126721152 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0200 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,0071 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0202 |  |
| 22 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | 2523156712112 |  |  |  | Ramificatie egala PVC, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,1500 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,4858 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,2337 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,2214 |  |
| 23 |  |  | SB06B |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,6000 |  |
|  |  |  | 2523156712113 |  |  |  | Ramificatie egala PVC, D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,1600 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,1123 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0458 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0832 |  |
| 24 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2523156333712112 |  |  |  | Ramificatie de colt PVC, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0500 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,1619 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,0779 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,0738 |  |
| 25 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | 2523156712997 |  |  |  | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,1000 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,3239 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,1558 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,1476 |  |
| 26 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | 2523156712115 |  |  |  | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,1250 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,4049 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,1947 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,1845 |  |
| 27 |  |  | SB06B |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 252315671998 |  |  |  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,4000 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,2808 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,1144 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2080 |  |
| 28 |  |  | SB27A |  |  | Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5600 |  |  | 0,5600 |  |
|  |  |  | 3320634625550 |  |  |  | Piesa capat pentru coloana ventilare, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  |  | 0,1650 |  |
|  |  |  | 2874125884803 |  |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  |  | kg |  |  | 0,0052 |  |  | 0,0052 |  |
| 29 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 2523156712996 |  |  |  | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0500 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,1619 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,0779 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,0738 |  |
| 30 |  |  | SB06D |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 3,8500 |  |
|  |  |  | 2523156712995 |  |  |  | Manson PVC, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,1750 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  |  | 0,5668 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  |  | 0,2726 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,2583 |  |
| 31 |  |  | SB06B |  |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | 252315671995 |  |  |  | Manson PVC, D=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,2400 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |  | 0,1685 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,0686 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1248 |  |
| 32 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 6,7200 |  |
|  |  |  | 252121672016052 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 21,6300 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,3150 |  |
| 33 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,8500 |  |
|  |  |  | 25212167201608 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 24,1020 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0936 |  |
| 34 |  |  | SA38I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | 2875274204041 |  |  |  | Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 35 |  |  | SA33G |  |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2522103304840 |  |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  |  |  | m |  |  | 0,3000 |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,1290 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,0270 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,0660 |  |
| 36 |  |  | SA04I |  |  | Tub de protectie din otel D=200 mmx3 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 1,1000 |  |
|  |  |  | 272214440330360200 |  |  |  | Tub de protectie din otel D=200 mmx3 mm, L=0,5 m |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 0,5101 |  |
|  |  |  | 2721204123100 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | SC02A adoptat |  |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 3,7000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Pret de piata |  |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 144423553216 |  |  |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |