DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor destinate amplasării PAMU Lozova, r-nul Strășeni și construcția garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autospeciale PAMU Lozova, inclusiv amenajarea teritoriului

| Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor destinate amplasării PAMU Lozova, r-nul Strășeni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

CBA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Centura antiseismica de la acoperis cota 3.800 |  |  |
| 1 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi | m2 | 38,34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,67 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,34 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,92 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,96 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,98 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,04 |
| 2 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 89,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 91,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 25,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
| 3 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 235,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,18 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 241,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,36 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 66,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,24 |
| 4 | CA04B | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 6,23 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 30,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,80 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 1 925,07 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,75 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 4,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,12 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,36 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,74 |
|  |  | 2. Buloane de ancorare 62 buc x 450mm + 62 buc cu filet x 800mm |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton buloane de ancorare | kg | 68,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,69 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,69 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,69 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 68,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,55 |
|  |  | 3. Constructia buiandrugi 1400x150x200 x 9buc |  |  |
| 6 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 6,30 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2010102904030cofraj | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,01 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,19 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,77 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,83 |
|  | 2010102904420cof | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,01 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
| 7 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,19 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,07 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
| 8 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 45,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,53 |
| 9 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 117,42 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,29 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | 4. Consolidare gol pentru fereastra |  |  |
| 10 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,40 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - cornier L125mm | kg | 114,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,15 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,15 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 114,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,57 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,92 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - banda b=8mm, pas 300 | kg | 10,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,10 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,10 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,20 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,08 |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - bulon M16 - 2buc x 600mm | kg | 1,90 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 2,00 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,02 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  |  | 5. Carcasa din lemn la acoperisul |  |  |
| 14 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,69 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 80,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,89 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,59 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,22 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 3,06 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 26,57 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 16,16 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 12,47 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 7,23 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 140,22 |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,55 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,62 |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,31 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 107,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,95 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 39,82 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,05 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 4,94 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,64 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 18,05 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 15,98 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 13,70 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 15,93 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,70 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,80 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,75 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,22 |
| 16 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,43 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,43 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |

Deviz-oferta  № 2-1-2

SA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari interiori |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - Pereti dispartitori | m3 | 21,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,59 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,73 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,91 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 6,91 |
| 2 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - Pereti portanti blocuri mici b=380mm | m3 | 1,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,58 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,58 |
| 3 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - Parapet perimetrial de acoperis blocuri mici b=380mm, h=400mm | m3 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,80 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,20 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 3,20 |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida - canale de ventilare b=120mm | m3 | 3,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,43 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,29 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,15 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 1,15 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 50,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,58 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,58 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 412,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 20,64 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,13 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 158,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,92 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,58 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 158,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 36,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,43 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,75 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci - sapa din mortar de ciment | m2 | 158,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 23,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,92 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : corpuri de iluminat, intrerupatoare, prize | buc | 47,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,82 |
|  |  | 1.2. Demolari exteriori |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 231,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,55 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,31 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu | m2 | 87,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,37 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,87 |
| 13 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - scara de acces - praguri piatra+placa beton | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | 1.3. Demolari - lucrari structurale |  |  |
| 14 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 362,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 130,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 130,54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,25 |
| 15 | RpCH32E | Desfacerea carcasei din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul | m3 | 11,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,19 |
| 16 | RpCH32E | Desfacerea elementelor de acoperis - frontoane din lemn | m3 | 1,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,79 |
| 17 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 62,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,62 |
| 18 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate - perimetral la soclu pentru hidroizolare b=1.0m, h=0.8m, L= 49.8m | m3 | 39,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 97,61 |
| 19 | RpIzB60C | Desfacerea termoizolantului din cerdac executate cu slac deteriorat cu h= 50mm | m2 | 162,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 348,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,14 |
|  |  | 1.4. Consolidari-umpluturi |  |  |
| 20 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m b=150mm | m3 | 20,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 77,46 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,32 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 20,64 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 714,41 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,35 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,01 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 101,56 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 9,06 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,82 |
| 21 | CD55A | Zidarie din blocuri mici de calcar (cotilet) la pereti sau goluri cu inaltimea pina la 4 m, b=390mm | m3 | 1,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,69 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,99 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,30 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,08 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,11 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,41 |
|  |  | 1.5. Elemente de timplarie |  |  |
| 22 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor cu clapeta de ventilare F1 2.15*1.5 | m2 | 35,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,77 |
|  | 2030112938151 | Ferestre din mase plastice | m2 | 35,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 106,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,84 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,35 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 24,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,71 |
| 23 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor cu clapeta de ventilare F2 1.45*0.5 | m2 | 2,90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2030112938151 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,70 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,48 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,36 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor cu clapeta de ventilare F3 2.05*0.9 | m2 | 4,50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 2030112938151 | Ferestre din mase plastice | m2 | 4,50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,50 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,74 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,55 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 25 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,15*0,95m cu Finisare exterior, interior cu MDF, MINER MASIV , YALA,Unghiul de deschidere (180°) ,Vizor panoramic, Unghi de observare 180 ° | m2 | 2,05 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,82 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,39 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,55 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 2,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,57 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,29 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,87 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,02 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
| 26 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 2,15*0,95 | m2 | 2,05 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 203011293915 1 | Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) | m2 | 2,05 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,13 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,40 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 3 Chei min ) cu Opritor usa bronz antic U2 0,8*2,1 9 buc | m2 | 12,10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,97 |
|  | 273232326 | Opritor de usa | buc | 3,00 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 12,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 48,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,05 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,12 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,26 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
| 28 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil PVC si fereastra cu geam termopan LOWE, U-1 1650x2850(h) - 2buc+dovodcik 2buc | m2 | 9,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,94 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,17 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,81 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,64 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 21,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 21,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 129,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 21,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,73 |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 21,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 86,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | 1.6. Pardosele 160.40m2 |  |  |
| 31 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila b=50mm | 100m2 | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,90 |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 50mm | m3 | 8,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,80 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,42 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 80mm | m3 | 12,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,71 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 14,77 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,28 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,70 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,39 |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Beton marfa clasa C10/8 B10;12,5/M150 | m2 | 160,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 128,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,04 |
|  | 2663102100901 | Beton marfa clasa C10/8 B10;12,5/M150 | m3 | 16,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,29 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,96 |
| 34 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2cmBeton marfa clasa C10/8 B10;12,5/M150 | m2 | 160,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,04 |
|  | 2663102100901 | Beton marfa clasa C10/8 B10;12,5/M150 | m3 | 3,27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,53 |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x3 | kg | 119,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 120,19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,70 |
| 36 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli pe suprafete orizontale , cu mastic de bitum aplicat cu peria | m2 | 160,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,42 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 272,68 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 54,54 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,10 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 181,25 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,09 |
| 37 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 160,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 105,54 |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4 860,12 |
|  | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 40,50 |
|  | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 6,48 |
|  | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 113,40 |
|  | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 24,30 |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 1,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,49 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,81 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,21 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,48 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,20 |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 7,54 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 160,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 96,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 085,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,92 |
| 39 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr. 15mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 160,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 360,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,10 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 165,21 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 649,62 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 48,12 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 208,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,92 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 160,30 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 64,12 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 171,68 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 58,91 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 009,89 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 16,83 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 48,09 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 8,02 |
|  |  | 1.7. Pereti |  |  |
| 41 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 371,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 371,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74,34 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 936,43 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 223,02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,74 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,86 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 371,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 453,47 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 653,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,49 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,36 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,95 |
| 43 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu (ferestre-Usi) | m | 100,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,00 |
|  | 2743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 105,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,50 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 600,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 371,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,15 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 55,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,59 |
| 45 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil b=1.06m , gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2) | m2 | 371,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 223,02 |
|  | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent | m2 | 408,87 |
|  | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 5,31 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 37,17 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 185,85 |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 167,26 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 371,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 204,44 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 148,68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,30 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 185,85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |
| 47 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,56 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 21,84 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,18 |
| 48 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), | m2 | 136,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 225,06 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 140,52 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 509,73 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 64,75 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 755,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,64 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,36 |
|  |  | 1.8. Tavane 156,4m2 |  |  |
| 49 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 143,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 293,56 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 572,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 150,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,15 |
| 50 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 13,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,18 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,95 |
|  | 25211067183910 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice 250mm | m2 | 13,89 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 3,97 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,65 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,40 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 9,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 51 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,00 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,05 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,12 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 26,25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,62 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,05 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,38 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,15 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,10 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,05 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,15 |
|  |  | 1.9. Diverse |  |  |
| 52 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,69 |
| 53 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 22,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,94 |
| 54 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 22,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,13 |
| 55 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 153,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 122,40 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,06 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,29 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 2 295,00 |
|  |  | 2. Lucrari reparatii exterioare |  |  |
|  |  | 2.1. Fatada- pereti |  |  |
| 56 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 | 183,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 346,99 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 76,66 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 740,94 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 926,17 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 198,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 203,76 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 138,93 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 481,87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,62 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 5,50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,85 |
| 57 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b-150mm - 78.8 ml | m2 | 11,82 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,25 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 47,75 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 59,69 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 12,77 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 15,16 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 95,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,55 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 195,22 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 23,43 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 81,02 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,76 |
| 59 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Color) | m2 | 195,22 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 238,17 |
|  | 26531021008311 | Tink color | kg | 449,01 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,78 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,17 |
| 60 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 25,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,25 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,43 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,22 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,22 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,75 |
|  |  | 2.2. Soclu 51.8m2 |  |  |
| 61 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 51,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,07 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 7,77 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 5,18 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 15,54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,05 |
| 62 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 | 51,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 73,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,44 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 209,27 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 209,27 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm | m2 | 55,98 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 57,55 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 39,24 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 313,91 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,93 |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -soclu | m2 | 51,80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,22 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 21,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,59 |
| 64 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)dimensiuni placute: min 40*40 | m2 | 51,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 53,36 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 193,58 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 24,59 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 046,36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,52 |
|  |  | 2.3. Acces prag de intrare si rampa laterala |  |  |
| 65 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la exterior | m2 | 128,80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15,46 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 53,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,44 |
| 66 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv - scari, rampa, prag de intrare (amestec uscat) | m2 | 128,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 212,52 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 132,69 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 481,33 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 61,14 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 601,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,26 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,29 |
| 67 | TsH09A | Semanarea ierbei, florilor - clumba de intrare la prag | 100m2 | 0,14 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,67 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,55 |
|  |  | 2.4. Prag |  |  |
| 68 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 6,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,39 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 182,52 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,61 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,60 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,30 |
| 70 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 5,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 5,05 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 71 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 6,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,92 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,12 |
|  | 26611128007001 | Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 6,09 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 9,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
| 72 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100 x 8 x 20 cm | m | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,80 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,48 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni100 x 8 x 20 | m | 10,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 73 | DE10C | Uluc canalizare OL-25 cu grila prefabricate din beton, pentru pavaj | m | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,12 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,27 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 19,02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 266612280026U | Uluc canalizare OL-25 350*240 | m | 6,03 |
|  |  | 2.5. Ingradirea scarii Ограждение лестниц |  |  |
| 74 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 17,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,04 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,78 |
|  | 28112368323520 | Burghiu widia | buc | 5,36 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,02 |
| 75 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки) | buc | 17,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,55 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 17,00 |
| 76 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi profilate) | m | 6,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,40 |
|  | 2812106305714-1 | Лестничные ограждения Н=900мм | m | 6,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,20 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,15 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,20 |
|  |  | 2.6. Приямки cu copertine |  |  |
| 77 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) | m | 24,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,24 |
| 78 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, РАS, ПВХ и т.д.) | m2 | 36,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,90 |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,25 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,61 |
|  | 2430116100000-pf115 | Email clorcauciuc PF-115 | kg | 1,95 |
|  | 2430226100814-gf-021 | Grund GF-021 | kg | 0,97 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,14 |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,49 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |
| 80 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 36,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 32,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
|  | 2710403643000 | Placi din Tabla profilata | m2 | 43,47 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 18,90 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 340,20 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 3,78 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,51 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 1,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,80 |
|  |  | 2.7. Pereu |  |  |
| 81 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,54 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,11 |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 | 4,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,10 |
|  | 1411122201752a | Piatra sparta 20/40 | m3 | 4,76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,41 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,87 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,74 |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 | 2,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,05 |
|  | 1411122201752b | Piatra sparta 5/20 | m3 | 2,38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,43 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,87 |
| 84 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 93,23 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,47 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 94,16 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,47 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,93 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,06 |
| 85 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 51,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 68,38 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,04 |
|  | 26611128007001 | Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 52,58 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 82,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
| 86 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 51,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,77 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,79 |
|  | 2663102100015 | Beton B15 | m3 | 2,33 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 151,26 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,41 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 52,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
| 87 | DE11A | Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,70 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 15,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 |
|  | 2666122800326 | Uluce din beton pentru trotuare dimensiuni 500x160x6 | m | 15,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  |  | 3. Acoperis 385.8m2 |  |  |
| 88 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. - 0.67 m3+1.87m3=2.54m3 | m2 | 385,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 86,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,01 |
|  | 2010102903495а | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,55 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 46,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,57 |
| 89 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,81 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,65 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,62 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 77,32 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,14 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,54 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,69 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,14 |
| 90 | CE42A | Executarea lucarnelor 3,0mp | buc | 2,00 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,27 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 8,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 2,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,12 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,12 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,20 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 1,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 2,80 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,22 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,32 |
| 91 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 32,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 149,52 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,01 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 8,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
| 92 |  | Profil de contur UD 27/28 | m | 90,00 |
|  | 3333 | Profil de contur UD 27/28 | m | 90,00 |
| 93 |  | Profil de plafon CD-60 | m | 100,00 |
|  | 3332 | Profil de plafon CD-60 | m | 100,00 |
| 94 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 385,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 77,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,28 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 456,62 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 4 764,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,85 |
| 95 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2 | m2 | 385,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 346,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 96,38 |
|  | 2710403643000 | Placi din Tabla profilata | m2 | 465,49 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 202,39 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 3 642,98 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 40,48 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 16,19 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 20,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,28 |
| 96 | CE22A | Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 24,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8,40 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 25,70 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 12,24 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 6,12 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 12,24 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 6,12 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat (Fara pret- material recuperat dupa demolare) | buc | 6,12 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,36 |
| 97 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 68,70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 20,61 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 74,30 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 99,07 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 14,15 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 7,08 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 14,15 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 14,15 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 707,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,37 |
| 98 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm) | m | 33,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,69 |
|  | 274312354902щ6 | Glafuri din aluminiu opritori zapada | m | 33,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 134,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
| 99 | CK26B | Glafuri montate din aluminiu (olane si dolii 112x112) | m | 76,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,14 |
|  | 2743123549026v | Pazie din tabla de tigla 150x150 | m | 76,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 307,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,77 |
| 100 | CL17B | Confectii metalice diverse(SM) H=4.4m, b=0,7m | kg | 45,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,45 |
|  | 281123630980ы | Confectii metalice diverse | kg | 45,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,23 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,36 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,90 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,90 |
| 101 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,64 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,31 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,13 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,03 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,39 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |
|  |  | 4. Cerdac termoizolat |  |  |
| 102 | CE17A | Strat suplimentar polimeric- anticondens | m2 | 162,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 32,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,14 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 192,84 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 2 012,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,63 |
| 103 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( polistirolbeton gr. 150 mm ) | m3 | 24,42 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,87 |
|  | 26631021000011 | Beton ( polistirolbeton ) | m3 | 25,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,11 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,77 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 162,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 97,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 116,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,63 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,88 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,95 |
|  |  | 5. Canale de ventilare 4buc |  |  |
| 105 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m | m3 | 5,06 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,33 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,50 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 993,64 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 193,09 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 74,69 |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 1,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,77 |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,43 |
| 106 | CK26B | Astuparea perimetriala a rosturilor cu dolii de tabla de tigla 150x150 | m | 13,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2743123549026v | Pazie din tabla de tigla 150x150 | m | 13,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 53,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 107 | CL21B | Prinderea peretilor prin consolidarea cu otel cornier la canale | m | 65,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 75,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,84 |
|  | 2811236301000 | Confectii metalice pentru consolidarea peretilor la canale | m | 65,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,97 |
| 108 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 65,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,28 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 10,33 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,69 |
| 109 | CK35A | Elemente din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - banda h=50mm, b=80mm, pas 500 | buc | 136,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,40 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 136,00 |
| 110 | CE05B | Placare canalelor de ventilare cu tabla vopsita zn 0,5mm gr | m2 | 45,71 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 34,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,29 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 266,38 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,44 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 12,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Lucrari de reparatie AC.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,20 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 24,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,44 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,80 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
| 5 | RpSC17A | Demontarea unui dus | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,50 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus) | m3 | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,70 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,70 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,40 |
| 7 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,00 |
| 8 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2m (cu recuperarea) | m3 | 2,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,92 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,72 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,96 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,60 |
|  |  | 2. Apeduct |  |  |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,20 |
|  | 25212167170520 | Teava din material plastic PP-R PN 10 diam. 20 mm | m | 20,40 |
|  | 25231567194320 | Cot din material plastic 20 | buc | 4,00 |
|  | 25231567194520 | Teu din material plastic 20 | buc | 4,20 |
|  | 25231567194620 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719420 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,80 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe 20mm*3/4 | buc | 20,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,12 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,04 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,412 |
| 10 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17,50 |
|  | 25212167170525 | Teava din material plastic PPR 25mm | m | 51,00 |
|  | 2523156719435 | Cot din material plastic 50 | buc | 4,00 |
|  | 2523156719455 | Teu din material plastic 50 | buc | 35,50 |
|  | 2523156719405 | Mufa din material plastic 50 | buc | 3,50 |
|  | 2523156719465 | Reductie din material plastic 50 | buc | 5,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,30 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,165 |
| 11 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 30,00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 30,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 30,00 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 30,00 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,36 |
|  | 2875274110102r | Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,036 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 28752741101029ro251 | Piesa de racordare (fiting), Racord olandez PPR d 20 | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,012 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,03 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 |
|  | 25212167010025 | Teava din otel 25 | m | 0,4156 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0769 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0187 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0665 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1195 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,47 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 2875274201002 | Вентиль запорный муфтовый ф25мм | buc | 1,02 |
| 16 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,40 |
|  | 2913124201620 | Robinet de reglaj drept sau coltar 20mm | buc | 4,08 |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15mm | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,62 |
|  | 2875274201015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15 mm | buc | 9,18 |
| 18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,58 |
|  | 29131242016ppr | Robinet PPR 25mm | buc | 2,04 |
| 19 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274201001 | Вентиль запорный муфтовый ф 15MM)("Antoval-Gaz-Service") | buc | 1,00 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,62 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,025 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 292412732206 5 | Filtru pentru apa potabila de 25mm PPR | buc | 1,01 |
| 21 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 3320634625012 | Contor de apa, 20mm | buc | 1,013 |
| 22 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,70 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0906 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,918 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,0906 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 6,60 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de retinere diametrul de 20mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000123s | supapa de retinere diametrul de 20mm | buc | 1,02 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 |
|  | 2875274201000125 | Robinet diametrul de 15mm | buc | 4,08 |
| 26 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 |
|  | 2875274201000125 | Robinet diametrul de 15mm | buc | 4,08 |
| 27 | SD07A | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,54 |
|  | 2875274201000126 | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 3,06 |
| 28 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,50 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,72 |
| 30 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 30,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,40 |
|  | 25212167000032 | Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 32,13 |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 7,7112 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,03 |
| 31 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,60 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 5,25 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0525 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,21 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,021 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,021 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0053 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0525 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,04 |
|  |  | 3. Canalizarea |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 9,40 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,121 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,10 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,10 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,10 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,10 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,10 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet Cot mufat dublu PP dn 110 x 90° | buc | 2,10 |
| 33 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,55 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,02 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,02 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,612 |
| 34 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |
|  | 2875114202905- | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100mm grila metal 150*150 | buc | 1,02 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1224 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,051 |
| 35 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 |
|  | 252312672116 | Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200x 68mm | buc | 1,05 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1155 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,042 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,005 |
| 37 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 28752742010001234 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2*3/4 | buc | 1,02 |
| 38 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,96 |
|  | 2875274201003 | Вентиль запорный муфтовый ф20мм | buc | 4,08 |
| 39 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,00 |
|  | 2521216720165 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 12,36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,048 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,144 |
| 40 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |
|  | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm | buc | 12,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,072 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 12,00 |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,72 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 21,63 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,315 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,315 |
| 42 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 21,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,68 |
|  | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110mm | buc | 21,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,126 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 21,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 21,00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 21,00 |
| 43 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,04 |
|  | 2523156721037M | Mufa 50*110 PVC pentru canalizare | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,048 |
| 44 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50 | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,20 |
|  | 2523156721015m | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Compensator dn 50 | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 45 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,20 |
|  | 2523156721r015m | Reductie PP dn 50 / 32 alb din material plastic pentru canalizare | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 46 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,52 |
|  | 252315672101 5 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 110/50 | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
| 47 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,34 |
| 48 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,44 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,56 |
|  | 2521216720161 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm | m | 8,24 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
| 50 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,76 |
|  | 2523156721015r | Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
| 51 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,38 |
|  | 2523156721015c | Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 52 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,08 |
| 53 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,44 |
|  | 2523156721037c | Cot,110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 16,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
| 54 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm teu | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,36 |
|  | 2523156721037t1 | Teu 110mm/50mm din material plastic pentru canalizare | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
| 55 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC | buc | 8,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,08 |
|  | 252315672107M | Cot PVC pentru canalizare | buc | 8,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC | buc | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,20 |
|  | 252315672107M | Cot PVC pentru canalizare | buc | 20,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
| 57 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,36 |
|  | 2523156721037t | Teu 110mm din material plastic pentru canalizare | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,00 |
| 59 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,096 |
| 60 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,10 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,168 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,48 |
| 62 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara | m | 10,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 3,30 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata 110 | m | 10,71 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,0918 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,2346 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 2,55 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2244 |
| 63 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,60 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 5,25 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0525 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,21 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,021 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,021 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0053 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0525 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,04 |
| 64 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
|  | 291312420421a | Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,01 |

Deviz-oferta  № 2-1-4

IVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,20 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 32,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,20 |
| 3 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 54,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,24 |
| 4 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 144,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 51,91 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 45,42 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,33 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 19,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,74 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,99 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,58 |
| 6 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 46,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 34,88 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 14,65 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,61 |
|  |  | 1.2. Corpuri si aparate de incalzire,Conducte si accesorii |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Exlusiv radiator) | buc | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 7,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,70 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 42,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,80 |
| 8 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/1000 | buc | 10,00 |
|  | 2822115700000261 | Radiatoare din otel, 22 500/1000 | buc | 10,00 |
| 9 | pret de piata | Radiatoare din otel,22 VK-500-600 | buc | 2,00 |
|  | 28221157000038 | Radiator 22 VК- 500/600 | buc | 2,00 |
| 10 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/800 | buc | 2,00 |
|  | 2822115700000268 | Radiatoare din otel, 22 500/800 | buc | 2,00 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 12 | pret de piata | Radiatoare din otel , 22 VК-500-2000 | buc | 2,00 |
|  | 282211570000037 | Radiator 22 VК-500/1500 | buc | 2,00 |
| 13 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 32,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 28221157080011 | Element de sustinere (подставочная консоль) | buc | 32,00 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 64,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 64,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,20 |
| 14 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 145751001 | Термостатическмй комплект - кран подачи RA-N15 + кран обратки RLV-S 15 | set | 16,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,24 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,51 |
| 15 | ID13B | Supapa de echilibrare automata ASV-PV dy=25 - regulator de presiune diferentiala directa, filet interior; mentine o diferenta constanta a presiune in limitele dp=5...25 kPa, este echipata cu o supapa de golire, montata pe conducta de retur | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,32 |
|  | 1457000102005 | Supapa de echilibrare automata ASV-PV dy=25mm | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
| 16 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava din PPR d32 | m | 96,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,40 |
|  | 2521216710002 | Teava din PPR d32 | m | 98,88 |
| 17 |  | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 | buc | 96,00 |
|  | 32 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 ( 5/4" ) 38 - 43mm | buc | 96,00 |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava din PPR d25 Pn 20 | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |
|  | 2521216710003 | Teava din PPR d25 PN 25 | m | 18,54 |
| 19 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 18,00 |
|  | 39 | Clema dn 25 ppr | buc | 18,00 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN10, D 16 mm | m | 14,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,90 |
|  | 2521216710020 | Труба стекловолокно д.20 | m | 14,42 |
| 21 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 14,00 |
|  | 38 | Clema dn 20 ppr | buc | 14,00 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,88 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,28 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2" ) | m | 96,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,56 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,80 |
| 24 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,10 |
|  | 25212167170520 | Teava din material plastic PP-R PN 10 diam. 20 mm | m | 10,20 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 2,10 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,40 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,40 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,21 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,10 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,24 |
| 26 |  | Cot din material plastic PPR 20mm | buc | 16,00 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic PPR 20mm | buc | 16,00 |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,44 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,14 |
| 28 |  | Cot din material plastic PPR 25mm | buc | 8,00 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic PPR 25mm | buc | 8,00 |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,78 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,14 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,38 |
| 30 |  | Cot din material plastic PPR 32mm | buc | 18,00 |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic PPR 32mm | buc | 18,00 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,06 |
| 32 |  | Teu din material plastic PPR 32mm | buc | 2,00 |
|  | 252315671943032t | Teu din material plastic PPR 32mm | buc | 2,00 |
| 33 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 28,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,84 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,84 |
| 34 |  | Teu din material plastic PPR 32/20mm | buc | 28,00 |
|  | 252315671943031t | Teu din material plastic PPR 32/20mm | buc | 28,00 |
| 35 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,21 |
| 36 |  | Teu din material plastic PPR 25x3/20x25mm | buc | 8,00 |
|  | 2523156719430251t | Teu din material plastic PPR 25x20x25mm | buc | 8,00 |
| 37 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm PPR | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,68 |
|  | 287527420270p | Robinet cu dublu reglaj 32mm PPR | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,31 |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 292412732206 5 | Filtru pentru apa potabila 32 | buc | 1,01 |
| 39 | IC38H | Американка PPR d32 х 1 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,52 |
|  | 28752741101012m | Американка PPR 32*1 | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,05 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR 32*25 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,72 |
|  | 287527411010R3 | Reductie PPR 32*25 | buc | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,03 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,07 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR 20*15 | buc | 32,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 2875274110102r3 | Reductie PPR 25*20 | buc | 32,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,64 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,19 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,48 |
| 42 | IC38H | Mufa ppr d32 mm | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2875274110102m | Mufa ppr d32 mm | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,26 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d25 mm | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 287527411010m | Mufa ppr d25mm | buc | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,18 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d20 mm | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527411002m | Mufa ppr d20 mm | buc | 6,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,04 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,09 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20mm Termoizolatie conducte 20mm | m | 14,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,14 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte 20mm | m | 15,14 |
| 46 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,56 |
| 47 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 96,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,60 |
| 48 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Футляр 50mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 272210331050 | Teava instalatie 50mm | m | 0,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,01 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,32 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Demolarea ventilare |  |  |
| 49 | CL20A ad | Demolarea grilelor de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,00 |
|  |  | 1.4. Lucrari de constructii ventilare |  |  |
| 50 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat D100mm d160mm | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,65 |
| 51 | VA02E | A1-A3 Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d125mm | m2 | 8,64 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 32,66 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 6,98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,10 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,15 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 10,91 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,26 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 52,36 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,26 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 41,01 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 82,29 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 66,32 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 52,36 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 52,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,43 |
| 52 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Vata minerala Lamella Mat Alu 5cm | m2 | 15,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 10,17 |
|  | 26821626113015 | Saltele vata minerala Lamella Mat Alu 5cm | m2 | 15,96 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,28 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,70 |
| 53 | VA02E | VN1 Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d125mm | m2 | 2,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,32 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 1,78 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,03 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,02 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,78 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 13,33 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,07 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 10,44 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 20,95 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 16,89 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 13,33 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 13,33 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,11 |
| 54 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d160mm | m2 | 7,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,48 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 6,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,09 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,08 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,13 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,85 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,24 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 47,27 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,24 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 37,03 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 74,29 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 59,87 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 47,27 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 47,27 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,39 |
| 55 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d180mm | m2 | 4,24 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,03 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,43 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,05 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,04 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,07 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,35 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 25,69 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,13 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 20,13 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 40,38 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 32,55 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 25,69 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 25,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |
| 56 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d200mm | m2 | 9,11 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,44 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 7,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,09 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,11 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,16 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 11,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,28 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,28 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 55,21 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,28 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 43,25 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 86,77 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 69,93 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 55,21 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 55,21 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,46 |
| 57 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (resurs 2710403644000, 2710403643000 cu norma de consum 0,00) d225mm | m2 | 4,24 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,03 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 3,43 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,05 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,04 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,07 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 5,35 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,13 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 25,69 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,13 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 20,13 |
|  | 27104036440FP | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FP | kg | 40,38 |
|  | 2710403643FP | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FP | kg | 32,55 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 25,69 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 25,69 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |
| 58 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Vata minerala Lamella Mat Alu 5cm | m2 | 44,69 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 29,32 |
|  | 26821626113015 | Saltele vata minerala Lamella Mat Alu 5cm | m2 | 46,03 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,80 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 2,01 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Brofer 400*100 | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 28112363062012 | Grila ventilatie Brofer 400*100 | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 200X200 Brofer | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2811236306204A | Grila ventilatie BMA-0 200*200 Brofer | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 300X150 Brofer | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306205A | Grila ventilatie BMA-0 Brofer 300X150 | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
| 62 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 Brofer 300X200 | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2811236306206a | Grila ventilatie BMA-0 Brofer 300X200 | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - 300X250 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306206B | Grila ventilatie 300*250 VENTS RP1 | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 164,26 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,78 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 164,26 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 65 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 400*1000 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |
| 66 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" (inlocuirea contorului vechi) Contor gaz BK G4T | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
| 67 | IB13B | Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2" (Газовая плита с контролем пламени) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 252121670100015 | Teava din otel D15 | m | 0,20 |
|  | 287527411900015 | Cot racord olandez D15 | buc | 1,00 |
|  | 272120412010015 | Mufa fonta maleabila D15 | buc | 1,00 |
|  | 287527411700015 | Cot fonta D15 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |
| 68 |  | Furtun gaz MF 3/4x1/2 | buc | 1,00 |
|  | 33 | Furtun gaz MF 3/4x1/2 | buc | 1,00 |
| 69 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,00 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,25 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,30 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 70 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160 la canale (manopera , utilaj si materiale de fixare . Restu resurseloe cu norm de consum -0,00 Clapeta VTK160, VTLK 100 -capitol utilaj) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,20 |
|  | 2710403701203fp | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm fara pret | kg | 0,10 |
|  | 2710703500025fp | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm fara pret | kg | 12,50 |
|  | 2521306716872fp | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 fara pret | kg | 0,07 |
|  | 2710603420201fp | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,43 |
|  | 2710603402869fp | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm fara pret | kg | 0,47 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 20,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 5,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,55 |
|  | 2710403603798fp | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 fara pret | kg | 0,07 |
|  | 2710403604481fp | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 fara pret | kg | 1,90 |
|  | 2710403642000fp | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm fara pret | kg | 10,75 |
|  | 2710403644000fp | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime fara pret | kg | 8,80 |
|  | 2430116103294fp | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 fara pret | kg | 0,50 |
|  | 2710403643000fp | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I fara pret | kg | 5,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 5,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,75 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 71 | VC07A | AR-1 Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,(exlus costul motorului si ventilatorului ) analog ,tip PRANA-200 PRANA n=240M3/H ,resursa 2912435776200 cu norma de consum 0,00 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,55 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
| 72 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,(exclus costul motorului si ventilatorului ) tip Silent-200 L=50m3/h ,resursa 2912435776200 cu norma de consum 0,00 | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,65 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 73 |  | VTK-160 Airvent | buc | 2,00 |
|  | 8 | VTK-160 Airvent | buc | 2,00 |
| 74 |  | VTK-100 Airvent | buc | 3,00 |
|  | 81 | VTK-100 Airvent | buc | 3,00 |
| 75 |  | Ventilator PRANA-200 PRANA n=240M3/H | buc | 1,00 |
|  | 2912435776201A | Ventilator PRANA-200 PRANA n=240M3/H | buc | 1,00 |
| 76 |  | Ventilator analog ,tip SILENT -200 Soler Palau | buc | 3,00 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra SILENT -200 | buc | 3,00 |
| 77 |  | Uscator de prosoape 400 x 1000mm | buc | 1,00 |
|  | 2875114201170 | Portprosop Uscator de prosoape 400 x 1000mm CURVED WHITE RADIVA HAITI | buc | 1,00 |
| 78 | Pretul firmei | Contor gaz BK G4T | buc | 1,00 |
|  | 999611004 | Contor gaz BK G4T | buc | 1,00 |
| 79 | pret de piata | Плита газовая ПГ-4 - Termoindicator, gaz control cuptorului, gaz control a arzatoarelor suprafetei de lucru, плита эмалированная, работающая на газе, размер 680х630х560 мм, вес 54 кг, установленная на пол)Дополнительная характеристика - термоуказатель, газ. контроль духовки, газ. контроль горелок стола ,Цвет - белый ,Размеры, ШхГхВ, см - 50x53x85 | buc | 1,00 |
|  | 25132066221591 | Плита газовая ПГ-4 | buc | 1,00 |
| 80 | Pret de piata | HOTA - Tip:plataLatime:60 cm, Capacitate max. de evacuare, m3/o:400 ,Nivelul de zgomot la capacitate maxima, dBa:nu mai mare de 60 , Aluminiu filtrul de grasime : da , Filtru de carbo, 2 buc.:da , control de tip -buton:da , Ventilator cu trei rejime de lucru:da , Dimensiuni, LxAxI, 59,5x49,5x13,5 , Culoare:alb | buc | 1,00 |
|  | 2662887606 | Hota Tip:plataLatime:60 cm, Capacitate max. de evacuare, m3/o:400 ,Nivelul de zgomot la capacitate maxima, dBa:nu mai mare de 60 , Aluminiu filtrul de grasime : da , Filtru de carbo, 2 buc.:da , control de tip -buton:da , Ventilator cu trei rejime de lucru:da , Dimensiuni, LxAxI, 59,5x49,5x13,5 , Culoare:alb | set | 1,00 |
| 81 | Preturi firmei | Газовый котел с N=24кВт (sistem-turbo) | buc | 1,00 |
|  | 90001024 | Газовый котел с N=24кВт (sistem-turbo) (https://romstal.md/otopitielnoie-i-tieplowoie-oborudowaniie/otoplieniie-doma/kotly-gazowyie-kondiensacionnyie/dwuchkonturnyie-gazowyie-kondiensacionnyie-kotly/kotiel-gazowyj-kondiensacionnyj-thermona-therm-24-kdcn-24-kw) | buc | 1,00 |

Deviz-oferta  № 2-1-5

REE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 10,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,661 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 123,220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,505 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,202 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,616 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,101 |
| 2 |  | Cablu VVGng LS 3x2,5 mm2 | m | 420,000 |
|  | 3130018174325 | Cablu VVGng LS 3x 2.5mm | m | 420,000 |
| 3 |  | Cablu VVGng LS 3 x1,5 mm2 | m | 510,000 |
|  | 31300138174025 | Cablu VVGng LS 3 x 1.5mm | m | 510,000 |
| 4 |  | Cablu VVGng LS 5 x4mm2 | m | 80,000 |
|  | 3130013174025 | Cablu VVGng LS 5 x4mm2 | m | 80,000 |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametrul 20 mm | 100 m | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95,200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 53,600 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 53,600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 72,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,200 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 63,200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19,360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,440 |
| 6 |  | Tub de protectie PVH PHD d=20mm | m | 400,000 |
|  | 20 | Tub de protectie PVH PHD d=20 | m | 400,000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametrul 16 mm | 100 m | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 67,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 67,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 90,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 9,000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 79,000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,500 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,550 |
| 8 |  | Tub de protectie PVH PHD d=16mm | m | 500,000 |
|  | 16 | Tub de protectie PVH PHD d=16 | m | 500,000 |
| 9 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametrul 25 mm | 100 m | 0,750 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,850 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,720 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,050 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,050 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 13,500 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,350 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,850 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,025 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,630 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,083 |
| 10 |  | Tub de protectie PVH PHD d=25mm | m | 75,000 |
|  | 1625 | Tub de protectie PVH PHD d=25 | m | 75,000 |
| 11 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferintial AD12M C16 0.01A 2P | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,320 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 12,000 |
| 12 |  | Intrerupator diferential AD12 C16 0.01A 2P | buc | 6,000 |
|  | 111100010002022 | Intrerupator-diferential AD12 C16 0.01A 2P | buc | 6,000 |
| 13 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferintial BD1-63 40A 0.1A 4P | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,720 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
| 14 |  | Intrerupator diferintial BD1-63 40A 0.1A 4P | buc | 1,000 |
|  | 11110001000202 | Intrerupator-diferintial BD1-63 40A 0.1A 4P | buc | 1,000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor incorcorabile L+N+PE 16A 250V IP44 | buc | 40,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,400 |
|  | 2746167335100 | Priza incorcorabila L+N+PE 16A 250V IP44 | buc | 40,800 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 40,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 80,000 |
| 16 |  | Priza incorcorabila L+N+PE 16A 250V IP44 | buc | 40,000 |
|  | 2746167335100 | Priza incorcorabila L+N+PE 16A 250V IP44 | buc | 40,800 |
| 17 |  | Rame cu 2 locuri | buc | 5,000 |
|  | 162532 | Rame cu 2 locuri | buc | 5,000 |
| 18 |  | Rame cu 3 locuri | buc | 8,000 |
|  | 1625323 | Rame cu 3 locuri | buc | 8,000 |
| 19 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 unitar | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,620 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,300 |
| 20 |  | Interupator incorcorabil 10A 250V IP44 unitar | buc | 6,000 |
|  | 111100010002411 | Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44 unitar | buc | 6,060 |
| 21 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile 10A 250V IP44 dublu | buc | 13,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,510 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 13,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,650 |
| 22 |  | Interupator incorcorabil 10A 250V IP44 dublu | buc | 13,000 |
|  | 11110001000241 | Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44 | buc | 13,130 |
| 23 | RpEG06A | Montarea cutiei de distributie SCAME 875.4411118x96x50mm | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,800 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 48,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,400 |
| 24 |  | Cutie de distributie SCAME 875.4411 118x96x50mm | buc | 12,000 |
|  | 28752773130011 | Cutie de distributie SCAME875.4411 118x96x50mm | buc | 12,000 |
| 25 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular 1P B10A | buc | 8,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,760 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 16,000 |
| 26 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular 1P C16A | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,640 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 24,000 |
| 27 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat modular 3P C25A | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,160 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 6,000 |
| 28 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi Led 9W radiator din aluminiu termen de garantie 36 luni, complet echipate 4*20 600*600, pentru tavan armstrong | buc | 22,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,160 |
| 29 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi LED 4*20 600*600, pentru tavan armstrong | buc | 22,000 |
|  | 2875274400501 | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi Led 9W radiator din aluminiu termen de garantie 36 luni, complet echipate 4*20 600*600, pentru tavan armstrong | buc | 22,880 |
| 30 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, LED 18W radiator aluminiu termen de garantie 36 luni, complet echipate, 2*40W IP65 | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,840 |
| 31 |  | Corpuri de iluminat, cu lampi, LED 18W radiator aluminiu termen de garantie 36 luni, complet echipate, 2*40W IP65 | buc | 3,000 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat cu lampi LED LBL WLW 006 9W | buc | 3,120 |
| 32 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, cu lampi, complet echipate LED interior, rotund 18W | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,120 |
| 33 |  | Corpuri de iluminat, LED interior, rotund 18W | buc | 4,000 |
|  | 28752744005016 | Corp de iluminat cu lampi LEDST 76 FD 20W | buc | 4,160 |
| 34 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,100 |
| 35 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 5,000 |
|  | 000056 | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 5,000 |
| 36 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de miscare | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,000 |
| 37 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 5,000 |
|  | 6666000 | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 5,000 |
| 38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,840 |
| 39 |  | Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni | buc | 3,000 |
|  | 2752744005018 | Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni | buc | 3,120 |
| 40 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
| 41 |  | Sonerie prin fir in set cu buton | buc | 1,000 |
|  | 777002213 | Sonerieprin fir in set cu buton | buc | 1,000 |
| 42 | RpEO02A | Montarea bara de conexiune tip PIN 3P 63A | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,900 |
|  | 3162165201452 | Bara de conexiune tip PIN 3P 63A | buc | 1,000 |
| 43 |  | Montarea conexiune Forbox KASAN JH-03 6mmp set 5buc | set | 40,000 |
|  | 31621652014523 | Conexiune Forbox KASAN JH-03 6mmp | set | 40,000 |
| 44 |  | Cutia de distributie SCAME 80 IP44 | buc | 12,000 |
|  | 2875277313001 | Cutie de distributie SCAME80 IP44 | buc | 12,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 48,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,400 |
| 45 | RpEH01A | Montarea prizei de pamint | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,630 |
|  | 2710602300000 | Otel beton AIII diam. 16 mm | kg | 17,064 |
|  | 2710703434305 | Otel beton AIII diam. 12mm | kg | 9,588 |
|  | 2710603454575 | Otel lat 25x4 mm | kg | 3,744 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,015 |
| 46 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat - PV1-10 - pt conectare barei PE din TD-1 la priza repetata la pamint | m | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,350 |
|  | 272210310700110 | Conductor de aluminiu sau cupru PV1-10 | m | 5,665 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,275 |
|  |  | 2. Montarea retelelor de electricitate |  |  |
| 47 | RPEG07A | Montarea panoului de distributie PR-1 IP54 aplicabil 800x650x200 | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,880 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,404 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 48 | Pret de piata | Panou de distributie PR-1 IP54 aplicabil 800x650x200 | buc | 1,000 |
|  | 16161616116 | Panou de distributie PR-1 IP54 aplicabil 800x650x200 | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Discarcator de joasa tensiune IEK 3P OPS1 C 20kA 400V | buc | 1,000 |
|  | 1111000100031663 | Discarcator de joasa tensiune IEK 3P OPS1 C 20 kA 400W | buc | 1,000 |
| 50 |  | intrerupator automat modular 1P B10A | buc | 8,000 |
|  | 1111000100026 | Intrerupator-automat modular 1P B10A | buc | 8,000 |
| 51 |  | intrerupator automat modular 1P C16A | buc | 12,000 |
|  | 11110001000261 | intrerupator automat modular 1P C16A | buc | 12,000 |
| 52 |  | intrerupator automat modular 3P C25A | buc | 3,000 |
|  | 11110001000262 | intrerupator automat modular 3P C25A | buc | 3,000 |

Deviz-oferta  № 7-1

PG

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Amenajarea terenului |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - A1 | m3 | 15,62 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,99 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 12,11 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 12,11 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta A1 | m3 | 23,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,35 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,56 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,32 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,32 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A2 | m3 | 4,06 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,08 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,15 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 3,15 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta A2 | m3 | 5,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,13 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,07 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,07 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A3 | m3 | 3,86 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,18 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,99 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 2,99 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta A3 | m3 | 7,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,17 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,10 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,10 |
| 7 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,59 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 3,44 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 70,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,17 |
|  |  | 1.2. A1 - Amenajarea acces drum auto l=4.0m |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.120mm | m3 | 24,82 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,89 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 5,04 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 30,26 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,72 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,04 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,40 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,37 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5/20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.50mm | m3 | 10,34 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,20 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,10 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 12,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,43 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,67 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,16 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 106,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 61,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,69 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 108,40 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 170,88 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 840,52 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,53 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,57 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,14 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 100,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 58,02 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,58 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 101,50 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 160,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 787,00 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,50 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,28 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,00 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 57,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,94 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,40 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 58,96 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,17 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 58,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  |  | 1.3. A2 - Amenajarea treceri pietonale l=1.5m |  |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 | 3,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,22 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,33 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,68 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,36 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 | 1,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,60 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,34 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,68 |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 40,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,64 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 41,21 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 64,96 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 319,52 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,20 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,74 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,81 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 18,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,16 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,24 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 18,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 18,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  |  | 1.4. Semanarea gazonului |  |  |
| 18 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 8,50 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 40,97 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 33,66 |

| Lucrări de construcție a garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru autospecialele PAMU Lozova, inclusiv amenajarea teritoriului | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Lucrari de constructii  2 boxe.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,8900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0025 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu Доработка вручную | m3 | 2,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2130 |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,9100 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,4934 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (для обратной засыпки и подсыпки под полы) | 100 m3 | 0,7600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,0824 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2900 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7946 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2175 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2630 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,2140 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,3375 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 26,6000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,3300 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0540 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0006 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4800 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,2484 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1218 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3000 |
| 13 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 2,0400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,3640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8160 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 2,1224 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,2240 |
| 14 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 15,2000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,2800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,4400 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0560 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,9200 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 143,7000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,1791 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 147,2925 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 260,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,0670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7815 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 267,0125 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39,0750 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,6050 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,1600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,5304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5016 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5016 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,1600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2508 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,7524 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,8650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,7686 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1725 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,0200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,4250 |
| 19 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) В15 | m3 | 6,7700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,7570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7080 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 7,0433 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,0620 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,4160 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 22,9520 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,2080 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,9328 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,1744 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0846 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0121 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,8992 |
| 21 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ар-ра до 8 мм | kg | 11,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4988 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 11,8900 |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 143,9000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,7706 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4317 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 147,4975 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 21,5850 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,4390 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.В7,5 | m3 | 1,4600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,0370 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5840 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 1,5189 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1482 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8760 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3650 |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 (betonC20 fr.marunta) | m3 | 2,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,6250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6250 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa B 20/M250 | m3 | 2,5881 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2525 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,0000 |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,1520 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 10,9440 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,5760 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,9216 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,0368 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0403 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0058 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,3824 |
| 26 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale H.O | m2 | 11,5200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 4,3776 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,3571 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila Стекло жидкое | kg | 5,7600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0461 |
| 27 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) H.V. | m2 | 20,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 1,2120 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 34,3400 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,8680 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0121 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 22,8260 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0202 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2626 |
| 28 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. - coltar de protectie | kg | 98,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,7480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9820 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9820 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 98,2000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4910 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,7856 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,9820 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9640 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,9640 |
| 29 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0980 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1617 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,3312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0235 |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0980 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3744 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,5096 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0353 |
| 31 | CE31A1 | Capac din lemn, din scinduri geluite 0,176m3 | m2 | 3,5200 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0528 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,6048 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite 20mm | m3 | 0,1760 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0986 |
| 32 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 7,0400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,8000 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,5344 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,8448 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1408 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,5200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3520 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,4080 |
|  |  | 1.3. Constructii metalice-carcas si peretii |  |  |
| 33 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) | t | 1,0100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,5440 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8180 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9090 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 1 010,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9595 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5450 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5450 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1515 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2222 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 4,0400 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,5350 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,9595 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,8080 |
| 34 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,5100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 22,9520 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,8690 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4345 |
|  | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate | kg | 1 510,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,7550 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,0400 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,0400 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1208 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1812 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,8875 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,7550 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,3590 |
| 35 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,6600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 673,2000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2970 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,2900 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,2900 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,2900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0429 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0660 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,3200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2970 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0990 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 3,1800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20,4792 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 24,8040 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 12,4020 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,7490 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 6,2010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,1005 |
| 37 | IzA06A | Vopsitorii anti incendiara pe constructii metalice cu vopsea - Pirex-Metal Plus | m2 | 117,6600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 220,0242 |
|  | 24301161000001 | Email clorcauciuc vopsea - Pirex-Metal Plus | kg | 52,9470 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 17,6490 |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 17,6490 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 6,2360 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 11,7660 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,8830 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi1 si Pi2 | kg | 38,7600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,3644 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3876 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3876 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3876 |
|  | 27752763098862 | Confectii metalice inglobate in beton Pi1 si Pi2 | kg | 38,7600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1938 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3101 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,5814 |
| 39 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor | m2 | 122,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 109,8000 |
|  | 273210364607018 | Tabla cutata Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2 | m2 | 135,4200 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 427,0000 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 341,6000 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 341,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,8800 |
| 40 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de soclu | m | 25,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,7500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,1560 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 48,1000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 3,9000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 13,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 57,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1820 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0078 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3750 |
|  |  | 1.4. Acoperis |  |  |
| 41 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - cornier | t | 0,2100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0500 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 214,2000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0945 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,3650 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,3650 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,3650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0137 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0210 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,4200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0945 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0315 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,2100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3524 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,6380 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,8190 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1155 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4095 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2047 |
| 43 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis | m2 | 78,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 113,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8200 |
|  | 271040364200040 | Tabla profilata T40 ГОСТ 24045 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2 | m2 | 94,4265 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 49,2660 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 410,5500 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 410,5500 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 26,6858 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 8,2110 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7204 |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=160 | m | 11,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 160mm | m | 11,8965 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 15,8620 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,2660 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,1330 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,2660 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,2660 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 113,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2200 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=110 | m | 10,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,5000 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=110 | m | 10,7100 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 5,1000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,5500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 5,1000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 2,5500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,5500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,5500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1500 |
| 46 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm -lacrimar de streasina | m | 24,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,1498 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 46,1760 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 3,7440 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 12,4800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,2480 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 54,9120 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1747 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0075 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0499 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3600 |
|  |  | 1.5. Usi si poarta |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Uext-1 | m2 | 1,8000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,3140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1440 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,2000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0360 |
| 48 | CK13B | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 20,4000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,8760 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,3120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,6480 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4480 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0816 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,5200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,3040 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,6520 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 12,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0204 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,8160 |
| 49 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - lacrimar de usi | m | 13,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,1500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0811 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 25,0120 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 2,0280 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 6,7600 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,6760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29,7440 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0946 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0270 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1950 |
| 50 | CK26B | Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita | m | 38,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0400 |
|  | 2743123549026100 | Coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) | m | 38,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 152,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3800 |
|  |  | 1.6. Pardoseli industriale |  |  |
| 51 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila nisipoasa 200mm | m3 | 9,8000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 7,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9200 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 10,7800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9800 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,7840 |
| 52 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse - apa si aracet excludem | m2 | 49,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,8000 |
|  | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 pentru hidroizolare | m2 | 53,9000 |
| 53 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping | m2 | 49,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,2200 |
|  | 2663102100000250 | Beton B250 | m3 | 10,1459 |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata VR d5 pas100x100 | kg | 169,9320 |
|  | 26511221004022 | Toping | kg | 224,9100 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 2,5990 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 1,2995 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 7,4970 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,1899 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 14,4942 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,9596 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 28,4886 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,1999 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0980 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 0,9898 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 2,0090 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,5880 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0980 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,8036 |
| 54 | CG48A1 K=10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (se scade 10cm) | m2 | -49,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -7,2030 |
|  | 2663102100000250 | Beton B250 | m3 | -4,9980 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,4900 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | -0,4900 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,4900 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,6170 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 637,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,0580 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4700 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5880 |
| 56 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 49,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 56,3500 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 1,4700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1960 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,9000 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,7350 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 1,4700 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 5,8800 |
|  |  | 1.7. Alte lucrari |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=200mm) pereu | m3 | 2,7000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6730 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 3,1050 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2700 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5670 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,1340 |
| 58 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=45mm) | m3 | 1,2200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4514 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2830 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,5994 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1867 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0281 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0586 |
| 59 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Caramida gr 4cm | m2 | 27,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 27,3348 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8532 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare Caramida gr 4cm | m2 | 27,4050 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 43,2000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 424,7100 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,1350 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,3139 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,5400 |
| 60 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 52,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,2400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,3600 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,4960 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 53,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1560 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 52,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1560 |
| 61 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg | kg | 24,9400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,2398 |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 25,3889 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5078 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2539 |
| 62 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 6,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3672 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,1500 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 6,7680 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,1944 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa | м2 | 20,4000 |
|  | 9876789 | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10,2m2 pentru o boxa | м2 | 20,4000 |

2-2-2

Retele interioare А1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SA16A | Teava din polietilen SDR17 PN16 d=20 | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,25 |
|  | 2521216717050 20 | Teava din polietilen PN16 d=20 | m | 25,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,50 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,15 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,55 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,00 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,25 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d=15 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,54 |
|  | 2875274201000-15tr | Racord trecic d=15 | buc | 3,06 |
| 5 | SD19A | Robinet de inchedere d=15 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,23 |
|  | 2913124503150-15 | Robinet de inchedere d=15 | buc | 1,01 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" racord flexsibil d=15 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 |
|  | 2875274201000-15oc | Robinet de golire d=15 | buc | 2,04 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Filtru d=15 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2875274201000-15f | Filtru d=15 | buc | 1,02 |
| 8 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Furtun termoizolant d=20 | m | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,50 |
|  | 332051735223-20 | Termoizolatie conducte д=20 | m | 27,04 |

Deviz-oferta  № 2-2-3

Retele interioare  С1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба РР д=50 | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,25 |
|  | 2521216720160-50 | Teava din material plastic pentru canalizare РР д=50 | m | 25,75 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,30 |
| 2 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 90* | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,93 |
|  | 27211041118901 | 50 mm Cot 90* | buc | 1,07 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,99 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,20 |
| 3 | SB01C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,93 |
|  | 27211041118902 | 50 mm Mufa | buc | 1,07 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,99 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,20 |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,20 |
| 5 | SC04A apl | Lavoar din metal emailat | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar din metal emailat | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 40mm | m | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,04 |
| 6 | DE10C apl | Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300) | m | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,60 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,22 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 15,85 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 266612280028622 | Rigola POLYMAX BASIC DN200 H300 cu gratar metalic zincat A15 (1000x260x300) | m | 5,02 |
| 7 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - orange | m | 13,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,16 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm orange | m | 13,39 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,20 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
| 8 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot - orange | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 25231567210151 | Cot 110 orange | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 9 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-orange | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 25231567210152 | Teu 110 orange | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 10 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110-orange | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 25231567210154 | Mufa PP 110-orange | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 11 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu redus 110*50*110 PP 110-orange | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,32 |
|  | 25231567210154t | teu redus 110*50*110 PP 110-orange | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |

Deviz-oferta  № 2-2-4

Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 2 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C20Atip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3C25A,tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC16A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,6600 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3900 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Automat 1PC6A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,4400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-34/4/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АBДT-32/2/С16A/30mA, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,4400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P-32A, tip hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,3420 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0440 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,6820 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,7600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 26,8400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0440 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3520 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0220 |
| 11 |  | Cablu NYM 3x1,5 | m | 130,0000 |
|  | 98766726652 | Cablu NYM 3x1,5 | m | 130,0000 |
| 12 |  | Cablu NYM 3x2,5 | m | 90,0000 |
|  | 985445623 | Cablu NYM 3x2,5 | m | 90,0000 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6850 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0500 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 14 | 590-4068 | Cablu NYM-5*4 | m | 25,0000 |
|  | 9263783 | Cablu NYM-5*4 | m | 25,0000 |
| 15 | 08-02-409-1 K=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N к=0,5 manopera | 100 m | 2,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1550 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0026 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,1760 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 16,4150 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 16,4150 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2450 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,2250 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 8,2075 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22,0500 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,2050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1348 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,3550 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3075 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,9290 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1348 |
| 16 |  | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=16мм | m | 130,0000 |
|  | 9876252563 | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=16мм | m | 130,0000 |
| 17 |  | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=20mm | m | 90,0000 |
|  | 96535653 | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=20mm | m | 90,0000 |
| 18 |  | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=25мм | m | 25,0000 |
|  | 97625662 | Teava din vinilplast ПВХ 750N Д=25мм | m | 25,0000 |
| 19 | 08-03-591-3 | Montarea Intreruptor cu 1 clapeta exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0708 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1952 |
|  | 454424252521 | Intreruptor cu 1 clapa tip Higer IP65 | buc | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0928 |
| 20 | 08-03-591-5 | Montarea Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip hager, schneider, legrand sau eaton | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9840 |
|  | 987654356765 | Intreruptor cu 2 clapete exterior IP-65 16/220V tip hager | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9300 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 6,0000 |
| 22 |  | Priza interna 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 3,0000 |
|  | 9876545678 | Priza externa 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat pentru tuburi LED | 100 buc | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 10,2000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,1020 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1400 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5750 |
| 24 |  | Corp de iluminat exterior IP65 2х36Вт | buc | 5,0000 |
|  | 9878875523 | Corp de iluminat exterior IP65 2х36Вт | buc | 5,0000 |
| 25 | 507-0107 | TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni | buc | 10,0000 |
|  | 98765678 | TUB LED T8 18W 6000K cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece, garantie 36 luni | buc | 10,0000 |
| 26 | 08-03-594-1 | Projector LED cu senzor de miscare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,2800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 12,2400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,1680 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,8900 |
| 27 |  | Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 2,0000 |
|  | 965252255277 | Projector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 2,0000 |
| 28 |  | Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 4,0000 |
|  | 987522322333 | Projector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni | buc | 4,0000 |
| 29 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 5,0000 |
|  | 98765445643 | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 5,0000 |
| 30 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 5,0000 |
|  | 976224554 | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 5,0000 |
| 31 | RpEE03A | Montarea Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 32 |  | Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,0000 |
|  | 98765456432 | Priza fixa 3P+PE 32A 380V IP67 | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Tros din otel d-8mm | m | 25,0000 |
|  | 9876234477 | Tros din otel d-8mm | m | 25,0000 |
| 34 |  | Clema de tros R676 | buc | 4,0000 |
|  | 987654565654343 | Clema de tros R676 | buc | 4,0000 |
| 35 |  | Manson HM500 натяжная | buc | 2,0000 |
|  | 97554346778789 | Manson HM500 натяжная | buc | 2,0000 |
| 36 |  | Ancer AOK300 | buc | 2,0000 |
|  | 98655437787001 | Ancer AOK300 | buc | 2,0000 |
| 37 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 38 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8500 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0825 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2300 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0122 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2250 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 2,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0285 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0285 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9170 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0083 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0810 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,7380 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,7380 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2160 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,1350 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,2060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0171 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0171 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 40 |  | Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,0000 |
|  | 98755326355 | Panou de distributie cu lacat, ЩРн-18з | buc | 1,0000 |
| 41 |  | Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A | buc | 1,0000 |
|  | 985222555 | Contor electric trifazat pentru sina DIN 3x10(80)A | buc | 1,0000 |
| 42 |  | Automat 3PC20A | buc | 1,0000 |
|  | 98547122211 | Automat 3PC20A | buc | 1,0000 |
| 43 |  | Automat 3PC25A | buc | 1,0000 |
|  | 9852825211 | Automat 3PC25A | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Automat 1PC16A | buc | 3,0000 |
|  | 9875225625 | Automat 1PC16A | buc | 3,0000 |
| 45 |  | Automat 1PC6A | buc | 2,0000 |
|  | 985562521525 | Automat 1PC6A | buc | 2,0000 |
| 46 |  | Automat АBДT-4PC16A 30мА | buc | 1,0000 |
|  | 97641110089 | Automat АBДT-4PC16A 30мА | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Automat АBДT-2PC16A 30мА | buc | 2,0000 |
|  | 900087654111 | Automat АBДT-2PC16A 30мА | buc | 2,0000 |
| 48 |  | Intreruptor BH 3P-32A | buc | 1,0000 |
|  | 92222234567000 | Intreruptor BH 3P-32A | buc | 1,0000 |

Deviz-oferta  № 6-1

Retele exterioare canalizare C1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,0500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7100 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,1000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,0610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1025 |
| 4 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,5900 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2480 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0060 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,0796 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,0719 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0060 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1353 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,0659 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0479 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0024 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,2012 |
| 5 |  | Плита КЦД 10 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264331010 | Плита КЦД 10 | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264331011 | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264330911 | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264330913 | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,0000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama Люк типа " Т " | buc | 1,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,6641 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0258 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0072 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,9520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2080 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2080 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 20,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1040 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1664 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3120 |
| 12 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100 | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,9000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic PN10 PE100 | m | 30,6000 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,4000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 21,3000 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 2,1000 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 3,3000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,6570 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,8000 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 |
| 15 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2300 |
|  | 3320634625561 | Contor de apa diam. 15-20 mm | buc | 1,0310 |
|  | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | buc | 2,0620 |
|  | 2913124202553 | Robinet de golire | buc | 1,0310 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0310 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6186 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,3100 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,3403 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0309 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2400 |

Deviz-oferta  № 6-2

Retele exterioare canalizare C1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 8,4000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 11,3400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7880 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5810 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,4000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,2440 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4100 |
| 4 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4129 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1309 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0775 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1611 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8056 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 5 |  | Плита КЦД 10 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264331010 | Плита КЦД 10 | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 2,0000 |
|  | 26611264331011 | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264330911 | Кольцо КЦО 1 | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264330913 | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Плита КЦП 10 - 1 | buc | 1,0000 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 10 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Т " | buc | 1,0000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama Люк типа " Т " | buc | 1,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,6641 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0258 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0072 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,9520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2080 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2080 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 20,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1040 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1664 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3120 |
| 12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4 | m | 27,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,6400 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 27,8100 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4050 |
| 13 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot - orange | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25231567210151 | Cot 110 orange | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu-orange | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25231567210152 | Teu 110 orange | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa PP 110-orange | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25231567210154 | Mufa PP 110-orange | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 16 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu redus 110*50*110 PP 110-orange | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25231567210154t | teu redus 110*50*110 PP 110-orange | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |

Deviz-oferta  -7-2

Amenajarea PG. 2 boxe

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Nivelarea maselor de pamint |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai) | 100 m3 | 0,4200 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,1508 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces) | 100 m3 | 0,1300 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,3562 |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 15,6000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,7800 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0468 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0520 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai) | 100 m3 | 0,1700 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4658 |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub acces) | 100 m3 | 0,1600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4384 |
| 7 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 2 (umplutura la albii) | 100 m3 | 0,0200 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0548 |
| 8 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,1400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7098 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2183 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,4275 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 33,2500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,6625 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0684 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 2. Imbracaminte si pavaj |  |  |
| 12 |  | Acoperire pereu din dale de beton h=40mm S=150m2 |  | 0,0000 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm) | m3 | 22,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,7500 |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm PGS | m3 | 28,5750 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,1250 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9450 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,9050 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1125 |
| 14 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) | m3 | 30,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,0000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 38,1000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,5000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,2600 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,5400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1500 |
| 15 | DE18A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pavaje din beton h=40mm)Bobina, caramida | m2 | 150,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 87,0300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,3700 |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)Bobina | m2 | 152,2500 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 240,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 180,5000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,7500 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,4200 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,0000 |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 45,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,0250 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 142,6500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 45,2250 |
|  |  | 3. Zona spatii verzi |  |  |
| 17 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 42,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,5600 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 0,4200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,1840 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,4200 |
| 19 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,4200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,2772 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,4200 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.