## Лист1
Caiet de sarcini Privind achiziționarea DE REACTIVI/REAGENȚI ŞI CONSUMABILE DE LABORATOR PENTRU NECESARUL IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" ANUL 2025 prin procedura de achiziție: COP Cod CPV : 33600000-6 1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” 2. IDNO: 1003607150209 3. Adresa: mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1 4. Numărul de telefon/fax: 0230-2-37-41 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md
Nr. ord. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere/Specificație | Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1. Reactivi și material de control pentru investigaţii biochimice, analizator biochimic automat biochimic Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  | 155000
1 | ASAT (GOT) SL | 4375 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set ambalaj 5x125 ml
2 | ALAT (GPT) SL | 4375 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml
3 | Albumina (Albumin BCG) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml
4 | Fosfataza Alcalină (Alkaline Phosphatase SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
5 | Alfa-Amilaza(alfa-Amylase SL) | 3000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 6x50 ml
6 | Bilirubina totală (Total Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată); bilirubina totală cu cetrimida. | 4500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 1x100 ml; 1x25 ml
6 | Bilirubina directă ( Direct Bilirubin), (Malloy-Evelyn modificată). | 4500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 1x100 ml; 1x25 ml
7 | Calciu (Calcium Arsenazo) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în set , ambalaj 2x125 ml
8 | Cholesterol total (Cholesterol PAP SL) | 2000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml
9 | Creatinina (Creatinine PAP SL) | 3780 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x100 ml; 1x70 ml
10 | Gamma-GT (Gamma-GT PLUS SL) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x62,5 ml
11 | Glucoza (Glucose PAP SL) | 7000 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x250 ml
12 | Fier (Iron feren) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x100 ml; 1x50 ml
13 | Magneziu (Xylidil) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
14 | Proteina Totală (Total Protein Plus) | 750 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
15 | Trigliceride (Triglicerides Mono SL) | 900 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml
16 | Uree (Urea UV SL) | 5625 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 5x125 ml
17 | Acidul Uric (Uric Acid SL) | 600 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 6x50 ml
18 | Creatinchinaza totală (Creatine Kinase–NAC SL) | 504 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x50 ml; 1x26 ml
19 | Creatinchinaza MB (Creatine Kinase–MB SL) | 504 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x50 ml; 1x26 ml
20 | Colinesteraza (Cholinesterase) | 42 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x8 ml; 1x5 ml.
21 | Clor (Chloride) | 500 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x125 ml
22 | Lipaza (Lipase SL) | 336 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x8 ml; 2x6 ml.
23 | HDL | 720 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 2x90 ml; 1x60 ml
24 | LDL | 784 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 4x21 ml; 2x14 ml
25 | Control ser normal cu matrice umană | 250 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml
26 | Control ser patologic cu matrice umană | 250 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M în flacoane , ambalaj 5 ml
27 | Calibrator cu matrice umană | 72 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml
28 | LDL/HDL calibrator | 9 | ml | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în flacoane , ambalaj 3 ml
Lotul 2. Reactivi pentru investigaţii biochimice la analizator Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  | 28400
1 | Daiyli rinse/cleaning | 400 | ml | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură set, ambalaj standart 100 ml
2 | Solution pack Na/K, 800ml | 5 | cartuş | Compatibile cu aparatul Easy Lyte Na/K unitatea de măsură cartuş, ambalaj standart 800 ml
Lotul 3.Reactivi și material de control pentru investigaţii coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis) |  |  |  |  | 99400
1 | Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3 | 800 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2
2 | Calibrator universal | 2 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
3 | Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus | 9 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer, cu posibilitatea utilizării în reacție a 25 mkl trombin reagent
4 | Trombina (TT) | 2 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină
5 | APTT | 4 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x5,0 ml reagent APTT ; 10x5,0 ml sol 0,025M Ca Cl2
6 | D-dimer | 8 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 2x3,0 ml D-dimer Latex Reagent ; 2x7,0 ml d-dimer Reaction Buffer; 1x70,0 ml D-dimer diluent; 1x1,0 ml D-dimer calibrator
7 | Plasmă de control D-dimer cu valori normale și patologice | 3 | set | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , control normal: ambalaj 5x1,0 ml, control patologic: ambalaj 5x1,0 ml.
8 | Plasmă de control normal cu matrice umană | 12 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
9 | Plasmă de control patologic cu matrice umană | 12 | ml | Marcaj CE , Compatibil cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml
Lotul 4 . Consumabile pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO-M, (sistem închis) |  |  |  |  | 58200
1 | Rotor cu cuve pentru 10 000 reacţii | 24 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , ambalajul standart unit
2 | Butelii curate pentru reagenţi 10 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
3 | Butelii curate pentru reagenţi 25 ml | 70 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
4 | Soluţie de sistem | 4 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml
5 | Soluţie de spălat | 5 | fl | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart fl 1x1000 ml
6 | Eprubete pediatrice 2 ml | 30000 | buc | Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M ,ambalajul standart unit
Lotul 5. Consumabile pentru analizatorul Easy Lyte Na/K, (sistem închis) |  |  |  |  | 200
1 | Hârtie termică | 12 | buc | În ambalaj original de la producător, nr. catalog 2541, compatibil cu aparatul Easy Lyte Na/K
Lotul 6. Reactivi și material de control pentru investigaţii hematologice, analizator hematologic automat 5 Diff Mindray BC 5150 (sistem închis) |  |  |  |  | 72000
1 | M-52D Diluent | 24 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu aparatul Mindray BC 5150 . Ambalaj pentru aparat 20,0 l
2 | M-52DIFF Lyse | 10 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu aparatul Mindray BC 5150 . Ambalaj pentru aparat 500 ml x4
3 | M-52LH Lyse | 10 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu aparatul Mindray BC 5150 . Ambalaj pentru aparat 100 mlx4
4 | M-68 Probe Clcanser | 24 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu aparatul Mindray BC 5150 . Ambalaj pentru aparat 50ml
5 | B-5D Control 3x3,0 ml Tri-pack (1L, 1N, 1H) 3x3ml | 12 | set | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu aparatul Mindray BC 5150 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml.
Lotul 7. Reactivi și material de control pentru investigaţii hematologice, analizator hematologic automat 6 Diff Yumizen H 500 (sistem Închis) |  |  |  |  | 155000
1 | ABX Diluent | 20 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 20L
2 | ABX WhiteDiff | 24 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 L
3 | ABX Cleaner | 24 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 L
4 | ABX Minoclair | 12 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 0,5 L
5 | ABX Difftrol L | 6 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
6 | ABX Difftrol N | 6 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
7 | ABX Difftrol H | 6 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 2 flc.X3 ml
8 | ABX Minocal | 1 | buc | Marcaj CE. In ambalaj original de la producator cu cod de bare, compatibil cu analizatorul Yumizen H 500. Ambalaj: 1 flc.X2 ml
Lotul 8. Reactivi pentru investigaţii imunologice, metoda ELISA. |  |  |  |  | 41500
1 | HBsAg | 10 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
2 | Anti-HBs | 2 | set | Metoda ELISA cantitativ. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
3 | Anti-HDV | 1 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
4 | Anti-HBc sumar | 5 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
5 | Ag HBe/Ab | 2 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
6 | Anti HCV sumar | 9 | set | Metoda ELISA. 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 6 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Substratul cromogen să fie într'un flacon. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fieposibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.
7 | PSA total | 13 | set | Metoda ELISA cantitativ, cu streptavidină, 96 godeuri. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 60 zile. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi câte un godeu. Să fie posibil de a testa câte o probă, de asemenea să fie incluşi calibratori -ser cu matrice umană: 6nivele.
| Lotul 9. Helicobacter pylori Antigen |  |  |  | 10500
1 | Helicobacter pylori Antigen în masele fecale | 600 | teste | În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 99% și specificitate ≥98,1%.1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele in timpul testării să fie la același nivel. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 10. Troponine |  |  |  |  | 15000
1 | Troponine I | 1200 | buc | Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 11. HBsAg |  |  |  |  | 500
2 | HBsAg | 50 | buc | Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 12. Anti HCV |  |  |  |  | 500
1 | Anti HCV | 50 | buc | Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 13. Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic |  |  |  |  | 800
1 | Test rapid p/u determinarea Lupus eritematos sistemic | 50 | teste | Latex test. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 14. Reagenţi pentru investigaţii imunologice FR, CRP, ASO, teste Latex, metoda manuală. |  |  |  |  | 2400
1 | Antistreptolizina O (ASO) | 20 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu streptolizina - 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >200 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥98% și specificitate ≥97%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent; carduri cu locuri pentru testare de unică folosință și stickuri de mixat de unică folosință. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
2 | Proteina C reactivă (CRP) | 30 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu anti-CRP uman IgG de capră, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >20 mg/L, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate ≥95,6% și specificitate ≥96,2%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent; carduri cu locuri pentru testare de unică folosință și stickuri de mixat de unică folosință. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
3 | Factorul Reumatoid (RF) | 20 | ml | Latex test. Ambalaj: reagent cu particule din latex acoperite cu y-globulina umană, 5ml; control pozitiv ser uman cu concentrația >30 U/ml, 1ml; control negativ, 1ml; sensibilitate 100% și specificitate 100%, utilizarea in reacție a 0,5 mcl de latex reagent; carduri cu locuri pentru testare de unică folosință și stickuri de mixat de unică folosință. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.
Lotul 15. Expres teste diagnostice și material de control pentru analiza urinei, analizator „Doc Ureader” |  |  |  |  | 82600
1 | Bandelete p/u analiza urinei | 300 | fl | Stic 10: 1)bilirubină, 2)sânge, 3)gr. specifică, 4)glucoză, 5)cetone, 6)leucocite, 7)nitriţi, 8)pH, 9)proteine, 10)urobilinogen - compatibil cu analizorul „Doc Ureader” , 100 unit, CE.
2 | Material p/u controlul calităţii urinei cu valori normale | 75 | ml | compatibil cu analizorul „Doc Ureader”, CE
3 | Material p/u controlul calităţii urinei cu valori patologice | 75 | ml | compatibil cu analizorul „Doc Ureader”, CE
Lotul 16. Expres teste diagnostice pentru analiza urinei la corpi cetonici |  |  |  |  | 1800
1 | Acetonă în urină, bandeletă | 40 | fl | în set de 100 unit, CE
Lotul 17. Reactivi pentru investigaţii de clinică generală, hematologice, veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  | 1300
pe poziții
1 | Reagenți pentru analiza lichidului cefalorahidian | 1 | set | reactiv Samsonov, fenol, acid sulfosalicilic, Na sulfat, sol de calibrare a proteinei , sulfat de amoniu
Lotul 18. Eprubeta sterila |  |  |  |  | 13000
1 | Eprubetă sterilă, 0,5ml | 4000 | buc | sterilă pentru colectarea sângelui capilar cu K3EDTA, microcapilar-100 mcl, capac pentru transportarea probelor fixat de tub , ambalate câte 100 buc, CE.
Lotul 19. Vîrf galben universal tip Gilson |  |  |  |  | 300
1 | Vîrf galben universal tip Gilson, volum 0-200mkl, | 8000 | buc | din polipropilen, autoclavabil, fără nervuri externe proeminente și ascuțite, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producator câte 1000 buc , CE
Lotul 20. Container (colorare frotiuri) |  |  |  |  | 700
1 | Container | 4 | buc | pentru colorarea frotiurilor, capac, suport pentru 10-20 lame, CE
Lotul. 21 Stativ eprubete |  |  |  |  | 2200
1 | Stativ eprubete, pentru eprubete cu volum de 9-10mL | 20 | buc | pentru eprubete cu diametrul de 15 si 16 mm, din polipropilenă, cu 50 locuri. Locurile pentru eprubete securizate cu silicon. Suporturile să fie direct montate, CE
Lotul 22. Hârtie de filtru |  |  |  |  | 3400
1 | Hârtie de filtru | 1.5 | kg | Certificat de calitate de la producător
| total |  |  |  | 744700
Cerinţe generale pentru lotul 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi, care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.
Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în mod obligatoriu în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi
să corespundă setului de reagenţi (să fie de la acelaşi producător).
6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau
încăperi dotate cu echipament specific, etc).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate
inclusiv şi în limba de stat.
Cerinţe generale pentru lotul 4,5:
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul
utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor injinerilor calificaţi în domeniu.
5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.
Notă:
1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în
ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii, materialul de control şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să
fie de la acelaşi producător.
2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer
sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)
Cerinţe specifice:
Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă
pipetelor tip Eppendorf, Hamilton, Gilson şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.
Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.
Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate, etichetate şi sigilate de producător.
Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de
cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară,
formula chimică | unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului,
statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării,
condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.
Obligator: de prezentat mostre timp de 5 zile:
1. Vîrf galben universal tip Gilson pentru pipetă automată, 0-200mkl |  |  |  | din polipropilen, autoclavabil, fără nervuri externe proeminente și ascuțite, pentru pipetă automată cu 8 canale, ambalate de la producator câte 1000 buc , CE
| Semnătura_____________ |  |  | Director al IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari"
|  |  | L.Ș. | Semnătura____________
EX.L.Homa tel:0-230-2-20-34