Primaria or.Cimislia

(denumirea obiectivului)

# Caiet de sarcini

Lucrari de montare a stâlpilor fotovoltaici

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 31,20 |
| 2 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 14,00 |
| 3 |  | Pilon metalic zincat h-4m | buc | 4,00 |
| 4 |  | Stilp pentru iluminat Fumegali 3m | buc | 10,00 |
| 5 | 08-02-363- 1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 14,00 |
| 6 |  | Suport pentru stilp facetic conic cu un singur brat К1К-0,5-1,0- 0,75-0,048 | buc | 4,00 |
| 7 |  | Consola dubla cu corp de iluminat pentru stilp Fumegali | buc | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 |  | Cablu pina la 35 kV in transee |  |  |
|  | 08-02-141- 2 | executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg(кабель в траншее) | 100 m | 0,90 |
| 9 |  | Executarea patului pentru un |  |  |
|  | 08-02-142- 1 | singur cablu in transee(постель из мягкого грунта для кабеля) | 100 m | 0,90 |
| 10 |  | Acoperirea cablului, pozat in |  |  |
|  | 08-02-143- 1 | transee: cu caramida a unui singur cablu(покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m | 0,90 |
| 11 |  | Песок | m3 | 2,50 |
| 12 |  | Кирпич | buc | 900,00 |
| 13 |  | Бетон M l00 | m3 | 4,20 |
| 14 |  | Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм2 | m | 90,00 |
| 15 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu |  |  |
|  | 08-02-146- 2 | cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg(на скобах) | 100 m | 1,20 |
| 16 |  | Кабель ПВ1 нг-0,45 1,5мм2 | m | 120,00 |
| 17 |  | Montarea corpului de iluminat |  |  |
|  | 08-02-369- 3 | instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  | 24 290,81 3 340,298 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc | 4,00 | 875,00 | 3 500,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 500,00 |
|  |  | Cheltueli de depozitare | 1 % |  |  | 35,00 |
|  |  | Total |  |  |  | 3 535,00 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 3 535,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 134 743,50 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 26 948,70 |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  | 161 692,20 |

| Intocmit | ZEPTO SRL |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Primaria or.Cimislia | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz local de resurse №

Lucrari de montare a stвlpilor fotovoltaici

Valoarea de deviz 161 692,20 Lei

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 99,256 | 64,84 | 6 435,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 2,496 | 64,84 | 161,841 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 122,50 | 64,84 | 7 942,90 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,648 | 64,84 | 1 598,176 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 16 138,68 |

Materiale:

| 1. | 001212415415 | Кирпич | buc | 900,00 | 3,50 | 3 150,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0012564466 | Кабель ПВ1 нг-0,45 1,5мм2 | m | 120,00 | 4,00 | 480,00 |
| 3. | 0045254254 | Бетон M l00 | m3 | 4,20 | 1 050,00 | 4 410,00 |
| 4. | 0102121215 | Песок | m3 | 2,50 | 220,00 | 550,00 |
| 5. | 0121245454851 | Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм2 | m | 90,00 | 32,00 | 2 880,00 |
| 6. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,40 | 50,00 | 70,00 |
| 7. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,048 | 83,33 | 4,00 |
| 8. | 111-32 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc | 4,00 | 875,00 | 3 500,00 |
| 9. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 2,52 | 250,00 | 630,00 |
| 10. | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 2,80 | 250,00 | 700,00 |
| 11. | 1422102205505 | Beton clasa (B500) | m3 | 4,20 | 1 250,00 | 5 250,00 |
| 12. | 353221 | Suport pentru stilp facetic conic cu un singur brat К1К-0,5-1,0-0,75-0,048 | buc | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 13. | 353221-2 | Consola dubla cu corp de iluminat pentru stilp Fumegali | buc | 10,00 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 14. | 353222 | Pilon metalic zincat h-4m | buc | 4,00 | 2 083,33 | 8 333,32 |
| 15. | 353222-2 | Stilp pentru iluminat Fumegali 3m | buc | 10,00 | 3 400,00 | 34 000,00 |
| 16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,176 | 12,00 | 14,112 |
| 17. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 12,24 | 1,00 | 12,24 |
| 18. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,04 | 83,33 | 3,333 |
| 19. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 | 150,00 | 6,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 79 993,00 |

| Utilaje de construcţii: 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare | h-ut | 9,315 | 100,00 | 931,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 7,59 | 15,00 | 113,85 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 7,59 | 30,00 | 227,70 |
| 4. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 6,264 | 50,00 | 313,20 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,68 | 15,00 | 25,20 |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,15 | 200,00 | 630,00 |
| 7. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 9,675 | 250,00 | 2 418,75 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 4 660,20 |

| Total | Lei | 134 743,5 0 |
| --- | --- | --- |
| TVA | 20 % | 26 948,70 |
| Total deviz: |  | 161 692,2 0 |

| Intocmit | ZEPTO SRL |
| --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Primaria or.Cimislia | Investitor Primaria or.Cimislia |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 |  |  | 56,411 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,79 | 64,84 | 51,22 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,08 | 64,84 | 5,19 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 760,017 |
| 2 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc |  |  | 1 085,158 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,75 | 64,84 | 567,35 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,20 | 250,00 | 50,00 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,18 | 250,00 | 45,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,084 | 12,00 | 1,01 |
|  | 1422102205505 | Beton clasa (B500) | m3 | 0,30 | 1 250,00 | 375,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,12 | 15,00 | 1,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 | 200,00 | 45,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 192,212 |
| 3 |  | Pilon metalic zincat h-4m | buc |  |  | 2 083,33 |
|  | 353222 | Pilon metalic zincat h-4m | buc | 1,00 | 2 083,33 | 2 083,33 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 8 333,32 |
| 4 |  | Stilp pentru iluminat Fumegali 3m | buc |  |  | 3 400,00 |
|  | 353222-2 | Stilp pentru iluminat Fumegali 3m | buc | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 34 000,00 |
| 5 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  | 231,104 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,41 | 64,84 | 221,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 | 50,00 | 5,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 | 250,00 | 5,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 235,462 |
| 6 |  | Suport pentru stilp facetic conic cu un singur brat К1К-0,5-1,0-0,75-0,048 | buc |  |  | 250,00 |
|  | 353221 | Suport pentru stilp facetic conic cu un singur brat К1К-0,5-1,0-0,75-0,048 | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 000,00 |
| 7 |  | Consola dubla cu corp de iluminat pentru stilp Fumegali | buc |  |  | 1 500,00 |
|  | 353221-2 | Consola dubla cu corp de iluminat pentru stilp Fumegali | buc | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 000,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg(кабель в траншее) | 100 m |  |  | 1 229,208 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,70 | 64,84 | 888,31 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,56 | 100,00 | 56,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,22 | 15,00 | 48,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,22 | 30,00 | 96,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,56 | 250,00 | 140,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 106,287 |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee(постель из мягкого грунта для кабеля) | 100 m |  |  | 2 176,389 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,63 | 64,84 | 429,89 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,99 | 100,00 | 499,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,99 | 250,00 | 1 247,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 958,75 |
| 10 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu(покрытие кирпичем кабеля в траншее) | 100 m |  |  | 1 906,109 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,51 | 64,84 | 422,11 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,24 | 100,00 | 424,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,24 | 250,00 | 1 060,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 715,498 |
| 11 |  | Песок | m3 |  |  | 220,00 |
|  | 0102121215 | Песок | m3 | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 550,00 |
| 12 |  | Кирпич | buc |  |  | 3,50 |
|  | 001212415415 | Кирпич | buc | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 150,00 |
| 13 |  | Бетон M l00 | m3 |  |  | 1 050,00 |
|  | 0045254254 | Бетон M l00 | m3 | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 410,00 |
| 14 |  | Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм2 | m |  |  | 32,00 |
|  | 0121245454851 | Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм2 | m | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 880,00 |
| 15 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg(на скобах) | 100 m |  |  | 1 676,978 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,70 | 64,84 | 1 082,83 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,20 | 1,00 | 10,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,42 | 100,00 | 42,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,91 | 15,00 | 58,65 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,91 | 30,00 | 117,30 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,22 | 50,00 | 261,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,42 | 250,00 | 105,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 012,374 |
| 16 |  | Кабель ПВ1 нг-0,45 1,5мм2 | m |  |  | 4,00 |
|  | 0012564466 | Кабель ПВ1 нг-0,45 1,5мм2 | m | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 480,00 |
| 17 | 08-02-369-3 | Montarea corpului de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc |  |  | 126,99 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,83 | 64,84 | 118,66 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012 | 83,33 | 1,00 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,01 | 83,33 | 0,83 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 | 150,00 | 1,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 | 250,00 | 5,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 507,962 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc |  |  | 875,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111-32 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu surse de tip LED, Рn=90Вт, fotovoltaic | buc | 1,00 | 875,00 | 875,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 500,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| ZEPTO SRL |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.	L.S.