|  |  |  | Lot 11. Anexa – 11.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reconstrucția rețelelor termice de la PTC-4070 până la PTI 4070.01a din str. Independenței, 28, proiectul - 109/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN89*4,0(88,9*4,0)/160 | m.l. | 370,30 |
| 2 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN108*4,0(114,3*4,0)/200 | m.l. | 484,92 |
| 3 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN133*5,0(139,7*5,0)/225 | m.l. | 827,83 |
| 4 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN159*5,0(168,3*5,0)/250 | m.l. | 831,55 |
| 5 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN80/160 | buc. | 945,42 |
| 6 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN100/200 | buc. | 1 322,06 |
| 7 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 60° DN125/225 | buc. | 2 437,26 |
| 8 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 75° DN125/225 | buc. | 2 437,26 |
| 9 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN150/250 | buc. | 2 300,66 |
| 10 | Trecere preizolata cu poliuretan rigid DN100/200-80/160 | buc. | 1 389,90 |
| 11 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN80/160 | buc. | 2 056,52 |
| 12 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN100/200 | buc. | 2 540,51 |
| 13 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN125/225 | buc. | 4 024,71 |
| 14 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250 | buc. | 4 036,08 |
| 15 | Căciulă de capăt DN80/160 | buc. | 155,61 |
| 16 | Căciulă de capăt DN100/200 | set | 214,13 |
| 17 | Căciulă de capăt DN125/225 | set | 229,79 |
| 18 | Căciulă de capăt DN150/250 | set | 276,56 |
| 19 | Set de izolare îmbinărilor DN80/160 | set | 245,25 |
| 20 | Set de izolare îmbinărilor DN100/200 | set | 257,37 |
| 21 | Set de izolare îmbinărilor DN125/225 | set | 285,51 |
| 22 | Set de izolare îmbinărilor DN150/250 | set | 314,21 |
| 23 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN150/250 | buc. | 600,00 |
| 24 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN125/225 | buc. | 500,00 |
| 25 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN100/200 | buc. | 450,00 |
| 26 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN80/160 | buc. | 300,00 |