CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului    Biroul vamal Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Biroul vamal Centru

3. Obiectul achiziţiilor :  Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru  2021

4. CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare

LOT 1 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de gaze din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

| Poziția nr.1 Oficiul vamal Causeni or. Căușeni str.Meșteru Stanciu 2 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-Oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si Bosch 45kwt(1buc) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si Bosch 45kwt(1buc) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32 |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 144,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr.2 Oficiul vamal Chisinau mun.Chișinău bd.Dacia 49/6 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Wailant 240 kwt |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Wailant |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 5,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 3 Postul vamal Hirbovaț s. Hirbovaț r-on Anenii Noi | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 120,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 4 Postul vamal Rezina or. REZINA, str. Lomonoisov Mihail nr. 129, 5400 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentrudeservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50kwt(1buc) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50kwt(1buc) |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 275,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 5 Postul vamal Bender sat. VARNIŢA, 6539 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 120,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 6 Postul vamal Palanca sat. PALANCA, 4227 (cazangerie veche) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 6 ”A” Postul vamal Palanca sat. PALANCA, 4227 (cazangerie noua) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului WOLS 280 kwt |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda WOLS 280 kwt |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 250,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 7 Postul vamal Saiti s.Săiți | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru reglarea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Imergaz 24 kwt |  | 1 sistema |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 204,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 8 Postul vamal Tudora s.Tudora | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Termona 45 kwt, 50 kwt. |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusivconductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Termona 45kwt |  | 1 sistema |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Termona 45 kwt |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 235,00 |  |  |  |  |

| Poziția nr. 9 Postul vamal Ungheni or.Ungheni str Iașului 2 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07-02-001-06 |  | Lucrari de reglare a cazanului Novo-Florida 90 kwt |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 07-07-006-01 |  | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, |  | 1 sistema |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | 07-09-002-02 |  | Incercarea cazanelor de apa calda Novo-Florida |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | RpGC11A |  | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | RpGC11A |  | Revizuirea pompelor de circulatie |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 07-03-001-01 |  | Reglarea arzatorului de gaze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | RpGD03A |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | 09 |  | Costul transportului |  | km |  | 240,00 |  |  |  |  |

Suma estimativă Lot 1 fără TVA   35000 lei fără TVA

Notă: Deplasarea la fața locului pentru efectuarea serviciilor de deservire se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui.

LOT 2 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

| Nr. | Denumirea serviciilor | u/m | Cantitatea | Preț (lei), fără TVA | Suma (lei), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curăţirea cazanelor 210 kw; «Vailant GP 210» |  | 1 |  |  |
| 2 | Curăţirea cazanelor 100 kw; «Sime» |  | 2 |  |  |
| 3 | Curăţirea cazanelor 40 kw; «Sime» |  | 2 |  |  |
| 4 | Verificarea funcționării pompelor |  | 5 |  |  |
| 5 | Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L |  | 3 |  |  |
| 6 | Curățarea filtrelor de motorină |  | 5 |  |  |
| 7 | Verificarea funcționării vanelor, clapetelor |  | 1 |  |  |
| 8 | Verificarea și curățarea contoarelor de motorină |  | 4 |  |  |
| 9 | Reglarea arzătoarelor |  | 5 |  |  |
|  | Total servicii, lei |  |  |  |  |

- În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea:

- etansietății cazanului;

- bunei funcționări a automatizării echipamentului;

- pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă;

- presiunii alimentării cu combustibil;

- funcționării boileror;

- tirajului coșului de fum;

- reglării electrozilor de aprindere;

- electrovenelor, supapelol de sens; presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină;

- funcționării blocului de comandă și simularea avariilor;

- sistemei de ventilare;

- vantuzelor și deaeratoarelor;

- funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemei de încălzire.

- Deplasarea la fața locului se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui (R-ul Hîncești, s. Leușeni, PV Leușeni).

Suma estimativă Lot 2 fără TVA   18000 lei fără TVA

Pînă la depunerea ofertelor, operatorii economici au dreptul de a face cunoștință  cu utilajul cazangeriilor de gaze la posturile vamale susmenționate.

Termen de executare a lucrărilor până la deschiderea sezonului de încălzire.

Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț pe lot

Conducătorul grupului de lucru:

Marian SOFRONI    ______________________________

Operatorii economici (participanți la concurs)

vor plasa  în SIA RSAP următoarele documente (semnate electronic):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | 1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; 2) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (se aplică semnătura electronică) | Da |
| - 3.3. | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
| - 3.6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant (se aplică semnătura electronică) | Da |
| - 3.8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deținătoare de cont (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Proces verbal de atestare a specialistilor. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Permis pentru executarea lucrarilor de deservire si reglare a instalatiilor, care consuma gaze naturale. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Aviz al Asociatiei pentru supavagherea tehnica a obiectelor industrial periculoase. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Declaratie privind dotarea cu utilajul necesar pentru efectuarea lucrarilor de deservire si reglare | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Declaratie privind personalul de specialisti , propus pentru implimentarea contractului. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Oferta. | Formularul F3.1 (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Deviz local de executare a lucrarilor. | Original (se aplică semnătura electronică) | Da |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: __________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] _____________________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ __________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__