CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului    Biroul vamal Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Biroul vamal Centru

3. Obiectul achiziţiilor :  Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru  2021

4. CPV 50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare

LOT 1 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de gaze din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

| Poziția nr.1 Oficiul vamal Causeni or. Căușeni str.Meșteru Stanciu 2 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-Oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si Bosch 45kwt(1buc) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 2,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si Bosch 45kwt(1buc) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32 | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 144,00 |  |  |

| Poziția nr.2 Oficiul vamal Chisinau mun.Chișinău bd.Dacia 49/6 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Wailant 240 kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 2,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Wailant | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 5,00 |  |  |

| Poziția nr. 3 Postul vamal Hirbovaț s. Hirbovaț r-on Anenii Noi | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 120,00 |  |  |

| Poziția nr. 4 Postul vamal Rezina or. REZINA, str. Lomonoisov Mihail nr. 129, 5400 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentrudeservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50kwt(1buc) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 2,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda BERETTA POWER PLUS 100 M 100kwt (1 buc) si BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50kwt(1buc) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 275,00 |  |  |

| Poziția nr. 5 Postul vamal Bender sat. VARNIŢA, 6539 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 120,00 |  |  |

| Poziția nr. 6 Postul vamal Palanca sat. PALANCA, 4227 (cazangerie veche) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |

| Poziția nr. 6 ”A” Postul vamal Palanca sat. PALANCA, 4227 (cazangerie noua) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului WOLS 280 kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda WOLS 280 kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 250,00 |  |  |

| Poziția nr. 7 Postul vamal Saiti s.Săiți | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru reglarea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusiv conductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Imergaz 24 kwt | 1 sistema | 1,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Imergaz 24 kwt | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 204,00 |  |  |

| Poziția nr. 8 Postul vamal Tudora s.Tudora | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Termona 45 kwt, 50 kwt. | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, inclusivconductele de gaze de la Gazgolder pina la cazanul Termona 45kwt | 1 sistema | 2,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Termona 45 kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 235,00 |  |  |

| Poziția nr. 9 Postul vamal Ungheni or.Ungheni str Iașului 2 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Deviz-oferta pentru deservirea gospodariei de gaze

Valoarea de deviz lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-02-001-06 | Lucrari de reglare a cazanului Novo-Florida 90 kwt | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 07-07-006-01 | Sistem de alimentare cu combustibil gazos a centralei termice, | 1 sistema | 2,00 |  |  |
| 3 | 07-09-002-02 | Incercarea cazanelor de apa calda Novo-Florida | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | RpGC11A | Revizuirea functionarii clapetei de siguranta si a signalizatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpGC11A | Revizuirea pompelor de circulatie | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 07-03-001-01 | Reglarea arzatorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RpGD03A | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului beneficiarului conductele fiind aparente cu D=20-32mm | m | 20,00 |  |  |
| 8 | 09 | Costul transportului | km | 240,00 |  |  |

Suma estimativă Lot 1 fără TVA   35000 lei fără TVA

Notă: Deplasarea la fața locului pentru efectuarea serviciilor de deservire se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui.

LOT 2 - Servicii de mentenanță și deservirea utilajului  cazangeriilor de motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru

| Nr. | Denumirea serviciilor | u/m | Cantitatea | Preț (lei), fără TVA | Suma (lei), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Curăţirea cazanelor 210 kw; «Vailant GP 210» |  | 1 |  |  |
| 2 | Curăţirea cazanelor 100 kw; «Sime» |  | 2 |  |  |
| 3 | Curăţirea cazanelor 40 kw; «Sime» |  | 2 |  |  |
| 4 | Verificarea funcționării pompelor |  | 5 |  |  |
| 5 | Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L |  | 3 |  |  |
| 6 | Curățarea filtrelor de motorină |  | 5 |  |  |
| 7 | Verificarea funcționării vanelor, clapetelor |  | 1 |  |  |
| 8 | Verificarea și curățarea contoarelor de motorină |  | 4 |  |  |
| 9 | Reglarea arzătoarelor |  | 5 |  |  |
|  | Total servicii, lei |  |  |  |  |

- În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea:

- etansietății cazanului;

- bunei funcționări a automatizării echipamentului;

- pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă;

- presiunii alimentării cu combustibil;

- funcționării boileror;

- tirajului coșului de fum;

- reglării electrozilor de aprindere;

- electrovenelor, supapelol de sens; presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină;

- funcționării blocului de comandă și simularea avariilor;

- sistemei de ventilare;

- vantuzelor și deaeratoarelor;

- funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemei de încălzire.

- Deplasarea la fața locului se efectuează cu transportul operatorului economic din contul lui (R-ul Hîncești, s. Leușeni, PV Leușeni).

Suma estimativă Lot 2 fără TVA   18000 lei fără TVA

Pînă la depunerea ofertelor, operatorii economici au dreptul de a face cunoștință  cu utilajul cazangeriilor de gaze la posturile vamale susmenționate.

Termen de executare a lucrărilor până la deschiderea sezonului de încălzire.

Criteriu de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi : cel mai mic preț pe lot

Conducătorul grupului de lucru:

Marian SOFRONI    ______________________________

Operatorii economici (participanți la concurs)

vor plasa  în SIA RSAP următoarele documente (semnate electronic):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | 1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; 2) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (se aplică semnătura electronică) | Da |
| 3.3. | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
| 3.6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant (se aplică semnătura electronică) | Da |
| 3.8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberat de banca deținătoare de cont (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Proces verbal de atestare a specialistilor. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Permis pentru executarea lucrarilor de deservire si reglare a instalatiilor, care consuma gaze naturale. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Aviz al Asociatiei pentru supavagherea tehnica a obiectelor industrial periculoase. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Declaratie privind dotarea cu utilajul necesar pentru efectuarea lucrarilor de deservire si reglare | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Declaratie privind personalul de specialisti , propus pentru implimentarea contractului. | copie (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Oferta. | Formularul F3.1 (se aplică semnătura electronică) | Da |
|  | Deviz local de executare a lucrarilor. | Original (se aplică semnătura electronică) | Da |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: __________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] _____________________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ __________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__