| Obiecte 2.8 (a-e); 4.1. (a-e) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

cantităților de lucrări

Compartimentul 1 : Terasamente, Copertina, Dispozitiv de umplere pe 2 posturi, Rezervor CL si avarie, Platforma AC CL

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработаный грунт с съездом) |  |  | 100 m3 |  | 20,60 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 46,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 60,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 123,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Вывоз грунта) |  |  | t |  | 72,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC50C k=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. (2км) |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки, подсыпки под под фундаменты) ) |  |  | 100 m3 |  | 5,80 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 13,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) |  |  | 100 m3 |  | 5,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,32 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 14,15 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 11,83 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 14,04 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 14,38 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 7,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка) |  |  | 100 m3 |  | 20,58 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 22,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) |  |  | m3 |  | 58,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,16 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 60,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC22D1 К=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м) |  |  | 100 m3 |  | 5,80 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 18,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sarcofag |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработаный грунт с съездом) |  |  | 100 m3 |  | 28,40 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 63,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 60,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 123,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 1,94 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Вывоз грунта) |  |  | t |  | 3 500,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 397,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC50C k=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. (2км) |  |  | 100 m3 |  | 1,94 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,94 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Для обратной засыпки) |  |  | 100 m3 |  | 9,60 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 21,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка) |  |  | 100 m3 |  | 9,60 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 10,46 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) |  |  | m3 |  | 9,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 9,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,67 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 99,74 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC22D1 К=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 40м) |  |  | 100 m3 |  | 9,60 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 30,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarcofag |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Rezevor de avarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработаный грунт с съездом) |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 1,00 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Вывоз грунта) |  |  | t |  | 180,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 20,47 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC50C k=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. (2км) |  |  | 100 m3 |  | 1,00 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rezevor de avarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Canale monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработаный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 2,75 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 25,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 51,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка) |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Вывоз грунта) |  |  | t |  | 540,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 61,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC50C k=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km. (2км) |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale monolite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Copertina |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari C8/10 |  |  | m3 |  | 6,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,29 |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 6,83 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA03G |  | Beton C20/25 armat turnat in fundatii |  |  | m3 |  | 32,10 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 128,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,84 |  |
|  | 266310210000025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 33,23 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 19,26 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.8 |  |  | kg |  | 237,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,17 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 2710602100000 d.8 |  | Otel beton A240 d.8 mm |  |  | kg |  | 242,92 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,55 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,37 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d14 |  |  | kg |  | 840,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 42,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2710602300000 d.14 |  | Otel beton A500C d14 |  |  | kg |  | 861,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 126,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d18 |  |  | kg |  | 251,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2710602300000 d.18 |  | Otel beton A500C d18 |  |  | kg |  | 257,68 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,71 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,51 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 73,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 254,47 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 53,44 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 267,30 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 5,14 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 2,57 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 20,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,54 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,25 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,61 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,95 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 28741158837001 |  | Bulon |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 4,90 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 70,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 238,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 47,60 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,08 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 158,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sarcofag |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari C8/10 |  |  | m3 |  | 45,13 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 173,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,33 |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 46,72 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,56 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,28 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 18,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CA03G |  | Beton C20/25 armat turnat in fundatii - placa |  |  | m3 |  | 349,31 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 397,24 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 139,72 |  |
|  | 266310210000025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 361,62 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 35,28 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 209,59 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 87,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.8 |  |  | kg |  | 1 074,12 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 68,74 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,22 |  |
|  | 2710602100000 d.8 |  | Otel beton A240 d.8 mm |  |  | kg |  | 1 100,97 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 161,12 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,74 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.8 |  |  | kg |  | 4 535,23 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 290,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,61 |  |
|  | 2710602100000 A500C d.8 |  | Otel beton A500C d.8 mm |  |  | kg |  | 4 648,61 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 680,28 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 45,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.10 |  |  | kg |  | 2 640,02 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 132,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 2710602300000 d.10 |  | Otel beton A500C d10 |  |  | kg |  | 2 706,02 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 396,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 26,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.12 |  |  | kg |  | 7 368,98 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 368,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,11 |  |
|  | 2710602300000 d.12 |  | Otel beton A500C d12 |  |  | kg |  | 7 553,20 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 105,35 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 73,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.16 |  |  | kg |  | 7 368,98 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 368,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,11 |  |
|  | 2710602300000 d.16 |  | Otel beton A500C d16 |  |  | kg |  | 7 553,20 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 105,35 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 73,69 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1 180,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 177,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 239,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 5,90 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 354,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 354,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 35,40 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 59,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 94,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 118,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,13 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,59 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 141,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 1 538,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 184,56 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 5 229,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1 045,84 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 1,85 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 3 475,88 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 39,99 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarcofag |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Canale monolite |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari C8/10 |  |  | m3 |  | 22,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 85,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,43 |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 22,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,24 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 8,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CA03G |  | Beton C30/37 armat turnat in fundatii |  |  | m3 |  | 89,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 357,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,72 |  |
|  | 266310210000025 C30 |  | Beton C30/37 |  |  | m3 |  | 92,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,02 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 53,58 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 22,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.6 |  |  | kg |  | 890,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 56,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 2710602100000 d.6 |  | Otel beton A240 d. 6 mm |  |  | kg |  | 912,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 133,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.8 |  |  | kg |  | 640,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 2710602100000 d.8 |  | Otel beton A240 d.8 mm |  |  | kg |  | 656,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 96,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii d.8 |  |  | kg |  | 1 850,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 118,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 2710602100000 A500C d.8 |  | Otel beton A500C d.8 mm |  |  | kg |  | 1 896,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 277,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 18,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.10 |  |  | kg |  | 2 120,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 106,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,36 |  |
|  | 2710602300000 d.10 |  | Otel beton A500C d10 |  |  | kg |  | 2 173,00 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 318,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 21,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.12 |  |  | kg |  | 1 970,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 98,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,91 |  |
|  | 2710602300000 d.12 |  | Otel beton A500C d12 |  |  | kg |  | 2 019,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 295,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 19,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.14 |  |  | kg |  | 260,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 2710602300000 d.14 |  | Otel beton A500C d14 |  |  | kg |  | 266,50 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 39,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.16 |  |  | kg |  | 210,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 2710602300000 d.16 |  | Otel beton A500C d16 |  |  | kg |  | 215,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 31,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CC01F |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii. d.18 |  |  | kg |  | 250,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 2710602300000 d.18 |  | Otel beton A500C d18 |  |  | kg |  | 256,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 430,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,50 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 451,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,15 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 129,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 129,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 12,90 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 21,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 34,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 43,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 51,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 140,30 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 29,46 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 147,37 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,83 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 11,22 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,14 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,09 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 28741158837001 |  | Bulon |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 430,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 51,60 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 1 462,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 292,40 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,52 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 971,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 11,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale monolite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii din beton armat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructii Metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 17,01 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 595,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,05 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 17 350,20 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 7,65 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 110,56 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 110,56 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 110,56 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,11 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 34,02 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,65 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,55 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3 159,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 600,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,60 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 31,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 31,60 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 159,60 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 15,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 25,28 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 47,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 20,17 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 129,89 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 157,33 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 78,66 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 11,09 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 39,33 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,67 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 530,00 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 768,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 106,00 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 71,55 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 27,03 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 79,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 265,00 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 1 007,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii Metalice |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |

Compartimentul 2: Tehnologia produselor petroliere, TPP

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj si materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret furnizor |  | Rezarvor metalic, orizontal sudat pentru depozitarea produselor petroliere, cu capacitatea de 100m3 diametru D=3248x12038 "Valakas Pro" SRL , or.Chisinau Marca: RGS-100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1rez |  | Rezarvor metalic, orizontal sudat pentru depozitarea produselor petroliere, cu capacitatea de 100m3 diametru D=3248x12038 "Valakas Pro" SRL , or.Chisinau Marca: RGS-100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Rezarvor metalic, orizontal sudat pentru depozitarea produselor petroliere, cu capacitatea de 10m3 diametru D=2200x2800 (rezervor de avarie), "Valakas Pro" SRL , or.Chisinau Marca: RGS-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2ez |  | Rezarvor metalic cu capacitatea de 10m3 diametru D=2200x2800 (rezervor de avarie), "Valakas Pro" SRL , or.Chisinau Marca: RGS-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Statie de pompare autoamorsanta cu transmisie prin curea (in executie antiexploziva), 3 faze, 380V, 7,5 kW, 650rpm, Q=60m3/h, "SILEA "Italia (Seria 1056) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 8pom |  | Statie de pompare autoamorsanta cu transmisie prin curea (in executie antiexploziva), 3 faze, 380V, 7,5 kW, 650rpm, Q=60m3/h, "SILEA "Italia (Seria 1056) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Comutator plutitor multinivelar in executie antiexploziva pentru rezervoare de combustibil (senzor de nivel), SPST 50BA la 240W SPDR 100BA la 240W, "AMETEK ", Germania (Seria L500E CT-28) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 9com |  | Comutator plutitor multinivelar in executie antiexploziva pentru rezervoare de combustibil (senzor de nivel), SPST 50BA la 240W SPDR 100BA la 240W, "AMETEK ", Germania (Seria L500E CT-28)380V, 7,5 kW, 650rpm, Q=60m3/h, "SILEA "Italia (Seria 1056) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret |  | Supapa electromagnitic (antideflagranta), DN 125,PN16, 12V, 24V/110V ,220V,380V DC/AC, "Vincer", China FE-10-B-F |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10 Supapa |  | Supapa electromagnitic (antideflagranta), DN 125,PN16, 12V, 24V/110V ,220V,380V DC/AC, "Vincer", China FE-10-B-F |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret |  | Supapa electromagnitic (antideflagranta), DN 80 ,PN16, 24V-240V DC/AC, corp din material GGG40 "FERGO", Germania, model KN120 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 11 Supapa |  | Supapa electromagnitic (antideflagranta), DN 80 ,PN16, 24V-240V DC/AC, corp din material GGG40 "FERGO", Germania, model KN120 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret |  | Supapa electromagnitic (in executie antiexploziva), DN 50 ,PN16, 24V-240V DC/AC, corp din material GGG40 "FERGO", Germania, model KN120 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 12 Supapa |  | Supapa electromagnitic (in executie antiexploziva), DN 50 ,PN16, 24V-240V DC/AC, corp din material GGG40 "FERGO", Germania, model KN120 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret |  | Ansamblu de umplere cu supapa electromagnitica (in executie antiexploziva), DN 80, 1 faza, 220V, 0,3 kW Ucraina UN-80E |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 13 Ans |  | Ansamblu de umplere cu supapa electromagnitica (in executie antiexploziva), DN 80, 1 faza, 220V, 0,3 kW Ucraina UN-80E |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret |  | Supapa electromagnitica cu solenoid (in executie antideflagranta), fara retur de vapori, DN 80 ,PN16, 25W la 230V sau 110V, 30W la 24V sau 12V, GSR " Ventiltechnik ", Germania, model 53FL |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 14Supapa |  | Supapa electromagnitica cu solenoid (in executie antideflagranta), fara retur de vapori, DN 80 ,PN16, 25W la 230V sau 110V, 30W la 24V sau 12V, GSR " Ventiltechnik ", Germania, model 53FL |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Debitmetru masic Coriolis antiexploziv, Dn80, Qmax=2000,0kg/min Pmax=4 MPa, 4-20mA, "SELAND" China CG-80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 15 dibet |  | Debitmetru masic Coriolis antiexploziv, Dn80, Qmax=2000,0kg/min Pmax=4 MPa, 4-20mA, "SELAND" China CG-80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Senzor pasiv punctual de nivel maxim (antideflagrant), pana la 100br, DN 50/DN80, "Endress+Haser", Elvetia Liguiphant FTL 51B |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 17 |  | Senzor pasiv punctual de nivel maxim (antideflagrant), pana la 100br, DN 50/DN80, "Endress+Haser", Elvetia Liguiphant FTL 51B |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret |  | Monitor doua posturi (executie antiexploziva), 230V, 25BA "TIMM",Germania EUS-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 18 |  | Monitor doua posturi (executie antiexploziva), 230V, 25BA "TIMM",Germania EUS-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret |  | Filtru de curatire grosiera din otel inoxidabil, DN 80 sita 100 um, conexiune flansata PN 16, "NieRuf",Germania tip SZ03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 19 |  | Filtru de curatire grosiera din otel inoxidabil, DN 80 sita 100 um, conexiune flansata PN 16, "NieRuf",Germania tip SZ03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret |  | Filtru tip cos (simplex basket strainer ) DN 80, "EATON"SUA model 72 Simplex basket strainer |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 20 |  | Filtru tip cos DN 80, "EATON"SUA model 72 Simplex basket strainer |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret |  | Separator de aer (aer-eliminator), "Brodie", tip SC-20-3 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 21 |  | Separator de aer (aer-eliminator), "Brodie", tip SC-20-3"NieRuf",Germania tip SZ03 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret |  | Supapa de admisie DN 80 (3*), NPP "SKIF-ANALIT", Ucraina КP- 80 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 22 |  | Supapa de admisie DN 80 (3*), NPP "SKIF-ANALIT", Ucraina КP- 80 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret |  | Supapa de admisie DN 50 (2*), NPP "SKIF-ANALIT", Ucraina КP- 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 23 |  | Supapa de admisie DN 50 (2*), NPP "SKIF-ANALIT", Ucraina КP- 50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret |  | Supapa cu plutitor de inchidere automata DN 80 КОP 80 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 24 |  | Supapa cu plutitor de inchidere automata DN 80 КОP 80 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret |  | Supapa mecanica combinata antideflagranta pentru ventilatie rezervor DN100 SMDK-100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 25 |  | Supapa mecanica combinata antideflagranta pentru ventilatie rezervor DN100 SMDK-100 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret |  | Supapa mecanica combinata antideflagranta pentru ventilatie rezervor DN50 SMDK-50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26 |  | Supapa mecanica combinata antideflagranta pentru ventilatie rezervor DN50 SMDK-50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret |  | Dispozitiv anti-flacara pentru conducte/rezervor Dn =80 Ucraina ОP-80 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 26 |  | Supapa mecanica combinata antideflagranta pentru ventilatie rezervor DN50 SMDK-50 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret |  | Dispozitiv anti-flacara pentru conducte/rezervor Dn =50 Ucraina ОP-50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 27 |  | Dispozitiv anti-flacara pentru conducte/rezervor Dn =50 Ucraina |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret |  | Dispozitiv anti-flacara pentru conducte/rezervor Dn =40 Ucraina ОP-40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28 |  | Dispozitiv anti-flacara pentru conducte/rezervor Dn =40 Ucraina |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret |  | Robinet cu bila de inchidere otel Dn=80, |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7rob |  | Robinet cu bila de inchidere otel Dn=80, |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PP |  | Teava de masurat nivelul |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 888 |  | Teava de masurat nivelul |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret |  | Sistem de incarcare inferioara (botton loading) pentru autocisterne, DN80 "KANON" Olanda BLA-146 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 469 |  | Sistem de incarcare inferioara (botton loading) pentru autocisterne, DN80 "KANON" Olanda BLA-146 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PP |  | Teava de masurat nivelul |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 88888 |  | Teava de masurat nivelul |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj si materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Mijloace primare de stingere a incendiului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret |  | Stingator cu spuma OVPU-250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 54опFOCTEH250 |  | Stingator cu spuma OVPU-250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret |  | Stingatur pulverulent ОP-100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 53оп " FOCTEH"srl |  | Stingator pulverulent ОP-100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret |  | Stingator pulverulent ОP-10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 55опFOCTEH |  | Stingator pulverulent ОP-10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Agent de spumare pentru protectie la incendiu PO-1 |  |  | 100 L |  | 4,00 |  |
|  | 55 |  | Agent de spumare pentru protectie la incendiu PO-1 |  |  | 100 L |  | 400,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Lada metalic de nisip 1m3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 21L |  | Lada de nisip 1m3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret |  | Pinza din asbest 2*1.5m |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 58 opFOCTEH |  | Pinza sin asbest 2*1.5m |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mijloace primare de stingere a incendiului. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a echipamentului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Montare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | M1A02E |  | Recipiente metalice (rezervoare, ) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5,33t *7 buc( Т.П704-1-164,83) |  |  | t |  | 37,31 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 223,86 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2 242,70 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 64,17 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 141,78 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 31,71 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 210,80 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 210,80 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 35,82 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 5,60 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 18,66 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 159,69 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,46 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,85 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 36,94 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M1A02B |  | Recipiente metalice (rezervoare, ) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1,17 tone (ТП.704-1-160,83 ) |  |  | t |  | 1,17 |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 64,21 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,14 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 5,49 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 7,76 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,76 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 1,37 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,58 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,05 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,23 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | M1B08A |  | Montare pompa submersibila cu automorsare tip turbina( montate pe capacul trapei rezervorului .) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 2875274400698 |  | Flansa plata Dn=40 Pn 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274400791 |  | Flansa plata Pn 6 dn=50-60 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,20 |  |
|  | 2320186201527 |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcC04A |  | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH( Supapa cu plutitor KOP80) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 14,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | M1A12C |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 100 mm 9Ventilatie rezervor DN100mnn "SMDK-100'') |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 8,54 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 18,55 |  |
|  | 2874115822403 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 80 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 18,55 |  |
|  | 2874115819365 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 27 x 100 gr.5,8 |  |  | buc |  | 10,15 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 18,55 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 18,55 |  |
|  | 2874115843275 |  | Piulite hexagonale M 27 |  |  | buc |  | 10,15 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 3,71 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,50 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 1,40 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | M1A12A |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm (Ventilatie rezervor DN50mnn "SMDK-50'') |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 1,30 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,65 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 1,30 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,65 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,10 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilajului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Conducta |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcA05E |  | Montarea tevilor din otel,asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" -Teava de masura GOST10704-91 d=57*3.0mm Calitate otel ST3sp (Exlud: Elemente ) |  |  | m |  | 135,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 207,90 |  |
|  | 2722103305057 |  | Teava din otel 57x3,0 |  |  | m |  | 144,58 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 14,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA05E |  | Montarea tevilor din otel,asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" -Teava de masura GOST10704-91 d=48*3.0mm Calitate otel ST3sp (Exlud: Elemente ) |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,16 |  |
|  | 272210330500045 |  | Teava din otel 48*3,0mm |  |  | m |  | 4,28 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcA05H |  | Montarea tevilor din otel, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul Teava din otel 89*3.5mm ГОСТ10704-91 (Exlud:fitinguri ,) |  |  | m |  | 275,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 544,50 |  |
|  | 2722103305089 |  | Teava din otel 89x3,8 mm |  |  | m |  | 294,52 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 46,20 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 55,00 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | GA01C1 |  | Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie manuala a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 133 mm in teren normal |  |  | 1 km |  | 0,07 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 8,29 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,19 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,66 |  |
|  | 25212167010133 |  | Teava din otel diam.133x4,5mm |  |  | m |  | 70,21 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 4,20 |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 1,26 |  |
|  | 2010322956019 |  | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 |  |  | buc |  | 0,33 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 2,16 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 1,33 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,13 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 4,22 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret |  | COT 90* 57*3.5 (otel) ГОСТ 117375-01 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 11cot |  | Cot 90* 57*3.5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret |  | COT 90* 89*4 ГОСТ 17375-01 |  |  | шт. |  | 45,00 |  |
|  | 22cot |  | Cot 90*89*4 |  |  | buc |  | 45,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret |  | COT 90* 48*3.5 (otel) ГОСТ 117375-01 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 12cot |  | Cot 90* 48*3.5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret |  | COT 45* 89*4 (otel) ГОСТ 117375-01 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 17cot |  | Cot 45* 89*4 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret |  | COT 45* 57*3.5 ГОСТ 17375-01 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 18cot |  | Cot 45* 57*3.5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret |  | Teu P 133x8/10 09G2S ГОСТ17376-01 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 13teu |  | Teu P 133x8/10 09G2S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret |  | Teu P 133x89x8/10 09G2S ГОСТ17376-01 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 145555 |  | Teu P 133x89x8/10 09G2S |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret |  | Teu P 89x7/10 09G2S ГОСТ17376-01 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 16 |  | Teu P 89x7/10 09G2S |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret |  | Teu P 89x57x7/10 09G2S ГОСТ17376-01 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 17t |  | Teu P 89x57x7/10 09G2S |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret |  | Mufa de de scurgere DN80 (3*) "UNIMAT" Polonia A-300 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 43muf91 |  | Mufa de scurgere DN80(3*) UNIMAT Polonia A-300 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret |  | Mufa de scurgere DN80 (3*) "UNIMAT" Polonia DC-300 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 43muf921 |  | Mufa de scurgere DN80(3*) UNIMAT Polonia DC-300 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | M1I03A |  | Manometru pentru instalatia de aer comprimat, cu presiunea maxima de 6,3,10 sau 16 daN/cmp, tip indicator |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,36 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,08 |  |
|  | 33205273282010 |  | Manometre tehnic |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID04A |  | Robinet mufat pentru manometru diam.15mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,15 |  |
|  | 28752742051015 |  | Robinet cu mufa diam 15.mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,67 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | GB01B |  | Robinet cu bila de inchidere otel , avind Dn 80 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 25,20 |  |
|  | 28752742021080 |  | Robinet cu bila de inchidere otel , avind Dn 80 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | buc |  | 336,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 336,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 336,00 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 3,57 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | GB01A |  | Robinet cu bila de inchidere otel , avind Dn 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 28752742021050 |  | Robinet cu bila de inchidere otel diam.50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | GB01A |  | Robinet cu bila de inchidere otel , avind Dn 40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 28752742021040 |  | Robinet cu bila de inchidere otel diam.40mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Racord de dezaerare diam.50mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 50,mm CT-22 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 25231567138150 |  | Racord de dezaerare diam.50mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Racord de distributie diam.50mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 50, mm CT-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 252315671381501 |  | Racord de distributie diam.50mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Racord de admisie diam.80mm p/u rezervor de avarie) CT-16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 25231567138180 |  | Racord de admisie diam.80mm p/u rezervor de avarie |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Racord de admisie al rezervorului pentru stocarea produselor petroliere diam.80mm )CT-21 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 252315671381801 |  | Racord de admisie al rezervorului pentru stocarea produselor petroliere diam.80mm |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 57 mm |  |  | 1 km |  | 0,14 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,41 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  | buc |  | 0,28 |  |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  | buc |  | 0,28 |  |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  | buc |  | 0,28 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,21 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | GD54B |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Racord de distributie diam.80mm) CT-19 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 252315671381888 |  | Racord de distributie diam.80mm |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | GC01B |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 89 mm |  |  | 1 km |  | 0,28 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,98 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  | buc |  | 0,56 |  |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  | buc |  | 0,56 |  |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  | buc |  | 0,56 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 2,42 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | GC01D |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 133mm |  |  | 1 km |  | 0,07 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Flansa |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | GE05D |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -125 mm (Exlud: flanse) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,06 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret |  | Flansa 5-125-6 ГОСТ 12820-80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 125 |  | Flansa 5-125-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pret |  | Garnitura V-125-6,0 PON ГОСТ 15180-86 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 42gar |  | Garnitura V-125-6,0 PON |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret |  | Garnitura V-100-6,0 PON ГОСТ 15180-86 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 413ar |  | Garnitura V-100-6 PON |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | GE05B |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -80 mm (Exlud: flanse) |  |  | buc |  | 69,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 22,08 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 6,21 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 24,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret |  | Flansa 5-80-6 ГОСТ 12820-80 |  |  | buc |  | 69,00 |  |
|  | 16flans8 |  | Flanse 5-80-6 |  |  | buc |  | 69,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret |  | Garnitura V-80-6,0 PON ГОСТ 15180-86 |  |  | buc |  | 93,00 |  |
|  | 18garBab3 |  | Garnitura V-80-6 PON |  |  | buc |  | 93,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | GE05A |  | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Exlud: flanse) |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret |  | Flansa 5-50-6 ГОСТ 12820-80 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 5-50 |  | Flanse 5-50-6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret |  | Garnitura V-50-6,0 PNO ГОСТ 15180-86 |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 17garB |  | Garnitura V-50-6 PON |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret |  | Flansa 5-40-6 ГОСТ 12820-80 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 15flans4 |  | Flanse 5-40-6,0 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret |  | Garnitura V-40-6,0 PNO ГОСТ 15180-86 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 17gar |  | Garnitura V--40-6 PON |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | GD08M |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind d=900mm GOST 10704-91 CT-25 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 37,40 |  |
|  | 2710403607400 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OL 37-1n SR EN 10029 |  |  | kg |  | 405,85 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 15,50 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,70 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,35 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 20,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | GD08M |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind d=900mm GOST 10704-91 CT-26 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 14,96 |  |
|  | 2710403607400 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OL 37-1n SR EN 10029 |  |  | kg |  | 162,34 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 6,20 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,74 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 8,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | GD08M |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind d=900mm GOST 10704-91 CT-27 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 7,48 |  |
|  | 2710403607400 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OL 37-1n SR EN 10029 |  |  | kg |  | 81,17 |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 3,10 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,34 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,87 |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 4,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret |  | Garnitura pentru racordari rezervorului diam.900mm ,tip PON CT-27 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 18garBab5sp |  | Garnitura pentru racordari rezervorului diam.900mm ,tip PON CT-27 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Flansa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a echipamentului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 3: Protectie electrochimica. Protectia anticoroziva a conductelor tehnologice Marca PACT

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1K51A |  | Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m (ПМ-10У) |  |  | 4 protect |  | 4,000 |  |
|  | 7123030012700 |  | Montator la protectia contra coroziunii |  |  | h-om |  | 320,000 |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 64,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 2744135904770 |  | Aliaj de lipit ПОС-40 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
|  | 2430116104840 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2874115837745 |  | Fixare (surub) |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 20,000 |  |
|  | 2513206621600 |  | Banda de izolare |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | l |  | 80,000 |  |
|  | 2320116200500 |  | Benzina |  |  | l |  | 8,000 |  |
|  | 2913204500001 |  | Protector ПМ-10У |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2952270013100 |  | Instalatie de sondare |  |  | h-ut. |  | 32,000 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut. |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M1K53A |  | Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a protectoarelor de aparare |  |  | 1 protect |  | 16,000 |  |
|  | 7123030012700 |  | Montator la protectia contra coroziunii |  |  | h-om. |  | 384,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,640 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 5,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 335000179-031 |  | Conductor VPP sec.1x 4mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 335000179-031 |  | Conductor VPP sec. 1x4mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2523116716088 |  | KИП-Контрольно измерительный пункт (в ковере) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2523116716088 |  | KИП-Контрольно измерительный пункт (в ковере) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 4: Echipament electric de forta  . (Marca EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (107kg x14=1498kg) |  |  | t |  | 1,498 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,622 |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 4,614 |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut |  | 4,599 |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut |  | 6,501 |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut |  | 1,558 |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut |  | 2,771 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11111011-09 |  | Stalp galvanizat cu flansa, 8m, ОГК-8 (107kg/buc) (13800lei 21.12.2025 Alina t.079702030)(EEFI-13) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11111011-09 |  | Stalp galvanizat cu flansa, 8m, ОГК-8 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11111011-13 |  | Element incastrat cu flansa inversa (4200lei 21.12.2025 Alina t.079702030) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11111011-13 |  | Element incastrat cu flansa inversa |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=340m) |  |  | m3 |  | 102,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 123,420 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 12,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 102,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 98,940 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 25 |  |  | m3 |  | 7,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B25 |  |  | m3 |  | 7,283 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,399 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,750 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-054-1 |  | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: pina la 8,5 , Bara rotunda B12 (EEF-12) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,800 |  |
|  | 101-0814 |  | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-521-15 |  | -Declansator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,480 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,310 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,462 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,188 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,290 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-529-3 |  | -Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 102,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,820 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,182 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,676 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 31,720 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,364 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 31,720 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,222 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,234 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 158,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,520 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,806 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 1,248 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,716 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,640 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 7,540 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,400 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 8,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,820 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,660 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,710 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,030 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,015 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,100 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,810 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 7,110 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,215 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,178 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 4,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,818 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,311 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,276 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5.5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,408 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 3,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,600 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,840 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,642 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2, Banda de otel 40x4mm (EEF-12) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,230 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm, Banda rotunda B6 (EEF-12) |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,080 |  |
|  | 1011606 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,560 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,560 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,688 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,760 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 11,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,740 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,400 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 7,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 18,620 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,820 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,820 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,200 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,195 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 31,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 360,180 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 55,890 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,646 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 3,105 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,761 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 8,073 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,521 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 85,388 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 85,388 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 6,521 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-158-11 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-06-037-12 |  | Cutie de distributie (EEFI-13) |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,461 |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,280 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-01-082-1 |  | Cleme (EEFI-13) |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,740 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,857 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (EEFI-13) |  |  | 100 m |  | 1,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,360 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,012 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,013 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (EEF-12) |  |  | 100 m |  | 0,032 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,986 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,026 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,033 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,131 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,256 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (EEF-12) |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,660 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,164 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,257 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (EEF-12) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,480 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,164 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,160 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,284 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 335000307-01 |  | Cablu VBbSv 3x1,5mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 185,000 |  |
|  | 335000308-01 |  | Cablu VBbSv 3x1,5mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 185,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 335000307-02 |  | Cablu VBbSv 3x2,5mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 2 930,000 |  |
|  | 335000308-02 |  | Cablu VBbSv 3x2,5mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 2 930,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 335000307-04 |  | Cablu VBbSv 5x4mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 335000308-04 |  | Cablu VBbSv 5x4mm2 (analog CYABY-F) |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 335000272-035 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 335000272-035 |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 337003-11 |  | Cutie de ramificatie У409 IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 337003-11 |  | Cutie de ramificatie У409 IP65 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3350003018-01 |  | Cablu KНРГ 1x6mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 3350003018-01 |  | Cablu KНРГ 1x6mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33890162-056 |  | Consola pentru intrare pe stilp cu sectiune dreptungiulara pentru corpul de iluminat K2K-1.0-1.0, consola cu brat de 1.0m, KC-PKУ-1,0 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33890162-056 |  | Consola pentru ntare pe stilp cu sectiune dreptungiulara pentru corpul de iluminat K2K-1.0-1.0, consola cu brat de 1.0m, KC-PKУ-1,0 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33890162-056 |  | Consola pentru intrare pe stilp (EEFI-13) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 33890162-056 |  | Consola pentru ntare pe stilp cu sectiune dreptungiulara pentru corpul de iluminat K2K-1.0-1.0, consola cu brat de 1.0m, KC-PKУ-1,0 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 11111011-10 |  | Cutie de vizitare cu usita (EEFI-13) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11111011-10 |  | Cutie de vizitare cu usita |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 337001-53 |  | Cutie de distributie 150x110x70mm (EEFI-13) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 337001-53 |  | Cutie de distributie 150x110x70mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 201-92857-060 |  | Cleme de derivare pentru linie principala, cu surub (EEFI-13) |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 201-92857-060 |  | Cleme de derivare pentru linie principala, cu surub |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 335000273-01 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm (EEFI-13) |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  | 335000273-01 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 444019-182 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm (36lei 22.12.2025 Alina t.079702030 ) (EEF-12) |  |  | m |  | 3,200 |  |
|  | 444019-182 |  | Teava din otel apa-gaz d=15mm |  |  | m |  | 3,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 444019-185 |  | Teava din otel apa-gaz d=34mm (70lei 22.12.2025 Alina t.079702030 ) (EEF-12) |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 444019-185 |  | Teava din otel apa-gaz d=34mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 444019-189 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm (110lei 22.12.2025 Alina t,079702030 ) (EEF-12) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 444019-189 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33371045-171 |  | Surub M12x1.5mm (18lei 22.12.2025 Alina t.079702030) (EEF-12) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 33371045-171 |  | Surub M12x1.5mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 3350047-30 |  | Piulita M12 (10lei/buc 22.12.2025 Alina t.079402030) (EEF-12) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 3350047-30 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 5009025-78 |  | Saiba elastica 12L65G (8lei 22.12.2025 Alina t.079702030) (EEF-12) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 5009025-78 |  | Saiba elastica 12L65G |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 5550086-188 |  | Dulap metalic cu montaj aplicat, cu gabarite 710(h)x570x140mm., IP31 ЩРн-96(2x48) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-188 |  | Dulap metalic cu montaj aplicat, cu gabarite 710(h)x570x140mm., IP31 ЩРн-96(2x48) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 5550237-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  | 5550237-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C |  |  | buc |  | 27,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 555000255-032 |  | -Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 555000255-032 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C10 30mA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 555-100011-5 |  | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100011-5 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/63, 63A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 555-10011-03 |  | -Contactor de modul KM20-20 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 555-1011-03 |  | Contactor KM20-20 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 334102211-01 |  | Сorp de iluminat LED antiex, 70W tip; INSEL LB/R LED70 D120 Ex 5000K |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 334102211-01 |  | Сorp de iluminat LED antiex, 70W tip; INSEL LB/R LED70 D120 Ex 5000K |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 334102212-01 |  | Сorp de iluminat pentru exterior cu lampa LED 60W,grad de protectie IP65, producator EcoCity Moldova tip; Eco-Street 60W |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 334102212-01 |  | Сorp de iluminat pentru exterior cu lampa LED 60W,grad de protectie IP65, producator EcoCity Moldova tip; Eco-Street 60W |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 334102212-01 |  | Сorp de iluminat pentru exterior cu lampa LED 60W,grad de protectie IP65, producator EcoCity Moldova tip; Eco-Street 60W (EEFI-13) |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 334102212-01 |  | Сorp de iluminat pentru exterior cu lampa LED 60W,grad de protectie IP65, producator EcoCity Moldova tip; Eco-Street 60W |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 5: Automatizarea comunicatiilor tehnologice .Marca ACT

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 432,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 224,640 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 15,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | -Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 8,640 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 145,152 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 8,813 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,691 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,728 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-003-03 |  | -Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-01-082-1 |  | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-390-1 |  | -Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,629 |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-03-011-01 |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: Варта 1-03-14 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,490 |  |
|  | 1012037 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-03 |  | Senzor rezistent la explozii |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,044 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 2,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-01 |  | Regulator |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-08-003-09 |  | Senzor seismic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,160 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,164 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,284 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,236 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  | 100 m |  | 10,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 157,290 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,017 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,031 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 265,360 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 265,360 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  | 10 buc |  | 109,140 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,223 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,262 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,350 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,568 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 37,236 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 37,236 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 49,648 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,568 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,640 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,720 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,480 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 94,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,440 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,940 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 1,880 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,700 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,940 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,470 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,470 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-158-6 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,320 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-3 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 80 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,820 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3350003025-01 |  | Cablu KВБбШв 4x1.5mm |  |  | m |  | 500,000 |  |
|  | 3350003025-01 |  | Cablu KВБбШв 4x1.5mm |  |  | m |  | 500,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3350003025-02 |  | Cablu KВБбШв 10x1.5mm |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  | 3350003025-02 |  | Cablu KВБбШв 10x1.5mm |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  | 335000304-07 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x1.5mm |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 335000305-02 |  | Cablu KВВГЭнг-LS 4x1,0 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 335000305-02 |  | Cablu KВВГЭнг-LS 4x1,0 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 444019-178-17 |  | Teava otel apa-gaz d=20mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 444019-178-17 |  | Teava otel apa-gaz d=20mm |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 337003-27 |  | Cutie de conexiune, IP65 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 337003-27 |  | Cutie de conexiune, IP65 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 441000-10592 |  | Teava PHD DH=80mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 441000-10592 |  | Teava PHD DH=80mm |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 338000216-2 |  | Dulap metalic ЩМП-6-0- У2 IP54 ,dim.1200x650x285 , firma "ИЭК" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000216-2 |  | Dulap , ЩМП-6-0 У2 IP54, dim:1200х650х285 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 555-100010-4 |  | -Intreruptor BH32/2/40 ,40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100010-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/2/40. 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 5550236-7 |  | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5550236-7 |  | Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3340009-57 |  | -Sursa de alimentare 24V DRAN120-24A UPS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-57 |  | Sursa de alimentare 24V DRAN120-24A UPS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 70,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 338000502-16 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 338000502-16 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 338000502-21 |  | -Modul de priza PPM78/4 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 338000502-21 |  | Modul de priza PPM 78/4 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2550111-13 |  | Voltmetru indicator,22mm, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2550111-13 |  | Voltmetru indicator,22mm, 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33800401-17 |  | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 33800401-17 |  | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33800401-16 |  | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 33800401-16 |  | Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33800115-1 |  | Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Start" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 33800115-11 |  | Buton de comanda cu 1 stift SB-7 "Start" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33800115-1 |  | Buton de comanda cu1 stift SB-7 "Stop" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 33800115-1 |  | Buton de comanda cu 1 stift SB-7 "Stop" |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33371048-13 |  | -Canal pentru cablu 40x25mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 33371048-13 |  | Canal pentru cablu 40x25mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 201-92853 |  | DIN-mira de montare 35mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 201-92853 |  | DIN-mira de montare 35mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 338000301-01 |  | -Clema cu surub ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 338000301-01 |  | Clema cu surub ЗНИ-4 |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 33800016-12 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 3340106-83 |  | Sistem de alarma VARTA 1-03-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340106-83 |  | Sistem de alarma VARTA 1-03-14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33400021-50 |  | -Senzor rezistent la explozie cu marcaj de protectie impotriva exploziilor 1ExdIICT4 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33400021-50 |  | Senzor rezistent la explozie cu marcaj de protectie impotriva exploziilor 1ExdIICT4 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3340009-58 |  | -Sursa de alimentare si semnalizare 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-58 |  | Sursa de alimentare si semnalizare 220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3340009-59 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340009-59 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33800095-12 |  | Regulator Batching Master, IP65 de tip: Batching Master 110i (20500lei 20.12.2025 Alina t.079702030 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800095-12 |  | Regulator Batching Master, IP65 de tip: Batching Master 110i |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 338040-03 |  | Sensor seismic M16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338040-03 |  | Sensor seismic M16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33800036 |  | -Sirena de semnalizare CC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800036 |  | Sirena de semnalizare CC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Compartimentul 6: Amenajarea teritoriului (comp PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Garduri interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. CL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,424 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,293 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,701 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,780 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,721 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 78,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,268 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 91,500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 366,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,600 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 95,194 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,287 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 54,900 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 22,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 261,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,150 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 274,050 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,305 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 78,300 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 78,300 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,830 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,050 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 20,880 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 26,100 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,914 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 31,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 913,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,565 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 922,130 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,565 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,130 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 273,900 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,548 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 522,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 33,408 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,566 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 535,050 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 78,300 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 48,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,592 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 49,200 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,200 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 94,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 94,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,940 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,470 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,752 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,410 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,180 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,159 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,404 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,340 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,680 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,784 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 33 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 1 m |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,640 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,360 |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 13,200 |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 15,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 1,200 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,127 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,873 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,183 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,150 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 36,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,360 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 36,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,288 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 24,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 24,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,192 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 33 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 435,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 108,750 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 400,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 78,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 384,000 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 384,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 790,710 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 150,235 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,907 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,907 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,907 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,954 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,326 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,861 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 174,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) |  |  | kg |  | 157,900 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 30,001 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,579 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,579 |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 157,900 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,579 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,789 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,263 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,368 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 1 305,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 247,950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,050 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,050 |  |
|  | 27752763098861C |  | Sirma ghimpata Concertino |  |  | kg |  | 1 305,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 13,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 1 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,520 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 20301129301501 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=6 m |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,760 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 1 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 1,600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,304 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 6,400 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,368 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. DA/DE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,894 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,232 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,911 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 85,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 118,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 472,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,200 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 122,764 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,977 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 70,800 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 29,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 262,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,300 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 275,100 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,310 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 78,600 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 78,600 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 7,860 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 13,100 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 20,960 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 26,200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,917 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,131 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 31,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 920,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,600 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 929,200 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,600 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,200 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 276,000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 550,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 35,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 563,750 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 82,500 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 65,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,510 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,195 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,625 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,750 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 94,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 94,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,940 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,470 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,752 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,410 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,180 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,159 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,404 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,099 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 1,400 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,340 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,680 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,680 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,100 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,784 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 656,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 164,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 603,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 118,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 524,000 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 524,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 1 193,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 226,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,930 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,930 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 11,930 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,965 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,544 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 17,895 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 262,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) |  |  | kg |  | 236,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 44,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,360 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,360 |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 236,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,180 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,888 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 1 968,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 373,920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,680 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 19,680 |  |
|  | 27752763098861C |  | Sirma ghimpata Concertino |  |  | kg |  | 1 968,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 19,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 24,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,560 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 23,040 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,120 |  |
|  | 20301129301501 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=6 m |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,760 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,520 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,684 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,456 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,648 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,368 |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,828 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total DA/DE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. PA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,750 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 16,462 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 3,750 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,860 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,585 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,935 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 3,750 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 17,888 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 390,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 41,340 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 701,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2 804,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 280,400 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 729,303 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 71,151 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 420,600 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 175,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1 738,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 260,820 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 825,740 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 8,694 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 521,640 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 521,640 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 52,164 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 86,940 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 139,104 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 173,880 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 6,086 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,869 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 208,656 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 463,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,315 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 467,630 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,315 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,630 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 138,900 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 463,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 29,632 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,389 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 474,575 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 69,450 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,630 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 10 432,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 563,328 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,296 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 10 692,800 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 564,800 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 104,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 294,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 55,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 294,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,940 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,470 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,352 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,410 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,500 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,220 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,900 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,950 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,975 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,488 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,020 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,276 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 2,040 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 8,040 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,300 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 2,352 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 81 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,431 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 51,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,406 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 20,250 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 81,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,100 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 21,068 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,055 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,150 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 195,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,250 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 204,750 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,975 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 58,500 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 58,500 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 5,850 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 9,750 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 15,600 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 19,500 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,682 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,098 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 23,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 1 584,360 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 301,028 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,844 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 15,844 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 584,360 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 15,844 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,922 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,675 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 23,765 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 1,580 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,175 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,324 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,162 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,869 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,081 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,541 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 139,320 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,471 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,393 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,393 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 139,320 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,393 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,697 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,115 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 81 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 1 087,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 271,750 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1 000,040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 195,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  | 27321036462501 |  | Panou Optima din sirma de otel d=4,5 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  | 281110630200511 |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093) |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 868,000 |  |
|  | 27107037003401 |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 868,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 1 974,100 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 375,079 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,741 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 19,741 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 19,741 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 9,870 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,793 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 29,611 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  | 281110630200512 |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 434,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) |  |  | kg |  | 394,570 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 74,968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,946 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,946 |  |
|  | 27752763098861 |  | Sirma ghimpata |  |  | kg |  | 394,570 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,946 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,973 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,157 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,919 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 3 261,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 619,590 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,610 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 32,610 |  |
|  | 27752763098861C |  | Sirma ghimpata Concertino |  |  | kg |  | 3 261,000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 32,610 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 8,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 4 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) |  |  | m2 |  | 64,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,160 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 61,440 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,320 |  |
|  | 203011293015011 |  | Poarta metalica cu inaltimea H=2.0 m L=8 m |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 256,000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 256,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 256,000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 6,400 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,360 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,720 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 80,000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,256 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 1,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,684 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,456 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,648 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,368 |  |
|  | 20301129301502 |  | Portita metalica cu inaltimea H=2.0 m L=0,8 m (set) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 14,400 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,414 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,828 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Garduri interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tip B-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 100,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 903,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 100,000 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 140,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-32 (SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m) |  |  | m3 |  | 1 500,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 555,000 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 1 966,500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 348,000 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 229,500 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 34,500 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m) |  |  | m3 |  | 2 000,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 200,000 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 406,000 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2 438,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 300,000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 84,000 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 516,000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsJ05B |  | Amenajarea peliculei din polietilena 500 gr/m2 (pericola in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 10 000,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 600,000 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 200,000 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 |  |  | m2 |  | 20 000,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,18 m) |  |  | m3 |  | 1 800,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5 562,000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 |  |  | m3 |  | 1 814,400 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 172,800 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 1 045,800 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 1,206 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 567,000 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 243,000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 55,800 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 8 442,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip B-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1) |  |  | m |  | 2 178,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 261,360 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 392,040 |  |
|  | 266612280032512 |  | Bordura BR.100.20.8 |  |  | m |  | 2 188,890 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 104,544 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2 221,560 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,534 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,534 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rosturi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Rost longitudinal |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 750,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 217,500 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 2,625 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 30,000 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 220,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,116 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,193 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 115,000 |  |
|  | 2523156715270 |  | Capac din cauciuc sau polietilena |  |  | buc |  | 115,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost longitudinal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Rost de dilatare |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm) |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 28,080 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 312,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 4,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=410 mm) |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,330 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 37,000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat pentru rost longitudinal (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=2500 mm) |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,395 |  |
|  | 271060200100-1 |  | Otel beton A500C ungerea cu bitum |  |  | kg |  | 115,500 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  | 1,732 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,651 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,022 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,036 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 312,000 |  |
|  | 2523156715270 |  | Capac din cauciuc sau polietilena |  |  | buc |  | 312,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Material lemnos rostului de dilatare |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  | 124654564548476946 |  | Material lemnos |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost de dilatare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rosturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=60 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,550 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,090 |  |
|  | 14211022004671 |  | Balast |  |  | m3 |  | 0,732 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsJ05B |  | Amenajarea peliculei din polietilena 500 gr/m2 (peliculei in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2 |  |  | m2 |  | 6,200 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,372 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 1711317323525-51 |  | Polietilena 500 gr/m2 |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20 h=0,1 m |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,562 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,814 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 1,046 |  |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,567 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,243 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 8,442 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | DE11A aplic |  | Jgheab din beton (1000x210x260(h) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-15.21.15-Б) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2666122800325131 |  | Jgheab din beton cu grila din fonta (1000x210x260(h) |  |  | m |  | 20,100 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 0,960 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 20,400 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=60 m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 15,300 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,874 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 6,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,735 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,520 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 6,554 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,639 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DE10E aplic |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-ЛВ-10.16.16-ПП) |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,700 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 56,100 |  |
|  | 266612280028-3025 |  | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta |  |  | m |  | 110,550 |  |
|  | 2663102100001250 |  | Beton clasa C16/20 XF1 |  |  | m3 |  | 5,830 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 385,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |

Compartimentul 7: Iluminatul electric exterior. Etapa 1(partea 1) (L=1910m) ( Marca IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. CL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 60,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,600 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 46,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,620 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (108х81=8748kgлп) |  |  | t |  | 6,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 189,280 |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 20,020 |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 19,955 |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 28,210 |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 6,760 |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 12,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,520 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 7,920 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 7,920 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 7,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм |  |  | 1 km |  | 0,162 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,546 |  |
|  | 530-0181 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul 50 mm |  |  | m |  | 162,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,320 |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, PVC diametrul 110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,150 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 23,100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,990 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 51,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,990 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 66,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 154,440 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,792 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,320 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 55,440 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,390 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,716 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 12,540 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,337 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 54,450 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,934 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 51,810 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,389 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,934 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,290 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,900 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,290 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,290 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,480 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,310 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,462 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,188 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,396 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,290 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-534-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,290 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 19,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,633 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,130 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,612 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,430 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,891 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,430 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,799 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,270 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,348 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 66,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 90,420 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,660 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 3340128-105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 66,000 |  |
|  | 3340128- 105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 66,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 435,000 |  |
|  | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 435,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 26,100 |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 26,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 3 480,000 |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 3 480,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5550243-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550243-12 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 5550236-2 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 5550236-2 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CL |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. PA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 60,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,600 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 46,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,620 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (108х81=8748kgлп) |  |  | t |  | 8,748 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 254,742 |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 26,944 |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 26,856 |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 37,966 |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 9,098 |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 16,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,640 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 19,440 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 19,440 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 19,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм |  |  | 1 km |  | 0,162 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,546 |  |
|  | 530-0181 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul 50 mm |  |  | m |  | 162,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,320 |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, PVC diametrul 110 mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 368,550 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,049 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 56,700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,430 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 126,360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 162,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 379,080 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 1,944 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,620 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,240 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 136,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 3,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 0,810 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 310,230 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,212 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 30,780 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,826 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 133,650 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,292 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 127,170 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 10,773 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,292 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,530 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,049 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 24,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 10,530 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 10,530 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,670 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,134 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,486 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,916 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,972 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 10,530 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 3,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-534-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,290 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 19,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,633 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,620 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,088 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,810 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 19,380 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 265,506 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,845 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 3,950 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,715 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,520 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,900 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 162,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 221,940 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,620 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 8,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3340128-105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 162,000 |  |
|  | 3340128- 105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 162,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 2 100,000 |  |
|  | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 2 100,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 980,000 |  |
|  | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 980,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 14,000 |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 580,000 |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 1 580,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 5550243-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550243-12 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5550236-2 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  | 5550236-2 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 81,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PA |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Compartiment 8: 2.8a BLOC ADMINISTRATIV/ ZONA DEPOZITARE

8.1  Constructii beton armat (comp CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 11,31 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 25,448 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 923,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 44,614 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 13,87 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 31,208 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 13,87 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,635 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,548 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,553 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 33,843 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 28,295 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 33,565 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 34,398 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 17,892 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 2,90 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,161 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,90 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,758 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 10,846 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 5,40 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 12,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 924,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 52,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,617 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,435 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,769 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 64,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,823 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,42 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,72 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 56,80 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,80 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,568 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,284 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,454 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,852 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,617 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,435 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,769 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,25 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 64,80 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,823 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,42 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,72 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 56,80 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,792 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,568 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,80 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,568 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,284 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,454 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,852 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (2 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,24 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,774 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,806 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,284 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 4,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 4,786 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,467 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,85 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,36 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,70 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 20,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,50 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 178,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,502 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,712 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 182,45 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,70 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 113,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,584 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,136 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,136 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 113,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,136 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,568 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,909 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,704 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,114 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,734 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,889 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,445 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,222 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,111 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,83 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,196 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,539 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,859 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,21 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,484 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,259 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,123 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,726 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,125 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 46,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,738 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,186 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,56 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,96 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,464 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,999 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,397 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,021 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,432 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,795 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 37,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,218 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 38,54 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,64 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,376 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-5 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,932 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 3,433 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,335 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,825 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,70 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,12 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,049 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,125 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,375 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,25 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 123,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,493 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 126,382 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,495 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,233 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 85,20 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,188 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,852 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,852 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 85,20 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,852 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,426 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,682 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,278 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (3 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,17 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,68 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,217 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,119 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,675 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,725 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,35 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,135 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,45 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,175 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,05 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,537 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,172 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,075 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,45 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,33 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,271 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,215 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,342 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,21 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,484 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,259 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,123 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,726 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,60 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,375 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,125 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 46,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,738 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,186 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,56 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,96 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,464 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Grinda de fundatie GFm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,68 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,018 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,042 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,845 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,473 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,872 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 12,96 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 51,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,184 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 13,483 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,315 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,776 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 58,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 60,90 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 17,40 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 17,40 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,74 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,90 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,64 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,80 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,203 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 304,56 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,492 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,914 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 312,174 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,684 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 681,84 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,819 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,046 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 698,886 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 102,276 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,818 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Grinda de fundatie GFm-2 (60 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,17 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,348 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,424 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 10,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 11,236 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,096 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 48,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 50,40 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 14,40 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 14,40 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,84 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,168 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,76 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 255,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,358 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,767 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 261,99 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,34 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,556 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 568,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 30,683 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,705 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 582,405 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 85,23 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,682 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-2 (60 ml) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Perete monolit Pm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (plansa 6) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 2,071 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 10,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 11,236 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,096 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 215,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 161,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,075 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 64,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 64,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,45 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,375 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,323 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 93,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,986 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,281 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 95,94 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,936 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 681,12 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,867 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,043 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 698,148 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,811 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 204,336 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,681 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) |  |  | kg |  | 152,10 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,126 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,456 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 155,902 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,521 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,63 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete monolit Pm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,231 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,062 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,267 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,185 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 33,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,184 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,134 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 34,44 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,408 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 55,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,213 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,166 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 56,785 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,512 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,675 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,584 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,232 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 38,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,496 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,154 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,36 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,752 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 61,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,538 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,183 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 62,525 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,08 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Scara Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,30 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,005 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,845 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,346 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,131 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,43 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,71 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 4,012 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,587 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 128,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,34 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,513 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 131,507 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,283 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,924 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 198,20 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,496 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,595 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 203,155 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,982 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,496 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,85 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,12 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,89 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,115 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,104 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,195 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,731 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2661126433001211 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 31,84 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,318 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,318 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 31,84 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,318 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,159 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,255 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,478 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,25 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,30 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,46 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,797 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,912 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,289 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,092 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,054 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,323 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 28,30 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,377 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,283 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,283 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,30 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,142 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,226 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,424 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 266612280060018 |  | Element prefabricat (Jgheab Л4-8) |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca M100 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6-15) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П6-15 |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,20 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 119,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 23,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Canal de b/a pentru tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,86 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,311 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,559 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,89 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,087 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,405 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,137 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,25 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 41,70 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,668 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,209 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 42,117 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,209 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,417 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,51 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 77,97 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,485 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 79,919 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,391 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 111,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,204 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,116 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,116 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 111,60 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,116 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,558 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,893 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,674 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,372 |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 12,30 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,476 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 41,82 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,364 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal de b/a pentru tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Groapa de descarcare №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,832 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 164,30 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,572 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,822 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 165,943 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,822 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,643 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 49,29 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,98 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,766 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,179 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,394 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 19,10 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,629 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,191 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,191 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,10 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,153 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,287 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Groapa de descarcare №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,248 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,122 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 205,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,216 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,027 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 207,454 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,027 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,054 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 61,62 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,902 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,635 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 19,62 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,728 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,196 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,196 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,62 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,157 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,02 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,90 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,78 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Groapa de descarcare №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,578 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,155 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 184,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 185,84 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,84 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,20 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,78 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,747 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,023 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,974 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,334 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 18,90 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,591 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,189 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,90 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,151 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,80 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,00 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Placa P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,571 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,239 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,082 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 75,77 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,925 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,303 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 77,664 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,758 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,216 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Elemente fixare de panouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3 096,30 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 588,297 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,963 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,963 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 096,30 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 30,963 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 15,482 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,77 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 46,444 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,10 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 19,964 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 24,18 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 12,09 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,705 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 6,045 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente fixare de panouri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Noduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 247,62 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 47,048 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,476 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,476 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 247,62 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,476 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,238 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,981 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,714 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,248 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,597 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,934 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,967 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,484 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Bulon M16 |  |  | buc |  | 88,00 |  |
|  | 7865876 |  | Bulon M16 |  |  | buc |  | 88,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Stilpii, legaturile vericale |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--11) |  |  | t |  | 3,202 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 112,07 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,01 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 3 266,04 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,441 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,404 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,441 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (legatura verticala LV-1,2) |  |  | t |  | 0,598 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 609,96 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,269 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,196 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,269 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,80 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 24,472 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 29,64 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 14,82 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,09 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,41 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,705 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Bulon М16х65-6g.8.8 GOST7798-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 78658761 |  | Bulon М16х65-6g.8.8 GOST7798-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Piulita М16-6H.8 GOST 5915-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 78658762 |  | Piulita М16-6H.8 GOST 5915-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Saiba 16 GOST 11371-78 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  | 78658763 |  | Saiba 16 GOST 11371-78 |  |  | buc |  | 64,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpii, legaturile vericale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Constructiile metalice la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi ) |  |  | t |  | 2,879 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 100,765 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,395 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 936,58 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,296 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,187 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,288 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,758 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,296 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (legatura orizontala LO-1) |  |  | t |  | 0,192 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 195,84 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,086 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,086 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (lonjeron de copertina L-2) |  |  | t |  | 0,293 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,255 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,465 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 298,86 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,029 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,586 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,132 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 84,90 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,131 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,849 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,849 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 84,90 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,849 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,425 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,679 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,274 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (lonjeron de acoperis L-1) |  |  | t |  | 5,373 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 188,055 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,865 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 5 480,46 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,418 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,349 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,537 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,746 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,418 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 8,846 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 56,968 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 68,999 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 34,499 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,865 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 17,25 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,625 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructiile metalice la acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Protectia contra incendiului cu vopsea ignifug |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 432,00 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 626,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,40 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 820,80 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 58,32 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,032 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 64,80 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 216,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia contra incendiului cu vopsea ignifug |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

8.2. Solutii arhitecturale (comp SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, conductivitate termica 0,034 W/m2K, EI-150) |  |  | m2 |  | 210,20 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 262,75 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,224 |  |
|  | 28112363049031201 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti exteriori) |  |  | m2 |  | 220,836 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 692,819 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 649,518 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 649,518 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 37,889 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 274312354902635 |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 70,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 280,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK26B |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 134,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 42,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,72 |  |
|  | 274312354902636 |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 134,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 536,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, EI-90) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 620,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 59,52 |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti interiori) |  |  | m2 |  | 521,098 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 634,816 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 532,64 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 532,64 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 89,404 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 49,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK26B |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 344,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 110,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,52 |  |
|  | 274312354902636 |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 344,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 376,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, conductivitate termica 0,034 W/m2K, RE-150) |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 396,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 99,00 |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 343,332 |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 868,428 |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 1 009,80 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 009,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 60,925 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, copertina) |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 24,15 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 12,60 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 105,00 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 105,00 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 6,825 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Cornisa intermitent |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 274312354902631 |  | Cornisa intermitent |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Banda de capat |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 274312354902632 |  | Banda de capat |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26B |  | Banda de colt intern, extern |  |  | m |  | 148,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 47,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,84 |  |
|  | 274312354902633 |  | Banda de colt intern, extern |  |  | m |  | 148,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 592,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK26B |  | Banda de creasta exterioara |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 274312354902634 |  | Banda de creasta exterioara |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK26B |  | Banda de creasta superioara |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 274312354902635 |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 25,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26B |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 78,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,24 |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 78,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 312,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D200 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,00 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 54,075 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 72,10 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 5,15 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 10,30 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 515,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm (pilnii de colectarea a apei d200 mm -9 buc) |  |  | m |  | 34,40 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,04 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 36,842 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 17,544 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 8,772 |  |
|  | 28741158300001 |  | pilnii de colectarea a apei d200 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 17,544 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 8,772 |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 8,772 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,516 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 94,70 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,993 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,947 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,947 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 94,70 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,947 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,474 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,758 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,421 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice |  |  | t |  | 0,095 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,612 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,741 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,185 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. |  |  | m2 |  | 12,60 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,75 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,512 |  |
|  | 281123630490350 |  | Panouri "Sandwich" - 50 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 13,238 |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 41,53 |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 38,934 |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 38,934 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,271 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,80 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,82 |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 10,878 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 34,30 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 27,44 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 27,44 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE06A |  | Sort de protectie din tabla cutata |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 3,139 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 13,65 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 13,65 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 0,887 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/ de tip Ultima 600*600*19) |  |  | m2 |  | 268,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 549,40 |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavan casetat tip Armstrong/ de tip Ultima 600*600*19) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 281,40 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 072,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan suspendat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V1, 2000*2000 cu punte termica , geam termopan) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,724 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 364,00 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 86,24 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 90,16 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 29,12 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 6,496 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,663 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 7,84 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 5,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (V2, 1000*700 cu deschidere automata in caz de incendiu, geam termopan) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,978 |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 9,10 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,528 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,696 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,896 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,267 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2, din profil PVC, oarbe, cu grilaj de aflux ) |  |  | m2 |  | 5,88 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,292 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 5,88 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,52 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,94 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,029 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,528 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,88 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3,4, din profil PVC, oarbe) |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 22,995 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 31,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 15,75 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,512 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,90 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5.6, usa metalica oarba termoizolata) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 22,302 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,197 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,701 |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (oarba termoizolata) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,764 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,882 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,82 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,15 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,41 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7) |  |  | m2 |  | 17,92 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,515 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,792 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 17,92 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 71,68 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,856 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,459 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,752 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,92 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 8,58 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,494 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,867 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,858 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,802 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,604 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 85,80 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,58 |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 8,794 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,831 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,58 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 115,83 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,896 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,579 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 116,988 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,579 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,158 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,749 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,006 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,29 |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 88,829 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,716 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 92,664 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 85,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 85,80 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,58 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,831 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,858 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,574 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 180,18 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,505 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,901 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 181,982 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,901 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,802 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,054 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600 mm, rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 193,05 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,45 |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat (600*600 mm) rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 88,374 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 347,49 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 25,74 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 716,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 77,22 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,861 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,634 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,736 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu C12/16 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 0,656 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 8,64 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,216 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,043 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 8,726 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,086 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,592 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,448 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 6,626 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,128 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 6,912 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 6,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,211 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,064 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,128 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 13,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,336 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,067 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 13,574 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,032 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de hidroizol pe mastic |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,024 |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 14,08 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,20 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,84 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,704 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,856 |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 6,592 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 25,92 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 128,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,76 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 22,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,018 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 25,576 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,224 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,67 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 9,341 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 177,92 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 22,796 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,339 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 22,24 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,334 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 300,24 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,506 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,501 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 303,242 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,501 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,002 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 90,072 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 15,568 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,12 |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 230,251 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,448 |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 240,192 |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 222,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 133,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 7,339 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,224 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,672 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,669 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,896 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,446 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,334 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,667 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 467,04 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,676 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,335 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 471,71 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,335 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,67 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 140,112 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,672 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 33,36 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 222,40 |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 237,023 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 6,772 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 135,442 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 18,059 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,868 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,339 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 45,147 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 5,418 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 225,736 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,672 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,66 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,633 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,059 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,266 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,559 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,28 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 2,727 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,878 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -26,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,532 |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | -0,545 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 55,86 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,397 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,279 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 56,419 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,279 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,559 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,758 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,66 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,878 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,266 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -26,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -5,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,064 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,293 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,106 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,16 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanata cu suprafata antiderapanta, rezistenta la trafic pe adeziv special - 20 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 59,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,65 |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata antiderapanta, rezistenta la trafic pe adeziv special - 20mm |  |  | m2 |  | 27,398 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 107,73 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,98 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 532,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 23,94 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF10C aplicativ |  | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 150 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,32 |  |
|  | 2521302602902150 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 150 mm |  |  | m2 |  | 52,52 |  |
|  | 23203226000481 |  | Adeziv |  |  | kg |  | 208,00 |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 416,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,80 |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 53,57 |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 231,088 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,584 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,105 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,316 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 3,796 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,809 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,64 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 32,80 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,472 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 37,72 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,28 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,776 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 164,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,28 |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 177,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 508,40 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,71 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,542 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 513,484 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,542 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,084 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 152,52 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,305 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 19,70 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 78,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 20,495 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,82 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,925 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 82,60 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,912 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,868 |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 83,013 |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 3,552 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 84,252 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

8.3. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare .Bloc administrativ

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm - intrare) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm |  |  | m |  | 5,100 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,300 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,250 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,450 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,850 |  |
|  | 2521216717051252 |  | Teava din PPR PN10 d25mm |  |  | m |  | 11,220 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,880 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,810 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,210 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,330 |  |
|  | 2521216717051253 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 1,020 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,080 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,710 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,070 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,110 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (PPR PN10 d15mm) |  |  | m |  | 20,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,765 |  |
|  | 2521216717051254 |  | Teava din PPR PN10 d15mm |  |  | m |  | 20,910 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,640 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 14,555 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,435 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,255 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,410 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,123 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,449 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 32,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d32x25mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d32x20mm |  |  | m |  | 11,896 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d25x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x15mm) |  |  | m |  | 20,500 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,455 |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d15x20mm |  |  | m |  | 22,171 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |
|  | 2875274201350 |  | Element vibroizolant d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu de scurgere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu de scurgere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |
|  | 29131245030150 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 28752742010256 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 2875274110*33218 |  | Trecere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |
|  | 2875274110*33219 |  | Trecere din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
|  | 2875274201026 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 2,500 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,875 |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 2,704 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,330 |  |
|  | 2521216717051231 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 1,020 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,080 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,710 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,070 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,110 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (PPR PN16 d15mm) |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,940 |  |
|  | 2521216717051232 |  | Teava din PPR PN16 d15mm |  |  | m |  | 18,360 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 12,780 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,260 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,980 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,394 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d15x20mm) |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,180 |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d15x20mm |  |  | m |  | 19,467 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SB05E |  | Teava din PVC PP SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 7,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 8,034 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 26,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,320 |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 26,780 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 6,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,625 |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 6,695 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 2,081 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,141 |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,100 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,100 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,460 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110 mm. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,224 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SE58B |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653204 |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.4. Echipament electric de forta si Iluminatul electric .( Marca EEEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,890 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,730 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY-1A-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-2 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,380 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | -Declansator independent, PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,960 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,840 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,820 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolarm 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,578 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,141 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,027 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,420 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,870 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,810 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 99,960 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,372 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 27,930 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,440 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 26,520 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,364 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 4,095 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,820 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-593-10 |  | Anticolant u directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,820 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,206 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,280 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,512 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,512 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,660 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,512 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,673 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,680 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 22,850 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 436,435 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,048 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,570 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 22,850 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 45,700 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 11,425 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 67,179 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,080 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 22,572 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 41,250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 41,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 37,950 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,151 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,750 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,138 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 13,750 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 170,500 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,875 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,280 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,940 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,069 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,081 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,858 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,693 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,075 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,075 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,693 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 125,000 |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 125,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 485,000 |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 485,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 960,000 |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 960,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66 5x4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33400171-04 |  | Corp de iluminat cu lampi led , Pn=13W, IP65 CD led 13 cu bloc de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33400171-04 |  | Corp de iluminat cu lampi led , Pn=13W, IP65 CD led 13 cu bloc de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33600173-187 |  | Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 33600173-187 |  | Intrerupator tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-2112 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3360219-3 |  | Priza unica cu contact de impamintare 220V, 16a IP2044 PA 16-254 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 3360219-3 |  | Priza unica cu contact de impamintare 220V, 16a IP2044 PA 16-254 |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3360219-4 |  | Priza tripla cu contact de impamintare 220V, 16a IP20 PA 16-0162 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 3360219-4 |  | Priza tripla cu contact de impamintare 220V, 16a IP20 PA 16-0162 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33600174-081 |  | Rack de montare (pentru instalarea prizelor) K-314 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33600174-081 |  | Rack de montare (pentru instalarea prizelor) K-314 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |
|  | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3337100091 |  | Canal pentru cablu PVC neinflamabil 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |
|  | 3337100091 |  | Canal pentru cablu neinflamabil PVC 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 555100022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4, dim.1700x800x440 (BУ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55510022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370201-152 |  | -Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 3370201-152 |  | Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 55501552-10 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55501552-10 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 55501552-11 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55501552-14 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (УАВР) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (РП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2С |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (РП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 5550237-14 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 555000240-14 |  | Intreruptor сrepuscular IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000240-14 |  | Intreruptor IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3370305-03 |  | -Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370305-03 |  | Contactor КМИ-11260 , 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3370305-01 |  | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" rosu |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 38,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cu bloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cubloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.5.  Incalzire, ventilare, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1320) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |
|  | 28221157022513 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1320 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |
|  | 28221157022512 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1120) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |
|  | 28221157022511 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1120 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/1000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28221157022510 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/920) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 28221157022592 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/920 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/800) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 28221157022580 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,350 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 21,000 |  |
|  | 32803150365 |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Supapa de aer d15mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 29131345030155 |  | Supapa de aer d15mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Dop alama pentru radiator d1/2'') |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
|  | 2875274114015 |  | Dop alama pentru radiator d1/2'' |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica a unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 287527420228 |  | Supapa termostatica a unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic d15mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic d15mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchiderea unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |
|  | 287527420229 |  | Supapa de inchiderea unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa a radiatorului cu reglare manuala d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 287527420235 |  | Supapa a radiatorului cu reglare manuala DN15mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de echilibrare d25mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,690 |  |
|  | 28752742025325 |  | Supapa de echilibrare d25mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de echilibrare d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 28752742025320 |  | Supapa de echilibrare d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere d25mm) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,610 |  |
|  | 28752742025425 |  | Supapa de inchidere d25mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |
|  | 28752742025420 |  | Supapa de inchidere d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 632587101 |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de scurgere d15mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 287527420510715 |  | Supapa de scurgere d15mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de bypass echilibrare d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | 2875274205107151 |  | Supapa de bypass echilibrare d15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT PPR d20x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,600 |  |
|  | 2521216712202 |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm |  |  | m |  | 74,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT PPR d20x2,8mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 28,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,640 |  |
|  | 2521216712202* |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 29,664 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT PPR d25x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,000 |  |
|  | 2521216712253 |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm |  |  | m |  | 123,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT PPR d25x3,5mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 48,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 2521216712253* |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 49,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIBER BASALT PPR d32x5,4mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,600 |  |
|  | 2521216712325 |  | Teava PPR FIBER BASALT d32x5,4mm |  |  | m |  | 19,570 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIBER BASALT PPR d32x5,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 7,600 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |
|  | 2521216712325* |  | Teava PPR FIBER BASALT d32x5,4mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 7,828 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 192,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,280 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,040 |  |
|  | 2521216701252 |  | Teava din otel d25x2,2mm |  |  | m |  | 23,345 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,472 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,391 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,690 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 6,900 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,312 |  |
|  | 2521216701252* |  | Teava din otel d25x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 7,004 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,442 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 2521216701322 |  | Teava din otel d32x2,2mm |  |  | m |  | 30,450 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,580 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 9,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 2521216701322* |  | Teava din otel d32x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 9,135 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,774 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,342 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,340 |  |
|  | 2521216701382 |  | Teava din otel d38x2,5mm |  |  | m |  | 7,105 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,350 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 2,100 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,302 |  |
|  | 2521216701382* |  | Teava din otel d38x2,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 2,132 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,105 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,070 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 37,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,070 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,850 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 5,660 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,755 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,906 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,143 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,860 |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,283 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 106,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,380 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 106,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm) |  |  | m |  | 29,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,790 |  |
|  | 332051735223*3519 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm |  |  | m |  | 31,363 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |
|  | 332051735223*4219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm |  |  | m |  | 7,570 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Soclu pentru asezarea tevilor din polipropilena) |  |  | m |  | 76,000 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 41,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 2521106718374*1 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta (soclu pentru asezarea tevilor din polipropilena) |  |  | m |  | 77,520 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,456 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,038 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,500 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 9,120 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sisteme de alimentare cu caldura RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6325871020 |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sisteme de alimentare cu caldura RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6325871020 |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2521216701252 |  | Teava din otel d25x2,2mm |  |  | m |  | 5,075 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 1,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 2521216701252* |  | Teava din otel d25x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 1,522 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,780 |  |
|  | 2521216701382 |  | Teava din otel d38x2,5mm |  |  | m |  | 19,285 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,995 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,570 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 5,700 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,534 |  |
|  | 2521216701382* |  | Teava din otel d38x2,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 5,786 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,598 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,285 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,090 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 2,660 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,825 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,426 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,537 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,404 |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,106 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,133 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 61,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,030 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 61,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,550 |  |
|  | 332051735223*2819 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm |  |  | m |  | 5,408 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,690 |  |
|  | 332051735223*4219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm |  |  | m |  | 20,548 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe EAL 1000x500) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363041005 |  | Grila de extrior cu jaluzele fixe EAL 1000x500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 200) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,300 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |
|  | 2811236304*200 |  | Difuzor Konika 200 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 160) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,180 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 2811236304*160 |  | Difuzor Konika 160 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 524x350x250h) |  |  | m2 |  | 6,400 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,744 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,291 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,065 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,726 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,194 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,039 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 103,424 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,259 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 42,016 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 103,424 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 103,424 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 474x300x195h) |  |  | m2 |  | 2,880 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,085 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,131 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,029 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,927 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,087 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,017 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 46,541 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,116 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 18,907 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 46,541 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 46,541 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d200) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,700 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,450 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 280,000 |  |
|  | 287411576578200 |  | Clapeta-droseli de aer d200 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 280,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 280,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d160) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,880 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,020 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,360 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 287411576578160 |  | Clapeta-droseli de aer d160 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d355) |  |  | m2 |  | 4,460 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,087 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,045 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 7,207 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,270 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,270 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,055 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 29,280 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 54,055 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 54,055 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,268 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 30,660 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 83,089 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,239 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,393 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,310 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,486 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 49,547 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,858 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,858 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 371,599 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,619 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 201,283 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 371,599 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 371,599 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 20,100 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,978 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 16,241 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,203 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,244 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,203 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,345 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 25,376 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,609 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,609 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,609 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 95,415 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,806 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) |  |  | m2 |  | 6,530 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,683 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,276 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,066 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,079 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,066 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,244 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,198 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,198 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 39,572 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 30,998 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 39,572 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,572 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,327 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 1,570 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,935 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,269 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,016 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,982 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,048 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 7,453 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,514 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,808 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,188 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,036 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,271 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,151 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,033 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 86,832 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 23,517 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 86,832 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 86,832 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300) |  |  | m2 |  | 15,400 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,884 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,156 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,747 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 20,998 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,467 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,093 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 248,864 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,622 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 101,101 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 248,864 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 248,864 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d200mm ) |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,300 |  |
|  | 2521305734007120 |  | Canale de aer flexibile d200mm |  |  | m |  | 11,332 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d160mm ) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 2521305734007116 |  | Canale de aer flexibile d160mm |  |  | m |  | 6,181 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (cutie 400x1000x400h) |  |  | m2 |  | 1,490 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,260 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,155 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 2,989 |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 3,811 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,024 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 83,690 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 9,714 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 83,690 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 83,690 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d355) |  |  | m2 |  | 1,460 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,833 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,110 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,117 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,292 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,044 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,006 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,520 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,058 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 10,950 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,520 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,520 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d315) |  |  | m2 |  | 2,950 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,889 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,325 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,236 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,590 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,053 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,472 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,142 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,088 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,012 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 35,400 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,118 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 22,125 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 35,400 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 35,400 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d200) |  |  | m2 |  | 1,040 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,424 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,368 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,208 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,552 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d160) |  |  | m2 |  | 0,720 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,832 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,024 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,144 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,022 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,022 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,536 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,760 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VA13F |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (cot 90* d100) |  |  | m2 |  | 0,160 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,416 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,032 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 0,640 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 0,640 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 0,640 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VA10H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cot 45* 400x300) |  |  | m2 |  | 0,840 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,234 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,940 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,168 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,134 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,440 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,880 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,440 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,440 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 45* d200) |  |  | m2 |  | 0,480 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,888 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,096 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,115 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,002 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 3,024 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d355/d315 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,320 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,168 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,064 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,128 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,840 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d315/d200 L=200mm) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,650 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,200 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,500 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VA17G |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (tranzitie d200/d100 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,290 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,430 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,218 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,058 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,827 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,320 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 2,800 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,327 |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 2,884 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 200) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 3,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,240 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2811236304*200 |  | Difuzor Konika 200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 524x350x250h) |  |  | m2 |  | 5,120 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,595 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,233 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,052 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,981 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,031 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 82,739 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,207 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 33,613 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 82,739 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 82,739 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d200) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,840 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,360 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |
|  | 287411576578200 |  | Clapeta-droseli de aer d200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,800 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 18,810 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,975 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,190 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,760 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,855 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,190 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,912 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 30,397 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,140 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 227,977 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,380 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 123,488 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 227,977 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 227,977 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) |  |  | m2 |  | 26,690 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 72,330 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,078 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,213 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,270 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,294 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,216 |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 43,131 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,617 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,617 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 323,483 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,539 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 175,220 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 323,483 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 323,483 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,601 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 11,970 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,247 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 9,672 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,121 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,145 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,121 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,206 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,112 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,363 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,363 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,538 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,363 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 56,822 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 72,538 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 72,538 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,599 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d200mm ) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,500 |  |
|  | 2521305734007120 |  | Canale de aer flexibile d200mm |  |  | m |  | 5,151 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d315) |  |  | m2 |  | 4,130 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,645 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,455 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,826 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,661 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,198 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,075 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,017 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 49,560 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 30,975 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 49,560 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 49,560 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d200) |  |  | m2 |  | 1,040 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,424 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,368 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,073 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,208 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,552 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 45* d315) |  |  | m2 |  | 0,690 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,120 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,415 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,055 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,138 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,110 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,013 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,280 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,175 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,280 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,280 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 45* d250) |  |  | m2 |  | 0,930 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,901 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,255 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,074 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,186 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,149 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,160 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 6,975 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,160 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,160 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d250/d200 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,850 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,103 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,975 |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,068 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,170 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,136 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,340 |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 6,375 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,690 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,327 |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,711 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 2,510 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,488 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,028 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,025 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,169 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,076 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 11,915 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,211 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 1,260 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,597 |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 1,298 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. AN1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila din aluminiu RAG 150x150) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 28112363041515 |  | Grila ventilatie reglabila din aluminiu RAG 150x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 0,630 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,509 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,006 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,795 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,019 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,019 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,818 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,991 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,818 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,818 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,310 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,147 |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,319 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AN1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 37,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,510 |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 37,370 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 37,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,510 |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 37,370 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,037 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,210 |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 27,270 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 27,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,210 |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 27,270 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,027 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,350 |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 45,450 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,350 |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 45,450 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.8. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,890 |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 43,430 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,890 |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 43,430 |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IB17B |  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Unitate de amestecare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,200 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de aer) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,663 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,030 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 6,030 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,520 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de aer) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,663 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,030 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 6,030 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,520 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,200 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.7. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2-M-IMP in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9017526014 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2-M-IMP in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2-M-IMP in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 9017526015 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2-M-IMP in set |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5, (varianta de executie "dreapta") ((Formularul de comand. №1 - vezi in proiect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 90175260101 |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260102 |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x300+LF24 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260104 |  | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x300+LF24 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Conexiune flexibila 400x300 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 90175260105 |  | Conexiune flexibila 400x300 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-1300-H-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5, (varianta de executie "dreapta") ((Formularul de comand. №2 - vezi in proiect) |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 90175260111 |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260112 |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260113 |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315+LF24 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260114 |  | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315+LF24 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Conexiune flexibila d315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 90175260115 |  | Conexiune flexibila d315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Ventilator axial Punto Filo MF100/4LL , L=50m3/h, H=27Pa, 1~230B / 50Гц, Nпотр=0,015кВт, n=2400 об/мин |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 90175260117 |  | Ventilator axial Punto Filo MF100/4LL , L=50m3/h, H=27Pa, 1~230B / 50Гц, Nпотр=0,015кВт, n=2400 об/мин |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260185 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 2,5 kW, Qinc = 3,2 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260187 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool. = 2,5 kW, Qinc.= 3,2 kW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260185 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 2,5 kW, Qinc = 3,2 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 90175260187 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool. = 2,5 kW, Qinc.= 3,2 kW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.6. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260188 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.7. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 90175260188 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 |  |  | kg |  | 2,390 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.6. Automatizare . (Marca AIVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Senzor P33-N |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Control Panel |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 |  | Termomanometre |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,300 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,476 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,060 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,560 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,270 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,584 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 22,110 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 22,110 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,650 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,055 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,700 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,970 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 26,070 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,455 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,986 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,460 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3332227-18 |  | Cablu KВВГнг- 5х1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 3332227-18 |  | Cablu КВВГнг-FRLS 5х1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru duct aerului Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33800225-41 |  | Tеrmomanometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33800225-41 |  | Теrmomanometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2) |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.7. Sistemul de evacuare a fumului  ( Marca AEF.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,530 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,240 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,032 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 |  | Buton de comanda |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,560 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,152 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 16,080 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,600 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,240 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,808 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,880 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |
|  | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x300mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x300mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 338000502-20 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000502-20 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 220V AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.8. Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,440 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 81,600 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,080 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,816 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,090 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 10,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,680 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,324 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 238,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 134,000 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 158,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 27,000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 48,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,510 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 11,286 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 20,625 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,660 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,625 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,798 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 15,048 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,564 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,798 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 22,700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 127,347 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,010 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,454 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,037 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 18,160 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 276,940 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,135 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,454 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,632 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,227 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,227 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,080 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,660 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,069 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,081 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 13,794 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 13,794 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,435 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,189 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,106 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 600,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 600,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4410009 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 4410009 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 1 000,000 |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 1 000,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3337101-042 |  | Jgheab metalic perforat 50x200x3000mm |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat 50x200x3000mm, |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 187,200 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 2,678 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 8,840 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,060 |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,260 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,368 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 26,520 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,021 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,270 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,170 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 85,400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,350 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 700,000 |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 700,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 50,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,780 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,254 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,090 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 30,000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-021 |  | testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.9. Utilaj tehnologic  (comp TP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Сборка немонтируемого оборудования |  |  | set |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu , Cu scaun de oficiu Cump. buc 28 Dimensiuni 1400 х 700 х 850 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 01020300102400 |  | Masa de oficiu , cu scaun de oficiu,Dimensiuni 1400 x 700 x 850 |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Masa pentru 12 locuri conferment sala + scaune (24buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024004 |  | Masa pentru 12 locuri conferment sala + scaune (24buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | scaune (24buc) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 010203001024005 |  | Scaune prezidium |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Video proiector + INTERNET 30 OM/MIN. 220В, N=0,8кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024007 |  | Video proiector + INTERNET 30 OM/MIN. 220В, N=0,8кВт Scaune prezidium |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu Dimensiuni 1080 х 450 х 1850 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 010203001024008 |  | Dulap de oficiu Dimensiuni 1080 х 450 х 1850 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Raft pentru inventar |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024009 |  | Raft pentru inventar |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Masa cu blat Dimensiuni: 2300х600х850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024011 |  | Masa cu blat Dimensiuni: 2300х600х850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Frigider 220В, N=0.5кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024015 |  | Frigider 220В, N=0.5кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 010203001024016 |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 010203001024017 |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Uscator de mine pe perete in wc N=0.85кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024018 |  | Uscator de mine pe perete in wc N=0.85кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 010203001024019 |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |