Aprob:_____________________________Director IMSP IMU

Ciocanu Mihail

| Reparatia sectiei de chirurgie oro-maxilo-faciala a IMSP IMU mun.Chisinau, str.T.Ciorba 1 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Semnalizarea incendiului SI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, (Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA SmartLine 020/4) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul SmartLine 8/z) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 12V, РИП) | buc | 2,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (IS0010RE) | buc | 3,00 |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip Irs, ID100) | buc | 80,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator LED IL0010) | buc | 10,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (IC0020) | buc | 3,00 |
| 9 | 10-04-001-02 | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | compl. | 1,00 |
| 10 |  | Крепежный материал | buc | 2,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (tablou EXIT) | buc | 5,00 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Ivy-R+STD241201) | buc | 1,00 |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de extensie memorie Smart Linel LOG/EXP) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-001-02 | Transmitator GSM GPRS Taul | compl. | 1,00 |
| 15 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului В9000 | buc | 82,00 |
| 16 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,00 |
| 17 |  | Teava gofrata d20mm | m | 300,00 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,50 |
| 19 |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | m | 50,00 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 16*22 | 100 m | 4,00 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,00 |
| 22 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,50 |
| 23 |  | Cablu КПСнг(А) FRLS LTx2x0.8 | m | 700,00 |
| 24 |  | Cablu ВВГнг FRLS LTx- 3*1,5 | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Panou de incendiu- Dispositiv logic cu 4 zone, 24V,90mA, tip SmartLine 020/4 | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,50mA (de tip SmartLine/8Z) | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 2,00 |
| 28 | Pretul firmei | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 2,00 |
| 29 | Pretul firmei | Sonerie Sirena IS0010RE | buc | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100) | buc | 88,00 |
| 31 |  | Indicator paralel IL0010 | buc | 10,00 |
| 32 | Preturile firmei | Declansator de incendiu manual (de tip IC0020) | buc | 3,00 |
| 33 |  | Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100) | buc | 1,00 |
| 34 |  | Tablou EXIT | buc | 5,00 |
| 35 |  | Sonerie (Ivy-R+STD241201) | buc | 1,00 |
| 36 |  | Modul de extensie memorie Smart Linel LOG/EXP | buc | 1,00 |
| 37 |  | Transmitator GSM GPRS Taul | buc | 1,00 |
| 38 |  | Baza de montare cu lacat B9000 | buc | 82,00 |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                             Timur Sîrbu