CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerinţelor minime pentru achiziţionarea manometrelor de oxigen și gaze folosite la instalațiile de sudură din dotarea „Termoelectrica” S.A. și manometrelor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de funcționare la instalațiile termotehnice ale     „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantita-tea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Preț unitar, lei fără TVA | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 PMI 2026 CAT_B_Generare_M, p.147 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38425100-1 | Manometre de oxigen | buc. | 62 | DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 MPa, cl. de exactitate 2,5 | 350,00 | 21 700,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 1: |  | 21 700,00 lei |
| 2. | Lotul 2 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 PMI 2026 CAT_B_Generare_M, p.147 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38425100-1 | Manometre de oxigen | buc. | 62 | DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-2,5 MPa, cl. de exactitate 2,5 | 350,00 | 21 700,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 2: |  | 21 700,00 lei |
| 3. | Lotul 3 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 PMI 2026 CAT_B_Generare_M, p.147 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38425100-1 | Manometre de gaze (propan) | buc. | 56 | DN50mm/63mm, M12*1,5 diapazonul de măsurare 0-0,6 MPa, cl. de exactitate 2,5 | 350,00 | 19 600,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 3: |  | 19 600,00 lei |
| 4. | Lotul 4 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 250 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-10 bar, cl. de exactitate 2,5 | 210,00 | 52 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 4: |  | 52 500,00lei |
| 5. | Lotul 5 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 380 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-16 bar, cl. de exactitate 2,5 | 210,00 | 79 800,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 5: |  | 79 800,00lei |
| 6. | Lotul 6 | PMI 2026 CAT_B_Distribuția_M, p.11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 38425100-1 | Manometre | buc. | 350 | DN100, M20*1,5 diapazonul de măsurare 0-25 bar, cl. de exactitate 2,5 | 210,00 | 73 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lotul 6: |  | 73 500,00 lei |
|  |  |  |  |  | TOTAL LOTUL 1 ÷ LOTUL 6: |  | 268 800,00 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meșterul Manole, 3,

”TERMOELECTRICA” S.A., Depozitul Central.

Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza:

- facturii fiscale,

- fișei tehnice (sau pașaportul tehnic),

- certificatul  de  origine

- certificatul  de garanție al  produsului,

- buletin  de verificare  metrologică valabil

- actului de primire după cantitate și calitate.

Ambalajele și bunurilor livrate  vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform   standardelor în vigoare.

- Termenul de realizare a achiziţiei: 27 martie 2026

- Cerințe generale:

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dețină certificat de aprobare de model valabil, emis de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil sau să dețină marcaj de verificare metrologică inițială CE.

- Manometrele trebuie să corespundă NML 04-02:2022 „Manometre de toate tipurile, vacuummetre şi manovacuummetre. Cerinţe tehnice şi metrologice”.

- Bunurile livrate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2025.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Specificația de preț care să includă toate costurile inclusiv prețul verificării  metrologice (după caz);

- Indicarea  producătorului  oficial  a  produsului;

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a bunurilor;

- Descriere tehnică detailată, specificația tehnică deplină

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj).

- Condiții generale de ofertare:

Furnizorul va asigura pe perioada de garanție, începând de la data livrării mijloacelor de măsurare funcționarea  lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau înlocuirii bunului defect în perioada de garanție: de la 7 până la 30 zile lucrătoare  de la notificare.

- Termenul minim de garanție: 12 luni de la data livrării.

- Cerințe privind calculul costului:

- Prețul bunului va fi exprimat în lei (MDL) fără TVA pentru fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant  pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.