Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura 
s. Dubasarii Vechi r-ul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Centrala termica. Sistem de control si reglare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucruri de montare					
1	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5  термометр показывающий тип А4602	buc	6,00			
 2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  МП4, ДМ2010, МВП-Ух2,5	buc	18,00			
 3	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 датчик напора ДН-6-21к	buc	1,00			
 4	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (сигнализатор загазованности тип ВАРТА2-03А)	buc	1,00			
 5	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  напорометр НМП-52-М1	buc	1,00			
 6	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate  сирена CC-1	buc	2,00			
 7	11-01-001-01
	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборные устройства)	buc	16,00			
 8	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel  труба стальная Д=15мм	100 m	0,10			
 9	11-08-002-01
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm 	10 buc	1,00			
 10	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (металлорукав D=15 mm)	100 m	0,16			
 11	10-06-034-14
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida  (кабель-канал разм. 80х60 мм)	m	40,00			
 12	
	Щит управления и сигнализации ЩУС -  ящик типа ЯУЭ 0863 (ЩУС) 800х600х350 		
 13	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 800х600х350 ЯУЭ 0863 (ЩУС)	buc	1,00			
 14	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	35,00			
 15	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc.	0,70			
 16	
	Ящик аварийной сигнализации (ЩС) ящик ЯУЭ-0432 разм. 400х300х250		
 17	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50  ЯУЭ-0432 (ЩС) разм. 400х300х250 мм	buc	1,00			
 18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00			
 19	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc.	0,12			
 20	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  	100 m	1,56			
 21	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2  ПВ1 сеч. 1х1,0 мм2	100 m	0,10			
 22	
	Стоимость материалов неучтенных ценником 				
 23	
	Отборное устройство Г-16-225	buc	10,00			
 24	
	Отборное устройство Г16-80, 955-2	buc	6,00			
 25	
	Труба  стальная водогазопроводная Д15мм	m	10,00			
 26	
	Металлорукав Д15мм 	m	16,00			
 27	
	Кабель-канал  80х60 мм	m	40,00			
 28	
	Кабель контрольный КВВГнг (А) HF сеч. 5х1,5мм2	m	16,00			
 29	
	Кабель контрольный КВВГнг (А) HF сеч. 4х1,5мм2	m	130,00			
 30	
	Кабель контрольный КВВГЭнг (А) HF сеч. 4х1,5мм2	m	10,00			
 31	
	Провод  ПВ сеч. 1х1,0мм2	m	10,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurarea medicala					
		Total					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Utilaj					
32	
	Термометр показывающий тип А4602	buc	6,00			
 33	
	Манометр МП4-У, МВП-Ух2,5	buc	16,00			
 34	
	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	2,00			
 35	
	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,00			
 36	
	Сигнализатор загазованности тип ВАРТА2-03А	buc	1,00			
 37	
	Напоромер НМП-52М1	buc	1,00			
 38	
	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00			
 39	
	Щит управления и сигнализации ЯУЭ 0863 (ЩУС) 800х600х350 	buc	1,00			
 40	
	Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	10,00			
 41	
	Реле времени РКВ11-33-111	buc	1,00			
 42	
	Выключатель автоматический ВА47-29/1/2В	buc	3,00			
 43	
	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,00			
 44	
	Арматура сигнальная АD-22DS	buc	9,00			
 45	
	Диод Д246	buc	8,00			
 46	
	Кнопка управления ABLFS-22	buc	2,00			
 47	
	Блок зажимов Бз24-4П	buc	6,00			
 48	
	Щит  ЩС-ЯУЭ-0432   400x300x250mm  IP54	buc	1,00			
 49	
	Арматура сигнальная АD-22DS	buc	4,00			
 50	
	Кнопка ABLFS-22	buc	2,00			
 51	
	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: