| Lucrari de reparatie a salii de sedinte IMSP Spitalul Raional Soroca "A.Prisacari" str.Testimeteanu, 68 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cantitatilor de lucrari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sala de sedinta |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi.) |  | m2 | 2,850 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,599 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,599 |
| 2 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  | m2 | 32,580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,006 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,326 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,955 |
| 3 | RpCO56B |  | Demontarea tavanului Armstrong |  | m2 | 19,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,212 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,212 |
| 4 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 45,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,656 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,290 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,374 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,458 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,458 |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC |  | m2 | 33,520 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,710 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,710 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,006 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,006 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,006 |
| 6 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 34,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,160 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,720 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,376 |
| 7 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (autoturn se exclude) |  | m2 | 48,750 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,725 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |
| 8 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 34,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,160 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,520 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 137,600 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 36,120 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,516 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Usi |  |  |  |
| 9 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi AL 700x2040 -2 buc) fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori >1,3mm. culoare RAL 7037 , cu ancadrament dintr-o parte.-profile de tip Kurtoglu C40, Alutech C 48. |  | m2 | 2,850 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,422 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,285 |
|  | 28121063060504 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 700x2040 |  | m2 | 2,850 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 11,400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,425 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,499 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,710 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,850 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,057 |
| 10 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 9,560 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,059 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,721 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,074 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,008 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,038 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,047 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |
| 11 | CK26B |  | Cornier din aluminiu (se exclude surub) |  | m | 9,560 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,059 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,765 |
|  | 2743123549026 |  | Cornier din aluminiu |  | m | 9,560 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,096 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 0,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,018 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,030 |
| 13 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri |  | m2 | 0,600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,732 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 4,284 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,047 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,010 |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 0,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 0,270 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 0,633 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,001 |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 0,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,018 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,030 |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 0,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,330 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,240 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,036 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Vitraliu |  |  |  |
| 17 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 4700x2950 Aluminiu fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori > 1,3mm ,culoare RAL 7037, geam termopan mat. |  | m2 | 13,870 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 17,337 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,110 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 13,870 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 41,610 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,913 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,013 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,935 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,277 |
| 18 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor TS 1500 |  | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor TS 1500 |  | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,030 |
|  |  |  |  | Total Vitraliu |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |  |
| 19 | CD65J |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la umpluturi de gol de usa |  | m3 | 0,910 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,078 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,910 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 364,000 |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  | kg | 34,726 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 13,432 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,273 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,486 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,328 |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 4,040 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,656 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,212 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,420 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,121 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,028 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,097 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,016 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,032 |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund |  | m2 | 50,750 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 7,105 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betogrund |  | kg | 21,061 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,538 |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 50,750 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,915 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 362,355 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,203 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,009 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,812 |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 50,750 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,150 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 55,825 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,612 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,015 |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 50,750 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,838 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,075 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 53,536 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,051 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,051 |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 50,750 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,522 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 7,612 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,538 |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 50,750 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,913 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 20,300 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,045 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,375 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,538 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,102 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Pardoseli |  |  |  |
| 27 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 34,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 20,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,440 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,135 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 447,200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,445 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,344 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,032 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,413 |
| 28 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  | m2 | 34,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,376 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,378 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 147,920 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,482 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,138 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,206 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,103 |
| 29 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat gr.12mm, cl 33 , plinte PVC) |  | m2 | 34,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 39,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,160 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat gr.12mm cl 33 |  | m2 | 36,481 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 36,481 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC |  | m | 31,270 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala de sedinta |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |
| 30 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc |  | m | 33,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,008 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,342 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,501 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,501 |
| 31 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 31,600 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,792 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,108 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,474 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,474 |
| 32 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din asbociment, tavane |  | m2 | 30,940 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,022 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,713 |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi.) |  | m2 | 17,610 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,698 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,698 |
| 34 | RpCP45D |  | Demontarea constructiilor metalice la tavan. (se exclude aparat de sudura) |  | kg | 256,400 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,128 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,128 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,205 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,256 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,769 |
| 35 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 24,500 |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 22,050 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,172 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,735 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,490 |
| 36 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (se exclude autoturn) |  | m2 | 91,900 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 20,218 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |
| 37 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 30,290 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,543 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 62,094 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 121,160 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 31,805 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,454 |
| 38 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 4,640 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,352 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,696 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,232 |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,624 |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 3,990 |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,253 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 208,800 |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 92,800 |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 5,568 |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 20,602 |
| 39 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 2,020 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,091 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 14,423 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,160 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,039 |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 6,660 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,200 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,999 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,333 |
| 41 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 6,660 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,997 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,666 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 7,026 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,007 |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 6,660 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,200 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,999 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,333 |
| 43 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,660 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,663 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,664 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,330 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,333 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Usi |  |  |  |
| 44 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 950x2050 -4buc fara bariera termica , calitate superioara, grosimea peretilor exteriori >1,3mm, culoarea RAL 7037, geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C 48. |  | m2 | 7,790 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,622 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,779 |
|  | 28121063060501 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 950x2050 |  | m2 | 7,790 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 31,160 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,895 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,363 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,674 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,790 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |
| 45 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 1050x2050 -1 buc fara bariera termica, calitatea superioara, grosimea peretilor exteriori > 1,3mm , culoarea RAL 7037 , geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C48 |  | m2 | 2,150 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,827 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,215 |
|  | 28121063060502 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1050x2050 |  | m2 | 2,150 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,075 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,376 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,290 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,043 |
| 46 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi AL 1000x2030-1buc fara bariera termica, calitate superioara , grosimea peretilor exterioori >1,3mm , culoarea RAL 7037, geam termopan mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C48. |  | m2 | 2,030 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,725 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,203 |
|  | 28121063060503 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1000x2030 |  | m2 | 2,030 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,120 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,015 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,355 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,218 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,030 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,041 |
| 47 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi din AL 1250x2020 -2 buc , fara bariera termica , calitate superioara , grosimea peretilor exteriori > 1,3mm, culoare RAL 7037 , geam termopan cu sticla mat cu ancadrament dintr-o parte -profil de tip Kurtoglu C 40, Alutech C 48. |  | m2 | 5,050 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,797 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,555 |
|  | 28121063060506 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1250x2020 |  | m2 | 5,050 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,778 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,975 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,030 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,050 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,101 |
| 48 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv AL fara bariera termica |  | m2 | 0,640 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,064 |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu 800x800 |  | m2 | 0,640 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,451 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,158 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 3,840 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,384 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,640 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,013 |
| 49 | RpCJ06A |  | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime 800x800 fara bariera termica |  | m | 30,550 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,776 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,499 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 22,607 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,024 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,122 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,037 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,031 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,031 |
| 50 | RpCJ06B |  | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 20,700 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,108 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,554 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,286 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,021 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,103 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,128 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,031 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,021 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,021 |
| 51 | CK26B |  | Cornier din aluminiu (se exclude surubub) |  | m | 51,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 16,416 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,104 |
|  | 2743123549026 |  | Cornier din aluminiu |  | m | 51,300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,513 |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 5,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,177 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,885 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,295 |
| 53 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri |  | m2 | 5,900 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,198 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 42,126 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,466 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,094 |
| 54 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 5,900 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,655 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,590 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,224 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,006 |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 5,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,177 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 0,885 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,295 |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,245 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,354 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,950 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,295 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor Betonocontact consum 0,27 kg/m2 |  | m2 | 30,060 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,902 |
|  | 11111 |  | Betonocontact |  | kg | 8,116 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,503 |
| 58 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 30,060 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,068 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 925,355 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,722 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,212 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,525 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,601 |
| 59 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 |  | m2 | 30,060 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 60,120 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 35,771 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 4,532 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 10,574 |
|  | 55676776 |  | Autonivelent |  | kg | 158,604 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 30,815 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 4,532 |
|  | 68567876 |  | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm |  | m | 33,231 |
|  | 87909780908 |  | Profil de racordare din PVC R=30mm |  | m | 30,210 |
|  | 89877665 |  | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 |  | m2 | 31,721 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,301 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,361 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,012 |
| 60 | CK26C |  | Profil de jonctiune PJ 40 |  | m | 30,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,464 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,308 |
|  | 345789 |  | Profil PJ40 de jonctiune |  | m | 30,800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 184,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,308 |
| 61 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in covor linoleum gr.2 mm clasa de uzura 34/43 b=100mm ; consum materiale noi : profil de recordare din PVC R=30mm -1,0m.l/m2 (Scara) se exclude apa |  | m2 | 5,530 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 11,060 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,581 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 0,834 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 1,945 |
|  | 55676776 |  | Autonivelent |  | kg | 29,178 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 5,669 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 0,834 |
|  | 68567876 |  | Covor linoleum bacteriostatic b=100mm |  | m | 6,113 |
|  | 87909780908 |  | Profil de racordare din PVC R=30mm |  | m | 5,558 |
|  | 89877665 |  | Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43 |  | m2 | 5,836 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,055 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,066 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,106 |
| 62 | CG09A1 apl |  | Profile din PVC, in unghi drept la trepte acoperite cu linoleum, prin lipire cu adeziv (se exclude ciment, nisip, piatra de frecat) |  | m | 6,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c in unghi drept |  | m | 6,120 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,036 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,720 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |  |
| 63 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund |  | m2 | 93,900 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 13,146 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart Betogrund |  | kg | 38,968 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,695 |
| 64 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 93,900 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 114,558 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 670,446 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,376 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,418 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,502 |
| 65 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 93,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 18,780 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 103,290 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 14,085 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,028 |
| 66 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 93,900 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 42,255 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,390 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 99,055 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,094 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,094 |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 93,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,817 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund supraton Extra |  | kg | 14,085 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,695 |
| 68 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 93,900 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 51,645 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 37,560 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,634 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 46,950 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,695 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,188 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitari |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari electrice |  |  |  |
| 69 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 9,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,980 |
| 70 | RpEG16B |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie plastic cu 16 module |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,220 |
| 71 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 26,180 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,056 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 14,740 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 1,980 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 5,324 |
| 72 |  |  | Труба ПВХ Д 20мм гофро |  | m | 110,000 |
|  | 65476857 |  | Труба ПВХ Д20мм гофро |  | m | 110,000 |
| 73 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica100x50mm cu capac |  | 100 m | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,813 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,056 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 16,000 |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) 100x50 |  | m | 4,000 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,305 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,305 |
| 74 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 1,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,171 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,176 |
| 75 |  |  | Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2 |  | m | 80,000 |
|  | 68576657 |  | Cablu VVG ng 3x1,5mm2 |  | m | 80,000 |
| 76 |  |  | Кабель силовой ВВГнг- 3x2,5mm2 |  | m | 30,000 |
|  | 86574 |  | Cablu AVVG 4x10mm2 |  | m | 30,000 |
| 77 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 13,360 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,002 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 19,840 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 19,840 |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 8,160 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,017 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,020 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,400 |
| 78 |  |  | Кабель силовой AВВГ 4x10mm2 |  | m | 80,000 |
|  | 86574 |  | Cablu AVVG 4x10mm2 |  | m | 80,000 |
| 79 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 14,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,840 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,980 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,686 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,196 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 17,080 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,014 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 85,400 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,168 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,560 |
| 80 |  |  | Автоматический однополюсный выключатель Ip=16A BA47-29/1P/C16A |  | buc | 7,000 |
|  | 000000 |  | Выключатель ВА 47-29/1P/16A(C) |  | buc | 7,000 |
| 81 |  |  | Автоматический однополюсный выключатель Ip=25A BA47-29/1P/C25A |  | buc | 7,000 |
|  | 2314134524 |  | Выключатель ВА 47-29/1P/ 25A (C) |  | buc | 7,000 |
| 82 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,640 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,760 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,028 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,094 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,004 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,004 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,018 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,072 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |
| 83 |  |  | Автоматический выключатель трехпол.. BA47-29/3P/32A (C) |  | buc | 2,000 |
|  | 24354545 |  | Автоматическийй выключатель трехпол.. BA47-29-3P 6A(В) |  | buc | 2,000 |
| 84 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,312 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,080 |
| 85 |  |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 4,000 |
|  | 765987968 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 4,000 |
| 86 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,572 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,180 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 12,240 |
| 87 |  |  | Priza unitara |  | buc | 12,000 |
|  | 57486757 |  | Priza unitara |  | buc | 12,000 |
| 88 |  |  | Rama orizontala cu trei locuri |  | buc | 3,000 |
|  | 2435445 |  | Rama orizontala cu trei locuri |  | buc | 3,000 |
| 89 |  |  | Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196 |  | buc | 16,000 |
|  | 59687 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare Y196 |  | buc | 16,000 |
| 90 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED 45W 600x600 |  | 100 buc | 0,140 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 37,940 |
| 91 |  |  | Corp de iluminat LED-45W 600x600 Armstrong |  | buc | 14,000 |
|  | 8769870980 |  | LED -45W 600x600 Armstrong |  | buc | 14,000 |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  |  | 2.2. Sistemul de comunicatii internet |  |  |  |
| 92 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea RJ-45 |  | buc | 2,000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,000 |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,004 |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,000 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,004 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,002 |
| 93 |  |  | Priza date retea RJ-45 |  | buc | 2,000 |
|  | 798090 |  | Priza date retea RJ-45 |  | buc | 2,000 |
| 94 |  |  | Cutie de montare prize |  | buc | 2,000 |
|  | 6805790789 |  | Cutie de montare prizei |  | buc | 2,000 |
| 95 | 10-01-055-03 k=0,5ma |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  | 100 m | 0,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,625 |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  | 100 buc | 1,560 |
| 96 |  |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  | m | 50,000 |
|  | 5768890 |  | Cablu de cupru UTP cat 5e |  | m | 51,000 |
| 97 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,900 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,480 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,900 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,420 |
| 98 |  |  | Teava gofrata D20 |  | m | 50,000 |
|  | 689090 |  | Teava gofrata D20 |  | m | 50,000 |
|  |  |  |  | Total Sistemul de comunicatii internet |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitari |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 99 |  |  | Cutie de tablou plastic cu 16 module exterior. |  | buc | 2,000 |
|  | 65846786 |  | Cutie de tablou plastic cu 16 module exterior |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitari |  |  |  |