## Лист1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Mobilier inox-secția sterilizare
Autoritatea contractantă: ÎM CSM Chisinau
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de masura | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată, fără TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1 | Masa dulap din inox |  |  |  | 94030
1.1 | Masa dulap din inox cu 2 cuve 2000x700x(H) 850 mm | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm - carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm
1.2 | Masa dulap 1400x700x850 mm cu 2 polite plate | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm
1.3 | Masa dulap 2000x700x850mm din inox 1 cuva | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm
1.4 | Masa dulap 1150x700x850mm din inox 2 polite plate | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi și daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcasă din profil 40*20 grosimea 1,2 mm
1.5 | Masa dulap 2000x700x850mm din inox 1 cuva si poliță plată | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm
1.6 | Masa dulap 1480x700x850 mm din inox cu 2 polite plate | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm
1.7 | Masa dulap din inox 990x600x850mm cu 1 cuva | buc | 1 | Masa dulap Inox AISI 304, rezistent la diverse temperaturi si daune mecanice : Dimensiunea ciuvetei 500x500x300 mm - Picioare reglabile la înaltime 30*30, grosimea 1,2 mm - blat cu grosimea 1,2mm -carcas din profil 40*20 grosimea 1,2 mm - polite cu grosimea 1,0 mm
0
2. Bunurile vor fi livrate în termen de 15 zile din data semnarii contractului, conform conditiilor DDP (Inconterms 2020) la adresa AC mun. Chisinau, bd Negruzzi 3/2. Prețul ofertei include livrarea, asamblarea și montarea. Termen de garanție 24 luni.
3.. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare.
Autoritatea contractantă: ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău
Data : "27" septembrie 2022