Anexa nr. 1

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (9000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 2.5 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 2.6 |
| 5 | Temperaturi exterioară admisă (răcire) | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi exterioară admisă (încălzire) | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Agent frigorific | - |  | R 410A |
| 9 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 10 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| 11 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 430 |
| 12 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 40 |
| 13 | Garanție | minim |  | 36 luni |
| Locația pentru instalare mun. Chișinău |  |  |  |  |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (18000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 5.2 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 5.5 |
| 5 | Temperaturi de lucru în regim de răcire | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi de lucru în regim de încălzire | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Agent frigorific | - |  | R 410A |
| 9 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 10 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| 11 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 650 |
| 12 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 55 |
| 13 | Garanție | minim |  | 36 luni |
| 14 | Locația pentru instalare mun. Chișinău |  |  |  |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (12000 Btu/h)

| Sistem de aer condiționat |  |
| --- | --- |
| condiționer | bloc interior + blox exterior |
| Condiții de utilizare | pentru cameră de server |
| Tip | split |
| Sursa de alimenatre | 220-240 v, 50 HZ |
| Consumul de energie electrică pentru răcire | maxim 1300 kW |
| Puterea nominală de răcire | minim 3300 W |
| Regim de lucru | RĂCIRE |
| Menținerea temperaturii în încăpere sau în dulapuri IT, plaja de + 20-24 grade Celsius; | DA |
| Agent de răcire | R410A sau R32 |
| Nivel de zgomot maxim în timpul răcirii unitatea interioară | maxim 45 db |
| Nivel de zgomot unitatea exterioară | maxim 55 db |
| Tip filtre | antioxidant |
| Garanție | minim 36 luni |
| Suprafață deservită .mp | minim 34 metri |
| Greutate unitate interioară | 9 kg – 15 kg |
| Greutate unitatea exterioară | 24 kg – 35 kg |
| Conductele pentru agentul de răcire din cupru. | DA |
| Țevile termoizolate din fabrică | DA |
| Conductele de drenare din plastic. | DA |
| Supapele de închidere din bronz. | DA |
| Oferta financiară va cuprinde și costul pentru montarea fixarea echipamentelor și conductelor | DA |
| În caz de deconectarea/conectare avariată de la rețeaua electrică, restabilirea funcționalității cu parametrii prestabiliți. | DA |
| Telecomandă | DA |
| Locațiile pentru instalare: IP Anenii Noi IP Rășcani IP Edineț IP Ungheni IP Bălți IP Sîngerei |  |

Operatorul economic va include serviciile de montare în prețul bunurilor oferite.

În caz de necesitate serviciile autoturn vor fi achitate suplimentar de către IGP.