|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 1. Camera digitala. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 |  | Camera digitală pentru microscop | Cerințe tehnice minime: Rezoluția camerei digitale: 10 MP Ieșire semnal: USB 2.0 Dimensiunea senzorului: 1 / 2.3 ” Tehnologia senzorului: CMOS Tip senzor: Aptina CMOS Formatul imaginii: 4/3 Dimensiunea pixelilor: 1,67 x 1,67 μm Sensibilitate: 0,31 V / lux-secundă Raport semnal / zgomot: 34 dB Interval dinamic: 65,2 dB Conversie ADC: 8 biți Adâncimea culorii: 1 bit; 4 biți; 8 biți; 24 biți Timp de expunere: 0,4 msec - 2 sec Binning: 1 × 1; 2 x 2; 4 × 4 Filtru IR: 380-650 nm (filtru IR-cut) Puterea camerei: PC USB |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș