# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitaţie Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică - Obiectul achiziției: Secția Clinica-Diagnostica Functionala, Etajul 2. pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Lucrari de reparație în Secția Clinica-Diagnostica Functionala, Etajul 2. pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă; Valoarea estimativa. 45453000-7; Lotul I. Secția Clinica-Diagnostica Functionala, Etajul 2. pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei; 506 700,00. Total estimativ.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): conform graficului de execuţie anexat la oferta dupa solicitarea beneficiarului

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2019+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7 | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutie sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor | F3.3 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 9 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Copie semnat electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii | Copie la paginile principale, semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin 2 obiective finalizate confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), copia semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 12 | Alte cerințe | La solicitare pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09,07.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 60 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau (c) codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

| Clinica-Diagnostica Functionala, Etajul 2. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05/05 2019

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor exterioare | m2 | 29,50 |
| 3 | RpCO56A | Demontarea usilor existente. | m2 | 40,00 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 20,00 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din ceramogranit | m2 | 10,00 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 13,10 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 5,00 |
| 8 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 120,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 64,10 |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 5,00 |
| 11 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 5,00 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseala |  |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,25 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Вр-1 100*100 mm) | kg | 36,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea pardoselei | m2 | 65,00 |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 65,00 |
| 17 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -65,00 |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 65,00 |
| 19 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,00 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Usi, Vetrine. |  |  |
| 21 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu h= 1440 si L= 860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.Rame PVC din PVC nereciclat,cinci (5)camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice .Grosimia minima a peretii profilelor PVC trebue sa fie de Clasa(A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie. | m2 | 15,70 |
| 22 | CK25D | Usi ,( Rama 2910 x 2500 mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la interior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5( cinci) camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 7,27 |
| 23 | CK25C1 | Usi, ( 2210x820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, ( usi la exsterior cu fonoizolare, doua rоnduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partia de gos cu panou termic ''sandvich'' . | m2 | 19,50 |
| 24 | CL18A1 | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri ( goluri la usi, vitrale), inglobate total sau partial in beton | kg | 90,00 |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara(2050x1200mm) din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 15,12 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara(2050x900-800mm) din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 10,50 |
| 27 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ) | m2 | 8,50 |
| 28 | CK18B3 | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la usi 60x10x1000mm | m | 220,00 |
| 29 | CK32A | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic | m2 | 7,00 |
| 30 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (150 mm) | m | 13,00 |
| 31 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan suspendat |  |  |
| 32 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 15,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 15,00 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 15,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 15,00 |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 120,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereti din coridr ( linolium medical) |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
| 39 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 67,65 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 67,65 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 67,65 |
| 42 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 67,65 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pereti interiori |  |  |
| 43 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 150,00 |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 150,00 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,00 |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,00 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 155,00 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 155,00 |
| 50 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia pereti executate manual | m2 | 155,00 |
| 51 | CK18B | Montarea baghetelor( de protectie) din lambriuri din mase plastice la pereti 150x15x1000mm | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Spatiul sanitart. Etajul 2. |  |  |
| 52 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,00 |
| 53 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 5,00 |
| 54 | CG01A-12 | Strat suport pentru pardoseli din covor de PVC, executat din mortar din ciment M 100-T de 1,0 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,00 |
| 56 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 38,52 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,00 |
| 58 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,00 |
| 59 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 4,00 |
| 60 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 10,00 |
| 61 | CI06C1 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,00 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,00 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 66 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent la pereti si tavan, executate manual | m2 | 7,80 |
| 67 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 5,00 |
| 68 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 69 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 71 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte(vintelare) in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 72 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 73 | SC04A1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pedistal , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 75 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,00 |
| 76 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |
| 77 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 2,00 |
| 78 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |
| 79 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 80 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 81 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |
| 82 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari de reparatie la exterior( fasada- balcon.). |  |  |
| 83 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 40,00 |
| 84 | CN53A-1 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretiilor si tavane (Betongrunt) | m2 | 50,00 |
| 85 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele electricitatie |  |  |
| 86 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 20,00 |
| 87 | RpEC16A | Demontat loc de intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 5,00 |
| 88 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 20,00 |
| 89 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3x1,6mm), in tuburi de protectie IP-PVC-16 mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru | buc | 6,00 |
| 90 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 4x1,5 mmp | m | 100,00 |
| 91 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 40,00 |
| 92 | RpEC04A | Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri | buc | 4,00 |
| 93 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
| 94 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18,00 |
| 95 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 2,00 |
| 96 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 | buc | 4,00 |
| 97 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, pentru tavane suspendate, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate( 4 lampi 18w) | buc | 20,00 |
| 98 | RpED07A | Montarea cablurilor electrice VVG 4X1.5 mmp | m | 120,00 |
| 99 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi cu 1 tuburi | buc | 6,00 |
| 100 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete 60w | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utelaj sanitare |  |  |
| 101 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 10l | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utelaj |  |  |
| 102 |  | Boiler vertical 10l | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Conducătorul

Grupului de lucru                                                         MĂRGINEANU Gheorghe