Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1782211879029/ 21637775 cnform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici : Sondă criogenică flexibilă pentru pneumologie, de unică folosință (Pneumo-Cryoprobe), inclusiv montarea.. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Sondă criogenică flexibilă pentru pneumologie, de unică folosintă (Pneumo-Cryoprobe), inclusiv montarea.; Descriere: -Tip:Sondă de crioterapie/criobiopsie flexibilă, unică-folosință; -Compatibilitate: 100% garantată și certificată de producător cu unitatea de bază ERBECRYO® 2. Conectare plug-and-play fără necesitate de calibrare manuală; -Dimensiuni: Diametru 1.7 mm; Lungime 1150 mm (recorectat de la 9000mm conform fișei tehnice standard pentru codul 20402-410); -Cod de referință: ERBE 20402-410 (sau echivalent strict cu parametrii tehnici, dimensionali și funcționali identici); -Performanță: Capacitate de răcire rapidă și uniformă la vârful sondei pentru proceduri de biopsie transbronșică sau recanalizare; Cerințe de reglementare: Marcaj CE conform MDR (Medical Device Regulation). Declarație de conformitate obligatorie; -Termen de livrare: Maxim 10-20 zile lucrătoare .. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr.. ocds-b3wdp1-MD-1782211879029/ 21637775 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici : Sondă criogenică flexibilă pentru pneumologie, de unică folosință (Pneumo-Cryoprobe), inclusiv montarea. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1.Sondă criogenică flexibilă pentrupneumologie, de unică folosință (Pneumo-Cryoprobe), inclusiv montarea.; 5; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 -20 zile lucrătoare de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________