CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare 

                                                               patrimoniu, Ministerul Apărării
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare 

                                                                      patrimoniu, Ministerul Apărării
3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală și amenajarea intrării principale la Centrul  

                                         comunicații și informatică.
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari constructive


	
	
	1.1. Lucari de demontare


	1
	RCsB30A K=3

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 20 mm 


	buc
	4,00

	2
	RCsB27A

	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 6 x 1 x 0,3 m, 2 buc, pentru inlocuire sau demolare. Nota: Automacara de 10 tone, cu bratul de actiune de 15 m. lateral.


	m3
	4,00

	3
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 


	m3
	6,50

	4
	RpCP44A

	Demontarea gratii metalice la fereastra


	kg
	200,00

	5
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn usi si ferestre


	m2
	10,00

	6
	RCsJ37A

	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti


	m2
	230,00

	7
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie ceramice, etc


	m2
	20,00

	8
	TrB01A1-2

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m


	t
	10,00

	9
	TsI51B10

	Transportarea materialelor de constructie


	t
	10,00

	10
	TsI51B10

	Transportarea placii de beton


	t
	10,00

	11
	CB15A

	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade


	m2
	50,00

	
	
	1.2. Lucrari de reparatie


	12
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	3,50

	13
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri pentru exterior din mase plastice cu cinci camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	3,00

	14
	CK23C

	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte


	m2
	3,50

	15
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor pardoselei cu Betongrund 


	m2
	40,00

	16
	CG47C

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm


	m2
	20,00

	17
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre


	m2
	10,00

	18
	RpCJ06C

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	18,00

	19
	CF50A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferstre


	m2
	10,00

	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre


	m2
	10,00

	21
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  in jurul tocurilor la ferestre


	m2
	10,00

	22
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre


	m2
	10,00

	23
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre


	m2
	10,00

	24
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund 


	m2
	230,00

	25
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	100,00

	26
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	230,00

	27
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor timplariilor cu grund Supraton Unic


	m2
	230,00

	28
	RCsJ26A

	Tencuieli exterioare (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip
	m2
	230,00

	29
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: Acoperis


	kg
	300,00

	30
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) din tabla zincata cu acoperire polimerica, (coieficient de consum tigla metalica K=1,3). Nota: Coama metalica se exclude.
	m2
	12,00

	31
	CL26A

	Montarea rame metalice demontate


	kg
	200,00

	32
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  


	buc
	1,00

	33
	RpEF12A

	Montarea lampilor (becurilor), tip LED


	buc
	1,00

	
	
	2. Sistem de securitate 


	34
	
	Control acces automatizat de intrare cu chei electronice (1 usa cu 10 chei) cu conectare la monitorizare video)
	set
	1,00


